## Summary
0
Time | 2023-10-04 08:29
ID | Test_New_CT
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.9625
Isc | 0.36233
Vmp | 0.45795
Imp | 0.28356
Pmp | 0.12986
FF | 0.37236
Eff | 0.022389
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.9625 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015162
1 | 0.9625 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075812
2 | 0.9625 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015162
3 | 0.96089 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015137
4 | 0.96732 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076192
5 | 0.96732 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015238
6 | 0.9641 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015188
7 | 0.9641 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075939
8 | 0.96732 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015238
9 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076319
10 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
11 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
12 | 0.96571 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015213
13 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
14 | 0.96571 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076066
15 | 0.96732 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015238
16 | 0.9641 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075939
17 | 0.96732 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076192
18 | 0.96571 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076066
19 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
20 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
21 | 0.96732 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015238
22 | 0.96732 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076192
23 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
24 | 0.9641 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075939
25 | 0.96732 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076192
26 | 0.96732 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015238
27 | 0.96732 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076192
28 | 0.97374 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076698
29 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076319
30 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076319
31 | 0.9641 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015188
32 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
33 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076319
34 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
35 | 0.96732 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076192
36 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
37 | 0.96571 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076066
38 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076445
39 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076319
40 | 0.9641 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075939
41 | 0.97053 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015289
42 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076319
43 | 0.96571 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015213
44 | 0.96732 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015238
45 | 0.96571 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015213
46 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
47 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
48 | 0.96732 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076192
49 | 0.96571 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076066
50 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076319
51 | 0.96732 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076192
52 | 0.96892 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015264
53 | 0.96732 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076192
54 | 0.96732 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015238
55 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076319
56 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076319
57 | 0.96571 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076066
58 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
59 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076319
60 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076319
61 | 0.96892 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015264
62 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076319
63 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
64 | 0.97214 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015314
65 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076319
66 | 0.9641 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075939
67 | 0.96571 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076066
68 | 0.97053 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015289
69 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076319
70 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076445
71 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
72 | 0.96732 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076192
73 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076319
74 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076445
75 | 0.97214 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076572
76 | 0.97053 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022934
77 | 0.96732 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076192
78 | 0.96732 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076192
79 | 0.97214 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015314
80 | 0.9641 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075939
81 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
82 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076319
83 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076319
84 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076445
85 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076445
86 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076319
87 | 0.96732 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076192
88 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076445
89 | 0.96892 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015264
90 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076445
91 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076319
92 | 0.97214 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015314
93 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076445
94 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076319
95 | 0.96732 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015238
96 | 0.96571 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076066
97 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076319
98 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076445
99 | 0.96732 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076192
100 | 0.97374 | 0.015753 | 0.27161 | 0.01534
101 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076319
102 | 0.96732 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076192
103 | 0.97214 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076572
104 | 0.96571 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015213
105 | 0.96732 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076192
106 | 0.97053 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015289
107 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
108 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
109 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076319
110 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076445
111 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076445
112 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076445
113 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
114 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076319
115 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076319
116 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
117 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076445
118 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076319
119 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
120 | 0.97214 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076572
121 | 0.97214 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076572
122 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076445
123 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
124 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076319
125 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
126 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076445
127 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076445
128 | 0.88055 | 0.031507 | 0.54322 | 0.027743
129 | 0.79217 | 0.1024 | 1.7655 | 0.081116
130 | 0.72468 | 0.14178 | 2.4445 | 0.10275
131 | 0.66684 | 0.15753 | 2.7161 | 0.10505
132 | 0.61863 | 0.20479 | 3.5309 | 0.12669
133 | 0.57525 | 0.22055 | 3.8025 | 0.12687
134 | 0.53668 | 0.2363 | 4.0741 | 0.12682
135 | 0.50776 | 0.25205 | 4.3457 | 0.12798
136 | 0.47723 | 0.25205 | 4.3457 | 0.12029
137 | 0.45795 | 0.28356 | 4.889 | 0.12986
138 | 0.43063 | 0.29931 | 5.1606 | 0.12889
139 | 0.41135 | 0.28356 | 4.889 | 0.11664
140 | 0.3985 | 0.30719 | 5.2964 | 0.12241
141 | 0.37921 | 0.29931 | 5.1606 | 0.1135
142 | 0.37118 | 0.30719 | 5.2964 | 0.11402
143 | 0.35672 | 0.30719 | 5.2964 | 0.10958
144 | 0.34547 | 0.32294 | 5.568 | 0.11157
145 | 0.33422 | 0.31507 | 5.4322 | 0.1053
146 | 0.32619 | 0.32294 | 5.568 | 0.10534
147 | 0.31655 | 0.33082 | 5.7038 | 0.10472
148 | 0.31173 | 0.32294 | 5.568 | 0.10067
149 | 0.3053 | 0.31507 | 5.4322 | 0.096189
150 | 0.29566 | 0.32294 | 5.568 | 0.095481
151 | 0.29244 | 0.32294 | 5.568 | 0.094443
152 | 0.28441 | 0.32294 | 5.568 | 0.091848
153 | 0.2828 | 0.32294 | 5.568 | 0.091329
154 | 0.27798 | 0.3387 | 5.8396 | 0.094152
155 | 0.27156 | 0.33082 | 5.7038 | 0.089836
156 | 0.26352 | 0.3387 | 5.8396 | 0.089254
157 | 0.26191 | 0.32294 | 5.568 | 0.084583
158 | 0.26031 | 0.32294 | 5.568 | 0.084065
159 | 0.25709 | 0.33082 | 5.7038 | 0.085052
160 | 0.25067 | 0.33082 | 5.7038 | 0.082925
161 | 0.24424 | 0.32294 | 5.568 | 0.078875
162 | 0.24103 | 0.3387 | 5.8396 | 0.081634
163 | 0.23621 | 0.32294 | 5.568 | 0.076281
164 | 0.23299 | 0.32294 | 5.568 | 0.075243
165 | 0.22817 | 0.30719 | 5.2964 | 0.070092
166 | 0.22496 | 0.33082 | 5.7038 | 0.07442
167 | 0.22496 | 0.32294 | 5.568 | 0.072648
168 | 0.22014 | 0.33082 | 5.7038 | 0.072826
169 | 0.21532 | 0.33082 | 5.7038 | 0.071231
170 | 0.21532 | 0.3387 | 5.8396 | 0.072927
171 | 0.2105 | 0.31507 | 5.4322 | 0.06632
172 | 0.20889 | 0.33082 | 5.7038 | 0.069105
173 | 0.20407 | 0.32294 | 5.568 | 0.065902
174 | 0.20246 | 0.33082 | 5.7038 | 0.066978
175 | 0.20085 | 0.33082 | 5.7038 | 0.066447
176 | 0.19764 | 0.3387 | 5.8396 | 0.06694
177 | 0.19282 | 0.32294 | 5.568 | 0.06227
178 | 0.19121 | 0.3387 | 5.8396 | 0.064763
179 | 0.18639 | 0.3387 | 5.8396 | 0.063131
180 | 0.18318 | 0.32294 | 5.568 | 0.059157
181 | 0.18157 | 0.3387 | 5.8396 | 0.061498
182 | 0.17997 | 0.3387 | 5.8396 | 0.060954
183 | 0.17675 | 0.32294 | 5.568 | 0.057081
184 | 0.17193 | 0.32294 | 5.568 | 0.055524
185 | 0.17193 | 0.33082 | 5.7038 | 0.056878
186 | 0.17354 | 0.33082 | 5.7038 | 0.05741
187 | 0.16711 | 0.33082 | 5.7038 | 0.055284
188 | 0.1655 | 0.3387 | 5.8396 | 0.056056
189 | 0.16229 | 0.33082 | 5.7038 | 0.053689
190 | 0.16068 | 0.33082 | 5.7038 | 0.053157
191 | 0.15747 | 0.3387 | 5.8396 | 0.053335
192 | 0.15908 | 0.3387 | 5.8396 | 0.053879
193 | 0.15586 | 0.32294 | 5.568 | 0.050335
194 | 0.15908 | 0.32294 | 5.568 | 0.051373
195 | 0.15426 | 0.3387 | 5.8396 | 0.052246
196 | 0.15747 | 0.34657 | 5.9754 | 0.054575
197 | 0.15586 | 0.33082 | 5.7038 | 0.051563
198 | 0.15426 | 0.34657 | 5.9754 | 0.053461
199 | 0.15426 | 0.33082 | 5.7038 | 0.051031
200 | 0.15104 | 0.32294 | 5.568 | 0.048778
201 | 0.14944 | 0.31507 | 5.4322 | 0.047082
202 | 0.14944 | 0.32294 | 5.568 | 0.048259
203 | 0.14462 | 0.33082 | 5.7038 | 0.047842
204 | 0.14783 | 0.3387 | 5.8396 | 0.050069
205 | 0.14301 | 0.33082 | 5.7038 | 0.04731
206 | 0.14301 | 0.32294 | 5.568 | 0.046184
207 | 0.14301 | 0.3387 | 5.8396 | 0.048436
208 | 0.13658 | 0.3387 | 5.8396 | 0.04626
209 | 0.13337 | 0.32294 | 5.568 | 0.04307
210 | 0.13176 | 0.3387 | 5.8396 | 0.044627
211 | 0.12855 | 0.33082 | 5.7038 | 0.042526
212 | 0.12855 | 0.33082 | 5.7038 | 0.042526
213 | 0.12694 | 0.3387 | 5.8396 | 0.042994
214 | 0.12373 | 0.33082 | 5.7038 | 0.040931
215 | 0.12212 | 0.3387 | 5.8396 | 0.041361
216 | 0.11891 | 0.32294 | 5.568 | 0.0384
217 | 0.1173 | 0.32294 | 5.568 | 0.037881
218 | 0.11248 | 0.33082 | 5.7038 | 0.03721
219 | 0.11248 | 0.33082 | 5.7038 | 0.03721
220 | 0.10766 | 0.32294 | 5.568 | 0.034767
221 | 0.10766 | 0.32294 | 5.568 | 0.034767
222 | 0.10766 | 0.33082 | 5.7038 | 0.035615
223 | 0.10284 | 0.33082 | 5.7038 | 0.034021
224 | 0.098017 | 0.33082 | 5.7038 | 0.032426
225 | 0.098017 | 0.32294 | 5.568 | 0.031654
226 | 0.089983 | 0.3387 | 5.8396 | 0.030477
227 | 0.088376 | 0.32294 | 5.568 | 0.02854
228 | 0.081949 | 0.3387 | 5.8396 | 0.027756
229 | 0.080342 | 0.3387 | 5.8396 | 0.027211
230 | 0.075521 | 0.33082 | 5.7038 | 0.024984
231 | 0.072308 | 0.3387 | 5.8396 | 0.02449
232 | 0.070701 | 0.35445 | 6.1112 | 0.02506
233 | 0.070701 | 0.32294 | 5.568 | 0.022832
234 | 0.064274 | 0.32294 | 5.568 | 0.020757
235 | 0.064274 | 0.33082 | 5.7038 | 0.021263
236 | 0.06106 | 0.33082 | 5.7038 | 0.0202
237 | 0.059453 | 0.33082 | 5.7038 | 0.019668
238 | 0.057846 | 0.34657 | 5.9754 | 0.020048
239 | 0.057846 | 0.3387 | 5.8396 | 0.019592
240 | 0.053026 | 0.31507 | 5.4322 | 0.016707
241 | 0.048205 | 0.34657 | 5.9754 | 0.016707
242 | 0.048205 | 0.34657 | 5.9754 | 0.016707
243 | 0.040171 | 0.33082 | 5.7038 | 0.013289
244 | 0.044991 | 0.33082 | 5.7038 | 0.014884
245 | 0.036957 | 0.33082 | 5.7038 | 0.012226
246 | 0.033744 | 0.3387 | 5.8396 | 0.011429
247 | 0.033744 | 0.34657 | 5.9754 | 0.011695
248 | 0.03053 | 0.3387 | 5.8396 | 0.01034
249 | 0.027316 | 0.34657 | 5.9754 | 0.0094671
250 | 0.027316 | 0.35445 | 6.1112 | 0.0096822
251 | 0.020889 | 0.3387 | 5.8396 | 0.007075
252 | 0.019282 | 0.3387 | 5.8396 | 0.0065308
253 | 0.020889 | 0.35445 | 6.1112 | 0.0074041
254 | 0.014462 | 0.3387 | 5.8396 | 0.0048981
255 | 0.012855 | 0.36233 | 6.247 | 0.0046576