## Summary
0
Time | 2023-10-04 08:30
ID | Test_New_CT
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.97535
Isc | 0.015753
Vmp | 0.40974
Imp | 0.48835
Pmp | 0.2001
FF | 13.023
Eff | 0.0345
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076825
1 | 0.84038 | 0.086643 | 1.4938 | 0.072813
2 | 0.71665 | 0.14966 | 2.5803 | 0.10725
3 | 0.62667 | 0.21267 | 3.6667 | 0.13327
4 | 0.54311 | 0.25993 | 4.4815 | 0.14117
5 | 0.47562 | 0.28356 | 4.889 | 0.13487
6 | 0.41456 | 0.31507 | 5.4322 | 0.13062
7 | 0.36475 | 0.33082 | 5.7038 | 0.12067
8 | 0.32137 | 0.35445 | 6.1112 | 0.11391
9 | 0.28602 | 0.38596 | 6.6544 | 0.11039
10 | 0.25549 | 0.40171 | 6.926 | 0.10263
11 | 0.22335 | 0.40171 | 6.926 | 0.089722
12 | 0.20085 | 0.40171 | 6.926 | 0.080685
13 | 0.17836 | 0.42534 | 7.3334 | 0.075863
14 | 0.16068 | 0.43322 | 7.4692 | 0.069611
15 | 0.14783 | 0.44897 | 7.7409 | 0.066371
16 | 0.13176 | 0.43322 | 7.4692 | 0.057081
17 | 0.12373 | 0.45685 | 7.8767 | 0.056524
18 | 0.11891 | 0.45685 | 7.8767 | 0.054322
19 | 0.11087 | 0.44897 | 7.7409 | 0.049778
20 | 0.10284 | 0.44897 | 7.7409 | 0.046171
21 | 0.098017 | 0.44897 | 7.7409 | 0.044007
22 | 0.09641 | 0.46472 | 8.0125 | 0.044804
23 | 0.099624 | 0.45685 | 7.8767 | 0.045513
24 | 0.093197 | 0.45685 | 7.8767 | 0.042576
25 | 0.089983 | 0.48048 | 8.2841 | 0.043235
26 | 0.09159 | 0.45685 | 7.8767 | 0.041842
27 | 0.09159 | 0.4726 | 8.1483 | 0.043285
28 | 0.093197 | 0.45685 | 7.8767 | 0.042576
29 | 0.09159 | 0.46472 | 8.0125 | 0.042564
30 | 0.093197 | 0.4726 | 8.1483 | 0.044045
31 | 0.09159 | 0.46472 | 8.0125 | 0.042564
32 | 0.094803 | 0.4726 | 8.1483 | 0.044804
33 | 0.09641 | 0.4726 | 8.1483 | 0.045563
34 | 0.10444 | 0.46472 | 8.0125 | 0.048538
35 | 0.10605 | 0.46472 | 8.0125 | 0.049284
36 | 0.11087 | 0.4726 | 8.1483 | 0.052398
37 | 0.11569 | 0.45685 | 7.8767 | 0.052854
38 | 0.12051 | 0.46472 | 8.0125 | 0.056005
39 | 0.12533 | 0.45685 | 7.8767 | 0.057258
40 | 0.12373 | 0.44897 | 7.7409 | 0.055549
41 | 0.13337 | 0.48048 | 8.2841 | 0.06408
42 | 0.13337 | 0.46472 | 8.0125 | 0.061979
43 | 0.13658 | 0.4726 | 8.1483 | 0.064548
44 | 0.1414 | 0.48048 | 8.2841 | 0.06794
45 | 0.14301 | 0.4726 | 8.1483 | 0.067586
46 | 0.14622 | 0.46472 | 8.0125 | 0.067953
47 | 0.14783 | 0.46472 | 8.0125 | 0.0687
48 | 0.15104 | 0.4726 | 8.1483 | 0.071383
49 | 0.15586 | 0.45685 | 7.8767 | 0.071205
50 | 0.1639 | 0.46472 | 8.0125 | 0.076167
51 | 0.1655 | 0.48048 | 8.2841 | 0.079521
52 | 0.16872 | 0.4726 | 8.1483 | 0.079736
53 | 0.17193 | 0.48048 | 8.2841 | 0.082609
54 | 0.17675 | 0.46472 | 8.0125 | 0.082141
55 | 0.17997 | 0.48048 | 8.2841 | 0.086469
56 | 0.18479 | 0.4726 | 8.1483 | 0.08733
57 | 0.18479 | 0.46472 | 8.0125 | 0.085874
58 | 0.19121 | 0.48048 | 8.2841 | 0.091874
59 | 0.19443 | 0.4726 | 8.1483 | 0.091886
60 | 0.19443 | 0.46472 | 8.0125 | 0.090355
61 | 0.19925 | 0.45685 | 7.8767 | 0.091026
62 | 0.20407 | 0.4726 | 8.1483 | 0.096443
63 | 0.20568 | 0.46472 | 8.0125 | 0.095582
64 | 0.20728 | 0.46472 | 8.0125 | 0.096329
65 | 0.20728 | 0.4726 | 8.1483 | 0.097961
66 | 0.2105 | 0.48048 | 8.2841 | 0.10114
67 | 0.2105 | 0.46472 | 8.0125 | 0.097822
68 | 0.2105 | 0.45685 | 7.8767 | 0.096164
69 | 0.20728 | 0.48048 | 8.2841 | 0.099594
70 | 0.2121 | 0.48048 | 8.2841 | 0.10191
71 | 0.2105 | 0.4726 | 8.1483 | 0.09948
72 | 0.21371 | 0.48048 | 8.2841 | 0.10268
73 | 0.21853 | 0.4726 | 8.1483 | 0.10328
74 | 0.21692 | 0.48048 | 8.2841 | 0.10423
75 | 0.21853 | 0.46472 | 8.0125 | 0.10156
76 | 0.22014 | 0.45685 | 7.8767 | 0.10057
77 | 0.22335 | 0.48048 | 8.2841 | 0.10731
78 | 0.22817 | 0.48048 | 8.2841 | 0.10963
79 | 0.22656 | 0.44897 | 7.7409 | 0.10172
80 | 0.22817 | 0.4726 | 8.1483 | 0.10783
81 | 0.2346 | 0.46472 | 8.0125 | 0.10902
82 | 0.23781 | 0.4726 | 8.1483 | 0.11239
83 | 0.24424 | 0.4726 | 8.1483 | 0.11543
84 | 0.24906 | 0.46472 | 8.0125 | 0.11574
85 | 0.24906 | 0.45685 | 7.8767 | 0.11378
86 | 0.25709 | 0.4726 | 8.1483 | 0.1215
87 | 0.25709 | 0.4726 | 8.1483 | 0.1215
88 | 0.25709 | 0.4726 | 8.1483 | 0.1215
89 | 0.26191 | 0.48835 | 8.4199 | 0.12791
90 | 0.26674 | 0.4726 | 8.1483 | 0.12606
91 | 0.27156 | 0.48048 | 8.2841 | 0.13048
92 | 0.27156 | 0.4726 | 8.1483 | 0.12834
93 | 0.27477 | 0.4726 | 8.1483 | 0.12986
94 | 0.27798 | 0.4726 | 8.1483 | 0.13137
95 | 0.27959 | 0.4726 | 8.1483 | 0.13213
96 | 0.2812 | 0.48048 | 8.2841 | 0.13511
97 | 0.29084 | 0.46472 | 8.0125 | 0.13516
98 | 0.29726 | 0.45685 | 7.8767 | 0.1358
99 | 0.30209 | 0.4726 | 8.1483 | 0.14277
100 | 0.30691 | 0.4726 | 8.1483 | 0.14504
101 | 0.31333 | 0.4726 | 8.1483 | 0.14808
102 | 0.31815 | 0.4726 | 8.1483 | 0.15036
103 | 0.31976 | 0.45685 | 7.8767 | 0.14608
104 | 0.32137 | 0.4726 | 8.1483 | 0.15188
105 | 0.3294 | 0.48048 | 8.2841 | 0.15827
106 | 0.3294 | 0.4726 | 8.1483 | 0.15568
107 | 0.33422 | 0.45685 | 7.8767 | 0.15269
108 | 0.33744 | 0.4726 | 8.1483 | 0.15947
109 | 0.34226 | 0.46472 | 8.0125 | 0.15905
110 | 0.34226 | 0.46472 | 8.0125 | 0.15905
111 | 0.34868 | 0.46472 | 8.0125 | 0.16204
112 | 0.35511 | 0.4726 | 8.1483 | 0.16783
113 | 0.35672 | 0.4726 | 8.1483 | 0.16858
114 | 0.36315 | 0.45685 | 7.8767 | 0.1659
115 | 0.36797 | 0.46472 | 8.0125 | 0.171
116 | 0.37279 | 0.4726 | 8.1483 | 0.17618
117 | 0.37439 | 0.48048 | 8.2841 | 0.17989
118 | 0.37761 | 0.45685 | 7.8767 | 0.17251
119 | 0.38082 | 0.4726 | 8.1483 | 0.17998
120 | 0.38243 | 0.46472 | 8.0125 | 0.17772
121 | 0.38564 | 0.45685 | 7.8767 | 0.17618
122 | 0.39046 | 0.4726 | 8.1483 | 0.18453
123 | 0.39528 | 0.46472 | 8.0125 | 0.1837
124 | 0.3985 | 0.48048 | 8.2841 | 0.19147
125 | 0.4001 | 0.46472 | 8.0125 | 0.18594
126 | 0.40332 | 0.46472 | 8.0125 | 0.18743
127 | 0.40653 | 0.48048 | 8.2841 | 0.19533
128 | 0.40974 | 0.48835 | 8.4199 | 0.2001
129 | 0.48205 | 0.39383 | 6.7902 | 0.18985
130 | 0.54793 | 0.31507 | 5.4322 | 0.17263
131 | 0.60417 | 0.26781 | 4.6173 | 0.1618
132 | 0.65238 | 0.22842 | 3.9383 | 0.14902
133 | 0.69255 | 0.20479 | 3.5309 | 0.14183
134 | 0.7279 | 0.17329 | 2.9877 | 0.12613
135 | 0.76164 | 0.1339 | 2.3087 | 0.10199
136 | 0.78574 | 0.11815 | 2.0371 | 0.092835
137 | 0.81145 | 0.09452 | 1.6297 | 0.076698
138 | 0.83556 | 0.078767 | 1.358 | 0.065814
139 | 0.85162 | 0.063013 | 1.0864 | 0.053664
140 | 0.86609 | 0.063013 | 1.0864 | 0.054575
141 | 0.88215 | 0.04726 | 0.81483 | 0.041691
142 | 0.8934 | 0.039383 | 0.67902 | 0.035185
143 | 0.90465 | 0.039383 | 0.67902 | 0.035628
144 | 0.91108 | 0.02363 | 0.40741 | 0.021529
145 | 0.9175 | 0.031507 | 0.54322 | 0.028907
146 | 0.92875 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014631
147 | 0.93518 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022098
148 | 0.94 | 0.031507 | 0.54322 | 0.029616
149 | 0.94482 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007442
150 | 0.94964 | 0.031507 | 0.54322 | 0.02992
151 | 0.95285 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075053
152 | 0.95607 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015061
153 | 0.95928 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075559
154 | 0.9641 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075939
155 | 0.96571 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076066
156 | 0.96892 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015264
157 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076319
158 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076445
159 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076445
160 | 0.97374 | 0.015753 | 0.27161 | 0.01534
161 | 0.97374 | 0.015753 | 0.27161 | 0.01534
162 | 0.97214 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015314
163 | 0.97696 | 0.015753 | 0.27161 | 0.01539
164 | 0.97535 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015365
165 | 0.97856 | 0.02363 | 0.40741 | 0.023123
166 | 0.97696 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076952
167 | 0.97856 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077078
168 | 0.97856 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077078
169 | 0.98017 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015441
170 | 0.98178 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015466
171 | 0.98017 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077205
172 | 0.97856 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015416
173 | 0.98178 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015466
174 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
175 | 0.97856 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077078
176 | 0.98338 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015492
177 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
178 | 0.98178 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015466
179 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
180 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
181 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
182 | 0.98338 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015492
183 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
184 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
185 | 0.98338 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015492
186 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
187 | 0.98017 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015441
188 | 0.9866 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015542
189 | 0.9866 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077711
190 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
191 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
192 | 0.98338 | 0.02363 | 0.40741 | 0.023237
193 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
194 | 0.98499 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015517
195 | 0.9866 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077711
196 | 0.9866 | 0.02363 | 0.40741 | 0.023313
197 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
198 | 0.9866 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077711
199 | 0.98499 | 0.02363 | 0.40741 | 0.023275
200 | 0.98499 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015517
201 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
202 | 0.9866 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015542
203 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
204 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
205 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
206 | 0.9866 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077711
207 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
208 | 0.98821 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077838
209 | 0.98017 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077205
210 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
211 | 0.99142 | 0.02363 | 0.40741 | 0.023427
212 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
213 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
214 | 0.98338 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015492
215 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
216 | 0.98338 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015492
217 | 0.9866 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077711
218 | 0.9866 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077711
219 | 0.9866 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077711
220 | 0.9866 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077711
221 | 0.98821 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077838
222 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
223 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
224 | 0.98821 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015568
225 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
226 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
227 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
228 | 0.98499 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015517
229 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
230 | 0.9866 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077711
231 | 0.9866 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015542
232 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
233 | 0.98338 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015492
234 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
235 | 0.98981 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077964
236 | 0.9866 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077711
237 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
238 | 0.9866 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077711
239 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
240 | 0.9866 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077711
241 | 0.9866 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015542
242 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
243 | 0.98821 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077838
244 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
245 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
246 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
247 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
248 | 0.9866 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015542
249 | 0.98821 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077838
250 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
251 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
252 | 0.98821 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077838
253 | 0.98499 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015517
254 | 0.98821 | 0.02363 | 0.40741 | 0.023351
255 | 0.9866 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015542