## Summary
0
Time | 2023-10-04 08:29
ID | Test_New_CT
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.96892
Isc | 0.4726
Vmp | 0.55275
Imp | 0.40959
Pmp | 0.2264
FF | 0.49442
Eff | 0.039034
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076319
1 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076319
2 | 0.97214 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076572
3 | 0.97214 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015314
4 | 0.97053 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015289
5 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076825
6 | 0.97696 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076952
7 | 0.97696 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076952
8 | 0.97535 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015365
9 | 0.97535 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015365
10 | 0.97696 | 0.015753 | 0.27161 | 0.01539
11 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
12 | 0.97856 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015416
13 | 0.98017 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077205
14 | 0.97856 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077078
15 | 0.98017 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077205
16 | 0.97856 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077078
17 | 0.98017 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015441
18 | 0.98017 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077205
19 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
20 | 0.98017 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077205
21 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
22 | 0.97856 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015416
23 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
24 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
25 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
26 | 0.97856 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015416
27 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
28 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
29 | 0.98017 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077205
30 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
31 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
32 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
33 | 0.98017 | 0.02363 | 0.40741 | 0.023161
34 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
35 | 0.98178 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015466
36 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
37 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
38 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
39 | 0.98017 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077205
40 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
41 | 0.98499 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015517
42 | 0.98178 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015466
43 | 0.98017 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015441
44 | 0.98178 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015466
45 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
46 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
47 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
48 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
49 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
50 | 0.98338 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015492
51 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
52 | 0.98178 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015466
53 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
54 | 0.98499 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015517
55 | 0.98499 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015517
56 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
57 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
58 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
59 | 0.9866 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077711
60 | 0.98338 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015492
61 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
62 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
63 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
64 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
65 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
66 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
67 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
68 | 0.98017 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015441
69 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
70 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
71 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
72 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
73 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
74 | 0.9866 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077711
75 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
76 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
77 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
78 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
79 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
80 | 0.98178 | 0.02363 | 0.40741 | 0.023199
81 | 0.9866 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077711
82 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
83 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
84 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
85 | 0.98821 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077838
86 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
87 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
88 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
89 | 0.98821 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015568
90 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
91 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
92 | 0.98499 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015517
93 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
94 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
95 | 0.98017 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077205
96 | 0.9866 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077711
97 | 0.9866 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077711
98 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
99 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
100 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
101 | 0.98499 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015517
102 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
103 | 0.98499 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015517
104 | 0.98499 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015517
105 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
106 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
107 | 0.98338 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015492
108 | 0.98338 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015492
109 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
110 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
111 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
112 | 0.98821 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015568
113 | 0.98017 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077205
114 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
115 | 0.98338 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015492
116 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
117 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
118 | 0.9866 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077711
119 | 0.98821 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077838
120 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
121 | 0.9866 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077711
122 | 0.98499 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015517
123 | 0.9866 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015542
124 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
125 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
126 | 0.98338 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015492
127 | 0.9866 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015542
128 | 0.90465 | 0.078767 | 1.358 | 0.071256
129 | 0.84198 | 0.14966 | 2.5803 | 0.12601
130 | 0.77932 | 0.20479 | 3.5309 | 0.1596
131 | 0.73272 | 0.25993 | 4.4815 | 0.19046
132 | 0.68773 | 0.29144 | 5.0248 | 0.20043
133 | 0.65238 | 0.33082 | 5.7038 | 0.21582
134 | 0.62506 | 0.33082 | 5.7038 | 0.20678
135 | 0.59614 | 0.3702 | 6.3828 | 0.22069
136 | 0.57203 | 0.3702 | 6.3828 | 0.21177
137 | 0.55275 | 0.40959 | 7.0618 | 0.2264
138 | 0.53026 | 0.39383 | 6.7902 | 0.20883
139 | 0.51579 | 0.39383 | 6.7902 | 0.20314
140 | 0.50133 | 0.43322 | 7.4692 | 0.21719
141 | 0.48848 | 0.41746 | 7.1976 | 0.20392
142 | 0.47402 | 0.43322 | 7.4692 | 0.20535
143 | 0.46598 | 0.44897 | 7.7409 | 0.20921
144 | 0.45634 | 0.44897 | 7.7409 | 0.20488
145 | 0.44509 | 0.45685 | 7.8767 | 0.20334
146 | 0.43385 | 0.44897 | 7.7409 | 0.19478
147 | 0.42742 | 0.46472 | 8.0125 | 0.19863
148 | 0.41938 | 0.44897 | 7.7409 | 0.18829
149 | 0.41296 | 0.45685 | 7.8767 | 0.18866
150 | 0.40814 | 0.4726 | 8.1483 | 0.19289
151 | 0.3985 | 0.46472 | 8.0125 | 0.18519
152 | 0.39528 | 0.46472 | 8.0125 | 0.1837
153 | 0.39046 | 0.45685 | 7.8767 | 0.17838
154 | 0.38243 | 0.48048 | 8.2841 | 0.18375
155 | 0.38082 | 0.48048 | 8.2841 | 0.18298
156 | 0.37439 | 0.4726 | 8.1483 | 0.17694
157 | 0.36797 | 0.48048 | 8.2841 | 0.1768
158 | 0.36636 | 0.46472 | 8.0125 | 0.17026
159 | 0.36154 | 0.48835 | 8.4199 | 0.17656
160 | 0.35832 | 0.4726 | 8.1483 | 0.16934
161 | 0.34386 | 0.46472 | 8.0125 | 0.1598
162 | 0.34226 | 0.4726 | 8.1483 | 0.16175
163 | 0.33101 | 0.48048 | 8.2841 | 0.15904
164 | 0.33101 | 0.46472 | 8.0125 | 0.15383
165 | 0.32619 | 0.46472 | 8.0125 | 0.15159
166 | 0.32297 | 0.4726 | 8.1483 | 0.15264
167 | 0.31655 | 0.45685 | 7.8767 | 0.14461
168 | 0.31012 | 0.48048 | 8.2841 | 0.14901
169 | 0.3053 | 0.48048 | 8.2841 | 0.14669
170 | 0.3053 | 0.48048 | 8.2841 | 0.14669
171 | 0.30209 | 0.4726 | 8.1483 | 0.14277
172 | 0.29726 | 0.48048 | 8.2841 | 0.14283
173 | 0.29244 | 0.46472 | 8.0125 | 0.13591
174 | 0.28762 | 0.48048 | 8.2841 | 0.1382
175 | 0.28441 | 0.46472 | 8.0125 | 0.13217
176 | 0.2812 | 0.4726 | 8.1483 | 0.13289
177 | 0.27638 | 0.44897 | 7.7409 | 0.12408
178 | 0.26834 | 0.46472 | 8.0125 | 0.1247
179 | 0.27156 | 0.46472 | 8.0125 | 0.1262
180 | 0.26352 | 0.4726 | 8.1483 | 0.12454
181 | 0.26191 | 0.48048 | 8.2841 | 0.12584
182 | 0.2587 | 0.45685 | 7.8767 | 0.11819
183 | 0.25549 | 0.48835 | 8.4199 | 0.12477
184 | 0.25067 | 0.48048 | 8.2841 | 0.12044
185 | 0.24424 | 0.48048 | 8.2841 | 0.11735
186 | 0.24103 | 0.4726 | 8.1483 | 0.11391
187 | 0.23781 | 0.48048 | 8.2841 | 0.11426
188 | 0.23621 | 0.48048 | 8.2841 | 0.11349
189 | 0.23138 | 0.45685 | 7.8767 | 0.10571
190 | 0.23138 | 0.48048 | 8.2841 | 0.11117
191 | 0.22496 | 0.46472 | 8.0125 | 0.10454
192 | 0.22496 | 0.46472 | 8.0125 | 0.10454
193 | 0.22978 | 0.4726 | 8.1483 | 0.10859
194 | 0.22817 | 0.4726 | 8.1483 | 0.10783
195 | 0.22496 | 0.4726 | 8.1483 | 0.10631
196 | 0.22656 | 0.4726 | 8.1483 | 0.10707
197 | 0.22496 | 0.46472 | 8.0125 | 0.10454
198 | 0.22335 | 0.46472 | 8.0125 | 0.1038
199 | 0.22014 | 0.4726 | 8.1483 | 0.10404
200 | 0.21853 | 0.48048 | 8.2841 | 0.105
201 | 0.21853 | 0.48048 | 8.2841 | 0.105
202 | 0.21532 | 0.46472 | 8.0125 | 0.10006
203 | 0.21371 | 0.4726 | 8.1483 | 0.101
204 | 0.2105 | 0.4726 | 8.1483 | 0.09948
205 | 0.20889 | 0.4726 | 8.1483 | 0.098721
206 | 0.20568 | 0.4726 | 8.1483 | 0.097202
207 | 0.20246 | 0.4726 | 8.1483 | 0.095683
208 | 0.19925 | 0.4726 | 8.1483 | 0.094164
209 | 0.19282 | 0.46472 | 8.0125 | 0.089608
210 | 0.18961 | 0.46472 | 8.0125 | 0.088115
211 | 0.18961 | 0.46472 | 8.0125 | 0.088115
212 | 0.18318 | 0.45685 | 7.8767 | 0.083685
213 | 0.17675 | 0.48048 | 8.2841 | 0.084925
214 | 0.17515 | 0.46472 | 8.0125 | 0.081394
215 | 0.17354 | 0.46472 | 8.0125 | 0.080647
216 | 0.16711 | 0.46472 | 8.0125 | 0.07766
217 | 0.1639 | 0.4726 | 8.1483 | 0.077458
218 | 0.1639 | 0.48048 | 8.2841 | 0.078749
219 | 0.15908 | 0.4726 | 8.1483 | 0.07518
220 | 0.15586 | 0.48835 | 8.4199 | 0.076116
221 | 0.14944 | 0.4726 | 8.1483 | 0.070623
222 | 0.14944 | 0.46472 | 8.0125 | 0.069446
223 | 0.15104 | 0.45685 | 7.8767 | 0.069003
224 | 0.14301 | 0.4726 | 8.1483 | 0.067586
225 | 0.13337 | 0.4726 | 8.1483 | 0.063029
226 | 0.13176 | 0.4726 | 8.1483 | 0.06227
227 | 0.12212 | 0.48048 | 8.2841 | 0.058676
228 | 0.11569 | 0.48048 | 8.2841 | 0.055587
229 | 0.1173 | 0.48048 | 8.2841 | 0.056359
230 | 0.11087 | 0.4726 | 8.1483 | 0.052398
231 | 0.10766 | 0.46472 | 8.0125 | 0.050031
232 | 0.10444 | 0.4726 | 8.1483 | 0.04936
233 | 0.099624 | 0.4726 | 8.1483 | 0.047082
234 | 0.09641 | 0.46472 | 8.0125 | 0.044804
235 | 0.089983 | 0.46472 | 8.0125 | 0.041817
236 | 0.089983 | 0.46472 | 8.0125 | 0.041817
237 | 0.086769 | 0.48048 | 8.2841 | 0.041691
238 | 0.086769 | 0.48048 | 8.2841 | 0.041691
239 | 0.078735 | 0.46472 | 8.0125 | 0.03659
240 | 0.070701 | 0.48048 | 8.2841 | 0.03397
241 | 0.067487 | 0.46472 | 8.0125 | 0.031363
242 | 0.06588 | 0.45685 | 7.8767 | 0.030097
243 | 0.062667 | 0.4726 | 8.1483 | 0.029616
244 | 0.057846 | 0.4726 | 8.1483 | 0.027338
245 | 0.051419 | 0.4726 | 8.1483 | 0.0243
246 | 0.049812 | 0.48048 | 8.2841 | 0.023933
247 | 0.046598 | 0.48835 | 8.4199 | 0.022756
248 | 0.043385 | 0.4726 | 8.1483 | 0.020504
249 | 0.036957 | 0.4726 | 8.1483 | 0.017466
250 | 0.033744 | 0.48048 | 8.2841 | 0.016213
251 | 0.032137 | 0.48048 | 8.2841 | 0.015441
252 | 0.027316 | 0.48048 | 8.2841 | 0.013125
253 | 0.027316 | 0.4726 | 8.1483 | 0.01291
254 | 0.022496 | 0.46472 | 8.0125 | 0.010454
255 | 0.020889 | 0.4726 | 8.1483 | 0.0098721