## Summary
0
Time | 2023-10-04 08:29
ID | Test_New_CT
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.34065
Isc | 0.039383
Vmp | 0.23781
Imp | 0.02363
Pmp | 0.0056195
FF | 0.41886
Eff | 0.00096888
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.34065 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0053664
1 | 0.31333 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.002468
2 | 0.29084 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0022908
3 | 0.26995 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0042526
4 | 0.25388 | 0 | 0 | 0
5 | 0.23781 | 0.02363 | 0.40741 | 0.0056195
6 | 0.22014 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0017339
7 | 0.21371 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0033666
8 | 0.20246 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0031894
9 | 0.19121 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0015061
10 | 0.18639 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0014682
11 | 0.17675 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0013922
12 | 0.17032 | 0 | 0 | 0
13 | 0.1639 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0025819
14 | 0.16229 | 0 | 0 | 0
15 | 0.15908 | 0.015753 | 0.27161 | 0.002506
16 | 0.15265 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0024047
17 | 0.15104 | 0 | 0 | 0
18 | 0.14944 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0011771
19 | 0.14462 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0011391
20 | 0.14301 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0011264
21 | 0.14301 | 0 | 0 | 0
22 | 0.14301 | 0 | 0 | 0
23 | 0.13819 | 0 | 0 | 0
24 | 0.13819 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010885
25 | 0.13658 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010758
26 | 0.13658 | 0 | 0 | 0
27 | 0.13658 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010758
28 | 0.13497 | 0 | 0 | 0
29 | 0.13497 | 0 | 0 | 0
30 | 0.13176 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010378
31 | 0.13497 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010631
32 | 0.13497 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0021263
33 | 0.13015 | 0 | 0 | 0
34 | 0.13015 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010252
35 | 0.13176 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010378
36 | 0.13176 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0020757
37 | 0.13015 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010252
38 | 0.12855 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010125
39 | 0.13176 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010378
40 | 0.13015 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0020504
41 | 0.13176 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010378
42 | 0.12855 | 0 | 0 | 0
43 | 0.13176 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010378
44 | 0.13015 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010252
45 | 0.13015 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010252
46 | 0.13015 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010252
47 | 0.12533 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00098721
48 | 0.12855 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010125
49 | 0.12694 | 0 | 0 | 0
50 | 0.13176 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010378
51 | 0.12855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.002025
52 | 0.13015 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0020504
53 | 0.12855 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010125
54 | 0.13015 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0020504
55 | 0.12855 | 0 | 0 | 0
56 | 0.12855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.002025
57 | 0.13176 | 0 | 0 | 0
58 | 0.13337 | 0 | 0 | 0
59 | 0.12855 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010125
60 | 0.12694 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00099986
61 | 0.12694 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0019997
62 | 0.12694 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00099986
63 | 0.12855 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010125
64 | 0.13015 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010252
65 | 0.13015 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010252
66 | 0.12855 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010125
67 | 0.13176 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010378
68 | 0.13015 | 0.02363 | 0.40741 | 0.0030755
69 | 0.13176 | 0 | 0 | 0
70 | 0.12373 | 0 | 0 | 0
71 | 0.13015 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010252
72 | 0.12855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.002025
73 | 0.12694 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00099986
74 | 0.12373 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00097455
75 | 0.12694 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00099986
76 | 0.12694 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0019997
77 | 0.13015 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0020504
78 | 0.12694 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0019997
79 | 0.12694 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0019997
80 | 0.12855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.002025
81 | 0.12855 | 0 | 0 | 0
82 | 0.12694 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00099986
83 | 0.12694 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00099986
84 | 0.12855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.0030376
85 | 0.13337 | 0.015753 | 0.27161 | 0.002101
86 | 0.12855 | 0 | 0 | 0
87 | 0.13176 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0020757
88 | 0.12855 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010125
89 | 0.13015 | 0 | 0 | 0
90 | 0.12533 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00098721
91 | 0.12694 | 0 | 0 | 0
92 | 0.12855 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010125
93 | 0.12694 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00099986
94 | 0.12694 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00099986
95 | 0.12694 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0019997
96 | 0.12533 | 0.02363 | 0.40741 | 0.0029616
97 | 0.12855 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010125
98 | 0.12694 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0019997
99 | 0.12855 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010125
100 | 0.13176 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010378
101 | 0.12855 | 0 | 0 | 0
102 | 0.12533 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00098721
103 | 0.12855 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010125
104 | 0.12694 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00099986
105 | 0.12694 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00099986
106 | 0.13015 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0020504
107 | 0.12694 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0019997
108 | 0.12855 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010125
109 | 0.12694 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00099986
110 | 0.12855 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010125
111 | 0.12533 | 0 | 0 | 0
112 | 0.13015 | 0 | 0 | 0
113 | 0.12694 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00099986
114 | 0.12694 | 0 | 0 | 0
115 | 0.12533 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00098721
116 | 0.12855 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010125
117 | 0.12855 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010125
118 | 0.12694 | 0 | 0 | 0
119 | 0.12855 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010125
120 | 0.12533 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0019744
121 | 0.12694 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0019997
122 | 0.12855 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010125
123 | 0.12855 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0010125
124 | 0.12855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.002025
125 | 0.12694 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00099986
126 | 0.12694 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00099986
127 | 0.12694 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0019997
128 | 0.10926 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00086064
129 | 0.09641 | 0.02363 | 0.40741 | 0.0022782
130 | 0.085162 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00067079
131 | 0.075521 | 0.02363 | 0.40741 | 0.0017846
132 | 0.067487 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00053157
133 | 0.059453 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00046829
134 | 0.056239 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00088596
135 | 0.048205 | 0.02363 | 0.40741 | 0.0011391
136 | 0.043385 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00068345
137 | 0.041778 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00065814
138 | 0.038564 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00030376
139 | 0.032137 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00050626
140 | 0.033744 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00053157
141 | 0.028923 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00068345
142 | 0.027316 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00086064
143 | 0.027316 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00064548
144 | 0.024103 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00056954
145 | 0.025709 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00040501
146 | 0.025709 | 0.039383 | 0.67902 | 0.0010125
147 | 0.022496 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00035438
148 | 0.020889 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00032907
149 | 0.020889 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00032907
150 | 0.017675 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00027844
151 | 0.017675 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00013922
152 | 0.017675 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00041766
153 | 0.016068 | 0.02363 | 0.40741 | 0.0003797
154 | 0.017675 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00027844
155 | 0.019282 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00030376
156 | 0.017675 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00013922
157 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
158 | 0.017675 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00055689
159 | 0.017675 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00013922
160 | 0.014462 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00022782
161 | 0.017675 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00027844
162 | 0.016068 | 0.02363 | 0.40741 | 0.0003797
163 | 0.016068 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00025313
164 | 0.017675 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00055689
165 | 0.016068 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00050626
166 | 0.016068 | 0.039383 | 0.67902 | 0.00063283
167 | 0.016068 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00012657
168 | 0.017675 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00027844
169 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
170 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
171 | 0.009641 | 0.0078767 | 0.1358 | 7.5939e-05
172 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
173 | 0.014462 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00022782
174 | 0.014462 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00034173
175 | 0.011248 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00026579
176 | 0.014462 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00022782
177 | 0.011248 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00026579
178 | 0.012855 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00040501
179 | 0.0064274 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00015188
180 | 0.011248 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00026579
181 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
182 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
183 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
184 | 0.011248 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00035438
185 | 0.011248 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00026579
186 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
187 | 0.009641 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00030376
188 | 0.014462 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00045563
189 | 0.0048205 | 0.039383 | 0.67902 | 0.00018985
190 | 0.011248 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00026579
191 | 0.009641 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00022782
192 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
193 | 0.009641 | 0.0078767 | 0.1358 | 7.5939e-05
194 | 0.009641 | 0.0078767 | 0.1358 | 7.5939e-05
195 | 0.009641 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00015188
196 | 0.009641 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00015188
197 | 0.009641 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00022782
198 | 0.009641 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00015188
199 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
200 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
201 | 0.009641 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00022782
202 | 0.0080342 | 0.039383 | 0.67902 | 0.00031641
203 | 0.011248 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00026579
204 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
205 | 0.0080342 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00018985
206 | 0.011248 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00026579
207 | 0.009641 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00030376
208 | 0.0080342 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00012657
209 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
210 | 0.009641 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00030376
211 | 0.011248 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00026579
212 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00010125
213 | 0.0080342 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00018985
214 | 0.0080342 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00018985
215 | 0.009641 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00022782
216 | 0.0080342 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00012657
217 | 0.009641 | 0.0078767 | 0.1358 | 7.5939e-05
218 | 0.0048205 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00015188
219 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00010125
220 | 0.0064274 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00015188
221 | 0.0080342 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00018985
222 | 0.0048205 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00015188
223 | 0.0064274 | 0.031507 | 0.54322 | 0.0002025
224 | 0.0080342 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00018985
225 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.40741 | 7.5939e-05
226 | 0.0064274 | 0.031507 | 0.54322 | 0.0002025
227 | 0.0080342 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00025313
228 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00010125
229 | 0.0080342 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00012657
230 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00011391
231 | 0.0064274 | 0.031507 | 0.54322 | 0.0002025
232 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.40741 | 7.5939e-05
233 | 0.0048205 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00015188
234 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00011391
235 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00011391
236 | 0.0048205 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00015188
237 | 0.0064274 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00015188
238 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00010125
239 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
240 | 0.0016068 | 0.04726 | 0.81483 | 7.5939e-05
241 | 0.0016068 | 0.02363 | 0.40741 | 3.797e-05
242 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00011391
243 | 0.0032137 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00010125
244 | 0.0048205 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00015188
245 | 0.0048205 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00015188
246 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.27161 | 5.0626e-05
247 | 0.0016068 | 0.02363 | 0.40741 | 3.797e-05
248 | 0.0048205 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00015188
249 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00011391
250 | 0.0048205 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00015188
251 | 0.0064274 | 0.031507 | 0.54322 | 0.0002025
252 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00011391
253 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.40741 | 7.5939e-05
254 | 0.0048205 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00015188
255 | 0.0032137 | 0.039383 | 0.67902 | 0.00012657