## Summary
0
Time | 2023-10-04 08:30
ID | Test_New_CT
Pixel | 5
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.75682
Isc | 0.31507
Vmp | 0.55436
Imp | 0.20479
Pmp | 0.11353
FF | 0.47611
Eff | 0.019574
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.75682 | 0 | 0 | 0
1 | 0.78092 | 0.015753 | 0.27161 | 0.012302
2 | 0.80181 | 0.015753 | 0.27161 | 0.012631
3 | 0.81788 | 0 | 0 | 0
4 | 0.83556 | 0.015753 | 0.27161 | 0.013163
5 | 0.84841 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0066826
6 | 0.86126 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0067839
7 | 0.87251 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0068725
8 | 0.88215 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0069484
9 | 0.89019 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0070117
10 | 0.89662 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0070623
11 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
12 | 0.90947 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0071636
13 | 0.91268 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0071889
14 | 0.91911 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072395
15 | 0.92232 | 0.015753 | 0.27161 | 0.01453
16 | 0.92875 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0073155
17 | 0.93036 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0073281
18 | 0.93197 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0073408
19 | 0.93518 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0073661
20 | 0.93839 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0073914
21 | 0.93679 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0073787
22 | 0.94161 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074167
23 | 0.94482 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014884
24 | 0.94643 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074547
25 | 0.94643 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014909
26 | 0.94482 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007442
27 | 0.94803 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014935
28 | 0.94643 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014909
29 | 0.94803 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074673
30 | 0.94643 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074547
31 | 0.94964 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00748
32 | 0.94482 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007442
33 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
34 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
35 | 0.95285 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015011
36 | 0.95125 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022478
37 | 0.95285 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075053
38 | 0.95446 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007518
39 | 0.95285 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075053
40 | 0.95285 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075053
41 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
42 | 0.95125 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074927
43 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
44 | 0.95125 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074927
45 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
46 | 0.95125 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074927
47 | 0.95607 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075306
48 | 0.95607 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075306
49 | 0.95285 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075053
50 | 0.95446 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007518
51 | 0.95607 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075306
52 | 0.95446 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007518
53 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
54 | 0.95446 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007518
55 | 0.95928 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075559
56 | 0.95607 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075306
57 | 0.95285 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075053
58 | 0.95607 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015061
59 | 0.95607 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075306
60 | 0.95768 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075433
61 | 0.95928 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075559
62 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
63 | 0.95607 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075306
64 | 0.95607 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015061
65 | 0.95285 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015011
66 | 0.95607 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015061
67 | 0.95928 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075559
68 | 0.95446 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007518
69 | 0.95446 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022554
70 | 0.95446 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015036
71 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
72 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
73 | 0.95607 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075306
74 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
75 | 0.95928 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015112
76 | 0.95768 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015087
77 | 0.95446 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007518
78 | 0.96089 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075686
79 | 0.95768 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015087
80 | 0.95928 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075559
81 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
82 | 0.95607 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075306
83 | 0.95607 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015061
84 | 0.95607 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015061
85 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
86 | 0.95607 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075306
87 | 0.95285 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022516
88 | 0.95768 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075433
89 | 0.95607 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075306
90 | 0.95607 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022592
91 | 0.95607 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075306
92 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
93 | 0.95607 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075306
94 | 0.95607 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075306
95 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
96 | 0.95446 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007518
97 | 0.95285 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075053
98 | 0.95928 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075559
99 | 0.95928 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075559
100 | 0.95928 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015112
101 | 0.96089 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075686
102 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
103 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
104 | 0.95607 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075306
105 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
106 | 0.95768 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075433
107 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
108 | 0.95768 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075433
109 | 0.95768 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015087
110 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
111 | 0.96089 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075686
112 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
113 | 0.95768 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015087
114 | 0.95607 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015061
115 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
116 | 0.96089 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075686
117 | 0.95768 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075433
118 | 0.95607 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015061
119 | 0.95768 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015087
120 | 0.95928 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075559
121 | 0.95928 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075559
122 | 0.95446 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007518
123 | 0.95928 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075559
124 | 0.95928 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015112
125 | 0.95607 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015061
126 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
127 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
128 | 0.85966 | 0.039383 | 0.67902 | 0.033856
129 | 0.78414 | 0.09452 | 1.6297 | 0.074116
130 | 0.71183 | 0.12603 | 2.1729 | 0.089709
131 | 0.64916 | 0.14966 | 2.5803 | 0.097151
132 | 0.59935 | 0.17329 | 2.9877 | 0.10386
133 | 0.55436 | 0.20479 | 3.5309 | 0.11353
134 | 0.51579 | 0.21267 | 3.6667 | 0.10969
135 | 0.48848 | 0.21267 | 3.6667 | 0.10388
136 | 0.45795 | 0.24418 | 4.2099 | 0.11182
137 | 0.43063 | 0.25205 | 4.3457 | 0.10854
138 | 0.41456 | 0.26781 | 4.6173 | 0.11102
139 | 0.39528 | 0.25993 | 4.4815 | 0.10275
140 | 0.37279 | 0.26781 | 4.6173 | 0.099835
141 | 0.36154 | 0.27568 | 4.7532 | 0.09967
142 | 0.34868 | 0.29144 | 5.0248 | 0.10162
143 | 0.33422 | 0.27568 | 4.7532 | 0.092139
144 | 0.32297 | 0.29144 | 5.0248 | 0.094126
145 | 0.31494 | 0.28356 | 4.889 | 0.089304
146 | 0.3053 | 0.28356 | 4.889 | 0.08657
147 | 0.29405 | 0.29931 | 5.1606 | 0.088013
148 | 0.28923 | 0.29931 | 5.1606 | 0.08657
149 | 0.2828 | 0.28356 | 4.889 | 0.080192
150 | 0.27638 | 0.30719 | 5.2964 | 0.0849
151 | 0.26995 | 0.29931 | 5.1606 | 0.080799
152 | 0.26513 | 0.30719 | 5.2964 | 0.081445
153 | 0.2587 | 0.30719 | 5.2964 | 0.07947
154 | 0.25549 | 0.29144 | 5.0248 | 0.074458
155 | 0.25549 | 0.31507 | 5.4322 | 0.080495
156 | 0.24745 | 0.29931 | 5.1606 | 0.074066
157 | 0.24745 | 0.29144 | 5.0248 | 0.072117
158 | 0.23942 | 0.29931 | 5.1606 | 0.071661
159 | 0.23781 | 0.29931 | 5.1606 | 0.07118
160 | 0.23299 | 0.29931 | 5.1606 | 0.069737
161 | 0.22978 | 0.29931 | 5.1606 | 0.068775
162 | 0.22335 | 0.30719 | 5.2964 | 0.068611
163 | 0.22014 | 0.29931 | 5.1606 | 0.06589
164 | 0.21371 | 0.31507 | 5.4322 | 0.067333
165 | 0.2121 | 0.29931 | 5.1606 | 0.063485
166 | 0.20889 | 0.31507 | 5.4322 | 0.065814
167 | 0.20568 | 0.29931 | 5.1606 | 0.061561
168 | 0.20728 | 0.29144 | 5.0248 | 0.06041
169 | 0.19925 | 0.32294 | 5.568 | 0.064346
170 | 0.19925 | 0.30719 | 5.2964 | 0.061207
171 | 0.19603 | 0.30719 | 5.2964 | 0.06022
172 | 0.19121 | 0.30719 | 5.2964 | 0.058739
173 | 0.188 | 0.29144 | 5.0248 | 0.05479
174 | 0.18479 | 0.28356 | 4.889 | 0.052398
175 | 0.18479 | 0.30719 | 5.2964 | 0.056764
176 | 0.18479 | 0.30719 | 5.2964 | 0.056764
177 | 0.17997 | 0.30719 | 5.2964 | 0.055284
178 | 0.17354 | 0.30719 | 5.2964 | 0.053309
179 | 0.17032 | 0.29931 | 5.1606 | 0.05098
180 | 0.1655 | 0.29931 | 5.1606 | 0.049538
181 | 0.16711 | 0.31507 | 5.4322 | 0.052651
182 | 0.1655 | 0.31507 | 5.4322 | 0.052145
183 | 0.16068 | 0.31507 | 5.4322 | 0.050626
184 | 0.16068 | 0.30719 | 5.2964 | 0.04936
185 | 0.15747 | 0.30719 | 5.2964 | 0.048373
186 | 0.15747 | 0.31507 | 5.4322 | 0.049614
187 | 0.15426 | 0.29931 | 5.1606 | 0.046171
188 | 0.15104 | 0.28356 | 4.889 | 0.04283
189 | 0.14783 | 0.28356 | 4.889 | 0.041918
190 | 0.14783 | 0.29144 | 5.0248 | 0.043083
191 | 0.14783 | 0.28356 | 4.889 | 0.041918
192 | 0.14783 | 0.30719 | 5.2964 | 0.045412
193 | 0.14462 | 0.29931 | 5.1606 | 0.043285
194 | 0.14783 | 0.29931 | 5.1606 | 0.044247
195 | 0.14622 | 0.29931 | 5.1606 | 0.043766
196 | 0.14462 | 0.30719 | 5.2964 | 0.044424
197 | 0.14301 | 0.30719 | 5.2964 | 0.043931
198 | 0.14301 | 0.30719 | 5.2964 | 0.043931
199 | 0.13979 | 0.29144 | 5.0248 | 0.040741
200 | 0.13979 | 0.29931 | 5.1606 | 0.041842
201 | 0.13819 | 0.29931 | 5.1606 | 0.041361
202 | 0.13497 | 0.29931 | 5.1606 | 0.0404
203 | 0.13497 | 0.29144 | 5.0248 | 0.039336
204 | 0.13658 | 0.29931 | 5.1606 | 0.040881
205 | 0.13658 | 0.29931 | 5.1606 | 0.040881
206 | 0.13337 | 0.30719 | 5.2964 | 0.040969
207 | 0.13015 | 0.29931 | 5.1606 | 0.038957
208 | 0.12694 | 0.29144 | 5.0248 | 0.036995
209 | 0.12533 | 0.29144 | 5.0248 | 0.036527
210 | 0.12212 | 0.29144 | 5.0248 | 0.03559
211 | 0.12051 | 0.29931 | 5.1606 | 0.036071
212 | 0.11248 | 0.29931 | 5.1606 | 0.033666
213 | 0.11569 | 0.31507 | 5.4322 | 0.036451
214 | 0.1173 | 0.31507 | 5.4322 | 0.036957
215 | 0.11087 | 0.29931 | 5.1606 | 0.033185
216 | 0.10766 | 0.31507 | 5.4322 | 0.033919
217 | 0.10605 | 0.30719 | 5.2964 | 0.032578
218 | 0.10605 | 0.30719 | 5.2964 | 0.032578
219 | 0.10284 | 0.30719 | 5.2964 | 0.031591
220 | 0.10284 | 0.30719 | 5.2964 | 0.031591
221 | 0.099624 | 0.28356 | 4.889 | 0.028249
222 | 0.09641 | 0.30719 | 5.2964 | 0.029616
223 | 0.093197 | 0.30719 | 5.2964 | 0.028629
224 | 0.089983 | 0.31507 | 5.4322 | 0.028351
225 | 0.088376 | 0.32294 | 5.568 | 0.02854
226 | 0.085162 | 0.30719 | 5.2964 | 0.026161
227 | 0.080342 | 0.30719 | 5.2964 | 0.02468
228 | 0.078735 | 0.30719 | 5.2964 | 0.024187
229 | 0.072308 | 0.29931 | 5.1606 | 0.021643
230 | 0.070701 | 0.31507 | 5.4322 | 0.022275
231 | 0.070701 | 0.30719 | 5.2964 | 0.021719
232 | 0.067487 | 0.29931 | 5.1606 | 0.0202
233 | 0.06588 | 0.30719 | 5.2964 | 0.020238
234 | 0.06106 | 0.30719 | 5.2964 | 0.018757
235 | 0.062667 | 0.33082 | 5.7038 | 0.020731
236 | 0.056239 | 0.31507 | 5.4322 | 0.017719
237 | 0.053026 | 0.30719 | 5.2964 | 0.016289
238 | 0.053026 | 0.31507 | 5.4322 | 0.016707
239 | 0.049812 | 0.32294 | 5.568 | 0.016086
240 | 0.049812 | 0.29144 | 5.0248 | 0.014517
241 | 0.043385 | 0.31507 | 5.4322 | 0.013669
242 | 0.041778 | 0.30719 | 5.2964 | 0.012834
243 | 0.036957 | 0.31507 | 5.4322 | 0.011644
244 | 0.033744 | 0.30719 | 5.2964 | 0.010366
245 | 0.03535 | 0.31507 | 5.4322 | 0.011138
246 | 0.032137 | 0.32294 | 5.568 | 0.010378
247 | 0.027316 | 0.33082 | 5.7038 | 0.0090367
248 | 0.028923 | 0.3387 | 5.8396 | 0.0097961
249 | 0.025709 | 0.31507 | 5.4322 | 0.0081002
250 | 0.020889 | 0.30719 | 5.2964 | 0.0064168
251 | 0.024103 | 0.32294 | 5.568 | 0.0077838
252 | 0.019282 | 0.32294 | 5.568 | 0.006227
253 | 0.019282 | 0.31507 | 5.4322 | 0.0060751
254 | 0.012855 | 0.31507 | 5.4322 | 0.0040501
255 | 0.012855 | 0.31507 | 5.4322 | 0.0040501