## Summary
0
Time | 2023-09-23 13:49
ID | pogopinpostvibe
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.94
Isc | 0.58287
Vmp | 0.56239
Imp | 0.54349
Pmp | 0.30565
FF | 0.55787
Eff | 0.052699

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.94 | 0 | 0 | 0
1 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
2 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
3 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
4 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
5 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
6 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
7 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
8 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
9 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
10 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
11 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
12 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
13 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
14 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
15 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
16 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
17 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
18 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
19 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
20 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
21 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
22 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
23 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
24 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
25 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
26 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
27 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
28 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
29 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
30 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
31 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
32 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
33 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
34 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
35 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
36 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
37 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
38 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
39 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
40 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
41 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
42 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
43 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
44 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
45 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
46 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
47 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
48 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
49 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
50 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
51 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
52 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
53 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
54 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
55 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
56 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
57 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
58 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
59 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
60 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
61 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
62 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
63 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
64 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
65 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
66 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
67 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
68 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
69 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
70 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
71 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
72 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
73 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
74 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
75 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
76 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
77 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
78 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
79 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
80 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
81 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
82 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
83 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
84 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
85 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
86 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
87 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
88 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
89 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
90 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
91 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
92 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
93 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
94 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
95 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
96 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
97 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
98 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
99 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
100 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
101 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
102 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
103 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
104 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
105 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
106 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
107 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
108 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
109 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
110 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
111 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
112 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
113 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
114 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
115 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
116 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
117 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
118 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
119 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
120 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
121 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
122 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
123 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
124 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
125 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
126 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
127 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
128 | 0.75521 | 0.34657 | 5.9754 | 0.26174
129 | 0.62185 | 0.48835 | 8.4199 | 0.30368
130 | 0.56239 | 0.54349 | 9.3705 | 0.30565
131 | 0.53508 | 0.56712 | 9.7779 | 0.30345
132 | 0.52222 | 0.575 | 9.9137 | 0.30028
133 | 0.51579 | 0.575 | 9.9137 | 0.29658
134 | 0.50937 | 0.58287 | 10.0495 | 0.2969
135 | 0.50455 | 0.575 | 9.9137 | 0.29011
136 | 0.49812 | 0.58287 | 10.0495 | 0.29034
137 | 0.4933 | 0.58287 | 10.0495 | 0.28753
138 | 0.49009 | 0.58287 | 10.0495 | 0.28566
139 | 0.48687 | 0.58287 | 10.0495 | 0.28378
140 | 0.48205 | 0.58287 | 10.0495 | 0.28097
141 | 0.47884 | 0.58287 | 10.0495 | 0.2791
142 | 0.47723 | 0.575 | 9.9137 | 0.27441
143 | 0.47402 | 0.58287 | 10.0495 | 0.27629
144 | 0.46277 | 0.58287 | 10.0495 | 0.26974
145 | 0.45474 | 0.58287 | 10.0495 | 0.26505
146 | 0.45152 | 0.58287 | 10.0495 | 0.26318
147 | 0.4467 | 0.58287 | 10.0495 | 0.26037
148 | 0.44349 | 0.58287 | 10.0495 | 0.2585
149 | 0.44027 | 0.58287 | 10.0495 | 0.25662
150 | 0.43867 | 0.58287 | 10.0495 | 0.25569
151 | 0.43545 | 0.58287 | 10.0495 | 0.25381
152 | 0.42903 | 0.58287 | 10.0495 | 0.25007
153 | 0.42421 | 0.58287 | 10.0495 | 0.24726
154 | 0.42099 | 0.58287 | 10.0495 | 0.24538
155 | 0.41778 | 0.58287 | 10.0495 | 0.24351
156 | 0.41456 | 0.58287 | 10.0495 | 0.24164
157 | 0.41135 | 0.58287 | 10.0495 | 0.23976
158 | 0.40814 | 0.58287 | 10.0495 | 0.23789
159 | 0.40492 | 0.58287 | 10.0495 | 0.23602
160 | 0.38403 | 0.58287 | 10.0495 | 0.22384
161 | 0.37118 | 0.58287 | 10.0495 | 0.21635
162 | 0.36475 | 0.58287 | 10.0495 | 0.2126
163 | 0.35993 | 0.58287 | 10.0495 | 0.20979
164 | 0.35672 | 0.58287 | 10.0495 | 0.20792
165 | 0.3535 | 0.58287 | 10.0495 | 0.20605
166 | 0.35029 | 0.58287 | 10.0495 | 0.20417
167 | 0.34868 | 0.575 | 9.9137 | 0.20049
168 | 0.34226 | 0.58287 | 10.0495 | 0.19949
169 | 0.33744 | 0.58287 | 10.0495 | 0.19668
170 | 0.33262 | 0.58287 | 10.0495 | 0.19387
171 | 0.33101 | 0.58287 | 10.0495 | 0.19294
172 | 0.32779 | 0.58287 | 10.0495 | 0.19106
173 | 0.32458 | 0.58287 | 10.0495 | 0.18919
174 | 0.32137 | 0.58287 | 10.0495 | 0.18732
175 | 0.31815 | 0.58287 | 10.0495 | 0.18544
176 | 0.30691 | 0.58287 | 10.0495 | 0.17889
177 | 0.29887 | 0.58287 | 10.0495 | 0.1742
178 | 0.29405 | 0.58287 | 10.0495 | 0.17139
179 | 0.29084 | 0.58287 | 10.0495 | 0.16952
180 | 0.28762 | 0.58287 | 10.0495 | 0.16765
181 | 0.28441 | 0.58287 | 10.0495 | 0.16577
182 | 0.2828 | 0.575 | 9.9137 | 0.16261
183 | 0.27798 | 0.58287 | 10.0495 | 0.16203
184 | 0.27316 | 0.58287 | 10.0495 | 0.15922
185 | 0.26834 | 0.58287 | 10.0495 | 0.15641
186 | 0.26513 | 0.58287 | 10.0495 | 0.15454
187 | 0.26191 | 0.58287 | 10.0495 | 0.15266
188 | 0.2587 | 0.58287 | 10.0495 | 0.15079
189 | 0.25549 | 0.58287 | 10.0495 | 0.14892
190 | 0.25227 | 0.58287 | 10.0495 | 0.14704
191 | 0.24906 | 0.58287 | 10.0495 | 0.14517
192 | 0.26191 | 0.58287 | 10.0495 | 0.15266
193 | 0.26674 | 0.58287 | 10.0495 | 0.15547
194 | 0.26674 | 0.58287 | 10.0495 | 0.15547
195 | 0.26674 | 0.58287 | 10.0495 | 0.15547
196 | 0.26352 | 0.58287 | 10.0495 | 0.1536
197 | 0.26031 | 0.58287 | 10.0495 | 0.15173
198 | 0.2587 | 0.58287 | 10.0495 | 0.15079
199 | 0.25549 | 0.58287 | 10.0495 | 0.14892
200 | 0.24906 | 0.58287 | 10.0495 | 0.14517
201 | 0.24424 | 0.58287 | 10.0495 | 0.14236
202 | 0.24103 | 0.58287 | 10.0495 | 0.14049
203 | 0.23781 | 0.58287 | 10.0495 | 0.13861
204 | 0.2346 | 0.58287 | 10.0495 | 0.13674
205 | 0.23138 | 0.58287 | 10.0495 | 0.13487
206 | 0.22817 | 0.58287 | 10.0495 | 0.13299
207 | 0.22656 | 0.58287 | 10.0495 | 0.13206
208 | 0.21371 | 0.58287 | 10.0495 | 0.12457
209 | 0.20728 | 0.58287 | 10.0495 | 0.12082
210 | 0.20085 | 0.59075 | 10.1853 | 0.11865
211 | 0.19764 | 0.58287 | 10.0495 | 0.1152
212 | 0.19443 | 0.58287 | 10.0495 | 0.11333
213 | 0.19121 | 0.58287 | 10.0495 | 0.11145
214 | 0.188 | 0.58287 | 10.0495 | 0.10958
215 | 0.18479 | 0.58287 | 10.0495 | 0.10771
216 | 0.17836 | 0.58287 | 10.0495 | 0.10396
217 | 0.17515 | 0.58287 | 10.0495 | 0.10209
218 | 0.17032 | 0.58287 | 10.0495 | 0.099278
219 | 0.16872 | 0.58287 | 10.0495 | 0.098341
220 | 0.1639 | 0.58287 | 10.0495 | 0.095531
221 | 0.16229 | 0.58287 | 10.0495 | 0.094595
222 | 0.15908 | 0.58287 | 10.0495 | 0.092722
223 | 0.15586 | 0.58287 | 10.0495 | 0.090848
224 | 0.13497 | 0.58287 | 10.0495 | 0.078673
225 | 0.12212 | 0.59075 | 10.1853 | 0.072142
226 | 0.11569 | 0.58287 | 10.0495 | 0.067434
227 | 0.11087 | 0.59075 | 10.1853 | 0.065497
228 | 0.10766 | 0.58287 | 10.0495 | 0.062751
229 | 0.10444 | 0.58287 | 10.0495 | 0.060878
230 | 0.10123 | 0.59075 | 10.1853 | 0.059802
231 | 0.098017 | 0.59075 | 10.1853 | 0.057904
232 | 0.09159 | 0.59075 | 10.1853 | 0.054107
233 | 0.088376 | 0.58287 | 10.0495 | 0.051512
234 | 0.083556 | 0.58287 | 10.0495 | 0.048702
235 | 0.081949 | 0.58287 | 10.0495 | 0.047766
236 | 0.078735 | 0.58287 | 10.0495 | 0.045892
237 | 0.075521 | 0.58287 | 10.0495 | 0.044019
238 | 0.072308 | 0.58287 | 10.0495 | 0.042146
239 | 0.069094 | 0.58287 | 10.0495 | 0.040273
240 | 0.057846 | 0.58287 | 10.0495 | 0.033717
241 | 0.049812 | 0.59075 | 10.1853 | 0.029426
242 | 0.044991 | 0.58287 | 10.0495 | 0.026224
243 | 0.041778 | 0.58287 | 10.0495 | 0.024351
244 | 0.038564 | 0.59075 | 10.1853 | 0.022782
245 | 0.03535 | 0.58287 | 10.0495 | 0.020605
246 | 0.032137 | 0.58287 | 10.0495 | 0.018732
247 | 0.028923 | 0.58287 | 10.0495 | 0.016858
248 | 0.022496 | 0.58287 | 10.0495 | 0.013112
249 | 0.017675 | 0.59075 | 10.1853 | 0.010442
250 | 0.014462 | 0.59075 | 10.1853 | 0.0085431
251 | 0.011248 | 0.59075 | 10.1853 | 0.0066447
252 | 0.0080342 | 0.59075 | 10.1853 | 0.0047462
253 | 0.0064274 | 0.58287 | 10.0495 | 0.0037463
254 | 0.0032137 | 0.58287 | 10.0495 | 0.0018732
255 | 0.0032137 | 0.58287 | 10.0495 | 0.0018732