## Summary
0
Time | 2023-09-23 13:49
ID | pogopinpostvibe
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.91911
Isc | 0.51986
Vmp | 0.50776
Imp | 0.48835
Pmp | 0.24797
FF | 0.51897
Eff | 0.042753

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
1 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
2 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
3 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
4 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
5 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
6 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
7 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
8 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
9 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
10 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
11 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
12 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
13 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
14 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
15 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
16 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
17 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
18 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
19 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
20 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
21 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
22 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
23 | 0.93036 | 0 | 0 | 0
24 | 0.93036 | 0 | 0 | 0
25 | 0.93036 | 0 | 0 | 0
26 | 0.93036 | 0 | 0 | 0
27 | 0.93036 | 0 | 0 | 0
28 | 0.93197 | 0 | 0 | 0
29 | 0.93197 | 0 | 0 | 0
30 | 0.93197 | 0 | 0 | 0
31 | 0.93197 | 0 | 0 | 0
32 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
33 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
34 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
35 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
36 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
37 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
38 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
39 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
40 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
41 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
42 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
43 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
44 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
45 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
46 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
47 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
48 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
49 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
50 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
51 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
52 | 0.93839 | 0 | 0 | 0
53 | 0.93839 | 0 | 0 | 0
54 | 0.93839 | 0 | 0 | 0
55 | 0.93839 | 0 | 0 | 0
56 | 0.93839 | 0 | 0 | 0
57 | 0.93839 | 0 | 0 | 0
58 | 0.93839 | 0 | 0 | 0
59 | 0.94 | 0 | 0 | 0
60 | 0.94 | 0 | 0 | 0
61 | 0.94 | 0 | 0 | 0
62 | 0.94 | 0 | 0 | 0
63 | 0.94 | 0 | 0 | 0
64 | 0.94 | 0 | 0 | 0
65 | 0.94 | 0 | 0 | 0
66 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
67 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
68 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
69 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
70 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
71 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
72 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
73 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
74 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
75 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
76 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
77 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
78 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
79 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
80 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
81 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
82 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
83 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
84 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
85 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
86 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
87 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
88 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
89 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
90 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
91 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
92 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
93 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
94 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
95 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
96 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
97 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
98 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
99 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
100 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
101 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
102 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
103 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
104 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
105 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
106 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
107 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
108 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
109 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
110 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
111 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
112 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
113 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
114 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
115 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
116 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
117 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
118 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
119 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
120 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
121 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
122 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
123 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
124 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
125 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
126 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
127 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
128 | 0.70379 | 0.30719 | 5.2964 | 0.2162
129 | 0.56721 | 0.43322 | 7.4692 | 0.24573
130 | 0.50776 | 0.48835 | 8.4199 | 0.24797
131 | 0.48044 | 0.50411 | 8.6915 | 0.24219
132 | 0.46759 | 0.51986 | 8.9631 | 0.24308
133 | 0.46116 | 0.51986 | 8.9631 | 0.23974
134 | 0.45634 | 0.51986 | 8.9631 | 0.23723
135 | 0.45313 | 0.51986 | 8.9631 | 0.23556
136 | 0.4467 | 0.51986 | 8.9631 | 0.23222
137 | 0.44188 | 0.51986 | 8.9631 | 0.22972
138 | 0.43867 | 0.51986 | 8.9631 | 0.22804
139 | 0.43545 | 0.51986 | 8.9631 | 0.22637
140 | 0.43224 | 0.51986 | 8.9631 | 0.2247
141 | 0.42903 | 0.51986 | 8.9631 | 0.22303
142 | 0.42742 | 0.51986 | 8.9631 | 0.2222
143 | 0.42421 | 0.51986 | 8.9631 | 0.22053
144 | 0.41456 | 0.51986 | 8.9631 | 0.21551
145 | 0.40653 | 0.52774 | 9.0989 | 0.21454
146 | 0.40171 | 0.51986 | 8.9631 | 0.20883
147 | 0.3985 | 0.51986 | 8.9631 | 0.20716
148 | 0.39689 | 0.51986 | 8.9631 | 0.20633
149 | 0.39368 | 0.51986 | 8.9631 | 0.20466
150 | 0.39046 | 0.51986 | 8.9631 | 0.20299
151 | 0.38885 | 0.51198 | 8.8273 | 0.19909
152 | 0.38243 | 0.51986 | 8.9631 | 0.19881
153 | 0.37761 | 0.51986 | 8.9631 | 0.1963
154 | 0.37439 | 0.51986 | 8.9631 | 0.19463
155 | 0.37118 | 0.51986 | 8.9631 | 0.19296
156 | 0.36957 | 0.51986 | 8.9631 | 0.19213
157 | 0.36636 | 0.51986 | 8.9631 | 0.19046
158 | 0.36475 | 0.51986 | 8.9631 | 0.18962
159 | 0.36154 | 0.51986 | 8.9631 | 0.18795
160 | 0.34386 | 0.51986 | 8.9631 | 0.17876
161 | 0.33262 | 0.51986 | 8.9631 | 0.17291
162 | 0.32619 | 0.51986 | 8.9631 | 0.16957
163 | 0.32137 | 0.51986 | 8.9631 | 0.16707
164 | 0.31976 | 0.51986 | 8.9631 | 0.16623
165 | 0.31494 | 0.51986 | 8.9631 | 0.16372
166 | 0.31173 | 0.51986 | 8.9631 | 0.16205
167 | 0.31012 | 0.52774 | 9.0989 | 0.16366
168 | 0.3053 | 0.51986 | 8.9631 | 0.15871
169 | 0.30048 | 0.51986 | 8.9631 | 0.15621
170 | 0.29726 | 0.51986 | 8.9631 | 0.15454
171 | 0.29566 | 0.51986 | 8.9631 | 0.1537
172 | 0.29084 | 0.51986 | 8.9631 | 0.15119
173 | 0.28923 | 0.52774 | 9.0989 | 0.15264
174 | 0.28602 | 0.51986 | 8.9631 | 0.14869
175 | 0.28441 | 0.52774 | 9.0989 | 0.15009
176 | 0.27316 | 0.51986 | 8.9631 | 0.14201
177 | 0.26674 | 0.51986 | 8.9631 | 0.13866
178 | 0.26191 | 0.51986 | 8.9631 | 0.13616
179 | 0.26031 | 0.51986 | 8.9631 | 0.13532
180 | 0.25549 | 0.51986 | 8.9631 | 0.13282
181 | 0.25388 | 0.51986 | 8.9631 | 0.13198
182 | 0.25067 | 0.51986 | 8.9631 | 0.13031
183 | 0.24906 | 0.51986 | 8.9631 | 0.12948
184 | 0.24263 | 0.51986 | 8.9631 | 0.12613
185 | 0.23942 | 0.51986 | 8.9631 | 0.12446
186 | 0.2346 | 0.51986 | 8.9631 | 0.12196
187 | 0.23299 | 0.51986 | 8.9631 | 0.12112
188 | 0.22978 | 0.51986 | 8.9631 | 0.11945
189 | 0.22656 | 0.51986 | 8.9631 | 0.11778
190 | 0.22496 | 0.51986 | 8.9631 | 0.11695
191 | 0.22335 | 0.51986 | 8.9631 | 0.11611
192 | 0.2346 | 0.51986 | 8.9631 | 0.12196
193 | 0.23781 | 0.51986 | 8.9631 | 0.12363
194 | 0.23942 | 0.51986 | 8.9631 | 0.12446
195 | 0.23621 | 0.51986 | 8.9631 | 0.12279
196 | 0.2346 | 0.51986 | 8.9631 | 0.12196
197 | 0.23299 | 0.51986 | 8.9631 | 0.12112
198 | 0.22978 | 0.51986 | 8.9631 | 0.11945
199 | 0.22817 | 0.51986 | 8.9631 | 0.11862
200 | 0.22174 | 0.51986 | 8.9631 | 0.11528
201 | 0.21853 | 0.51986 | 8.9631 | 0.1136
202 | 0.21532 | 0.51986 | 8.9631 | 0.11193
203 | 0.2121 | 0.51986 | 8.9631 | 0.11026
204 | 0.20889 | 0.51986 | 8.9631 | 0.10859
205 | 0.20568 | 0.51986 | 8.9631 | 0.10692
206 | 0.20407 | 0.51986 | 8.9631 | 0.10609
207 | 0.20085 | 0.51986 | 8.9631 | 0.10442
208 | 0.18961 | 0.51986 | 8.9631 | 0.098569
209 | 0.18318 | 0.51986 | 8.9631 | 0.095228
210 | 0.17997 | 0.51986 | 8.9631 | 0.093557
211 | 0.17515 | 0.51986 | 8.9631 | 0.091051
212 | 0.17193 | 0.52774 | 9.0989 | 0.090734
213 | 0.17032 | 0.51986 | 8.9631 | 0.088545
214 | 0.16711 | 0.51986 | 8.9631 | 0.086874
215 | 0.1655 | 0.51986 | 8.9631 | 0.086039
216 | 0.15908 | 0.51986 | 8.9631 | 0.082698
217 | 0.15426 | 0.51986 | 8.9631 | 0.080192
218 | 0.15265 | 0.51986 | 8.9631 | 0.079356
219 | 0.14944 | 0.52774 | 9.0989 | 0.078863
220 | 0.14622 | 0.52774 | 9.0989 | 0.077167
221 | 0.14301 | 0.51986 | 8.9631 | 0.074344
222 | 0.1414 | 0.51986 | 8.9631 | 0.073509
223 | 0.13819 | 0.51986 | 8.9631 | 0.071838
224 | 0.11891 | 0.51986 | 8.9631 | 0.061814
225 | 0.10766 | 0.51986 | 8.9631 | 0.055967
226 | 0.10123 | 0.51986 | 8.9631 | 0.052626
227 | 0.098017 | 0.51986 | 8.9631 | 0.050955
228 | 0.094803 | 0.51986 | 8.9631 | 0.049284
229 | 0.09159 | 0.52774 | 9.0989 | 0.048335
230 | 0.089983 | 0.51986 | 8.9631 | 0.046778
231 | 0.086769 | 0.51986 | 8.9631 | 0.045108
232 | 0.081949 | 0.51986 | 8.9631 | 0.042602
233 | 0.077128 | 0.51986 | 8.9631 | 0.040096
234 | 0.073915 | 0.52774 | 9.0989 | 0.039007
235 | 0.070701 | 0.51986 | 8.9631 | 0.036754
236 | 0.069094 | 0.51986 | 8.9631 | 0.035919
237 | 0.06588 | 0.51986 | 8.9631 | 0.034249
238 | 0.062667 | 0.51986 | 8.9631 | 0.032578
239 | 0.06106 | 0.52774 | 9.0989 | 0.032223
240 | 0.049812 | 0.51986 | 8.9631 | 0.025895
241 | 0.043385 | 0.51986 | 8.9631 | 0.022554
242 | 0.038564 | 0.51986 | 8.9631 | 0.020048
243 | 0.03535 | 0.52774 | 9.0989 | 0.018656
244 | 0.033744 | 0.51986 | 8.9631 | 0.017542
245 | 0.03053 | 0.51986 | 8.9631 | 0.015871
246 | 0.027316 | 0.51986 | 8.9631 | 0.014201
247 | 0.025709 | 0.52774 | 9.0989 | 0.013568
248 | 0.019282 | 0.51986 | 8.9631 | 0.010024
249 | 0.014462 | 0.51986 | 8.9631 | 0.007518
250 | 0.011248 | 0.52774 | 9.0989 | 0.0059359
251 | 0.009641 | 0.51986 | 8.9631 | 0.005012
252 | 0.0064274 | 0.51986 | 8.9631 | 0.0033413
253 | 0.0048205 | 0.51986 | 8.9631 | 0.002506
254 | 0.0032137 | 0.51986 | 8.9631 | 0.0016707
255 | 0.0032137 | 0.51986 | 8.9631 | 0.0016707