## Summary
0
Time | 2023-10-05 14:39
ID | A033_LM_GB_IP
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 0.72465
Vmp | 0.74075
Imp | 0.65376
Pmp | 0.48428
FF | 207.9422
Eff | 0.083496
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 0.72465 | 12.494 | 0.0023288
1 | 0.14622 | 0.6065 | 10.4569 | 0.088684
2 | 0.27959 | 0.51198 | 8.8273 | 0.14315
3 | 0.38885 | 0.42534 | 7.3334 | 0.1654
4 | 0.47884 | 0.35445 | 6.1112 | 0.16972
5 | 0.55597 | 0.29931 | 5.1606 | 0.16641
6 | 0.61863 | 0.25205 | 4.3457 | 0.15593
7 | 0.67648 | 0.21267 | 3.6667 | 0.14387
8 | 0.72468 | 0.18116 | 3.1235 | 0.13129
9 | 0.76646 | 0.14966 | 2.5803 | 0.11471
10 | 0.80342 | 0.12603 | 2.1729 | 0.10125
11 | 0.83395 | 0.11027 | 1.9013 | 0.091962
12 | 0.86126 | 0.086643 | 1.4938 | 0.074623
13 | 0.88697 | 0.078767 | 1.358 | 0.069864
14 | 0.90786 | 0.063013 | 1.0864 | 0.057207
15 | 0.92715 | 0.055137 | 0.95063 | 0.05112
16 | 0.94321 | 0.04726 | 0.81483 | 0.044576
17 | 0.95768 | 0.039383 | 0.67902 | 0.037716
18 | 0.96892 | 0.031507 | 0.54322 | 0.030527
19 | 0.98017 | 0.031507 | 0.54322 | 0.030882
20 | 0.98981 | 0.02363 | 0.40741 | 0.023389
21 | 0.99945 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015745
22 | 1.0059 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015846
23 | 1.0123 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015947
24 | 1.0187 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016048
25 | 1.0236 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080622
26 | 1.0284 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081002
27 | 1.0316 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081255
28 | 1.0364 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081634
29 | 1.038 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081761
30 | 1.0412 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082014
31 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
32 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0477 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008252
34 | 1.0493 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082647
35 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0525 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0541 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0541 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
128 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
129 | 1.0187 | 0.11815 | 2.0371 | 0.12036
130 | 0.97374 | 0.22842 | 3.9383 | 0.22243
131 | 0.93518 | 0.30719 | 5.2964 | 0.28728
132 | 0.90304 | 0.3702 | 6.3828 | 0.33431
133 | 0.87412 | 0.43322 | 7.4692 | 0.37868
134 | 0.85162 | 0.48048 | 8.2841 | 0.40918
135 | 0.82913 | 0.51198 | 8.8273 | 0.4245
136 | 0.81145 | 0.54349 | 9.3705 | 0.44102
137 | 0.79378 | 0.575 | 9.9137 | 0.45642
138 | 0.77771 | 0.59863 | 10.3211 | 0.46556
139 | 0.76325 | 0.61438 | 10.5927 | 0.46892
140 | 0.752 | 0.63801 | 11.0002 | 0.47978
141 | 0.74075 | 0.65376 | 11.2718 | 0.48428
142 | 0.7295 | 0.66164 | 11.4076 | 0.48267
143 | 0.71986 | 0.66164 | 11.4076 | 0.47629
144 | 0.71183 | 0.67739 | 11.6792 | 0.48219
145 | 0.70058 | 0.68527 | 11.815 | 0.48009
146 | 0.69094 | 0.68527 | 11.815 | 0.47348
147 | 0.6813 | 0.69315 | 11.9508 | 0.47224
148 | 0.67326 | 0.69315 | 11.9508 | 0.46667
149 | 0.66523 | 0.70102 | 12.0866 | 0.46634
150 | 0.6588 | 0.70102 | 12.0866 | 0.46184
151 | 0.65238 | 0.70102 | 12.0866 | 0.45733
152 | 0.64756 | 0.7089 | 12.2224 | 0.45905
153 | 0.63952 | 0.7089 | 12.2224 | 0.45336
154 | 0.63309 | 0.7089 | 12.2224 | 0.4488
155 | 0.62667 | 0.71678 | 12.3582 | 0.44918
156 | 0.62185 | 0.71678 | 12.3582 | 0.44572
157 | 0.61542 | 0.7089 | 12.2224 | 0.43627
158 | 0.6106 | 0.71678 | 12.3582 | 0.43766
159 | 0.60738 | 0.71678 | 12.3582 | 0.43536
160 | 0.60256 | 0.71678 | 12.3582 | 0.4319
161 | 0.59292 | 0.71678 | 12.3582 | 0.42499
162 | 0.58168 | 0.72465 | 12.494 | 0.42151
163 | 0.57364 | 0.72465 | 12.494 | 0.41569
164 | 0.56561 | 0.72465 | 12.494 | 0.40987
165 | 0.55757 | 0.72465 | 12.494 | 0.40405
166 | 0.55115 | 0.72465 | 12.494 | 0.39939
167 | 0.54472 | 0.72465 | 12.494 | 0.39473
168 | 0.53829 | 0.72465 | 12.494 | 0.39007
169 | 0.53186 | 0.72465 | 12.494 | 0.38542
170 | 0.52544 | 0.72465 | 12.494 | 0.38076
171 | 0.52062 | 0.72465 | 12.494 | 0.37727
172 | 0.51419 | 0.72465 | 12.494 | 0.37261
173 | 0.50937 | 0.72465 | 12.494 | 0.36911
174 | 0.50294 | 0.72465 | 12.494 | 0.36446
175 | 0.49812 | 0.72465 | 12.494 | 0.36096
176 | 0.4933 | 0.73253 | 12.6298 | 0.36136
177 | 0.48687 | 0.72465 | 12.494 | 0.35281
178 | 0.47884 | 0.72465 | 12.494 | 0.34699
179 | 0.47241 | 0.72465 | 12.494 | 0.34233
180 | 0.46759 | 0.72465 | 12.494 | 0.33884
181 | 0.46116 | 0.72465 | 12.494 | 0.33418
182 | 0.45474 | 0.72465 | 12.494 | 0.32952
183 | 0.44991 | 0.72465 | 12.494 | 0.32603
184 | 0.44509 | 0.72465 | 12.494 | 0.32254
185 | 0.43867 | 0.72465 | 12.494 | 0.31788
186 | 0.43385 | 0.72465 | 12.494 | 0.31439
187 | 0.42903 | 0.72465 | 12.494 | 0.31089
188 | 0.4226 | 0.72465 | 12.494 | 0.30624
189 | 0.41778 | 0.72465 | 12.494 | 0.30274
190 | 0.41296 | 0.72465 | 12.494 | 0.29925
191 | 0.40814 | 0.73253 | 12.6298 | 0.29897
192 | 0.40492 | 0.72465 | 12.494 | 0.29343
193 | 0.3985 | 0.72465 | 12.494 | 0.28877
194 | 0.39046 | 0.72465 | 12.494 | 0.28295
195 | 0.38403 | 0.72465 | 12.494 | 0.27829
196 | 0.37761 | 0.72465 | 12.494 | 0.27363
197 | 0.37279 | 0.72465 | 12.494 | 0.27014
198 | 0.36636 | 0.72465 | 12.494 | 0.26548
199 | 0.36154 | 0.73253 | 12.6298 | 0.26484
200 | 0.35672 | 0.72465 | 12.494 | 0.2585
201 | 0.35029 | 0.72465 | 12.494 | 0.25384
202 | 0.34386 | 0.72465 | 12.494 | 0.24918
203 | 0.33904 | 0.72465 | 12.494 | 0.24569
204 | 0.33583 | 0.72465 | 12.494 | 0.24336
205 | 0.3294 | 0.72465 | 12.494 | 0.2387
206 | 0.32458 | 0.72465 | 12.494 | 0.23521
207 | 0.31976 | 0.72465 | 12.494 | 0.23172
208 | 0.31655 | 0.72465 | 12.494 | 0.22939
209 | 0.30851 | 0.72465 | 12.494 | 0.22356
210 | 0.30209 | 0.72465 | 12.494 | 0.21891
211 | 0.29566 | 0.72465 | 12.494 | 0.21425
212 | 0.28923 | 0.72465 | 12.494 | 0.20959
213 | 0.28441 | 0.72465 | 12.494 | 0.2061
214 | 0.27798 | 0.72465 | 12.494 | 0.20144
215 | 0.27316 | 0.72465 | 12.494 | 0.19795
216 | 0.26834 | 0.73253 | 12.6298 | 0.19657
217 | 0.26352 | 0.72465 | 12.494 | 0.19096
218 | 0.25709 | 0.72465 | 12.494 | 0.1863
219 | 0.25227 | 0.72465 | 12.494 | 0.18281
220 | 0.24745 | 0.72465 | 12.494 | 0.17932
221 | 0.24263 | 0.73253 | 12.6298 | 0.17774
222 | 0.23781 | 0.73253 | 12.6298 | 0.1742
223 | 0.23299 | 0.73253 | 12.6298 | 0.17067
224 | 0.22817 | 0.73253 | 12.6298 | 0.16714
225 | 0.21853 | 0.72465 | 12.494 | 0.15836
226 | 0.20889 | 0.73253 | 12.6298 | 0.15302
227 | 0.19925 | 0.72465 | 12.494 | 0.14439
228 | 0.19121 | 0.73253 | 12.6298 | 0.14007
229 | 0.18479 | 0.73253 | 12.6298 | 0.13536
230 | 0.17836 | 0.73253 | 12.6298 | 0.13065
231 | 0.17193 | 0.73253 | 12.6298 | 0.12594
232 | 0.1655 | 0.72465 | 12.494 | 0.11993
233 | 0.16068 | 0.73253 | 12.6298 | 0.11771
234 | 0.15265 | 0.73253 | 12.6298 | 0.11182
235 | 0.14783 | 0.73253 | 12.6298 | 0.10829
236 | 0.1414 | 0.72465 | 12.494 | 0.10247
237 | 0.13658 | 0.72465 | 12.494 | 0.098974
238 | 0.13176 | 0.72465 | 12.494 | 0.095481
239 | 0.12694 | 0.73253 | 12.6298 | 0.092987
240 | 0.12051 | 0.72465 | 12.494 | 0.08733
241 | 0.11409 | 0.73253 | 12.6298 | 0.083571
242 | 0.10605 | 0.72465 | 12.494 | 0.07685
243 | 0.099624 | 0.73253 | 12.6298 | 0.072977
244 | 0.09641 | 0.73253 | 12.6298 | 0.070623
245 | 0.088376 | 0.73253 | 12.6298 | 0.064738
246 | 0.083556 | 0.72465 | 12.494 | 0.060549
247 | 0.077128 | 0.72465 | 12.494 | 0.055891
248 | 0.072308 | 0.73253 | 12.6298 | 0.052967
249 | 0.06588 | 0.73253 | 12.6298 | 0.048259
250 | 0.059453 | 0.72465 | 12.494 | 0.043083
251 | 0.054632 | 0.73253 | 12.6298 | 0.04002
252 | 0.048205 | 0.72465 | 12.494 | 0.034932
253 | 0.044991 | 0.72465 | 12.494 | 0.032603
254 | 0.040171 | 0.73253 | 12.6298 | 0.029426
255 | 0.03535 | 0.72465 | 12.494 | 0.025617