## Summary
0
Time | 2023-10-05 14:39
ID | A033_LM_GB_IP
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0048205
Isc | 0
Vmp | 0.30851
Imp | 0.51198
Pmp | 0.15795
FF | 1579531.8697
Eff | 0.027233
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0048205 | 0.82705 | 14.2595 | 0.0039868
1 | 0.0032137 | 0.8428 | 14.5311 | 0.0027085
2 | 0.0048205 | 0.85856 | 14.8027 | 0.0041387
3 | 0.0048205 | 0.87431 | 15.0743 | 0.0042146
4 | 0.0080342 | 0.88219 | 15.2101 | 0.0070876
5 | 0.011248 | 0.89006 | 15.3459 | 0.010011
6 | 0.012855 | 0.89794 | 15.4817 | 0.011543
7 | 0.016068 | 0.89794 | 15.4817 | 0.014428
8 | 0.019282 | 0.89794 | 15.4817 | 0.017314
9 | 0.025709 | 0.90582 | 15.6175 | 0.023288
10 | 0.03053 | 0.90582 | 15.6175 | 0.027654
11 | 0.033744 | 0.89794 | 15.4817 | 0.0303
12 | 0.038564 | 0.89794 | 15.4817 | 0.034628
13 | 0.043385 | 0.89006 | 15.3459 | 0.038615
14 | 0.048205 | 0.89006 | 15.3459 | 0.042906
15 | 0.051419 | 0.88219 | 15.2101 | 0.045361
16 | 0.057846 | 0.88219 | 15.2101 | 0.051031
17 | 0.06588 | 0.86643 | 14.9385 | 0.057081
18 | 0.070701 | 0.86643 | 14.9385 | 0.061257
19 | 0.078735 | 0.85068 | 14.6669 | 0.066978
20 | 0.083556 | 0.8428 | 14.5311 | 0.070421
21 | 0.089983 | 0.83493 | 14.3953 | 0.075129
22 | 0.093197 | 0.83493 | 14.3953 | 0.077812
23 | 0.09641 | 0.81917 | 14.1237 | 0.078977
24 | 0.10284 | 0.81917 | 14.1237 | 0.084242
25 | 0.10766 | 0.8113 | 13.9879 | 0.087343
26 | 0.11248 | 0.80342 | 13.852 | 0.090367
27 | 0.1173 | 0.79554 | 13.7162 | 0.093316
28 | 0.12051 | 0.78767 | 13.5804 | 0.094924
29 | 0.12533 | 0.78767 | 13.5804 | 0.098721
30 | 0.12855 | 0.78767 | 13.5804 | 0.10125
31 | 0.13176 | 0.77191 | 13.3088 | 0.10171
32 | 0.13979 | 0.75616 | 13.0372 | 0.10571
33 | 0.14783 | 0.74828 | 12.9014 | 0.11062
34 | 0.15426 | 0.74041 | 12.7656 | 0.11421
35 | 0.15908 | 0.73253 | 12.6298 | 0.11653
36 | 0.1655 | 0.72465 | 12.494 | 0.11993
37 | 0.17032 | 0.71678 | 12.3582 | 0.12208
38 | 0.17515 | 0.7089 | 12.2224 | 0.12416
39 | 0.17836 | 0.70102 | 12.0866 | 0.12503
40 | 0.18318 | 0.69315 | 11.9508 | 0.12697
41 | 0.188 | 0.68527 | 11.815 | 0.12883
42 | 0.19121 | 0.68527 | 11.815 | 0.13103
43 | 0.19603 | 0.67739 | 11.6792 | 0.13279
44 | 0.19764 | 0.66952 | 11.5434 | 0.13232
45 | 0.20246 | 0.66164 | 11.4076 | 0.13396
46 | 0.20568 | 0.66164 | 11.4076 | 0.13608
47 | 0.20889 | 0.66164 | 11.4076 | 0.13821
48 | 0.2121 | 0.65376 | 11.2718 | 0.13866
49 | 0.21692 | 0.64589 | 11.136 | 0.14011
50 | 0.22014 | 0.63801 | 11.0002 | 0.14045
51 | 0.22335 | 0.63801 | 11.0002 | 0.1425
52 | 0.22656 | 0.63013 | 10.8644 | 0.14277
53 | 0.23138 | 0.63013 | 10.8644 | 0.1458
54 | 0.23299 | 0.62226 | 10.7285 | 0.14498
55 | 0.23621 | 0.61438 | 10.5927 | 0.14512
56 | 0.23942 | 0.61438 | 10.5927 | 0.14709
57 | 0.24263 | 0.6065 | 10.4569 | 0.14716
58 | 0.24585 | 0.6065 | 10.4569 | 0.14911
59 | 0.24745 | 0.59863 | 10.3211 | 0.14813
60 | 0.25067 | 0.59075 | 10.1853 | 0.14808
61 | 0.25227 | 0.59075 | 10.1853 | 0.14903
62 | 0.25549 | 0.59075 | 10.1853 | 0.15093
63 | 0.25709 | 0.58287 | 10.0495 | 0.14985
64 | 0.26031 | 0.575 | 9.9137 | 0.14968
65 | 0.26513 | 0.575 | 9.9137 | 0.15245
66 | 0.26674 | 0.56712 | 9.7779 | 0.15127
67 | 0.26995 | 0.56712 | 9.7779 | 0.15309
68 | 0.27316 | 0.55924 | 9.6421 | 0.15276
69 | 0.27477 | 0.55924 | 9.6421 | 0.15366
70 | 0.27638 | 0.55924 | 9.6421 | 0.15456
71 | 0.27959 | 0.55137 | 9.5063 | 0.15416
72 | 0.2812 | 0.54349 | 9.3705 | 0.15283
73 | 0.2828 | 0.54349 | 9.3705 | 0.1537
74 | 0.28762 | 0.54349 | 9.3705 | 0.15632
75 | 0.28762 | 0.53561 | 9.2347 | 0.15405
76 | 0.29084 | 0.53561 | 9.2347 | 0.15578
77 | 0.29244 | 0.52774 | 9.0989 | 0.15433
78 | 0.29405 | 0.52774 | 9.0989 | 0.15518
79 | 0.29566 | 0.52774 | 9.0989 | 0.15603
80 | 0.29726 | 0.51986 | 8.9631 | 0.15454
81 | 0.30048 | 0.51198 | 8.8273 | 0.15384
82 | 0.30369 | 0.51986 | 8.9631 | 0.15788
83 | 0.3053 | 0.51198 | 8.8273 | 0.15631
84 | 0.30851 | 0.51198 | 8.8273 | 0.15795
85 | 0.31012 | 0.50411 | 8.6915 | 0.15633
86 | 0.31173 | 0.50411 | 8.6915 | 0.15714
87 | 0.31333 | 0.50411 | 8.6915 | 0.15795
88 | 0.31494 | 0.49623 | 8.5557 | 0.15628
89 | 0.31655 | 0.49623 | 8.5557 | 0.15708
90 | 0.31815 | 0.49623 | 8.5557 | 0.15788
91 | 0.32137 | 0.48835 | 8.4199 | 0.15694
92 | 0.32137 | 0.48835 | 8.4199 | 0.15694
93 | 0.32458 | 0.48048 | 8.2841 | 0.15595
94 | 0.32619 | 0.48048 | 8.2841 | 0.15673
95 | 0.32779 | 0.48048 | 8.2841 | 0.1575
96 | 0.3294 | 0.4726 | 8.1483 | 0.15568
97 | 0.33262 | 0.4726 | 8.1483 | 0.15719
98 | 0.33744 | 0.46472 | 8.0125 | 0.15681
99 | 0.33904 | 0.46472 | 8.0125 | 0.15756
100 | 0.34065 | 0.45685 | 7.8767 | 0.15562
101 | 0.34386 | 0.45685 | 7.8767 | 0.15709
102 | 0.34386 | 0.45685 | 7.8767 | 0.15709
103 | 0.34547 | 0.44897 | 7.7409 | 0.15511
104 | 0.34868 | 0.44897 | 7.7409 | 0.15655
105 | 0.35029 | 0.44109 | 7.605 | 0.15451
106 | 0.3519 | 0.44109 | 7.605 | 0.15522
107 | 0.3535 | 0.44109 | 7.605 | 0.15593
108 | 0.35511 | 0.43322 | 7.4692 | 0.15384
109 | 0.35672 | 0.43322 | 7.4692 | 0.15454
110 | 0.35672 | 0.43322 | 7.4692 | 0.15454
111 | 0.35993 | 0.43322 | 7.4692 | 0.15593
112 | 0.36154 | 0.42534 | 7.3334 | 0.15378
113 | 0.36315 | 0.42534 | 7.3334 | 0.15446
114 | 0.36475 | 0.42534 | 7.3334 | 0.15514
115 | 0.36636 | 0.41746 | 7.1976 | 0.15294
116 | 0.36797 | 0.41746 | 7.1976 | 0.15361
117 | 0.36957 | 0.41746 | 7.1976 | 0.15428
118 | 0.36957 | 0.41746 | 7.1976 | 0.15428
119 | 0.37118 | 0.40959 | 7.0618 | 0.15203
120 | 0.37279 | 0.40959 | 7.0618 | 0.15269
121 | 0.37439 | 0.40171 | 6.926 | 0.1504
122 | 0.376 | 0.40959 | 7.0618 | 0.154
123 | 0.376 | 0.40171 | 6.926 | 0.15104
124 | 0.37761 | 0.40171 | 6.926 | 0.15169
125 | 0.37921 | 0.40171 | 6.926 | 0.15233
126 | 0.37921 | 0.40171 | 6.926 | 0.15233
127 | 0.38082 | 0.40171 | 6.926 | 0.15298
128 | 0.41456 | 0.33082 | 5.7038 | 0.13715
129 | 0.44831 | 0.27568 | 4.7532 | 0.12359
130 | 0.47402 | 0.2363 | 4.0741 | 0.11201
131 | 0.49651 | 0.18904 | 3.2593 | 0.093861
132 | 0.51419 | 0.16541 | 2.8519 | 0.085052
133 | 0.53186 | 0.14178 | 2.4445 | 0.075407
134 | 0.54472 | 0.11815 | 2.0371 | 0.064358
135 | 0.55757 | 0.1024 | 1.7655 | 0.057093
136 | 0.56721 | 0.086643 | 1.4938 | 0.049145
137 | 0.57685 | 0.07089 | 1.2222 | 0.040893
138 | 0.58328 | 0.055137 | 0.95063 | 0.03216
139 | 0.58971 | 0.04726 | 0.81483 | 0.02787
140 | 0.59453 | 0.039383 | 0.67902 | 0.023415
141 | 0.59935 | 0.031507 | 0.54322 | 0.018884
142 | 0.60256 | 0.031507 | 0.54322 | 0.018985
143 | 0.60578 | 0.02363 | 0.40741 | 0.014315
144 | 0.60899 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0095936
145 | 0.60899 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0095936
146 | 0.6106 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0096189
147 | 0.6106 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0048095
148 | 0.61221 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0048221
149 | 0.61221 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0048221
150 | 0.61221 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0048221
151 | 0.61381 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0048348
152 | 0.61381 | 0 | 0 | 0
153 | 0.61381 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0048348
154 | 0.61381 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0048348
155 | 0.61381 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0048348
156 | 0.61381 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0048348
157 | 0.61381 | 0 | 0 | 0
158 | 0.61381 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0048348
159 | 0.61381 | 0 | 0 | 0
160 | 0.61381 | 0 | 0 | 0
161 | 0.61381 | 0 | 0 | 0
162 | 0.61381 | 0 | 0 | 0
163 | 0.61381 | 0 | 0 | 0
164 | 0.61381 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0048348
165 | 0.61381 | 0 | 0 | 0
166 | 0.61221 | 0 | 0 | 0
167 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
168 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
169 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
170 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
171 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
172 | 0.6106 | 0 | 0 | 0
173 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
174 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
175 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
176 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
177 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
178 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
179 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
180 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
181 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
182 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
183 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
184 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
185 | 0.60578 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0047715
186 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
187 | 0.60578 | 0 | 0 | 0
188 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
189 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
190 | 0.60738 | 0 | 0 | 0
191 | 0.60899 | 0 | 0 | 0
192 | 0.62345 | 0 | 0 | 0
193 | 0.6347 | 0 | 0 | 0
194 | 0.64274 | 0 | 0 | 0
195 | 0.65398 | 0 | 0 | 0
196 | 0.66202 | 0 | 0 | 0
197 | 0.66684 | 0 | 0 | 0
198 | 0.67326 | 0 | 0 | 0
199 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
200 | 0.68291 | 0 | 0 | 0
201 | 0.68773 | 0 | 0 | 0
202 | 0.68773 | 0 | 0 | 0
203 | 0.69094 | 0 | 0 | 0
204 | 0.69415 | 0 | 0 | 0
205 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
206 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
207 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
208 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
209 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
210 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
211 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
212 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
213 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
214 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
215 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
216 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
217 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
218 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
219 | 0.69415 | 0 | 0 | 0
220 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
221 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
222 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
223 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
224 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
225 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
226 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
227 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
228 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
229 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
230 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
231 | 0.69415 | 0 | 0 | 0
232 | 0.69415 | 0 | 0 | 0
233 | 0.69415 | 0 | 0 | 0
234 | 0.69415 | 0 | 0 | 0
235 | 0.69415 | 0 | 0 | 0
236 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
237 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
238 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
239 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
240 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
241 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
242 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
243 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
244 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
245 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
246 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
247 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
248 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
249 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
250 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
251 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
252 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
253 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
254 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
255 | 0.69415 | 0 | 0 | 0