## Summary
0
Time | 2023-10-03 14:28
ID | A035_LM_GB
Pixel | 4
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.99785
Isc | 1.3784
Vmp | 0.83877
Imp | 1.2996
Pmp | 1.0901
FF | 0.79255
Eff | 0.18795
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
1 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
2 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
3 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
4 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
5 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
6 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
7 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
8 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
9 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
10 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
11 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
12 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
13 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
14 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
15 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
16 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
17 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
18 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
19 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
21 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
23 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
24 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
25 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
26 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
27 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
28 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
29 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
30 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
31 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
32 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
128 | 0.94321 | 0.77979 | 13.4446 | 0.74673
129 | 0.92554 | 0.97671 | 16.8397 | 0.90869
130 | 0.92072 | 1.024 | 17.6546 | 0.94772
131 | 0.91911 | 1.0397 | 17.9262 | 0.96791
132 | 0.9175 | 1.0476 | 18.062 | 0.96622
133 | 0.9175 | 1.0555 | 18.1978 | 0.97179
134 | 0.9159 | 1.0555 | 18.1978 | 0.97904
135 | 0.91429 | 1.0633 | 18.3336 | 0.97734
136 | 0.91268 | 1.0791 | 18.6052 | 0.99008
137 | 0.91108 | 1.087 | 18.741 | 0.99731
138 | 0.91108 | 1.087 | 18.741 | 1.0028
139 | 0.90947 | 1.0949 | 18.8768 | 1.0082
140 | 0.90786 | 1.1027 | 19.0126 | 1.0064
141 | 0.90786 | 1.1027 | 19.0126 | 1.0136
142 | 0.90626 | 1.1106 | 19.1484 | 1.019
143 | 0.90465 | 1.1185 | 19.2842 | 1.0244
144 | 0.89983 | 1.15 | 19.8274 | 1.0385
145 | 0.89662 | 1.1579 | 19.9632 | 1.0508
146 | 0.89501 | 1.1657 | 20.0991 | 1.0542
147 | 0.8934 | 1.1736 | 20.2349 | 1.0542
148 | 0.89179 | 1.1736 | 20.2349 | 1.0575
149 | 0.89019 | 1.1815 | 20.3707 | 1.0645
150 | 0.88858 | 1.1894 | 20.5065 | 1.0696
151 | 0.88697 | 1.1973 | 20.6423 | 1.0677
152 | 0.88215 | 1.213 | 20.9139 | 1.0829
153 | 0.88055 | 1.2209 | 21.0497 | 1.0859
154 | 0.87894 | 1.2288 | 21.1855 | 1.084
155 | 0.87573 | 1.2288 | 21.1855 | 1.0889
156 | 0.87412 | 1.2366 | 21.3213 | 1.0919
157 | 0.87091 | 1.2445 | 21.4571 | 1.0967
158 | 0.8693 | 1.2445 | 21.4571 | 1.0947
159 | 0.86769 | 1.2524 | 21.5929 | 1.0976
160 | 0.83877 | 1.2996 | 22.4077 | 1.1009
161 | 0.82752 | 1.3154 | 22.6793 | 1.0972
162 | 0.82109 | 1.3233 | 22.8151 | 1.0908
163 | 0.81627 | 1.3312 | 22.9509 | 1.0909
164 | 0.81145 | 1.339 | 23.0867 | 1.0887
165 | 0.80663 | 1.339 | 23.0867 | 1.0823
166 | 0.80181 | 1.339 | 23.0867 | 1.0758
167 | 0.79699 | 1.3469 | 23.2226 | 1.0756
168 | 0.78414 | 1.3469 | 23.2226 | 1.0623
169 | 0.7761 | 1.3548 | 23.3584 | 1.0536
170 | 0.76968 | 1.3548 | 23.3584 | 1.0449
171 | 0.76325 | 1.3548 | 23.3584 | 1.0362
172 | 0.75843 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0275
173 | 0.752 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0247
174 | 0.74718 | 1.3627 | 23.4942 | 1.016
175 | 0.73915 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0094
176 | 0.70701 | 1.3627 | 23.4942 | 0.96898
177 | 0.69415 | 1.3705 | 23.63 | 0.95136
178 | 0.68612 | 1.3705 | 23.63 | 0.94035
179 | 0.67969 | 1.3627 | 23.4942 | 0.92934
180 | 0.67166 | 1.3627 | 23.4942 | 0.92053
181 | 0.66523 | 1.3705 | 23.63 | 0.91172
182 | 0.6572 | 1.3705 | 23.63 | 0.90292
183 | 0.65238 | 1.3705 | 23.63 | 0.88897
184 | 0.6347 | 1.3705 | 23.63 | 0.86988
185 | 0.62506 | 1.3705 | 23.63 | 0.85667
186 | 0.61703 | 1.3705 | 23.63 | 0.84786
187 | 0.6106 | 1.3705 | 23.63 | 0.84166
188 | 0.60417 | 1.3705 | 23.63 | 0.82804
189 | 0.59935 | 1.3705 | 23.63 | 0.81923
190 | 0.59132 | 1.3705 | 23.63 | 0.81042
191 | 0.58489 | 1.3705 | 23.63 | 0.80161
192 | 0.62506 | 1.3705 | 23.63 | 0.85667
193 | 0.63309 | 1.3705 | 23.63 | 0.86768
194 | 0.62988 | 1.3705 | 23.63 | 0.86327
195 | 0.62506 | 1.3705 | 23.63 | 0.85447
196 | 0.61703 | 1.3705 | 23.63 | 0.84566
197 | 0.6106 | 1.3705 | 23.63 | 0.83685
198 | 0.60417 | 1.3705 | 23.63 | 0.83024
199 | 0.59774 | 1.3705 | 23.63 | 0.82394
200 | 0.58007 | 1.3705 | 23.63 | 0.79501
201 | 0.57043 | 1.3705 | 23.63 | 0.78399
202 | 0.564 | 1.3705 | 23.63 | 0.77298
203 | 0.55757 | 1.3784 | 23.7658 | 0.76417
204 | 0.54954 | 1.3705 | 23.63 | 0.75316
205 | 0.54311 | 1.3705 | 23.63 | 0.74435
206 | 0.53668 | 1.3705 | 23.63 | 0.73555
207 | 0.53026 | 1.3705 | 23.63 | 0.73091
208 | 0.49491 | 1.3705 | 23.63 | 0.68049
209 | 0.48044 | 1.3705 | 23.63 | 0.66225
210 | 0.47241 | 1.3705 | 23.63 | 0.64746
211 | 0.46598 | 1.3784 | 23.7658 | 0.63645
212 | 0.45795 | 1.3705 | 23.63 | 0.62764
213 | 0.45152 | 1.3705 | 23.63 | 0.62238
214 | 0.44349 | 1.3784 | 23.7658 | 0.61002
215 | 0.43706 | 1.3784 | 23.7658 | 0.60466
216 | 0.41938 | 1.3784 | 23.7658 | 0.57698
217 | 0.40974 | 1.3705 | 23.63 | 0.56701
218 | 0.40171 | 1.3705 | 23.63 | 0.55056
219 | 0.39528 | 1.3705 | 23.63 | 0.54175
220 | 0.38725 | 1.3784 | 23.7658 | 0.53074
221 | 0.38082 | 1.3784 | 23.7658 | 0.52493
222 | 0.37279 | 1.3784 | 23.7658 | 0.51607
223 | 0.36797 | 1.3705 | 23.63 | 0.50431
224 | 0.30369 | 1.3784 | 23.7658 | 0.41861
225 | 0.2812 | 1.3784 | 23.7658 | 0.38761
226 | 0.26995 | 1.3784 | 23.7658 | 0.3721
227 | 0.26031 | 1.3784 | 23.7658 | 0.36103
228 | 0.25388 | 1.3784 | 23.7658 | 0.34995
229 | 0.24585 | 1.3784 | 23.7658 | 0.34109
230 | 0.23942 | 1.3784 | 23.7658 | 0.33223
231 | 0.23299 | 1.3784 | 23.7658 | 0.32337
232 | 0.21532 | 1.3784 | 23.7658 | 0.2968
233 | 0.20568 | 1.3784 | 23.7658 | 0.28351
234 | 0.19925 | 1.3784 | 23.7658 | 0.27465
235 | 0.19121 | 1.3784 | 23.7658 | 0.26357
236 | 0.18318 | 1.3784 | 23.7658 | 0.2525
237 | 0.17675 | 1.3705 | 23.63 | 0.24225
238 | 0.16872 | 1.3784 | 23.7658 | 0.23478
239 | 0.1639 | 1.3784 | 23.7658 | 0.22592
240 | 0.12855 | 1.3784 | 23.7658 | 0.17719
241 | 0.11409 | 1.3784 | 23.7658 | 0.15636
242 | 0.10444 | 1.3784 | 23.7658 | 0.14618
243 | 0.098017 | 1.3784 | 23.7658 | 0.13511
244 | 0.089983 | 1.3784 | 23.7658 | 0.12625
245 | 0.083556 | 1.3784 | 23.7658 | 0.11739
246 | 0.077128 | 1.3784 | 23.7658 | 0.10631
247 | 0.070701 | 1.3784 | 23.7658 | 0.097455
248 | 0.053026 | 1.3784 | 23.7658 | 0.073091
249 | 0.043385 | 1.3784 | 23.7658 | 0.059802
250 | 0.03535 | 1.3705 | 23.63 | 0.048728
251 | 0.028923 | 1.3784 | 23.7658 | 0.039868
252 | 0.020889 | 1.3784 | 23.7658 | 0.031008
253 | 0.014462 | 1.3784 | 23.7658 | 0.022149
254 | 0.0080342 | 1.3784 | 23.7658 | 0.011074
255 | 0.0048205 | 1.3784 | 23.7658 | 0.0066447
256 |  |  |  | 0
257 |  |  |  | 0
258 |  |  |  | 0
259 |  |  |  | 0
260 |  |  |  | 0
261 |  |  |  | 0
262 |  |  |  | 0
263 |  |  |  | 0
264 |  |  |  | 0
265 |  |  |  | 0
266 |  |  |  | 0
267 |  |  |  | 0
268 |  |  |  | 0
269 |  |  |  | 0
270 |  |  |  | 0
271 |  |  |  | 0
272 |  |  |  | 0
273 |  |  |  | 0
274 |  |  |  | 0
275 |  |  |  | 0
276 |  |  |  | 0
277 |  |  |  | 0
278 |  |  |  | 0
279 |  |  |  | 0
280 |  |  |  | 0
281 |  |  |  | 0
282 |  |  |  | 0
283 |  |  |  | 0
284 |  |  |  | 0
285 |  |  |  | 0
286 |  |  |  | 0
287 |  |  |  | 0
288 |  |  |  | 0
289 |  |  |  | 0
290 |  |  |  | 0
291 |  |  |  | 0
292 |  |  |  | 0
293 |  |  |  | 0
294 |  |  |  | 0
295 |  |  |  | 0
296 |  |  |  | 0
297 |  |  |  | 0
298 |  |  |  | 0
299 |  |  |  | 0
300 |  |  |  | 0
301 |  |  |  | 0
302 |  |  |  | 0
303 |  |  |  | 0
304 |  |  |  | 0
305 |  |  |  | 0
306 |  |  |  | 0
307 |  |  |  | 0
308 |  |  |  | 0
309 |  |  |  | 0
310 |  |  |  | 0
311 |  |  |  | 0
312 |  |  |  | 0
313 |  |  |  | 0
314 |  |  |  | 0
315 |  |  |  | 0
316 |  |  |  | 0
317 |  |  |  | 0
318 |  |  |  | 0
319 |  |  |  | 0
320 |  |  |  | 0
321 |  |  |  | 0
322 |  |  |  | 0
323 |  |  |  | 0
324 |  |  |  | 0
325 |  |  |  | 0
326 |  |  |  | 0
327 |  |  |  | 0
328 |  |  |  | 0
329 |  |  |  | 0
330 |  |  |  | 0
331 |  |  |  | 0
332 |  |  |  | 0
333 |  |  |  | 0
334 |  |  |  | 0
335 |  |  |  | 0
336 |  |  |  | 0
337 |  |  |  | 0
338 |  |  |  | 0
339 |  |  |  | 0
340 |  |  |  | 0
341 |  |  |  | 0
342 |  |  |  | 0
343 |  |  |  | 0
344 |  |  |  | 0
345 |  |  |  | 0
346 |  |  |  | 0
347 |  |  |  | 0
348 |  |  |  | 0
349 |  |  |  | 0
350 |  |  |  | 0
351 |  |  |  | 0
352 |  |  |  | 0
353 |  |  |  | 0
354 |  |  |  | 0
355 |  |  |  | 0
356 |  |  |  | 0
357 |  |  |  | 0
358 |  |  |  | 0
359 |  |  |  | 0
360 |  |  |  | 0
361 |  |  |  | 0
362 |  |  |  | 0
363 |  |  |  | 0
364 |  |  |  | 0
365 |  |  |  | 0
366 |  |  |  | 0
367 |  |  |  | 0
368 |  |  |  | 0
369 |  |  |  | 0
370 |  |  |  | 0
371 |  |  |  | 0
372 |  |  |  | 0
373 |  |  |  | 0
374 |  |  |  | 0
375 |  |  |  | 0
376 |  |  |  | 0
377 |  |  |  | 0
378 |  |  |  | 0
379 |  |  |  | 0
380 |  |  |  | 0
381 |  |  |  | 0
382 |  |  |  | 0
383 |  |  |  | 0
384 |  |  |  | 0.74294
385 |  |  |  | 0.90398
386 |  |  |  | 0.94278
387 |  |  |  | 0.95562
388 |  |  |  | 0.96117
389 |  |  |  | 0.9684
390 |  |  |  | 0.9667
391 |  |  |  | 0.97221
392 |  |  |  | 0.98488
393 |  |  |  | 0.98314
394 |  |  |  | 0.99032
395 |  |  |  | 0.99574
396 |  |  |  | 1.0011
397 |  |  |  | 1.0011
398 |  |  |  | 1.0065
399 |  |  |  | 1.0118
400 |  |  |  | 1.0348
401 |  |  |  | 1.0382
402 |  |  |  | 1.0434
403 |  |  |  | 1.0485
404 |  |  |  | 1.0466
405 |  |  |  | 1.0518
406 |  |  |  | 1.0569
407 |  |  |  | 1.0619
408 |  |  |  | 1.0701
409 |  |  |  | 1.075
410 |  |  |  | 1.08
411 |  |  |  | 1.083
412 |  |  |  | 1.081
413 |  |  |  | 1.0839
414 |  |  |  | 1.0819
415 |  |  |  | 1.0867
416 |  |  |  | 1.0901
417 |  |  |  | 1.0885
418 |  |  |  | 1.0865
419 |  |  |  | 1.0866
420 |  |  |  | 1.0866
421 |  |  |  | 1.0801
422 |  |  |  | 1.0737
423 |  |  |  | 1.0672
424 |  |  |  | 1.0562
425 |  |  |  | 1.0515
426 |  |  |  | 1.0427
427 |  |  |  | 1.0362
428 |  |  |  | 1.0253
429 |  |  |  | 1.0247
430 |  |  |  | 1.0182
431 |  |  |  | 1.0072
432 |  |  |  | 0.96341
433 |  |  |  | 0.9459
434 |  |  |  | 0.94035
435 |  |  |  | 0.93154
436 |  |  |  | 0.92053
437 |  |  |  | 0.91172
438 |  |  |  | 0.90292
439 |  |  |  | 0.89411
440 |  |  |  | 0.86988
441 |  |  |  | 0.85667
442 |  |  |  | 0.84786
443 |  |  |  | 0.83685
444 |  |  |  | 0.82804
445 |  |  |  | 0.81923
446 |  |  |  | 0.81042
447 |  |  |  | 0.80161
448 |  |  |  | 0.85667
449 |  |  |  | 0.86768
450 |  |  |  | 0.86327
451 |  |  |  | 0.85447
452 |  |  |  | 0.84566
453 |  |  |  | 0.83685
454 |  |  |  | 0.82804
455 |  |  |  | 0.81923
456 |  |  |  | 0.79721
457 |  |  |  | 0.78399
458 |  |  |  | 0.77298
459 |  |  |  | 0.76417
460 |  |  |  | 0.75749
461 |  |  |  | 0.74435
462 |  |  |  | 0.73555
463 |  |  |  | 0.72674
464 |  |  |  | 0.67829
465 |  |  |  | 0.66225
466 |  |  |  | 0.65118
467 |  |  |  | 0.63645
468 |  |  |  | 0.63124
469 |  |  |  | 0.62238
470 |  |  |  | 0.61002
471 |  |  |  | 0.60466
472 |  |  |  | 0.57698
473 |  |  |  | 0.56701
474 |  |  |  | 0.55056
475 |  |  |  | 0.54486
476 |  |  |  | 0.53379
477 |  |  |  | 0.52493
478 |  |  |  | 0.51607
479 |  |  |  | 0.50721
480 |  |  |  | 0.41622
481 |  |  |  | 0.38539
482 |  |  |  | 0.3721
483 |  |  |  | 0.35881
484 |  |  |  | 0.34995
485 |  |  |  | 0.34109
486 |  |  |  | 0.33002
487 |  |  |  | 0.32116
488 |  |  |  | 0.2968
489 |  |  |  | 0.28351
490 |  |  |  | 0.27243
491 |  |  |  | 0.26357
492 |  |  |  | 0.25471
493 |  |  |  | 0.24364
494 |  |  |  | 0.23478
495 |  |  |  | 0.22592
496 |  |  |  | 0.17719
497 |  |  |  | 0.15726
498 |  |  |  | 0.14397
499 |  |  |  | 0.13511
500 |  |  |  | 0.12625
501 |  |  |  | 0.11517
502 |  |  |  | 0.10631
503 |  |  |  | 0.097455
504 |  |  |  | 0.073091
505 |  |  |  | 0.059802
506 |  |  |  | 0.048728
507 |  |  |  | 0.039868
508 |  |  |  | 0.028794
509 |  |  |  | 0.019934
510 |  |  |  | 0.011074
511 |  |  |  | 0.0066447
512 |  |  |  | 0
513 |  |  |  | 0
514 |  |  |  | 0
515 |  |  |  | 0
516 |  |  |  | 0
517 |  |  |  | 0
518 |  |  |  | 0
519 |  |  |  | 0
520 |  |  |  | 0
521 |  |  |  | 0
522 |  |  |  | 0
523 |  |  |  | 0
524 |  |  |  | 0
525 |  |  |  | 0
526 |  |  |  | 0
527 |  |  |  | 0
528 |  |  |  | 0
529 |  |  |  | 0
530 |  |  |  | 0
531 |  |  |  | 0
532 |  |  |  | 0
533 |  |  |  | 0
534 |  |  |  | 0
535 |  |  |  | 0
536 |  |  |  | 0
537 |  |  |  | 0
538 |  |  |  | 0
539 |  |  |  | 0
540 |  |  |  | 0
541 |  |  |  | 0
542 |  |  |  | 0
543 |  |  |  | 0
544 |  |  |  | 0
545 |  |  |  | 0
546 |  |  |  | 0
547 |  |  |  | 0
548 |  |  |  | 0
549 |  |  |  | 0
550 |  |  |  | 0
551 |  |  |  | 0
552 |  |  |  | 0
553 |  |  |  | 0
554 |  |  |  | 0
555 |  |  |  | 0
556 |  |  |  | 0
557 |  |  |  | 0
558 |  |  |  | 0
559 |  |  |  | 0
560 |  |  |  | 0
561 |  |  |  | 0
562 |  |  |  | 0
563 |  |  |  | 0
564 |  |  |  | 0
565 |  |  |  | 0
566 |  |  |  | 0
567 |  |  |  | 0
568 |  |  |  | 0
569 |  |  |  | 0
570 |  |  |  | 0
571 |  |  |  | 0
572 |  |  |  | 0
573 |  |  |  | 0
574 |  |  |  | 0
575 |  |  |  | 0
576 |  |  |  | 0
577 |  |  |  | 0
578 |  |  |  | 0
579 |  |  |  | 0
580 |  |  |  | 0
581 |  |  |  | 0
582 |  |  |  | 0
583 |  |  |  | 0
584 |  |  |  | 0
585 |  |  |  | 0
586 |  |  |  | 0
587 |  |  |  | 0
588 |  |  |  | 0
589 |  |  |  | 0
590 |  |  |  | 0
591 |  |  |  | 0
592 |  |  |  | 0
593 |  |  |  | 0
594 |  |  |  | 0
595 |  |  |  | 0
596 |  |  |  | 0
597 |  |  |  | 0
598 |  |  |  | 0
599 |  |  |  | 0
600 |  |  |  | 0
601 |  |  |  | 0
602 |  |  |  | 0
603 |  |  |  | 0
604 |  |  |  | 0
605 |  |  |  | 0
606 |  |  |  | 0
607 |  |  |  | 0
608 |  |  |  | 0
609 |  |  |  | 0
610 |  |  |  | 0
611 |  |  |  | 0
612 |  |  |  | 0
613 |  |  |  | 0
614 |  |  |  | 0
615 |  |  |  | 0
616 |  |  |  | 0
617 |  |  |  | 0
618 |  |  |  | 0
619 |  |  |  | 0
620 |  |  |  | 0
621 |  |  |  | 0
622 |  |  |  | 0
623 |  |  |  | 0
624 |  |  |  | 0
625 |  |  |  | 0
626 |  |  |  | 0
627 |  |  |  | 0
628 |  |  |  | 0
629 |  |  |  | 0
630 |  |  |  | 0
631 |  |  |  | 0
632 |  |  |  | 0
633 |  |  |  | 0
634 |  |  |  | 0
635 |  |  |  | 0
636 |  |  |  | 0
637 |  |  |  | 0
638 |  |  |  | 0
639 |  |  |  | 0
640 |  |  |  | 0.73551
641 |  |  |  | 0.90398
642 |  |  |  | 0.94278
643 |  |  |  | 0.95562
644 |  |  |  | 0.96117
645 |  |  |  | 0.9684
646 |  |  |  | 0.9667
647 |  |  |  | 0.97221
648 |  |  |  | 0.98488
649 |  |  |  | 0.99032
650 |  |  |  | 0.99032
651 |  |  |  | 0.99574
652 |  |  |  | 1.0011
653 |  |  |  | 1.0011
654 |  |  |  | 1.0065
655 |  |  |  | 1.0118
656 |  |  |  | 1.0348
657 |  |  |  | 1.0382
658 |  |  |  | 1.0434
659 |  |  |  | 1.0485
660 |  |  |  | 1.0466
661 |  |  |  | 1.0518
662 |  |  |  | 1.0569
663 |  |  |  | 1.0619
664 |  |  |  | 1.0701
665 |  |  |  | 1.075
666 |  |  |  | 1.08
667 |  |  |  | 1.0761
668 |  |  |  | 1.081
669 |  |  |  | 1.0839
670 |  |  |  | 1.0819
671 |  |  |  | 1.0867
672 |  |  |  | 1.0901
673 |  |  |  | 1.0885
674 |  |  |  | 1.0865
675 |  |  |  | 1.0866
676 |  |  |  | 1.0866
677 |  |  |  | 1.0801
678 |  |  |  | 1.0737
679 |  |  |  | 1.0735
680 |  |  |  | 1.0562
681 |  |  |  | 1.0515
682 |  |  |  | 1.0427
683 |  |  |  | 1.034
684 |  |  |  | 1.0335
685 |  |  |  | 1.0247
686 |  |  |  | 1.0182
687 |  |  |  | 1.0072
688 |  |  |  | 0.96341
689 |  |  |  | 0.95136
690 |  |  |  | 0.94035
691 |  |  |  | 0.92619
692 |  |  |  | 0.91524
693 |  |  |  | 0.91172
694 |  |  |  | 0.90071
695 |  |  |  | 0.89411
696 |  |  |  | 0.86988
697 |  |  |  | 0.85667
698 |  |  |  | 0.84566
699 |  |  |  | 0.83685
700 |  |  |  | 0.82804
701 |  |  |  | 0.82143
702 |  |  |  | 0.81042
703 |  |  |  | 0.80161
704 |  |  |  | 0.85667
705 |  |  |  | 0.86768
706 |  |  |  | 0.86327
707 |  |  |  | 0.85667
708 |  |  |  | 0.84566
709 |  |  |  | 0.83685
710 |  |  |  | 0.82804
711 |  |  |  | 0.81923
712 |  |  |  | 0.79501
713 |  |  |  | 0.78179
714 |  |  |  | 0.77298
715 |  |  |  | 0.76857
716 |  |  |  | 0.75316
717 |  |  |  | 0.74435
718 |  |  |  | 0.73555
719 |  |  |  | 0.72674
720 |  |  |  | 0.67829
721 |  |  |  | 0.65847
722 |  |  |  | 0.64746
723 |  |  |  | 0.64232
724 |  |  |  | 0.62764
725 |  |  |  | 0.61883
726 |  |  |  | 0.61131
727 |  |  |  | 0.60245
728 |  |  |  | 0.57809
729 |  |  |  | 0.56157
730 |  |  |  | 0.55056
731 |  |  |  | 0.54175
732 |  |  |  | 0.53379
733 |  |  |  | 0.52493
734 |  |  |  | 0.51385
735 |  |  |  | 0.50431
736 |  |  |  | 0.41861
737 |  |  |  | 0.38761
738 |  |  |  | 0.3721
739 |  |  |  | 0.35881
740 |  |  |  | 0.34995
741 |  |  |  | 0.33888
742 |  |  |  | 0.33002
743 |  |  |  | 0.32116
744 |  |  |  | 0.2968
745 |  |  |  | 0.28351
746 |  |  |  | 0.27465
747 |  |  |  | 0.26357
748 |  |  |  | 0.2525
749 |  |  |  | 0.24225
750 |  |  |  | 0.23256
751 |  |  |  | 0.22592
752 |  |  |  | 0.17719
753 |  |  |  | 0.15726
754 |  |  |  | 0.14397
755 |  |  |  | 0.13511
756 |  |  |  | 0.12403
757 |  |  |  | 0.11517
758 |  |  |  | 0.10631
759 |  |  |  | 0.097455
760 |  |  |  | 0.073091
761 |  |  |  | 0.059802
762 |  |  |  | 0.048449
763 |  |  |  | 0.039868
764 |  |  |  | 0.028794
765 |  |  |  | 0.019934
766 |  |  |  | 0.011074
767 |  |  |  | 0.0066447