## Summary
0
Time | 2023-10-05 14:22
ID | A035_LM_GB_IP
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0509
Isc | 1.3942
Vmp | 0.91108
Imp | 1.2918
Pmp | 1.1769
FF | 0.8033
Eff | 0.20291
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.0509 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082774
1 | 1.0525 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00829
2 | 1.0525 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00829
3 | 1.0541 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083027
4 | 1.0541 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083027
5 | 1.0557 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083153
6 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
7 | 1.0573 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008328
8 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
9 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
10 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
11 | 1.0605 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083533
12 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
13 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
14 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
15 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
16 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
17 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
18 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
19 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
21 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
23 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
24 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
25 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
26 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
27 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
28 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
29 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
30 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
31 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
32 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
128 | 1.0589 | 0.16541 | 2.8519 | 0.17515
129 | 1.0493 | 0.30719 | 5.2964 | 0.32232
130 | 1.0396 | 0.42534 | 7.3334 | 0.44219
131 | 1.0332 | 0.51986 | 8.9631 | 0.53712
132 | 1.0268 | 0.59863 | 10.3211 | 0.61465
133 | 1.0219 | 0.66164 | 11.4076 | 0.67616
134 | 1.0187 | 0.71678 | 12.3582 | 0.7302
135 | 1.0139 | 0.77191 | 13.3088 | 0.78265
136 | 1.0091 | 0.8113 | 13.9879 | 0.81867
137 | 1.0059 | 0.8428 | 14.5311 | 0.84776
138 | 1.0043 | 0.87431 | 15.0743 | 0.87805
139 | 1.0011 | 0.90582 | 15.6175 | 0.90678
140 | 0.99945 | 0.92945 | 16.0249 | 0.92894
141 | 0.99624 | 0.95308 | 16.4323 | 0.94949
142 | 0.99463 | 0.96883 | 16.7039 | 0.96363
143 | 0.99303 | 0.98458 | 16.9755 | 0.97772
144 | 0.98981 | 1.0082 | 17.383 | 0.99794
145 | 0.98821 | 1.024 | 17.6546 | 1.0119
146 | 0.9866 | 1.0397 | 17.9262 | 1.0258
147 | 0.98499 | 1.0555 | 18.1978 | 1.0396
148 | 0.98178 | 1.0633 | 18.3336 | 1.044
149 | 0.98017 | 1.0791 | 18.6052 | 1.0577
150 | 0.97856 | 1.087 | 18.741 | 1.0637
151 | 0.97696 | 1.0949 | 18.8768 | 1.0696
152 | 0.97535 | 1.1106 | 19.1484 | 1.0832
153 | 0.97214 | 1.1185 | 19.2842 | 1.0873
154 | 0.97214 | 1.1264 | 19.42 | 1.095
155 | 0.96892 | 1.1421 | 19.6916 | 1.1066
156 | 0.96732 | 1.15 | 19.8274 | 1.1124
157 | 0.96571 | 1.1579 | 19.9632 | 1.1182
158 | 0.9641 | 1.1657 | 20.0991 | 1.1239
159 | 0.9625 | 1.1657 | 20.0991 | 1.122
160 | 0.95768 | 1.1894 | 20.5065 | 1.139
161 | 0.95125 | 1.1973 | 20.6423 | 1.1389
162 | 0.94643 | 1.213 | 20.9139 | 1.148
163 | 0.94161 | 1.2288 | 21.1855 | 1.157
164 | 0.93679 | 1.2366 | 21.3213 | 1.1585
165 | 0.93357 | 1.2524 | 21.5929 | 1.1692
166 | 0.92875 | 1.2603 | 21.7287 | 1.1705
167 | 0.92554 | 1.2681 | 21.8645 | 1.1737
168 | 0.91911 | 1.276 | 22.0003 | 1.1728
169 | 0.91429 | 1.2839 | 22.1361 | 1.1739
170 | 0.91108 | 1.2918 | 22.2719 | 1.1769
171 | 0.90465 | 1.2996 | 22.4077 | 1.1757
172 | 0.89983 | 1.3075 | 22.5435 | 1.1765
173 | 0.89501 | 1.3075 | 22.5435 | 1.1702
174 | 0.89019 | 1.3154 | 22.6793 | 1.171
175 | 0.88537 | 1.3233 | 22.8151 | 1.1716
176 | 0.87573 | 1.3233 | 22.8151 | 1.1588
177 | 0.86448 | 1.3312 | 22.9509 | 1.1508
178 | 0.85644 | 1.339 | 23.0867 | 1.1468
179 | 0.84841 | 1.339 | 23.0867 | 1.136
180 | 0.84038 | 1.339 | 23.0867 | 1.1253
181 | 0.83395 | 1.3469 | 23.2226 | 1.1233
182 | 0.82591 | 1.3469 | 23.2226 | 1.1124
183 | 0.81949 | 1.3548 | 23.3584 | 1.1102
184 | 0.80985 | 1.3548 | 23.3584 | 1.0972
185 | 0.80181 | 1.3548 | 23.3584 | 1.0863
186 | 0.79378 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0817
187 | 0.78414 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0685
188 | 0.77771 | 1.3705 | 23.63 | 1.0659
189 | 0.76968 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0488
190 | 0.76164 | 1.3705 | 23.63 | 1.0439
191 | 0.75521 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0291
192 | 0.74075 | 1.3705 | 23.63 | 1.0152
193 | 0.7295 | 1.3705 | 23.63 | 0.99981
194 | 0.71826 | 1.3705 | 23.63 | 0.9844
195 | 0.70701 | 1.3784 | 23.7658 | 0.97455
196 | 0.69737 | 1.3784 | 23.7658 | 0.96126
197 | 0.68773 | 1.3784 | 23.7658 | 0.94797
198 | 0.67809 | 1.3784 | 23.7658 | 0.93468
199 | 0.67005 | 1.3784 | 23.7658 | 0.92361
200 | 0.6588 | 1.3784 | 23.7658 | 0.9081
201 | 0.64916 | 1.3784 | 23.7658 | 0.89481
202 | 0.63952 | 1.3784 | 23.7658 | 0.88153
203 | 0.62988 | 1.3784 | 23.7658 | 0.86824
204 | 0.62185 | 1.3784 | 23.7658 | 0.85716
205 | 0.61221 | 1.3863 | 23.9016 | 0.84869
206 | 0.60738 | 1.3863 | 23.9016 | 0.84201
207 | 0.59774 | 1.3863 | 23.9016 | 0.82865
208 | 0.58489 | 1.3863 | 23.9016 | 0.81083
209 | 0.57203 | 1.3863 | 23.9016 | 0.79301
210 | 0.55918 | 1.3863 | 23.9016 | 0.77519
211 | 0.54954 | 1.3863 | 23.9016 | 0.76182
212 | 0.53829 | 1.3863 | 23.9016 | 0.74623
213 | 0.52865 | 1.3863 | 23.9016 | 0.73286
214 | 0.51901 | 1.3863 | 23.9016 | 0.7195
215 | 0.50937 | 1.3863 | 23.9016 | 0.70613
216 | 0.49973 | 1.3863 | 23.9016 | 0.69277
217 | 0.48848 | 1.3863 | 23.9016 | 0.67717
218 | 0.47884 | 1.3863 | 23.9016 | 0.66381
219 | 0.4692 | 1.3863 | 23.9016 | 0.65044
220 | 0.46116 | 1.3863 | 23.9016 | 0.63931
221 | 0.45152 | 1.3863 | 23.9016 | 0.62594
222 | 0.44349 | 1.3863 | 23.9016 | 0.6148
223 | 0.43385 | 1.3863 | 23.9016 | 0.60144
224 | 0.41617 | 1.3863 | 23.9016 | 0.57693
225 | 0.3985 | 1.3863 | 23.9016 | 0.55243
226 | 0.38243 | 1.3863 | 23.9016 | 0.53016
227 | 0.36797 | 1.3863 | 23.9016 | 0.51011
228 | 0.35511 | 1.3863 | 23.9016 | 0.49229
229 | 0.34226 | 1.3942 | 24.0374 | 0.47716
230 | 0.3294 | 1.3863 | 23.9016 | 0.45665
231 | 0.31815 | 1.3942 | 24.0374 | 0.44356
232 | 0.3053 | 1.3863 | 23.9016 | 0.42323
233 | 0.29405 | 1.3942 | 24.0374 | 0.40996
234 | 0.2828 | 1.3942 | 24.0374 | 0.39428
235 | 0.27156 | 1.3942 | 24.0374 | 0.37859
236 | 0.26191 | 1.3863 | 23.9016 | 0.36309
237 | 0.25227 | 1.3863 | 23.9016 | 0.34972
238 | 0.24263 | 1.3942 | 24.0374 | 0.33827
239 | 0.23299 | 1.3863 | 23.9016 | 0.32299
240 | 0.21853 | 1.3942 | 24.0374 | 0.30467
241 | 0.20407 | 1.3942 | 24.0374 | 0.28451
242 | 0.19282 | 1.3863 | 23.9016 | 0.26731
243 | 0.17997 | 1.3863 | 23.9016 | 0.24949
244 | 0.16872 | 1.3863 | 23.9016 | 0.23389
245 | 0.15908 | 1.3942 | 24.0374 | 0.22178
246 | 0.14944 | 1.3942 | 24.0374 | 0.20834
247 | 0.13979 | 1.3863 | 23.9016 | 0.1938
248 | 0.12694 | 1.3942 | 24.0374 | 0.17698
249 | 0.1173 | 1.3942 | 24.0374 | 0.16353
250 | 0.10605 | 1.3942 | 24.0374 | 0.14785
251 | 0.09641 | 1.3942 | 24.0374 | 0.13441
252 | 0.086769 | 1.3942 | 24.0374 | 0.12097
253 | 0.078735 | 1.3942 | 24.0374 | 0.10977
254 | 0.069094 | 1.3942 | 24.0374 | 0.096329
255 | 0.06106 | 1.3942 | 24.0374 | 0.085128