## Summary
0
Time | 2023-10-05 14:21
ID | A035_LM_GB_IP
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0048205
Isc | 0
Vmp | 0.87573
Imp | 1.3154
Pmp | 1.1519
FF | 11519318.3592
Eff | 0.19861
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0048205 | 1.3863 | 23.9016 | 0.0066826
1 | 0.0064274 | 1.3863 | 23.9016 | 0.0089102
2 | 0.0064274 | 1.3863 | 23.9016 | 0.0089102
3 | 0.009641 | 1.3942 | 24.0374 | 0.013441
4 | 0.012855 | 1.3942 | 24.0374 | 0.017922
5 | 0.016068 | 1.3942 | 24.0374 | 0.022402
6 | 0.020889 | 1.3942 | 24.0374 | 0.029123
7 | 0.024103 | 1.3863 | 23.9016 | 0.033413
8 | 0.032137 | 1.3863 | 23.9016 | 0.044551
9 | 0.040171 | 1.3942 | 24.0374 | 0.056005
10 | 0.046598 | 1.3942 | 24.0374 | 0.064966
11 | 0.054632 | 1.3942 | 24.0374 | 0.076167
12 | 0.06106 | 1.3863 | 23.9016 | 0.084647
13 | 0.069094 | 1.3942 | 24.0374 | 0.096329
14 | 0.075521 | 1.3863 | 23.9016 | 0.10469
15 | 0.081949 | 1.3942 | 24.0374 | 0.11425
16 | 0.093197 | 1.3863 | 23.9016 | 0.1292
17 | 0.10605 | 1.3863 | 23.9016 | 0.14702
18 | 0.1173 | 1.3863 | 23.9016 | 0.16261
19 | 0.12855 | 1.3942 | 24.0374 | 0.17922
20 | 0.13979 | 1.3942 | 24.0374 | 0.1949
21 | 0.14783 | 1.3942 | 24.0374 | 0.2061
22 | 0.15747 | 1.3942 | 24.0374 | 0.21954
23 | 0.1655 | 1.3942 | 24.0374 | 0.23074
24 | 0.17675 | 1.3942 | 24.0374 | 0.24642
25 | 0.18639 | 1.3942 | 24.0374 | 0.25986
26 | 0.19603 | 1.3863 | 23.9016 | 0.27176
27 | 0.20568 | 1.3942 | 24.0374 | 0.28675
28 | 0.21532 | 1.3863 | 23.9016 | 0.29849
29 | 0.22335 | 1.3942 | 24.0374 | 0.31139
30 | 0.23138 | 1.3863 | 23.9016 | 0.32077
31 | 0.23781 | 1.3863 | 23.9016 | 0.32968
32 | 0.25709 | 1.3942 | 24.0374 | 0.35843
33 | 0.27638 | 1.3863 | 23.9016 | 0.38314
34 | 0.29244 | 1.3863 | 23.9016 | 0.40541
35 | 0.30691 | 1.3863 | 23.9016 | 0.42546
36 | 0.31976 | 1.3863 | 23.9016 | 0.44328
37 | 0.33262 | 1.3863 | 23.9016 | 0.4611
38 | 0.34386 | 1.3942 | 24.0374 | 0.4794
39 | 0.35511 | 1.3942 | 24.0374 | 0.49508
40 | 0.36797 | 1.3942 | 24.0374 | 0.51301
41 | 0.37921 | 1.3863 | 23.9016 | 0.5257
42 | 0.39046 | 1.3942 | 24.0374 | 0.54437
43 | 0.4001 | 1.3863 | 23.9016 | 0.55466
44 | 0.40974 | 1.3942 | 24.0374 | 0.57125
45 | 0.41778 | 1.3863 | 23.9016 | 0.57916
46 | 0.42742 | 1.3863 | 23.9016 | 0.59253
47 | 0.43545 | 1.3863 | 23.9016 | 0.60366
48 | 0.44991 | 1.3863 | 23.9016 | 0.62371
49 | 0.46438 | 1.3863 | 23.9016 | 0.64376
50 | 0.47562 | 1.3863 | 23.9016 | 0.65935
51 | 0.48687 | 1.3863 | 23.9016 | 0.67495
52 | 0.49651 | 1.3863 | 23.9016 | 0.68831
53 | 0.50776 | 1.3863 | 23.9016 | 0.7039
54 | 0.51579 | 1.3863 | 23.9016 | 0.71504
55 | 0.52544 | 1.3863 | 23.9016 | 0.72841
56 | 0.53668 | 1.3863 | 23.9016 | 0.744
57 | 0.54793 | 1.3863 | 23.9016 | 0.75959
58 | 0.55757 | 1.3863 | 23.9016 | 0.77296
59 | 0.56561 | 1.3863 | 23.9016 | 0.7841
60 | 0.57525 | 1.3863 | 23.9016 | 0.79746
61 | 0.58328 | 1.3863 | 23.9016 | 0.8086
62 | 0.59132 | 1.3784 | 23.7658 | 0.81508
63 | 0.60096 | 1.3863 | 23.9016 | 0.8331
64 | 0.61221 | 1.3784 | 23.7658 | 0.84387
65 | 0.62506 | 1.3784 | 23.7658 | 0.86159
66 | 0.63631 | 1.3784 | 23.7658 | 0.8771
67 | 0.64756 | 1.3784 | 23.7658 | 0.8926
68 | 0.6572 | 1.3784 | 23.7658 | 0.90589
69 | 0.66844 | 1.3784 | 23.7658 | 0.92139
70 | 0.67809 | 1.3784 | 23.7658 | 0.93468
71 | 0.68612 | 1.3784 | 23.7658 | 0.94576
72 | 0.69576 | 1.3784 | 23.7658 | 0.95905
73 | 0.70701 | 1.3784 | 23.7658 | 0.97455
74 | 0.71504 | 1.3705 | 23.63 | 0.97999
75 | 0.72468 | 1.3705 | 23.63 | 0.99321
76 | 0.73272 | 1.3705 | 23.63 | 1.0042
77 | 0.74236 | 1.3705 | 23.63 | 1.0174
78 | 0.75039 | 1.3705 | 23.63 | 1.0284
79 | 0.75682 | 1.3705 | 23.63 | 1.0373
80 | 0.76968 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0488
81 | 0.78092 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0641
82 | 0.78896 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0751
83 | 0.7986 | 1.3548 | 23.3584 | 1.0819
84 | 0.80824 | 1.3469 | 23.2226 | 1.0886
85 | 0.81627 | 1.3469 | 23.2226 | 1.0994
86 | 0.8227 | 1.3469 | 23.2226 | 1.1081
87 | 0.83074 | 1.339 | 23.0867 | 1.1124
88 | 0.83716 | 1.339 | 23.0867 | 1.121
89 | 0.8452 | 1.3312 | 22.9509 | 1.1251
90 | 0.85162 | 1.3312 | 22.9509 | 1.1336
91 | 0.85805 | 1.3233 | 22.8151 | 1.1354
92 | 0.86448 | 1.3233 | 22.8151 | 1.1439
93 | 0.87091 | 1.3154 | 22.6793 | 1.1456
94 | 0.87573 | 1.3154 | 22.6793 | 1.1519
95 | 0.88055 | 1.3075 | 22.5435 | 1.1513
96 | 0.88858 | 1.2839 | 22.1361 | 1.1408
97 | 0.89662 | 1.276 | 22.0003 | 1.1441
98 | 0.90144 | 1.2603 | 21.7287 | 1.136
99 | 0.90786 | 1.2524 | 21.5929 | 1.137
100 | 0.91268 | 1.2445 | 21.4571 | 1.1358
101 | 0.9175 | 1.2288 | 21.1855 | 1.1274
102 | 0.92232 | 1.2209 | 21.0497 | 1.126
103 | 0.92554 | 1.213 | 20.9139 | 1.1227
104 | 0.93036 | 1.2051 | 20.7781 | 1.1212
105 | 0.93357 | 1.1973 | 20.6423 | 1.1177
106 | 0.93679 | 1.1894 | 20.5065 | 1.1142
107 | 0.94 | 1.1815 | 20.3707 | 1.1106
108 | 0.94321 | 1.1736 | 20.2349 | 1.107
109 | 0.94482 | 1.1657 | 20.0991 | 1.1014
110 | 0.94643 | 1.1579 | 19.9632 | 1.0958
111 | 0.94964 | 1.1579 | 19.9632 | 1.0996
112 | 0.95285 | 1.1421 | 19.6916 | 1.0883
113 | 0.95607 | 1.1342 | 19.5558 | 1.0844
114 | 0.95928 | 1.1264 | 19.42 | 1.0805
115 | 0.95928 | 1.1185 | 19.2842 | 1.0729
116 | 0.9625 | 1.1027 | 19.0126 | 1.0614
117 | 0.9641 | 1.0949 | 18.8768 | 1.0556
118 | 0.96571 | 1.087 | 18.741 | 1.0497
119 | 0.96732 | 1.087 | 18.741 | 1.0515
120 | 0.96892 | 1.0791 | 18.6052 | 1.0456
121 | 0.97053 | 1.0712 | 18.4694 | 1.0397
122 | 0.97374 | 1.0633 | 18.3336 | 1.0354
123 | 0.97374 | 1.0555 | 18.1978 | 1.0278
124 | 0.97535 | 1.0555 | 18.1978 | 1.0295
125 | 0.97696 | 1.0397 | 17.9262 | 1.0158
126 | 0.97856 | 1.0397 | 17.9262 | 1.0174
127 | 0.97856 | 1.0318 | 17.7904 | 1.0097
128 | 0.98981 | 0.86643 | 14.9385 | 0.8576
129 | 0.99945 | 0.73253 | 12.6298 | 0.73213
130 | 1.0075 | 0.62226 | 10.7285 | 0.62691
131 | 1.0139 | 0.52774 | 9.0989 | 0.53508
132 | 1.0203 | 0.44897 | 7.7409 | 0.4581
133 | 1.0252 | 0.38596 | 6.6544 | 0.39567
134 | 1.03 | 0.32294 | 5.568 | 0.33263
135 | 1.0332 | 0.27568 | 4.7532 | 0.28483
136 | 1.038 | 0.2363 | 4.0741 | 0.24528
137 | 1.0396 | 0.19692 | 3.3951 | 0.20472
138 | 1.0428 | 0.17329 | 2.9877 | 0.18071
139 | 1.0444 | 0.14966 | 2.5803 | 0.15631
140 | 1.0461 | 0.12603 | 2.1729 | 0.13183
141 | 1.0477 | 0.11027 | 1.9013 | 0.11553
142 | 1.0509 | 0.09452 | 1.6297 | 0.099328
143 | 1.0509 | 0.078767 | 1.358 | 0.082774
144 | 1.0525 | 0.07089 | 1.2222 | 0.07461
145 | 1.0541 | 0.063013 | 1.0864 | 0.066421
146 | 1.0541 | 0.04726 | 0.81483 | 0.049816
147 | 1.0557 | 0.039383 | 0.67902 | 0.041577
148 | 1.0573 | 0.039383 | 0.67902 | 0.04164
149 | 1.0573 | 0.031507 | 0.54322 | 0.033312
150 | 1.0589 | 0.031507 | 0.54322 | 0.033363
151 | 1.0573 | 0.02363 | 0.40741 | 0.024984
152 | 1.0589 | 0.02363 | 0.40741 | 0.025022
153 | 1.0589 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016681
154 | 1.0605 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016707
155 | 1.0605 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016707
156 | 1.0605 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016707
157 | 1.0605 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083533
158 | 1.0605 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083533
159 | 1.0605 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083533
160 | 1.0621 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008366
161 | 1.0621 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008366
162 | 1.0621 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008366
163 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
164 | 1.0621 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008366
165 | 1.0621 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008366
166 | 1.0621 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008366
167 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
168 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
169 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
170 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
171 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
172 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
173 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
174 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
175 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
176 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
177 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
178 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
179 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
180 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
181 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
182 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
183 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
184 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
185 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
186 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
187 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
188 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
189 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
190 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
191 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
192 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
193 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
194 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
195 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
196 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
197 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
198 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
199 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
200 | 1.0653 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083913
201 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
202 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
203 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
204 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
205 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
206 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
207 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
208 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
209 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
210 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
211 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
212 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
213 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
214 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
215 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
216 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
217 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
218 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
219 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
220 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
221 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
222 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
223 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
224 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
225 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
226 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
227 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
228 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
229 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
230 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
231 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
232 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
233 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
234 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
235 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
236 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
237 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
238 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
239 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
240 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
241 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
242 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
243 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
244 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
245 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
246 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
247 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
248 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
249 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
250 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
251 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
252 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
253 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
254 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
255 | 1.0669 | 0 | 0 | 0