## Summary
0
Time | 2023-10-05 14:21
ID | A035_LM_GB_IP
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0064274
Isc | 0
Vmp | 0.87894
Imp | 1.3312
Pmp | 1.17
FF | 11700053.2559
Eff | 0.20173
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0064274 | 1.3942 | 24.0374 | 0.0089608
1 | 0.0064274 | 1.3942 | 24.0374 | 0.0089608
2 | 0.0080342 | 1.3942 | 24.0374 | 0.011201
3 | 0.009641 | 1.3942 | 24.0374 | 0.013441
4 | 0.012855 | 1.3942 | 24.0374 | 0.017922
5 | 0.016068 | 1.3942 | 24.0374 | 0.022402
6 | 0.020889 | 1.3942 | 24.0374 | 0.029123
7 | 0.025709 | 1.3942 | 24.0374 | 0.035843
8 | 0.032137 | 1.3942 | 24.0374 | 0.044804
9 | 0.040171 | 1.3942 | 24.0374 | 0.056005
10 | 0.046598 | 1.3942 | 24.0374 | 0.064966
11 | 0.053026 | 1.3942 | 24.0374 | 0.073927
12 | 0.06106 | 1.3942 | 24.0374 | 0.085128
13 | 0.067487 | 1.3942 | 24.0374 | 0.094088
14 | 0.075521 | 1.3942 | 24.0374 | 0.10529
15 | 0.081949 | 1.3942 | 24.0374 | 0.11425
16 | 0.094803 | 1.3942 | 24.0374 | 0.13217
17 | 0.10766 | 1.3942 | 24.0374 | 0.15009
18 | 0.1173 | 1.3942 | 24.0374 | 0.16353
19 | 0.12855 | 1.3942 | 24.0374 | 0.17922
20 | 0.13979 | 1.3942 | 24.0374 | 0.1949
21 | 0.14944 | 1.3942 | 24.0374 | 0.20834
22 | 0.15747 | 1.3942 | 24.0374 | 0.21954
23 | 0.16711 | 1.3942 | 24.0374 | 0.23298
24 | 0.17675 | 1.3942 | 24.0374 | 0.24642
25 | 0.188 | 1.3942 | 24.0374 | 0.2621
26 | 0.19603 | 1.3942 | 24.0374 | 0.2733
27 | 0.20568 | 1.3942 | 24.0374 | 0.28675
28 | 0.21532 | 1.3942 | 24.0374 | 0.30019
29 | 0.22335 | 1.3942 | 24.0374 | 0.31139
30 | 0.23138 | 1.3942 | 24.0374 | 0.32259
31 | 0.23942 | 1.3942 | 24.0374 | 0.33379
32 | 0.2587 | 1.3942 | 24.0374 | 0.36067
33 | 0.27638 | 1.3942 | 24.0374 | 0.38531
34 | 0.29244 | 1.3942 | 24.0374 | 0.40772
35 | 0.30691 | 1.3942 | 24.0374 | 0.42788
36 | 0.32137 | 1.3942 | 24.0374 | 0.44804
37 | 0.33262 | 1.3942 | 24.0374 | 0.46372
38 | 0.34547 | 1.3942 | 24.0374 | 0.48164
39 | 0.35672 | 1.3942 | 24.0374 | 0.49732
40 | 0.36797 | 1.3942 | 24.0374 | 0.51301
41 | 0.38082 | 1.3942 | 24.0374 | 0.53093
42 | 0.39207 | 1.3942 | 24.0374 | 0.54661
43 | 0.4001 | 1.3942 | 24.0374 | 0.55781
44 | 0.41135 | 1.3942 | 24.0374 | 0.57349
45 | 0.41938 | 1.3942 | 24.0374 | 0.58469
46 | 0.42903 | 1.3942 | 24.0374 | 0.59813
47 | 0.43706 | 1.3942 | 24.0374 | 0.60933
48 | 0.45152 | 1.3942 | 24.0374 | 0.6295
49 | 0.46438 | 1.3942 | 24.0374 | 0.64742
50 | 0.47723 | 1.3942 | 24.0374 | 0.66534
51 | 0.48848 | 1.3942 | 24.0374 | 0.68102
52 | 0.49812 | 1.3863 | 23.9016 | 0.69054
53 | 0.50937 | 1.3942 | 24.0374 | 0.71014
54 | 0.51901 | 1.3942 | 24.0374 | 0.72359
55 | 0.52865 | 1.3942 | 24.0374 | 0.73703
56 | 0.5399 | 1.3942 | 24.0374 | 0.75271
57 | 0.54954 | 1.3942 | 24.0374 | 0.76615
58 | 0.55918 | 1.3863 | 23.9016 | 0.77519
59 | 0.56882 | 1.3863 | 23.9016 | 0.78855
60 | 0.57846 | 1.3942 | 24.0374 | 0.80647
61 | 0.5865 | 1.3863 | 23.9016 | 0.81305
62 | 0.59453 | 1.3863 | 23.9016 | 0.82419
63 | 0.60256 | 1.3863 | 23.9016 | 0.83533
64 | 0.61542 | 1.3942 | 24.0374 | 0.858
65 | 0.62827 | 1.3942 | 24.0374 | 0.87592
66 | 0.64113 | 1.3863 | 23.9016 | 0.88879
67 | 0.65238 | 1.3863 | 23.9016 | 0.90438
68 | 0.66202 | 1.3863 | 23.9016 | 0.91775
69 | 0.67166 | 1.3863 | 23.9016 | 0.93111
70 | 0.6813 | 1.3863 | 23.9016 | 0.94448
71 | 0.69094 | 1.3863 | 23.9016 | 0.95784
72 | 0.70058 | 1.3784 | 23.7658 | 0.96569
73 | 0.71183 | 1.3863 | 23.9016 | 0.9868
74 | 0.72147 | 1.3784 | 23.7658 | 0.99448
75 | 0.7295 | 1.3784 | 23.7658 | 1.0056
76 | 0.73915 | 1.3784 | 23.7658 | 1.0188
77 | 0.74718 | 1.3784 | 23.7658 | 1.0299
78 | 0.75521 | 1.3784 | 23.7658 | 1.041
79 | 0.76325 | 1.3784 | 23.7658 | 1.0521
80 | 0.7761 | 1.3784 | 23.7658 | 1.0698
81 | 0.78735 | 1.3705 | 23.63 | 1.0791
82 | 0.79699 | 1.3705 | 23.63 | 1.0923
83 | 0.80663 | 1.3705 | 23.63 | 1.1055
84 | 0.81467 | 1.3705 | 23.63 | 1.1165
85 | 0.82431 | 1.3627 | 23.4942 | 1.1233
86 | 0.83074 | 1.3548 | 23.3584 | 1.1255
87 | 0.83877 | 1.3548 | 23.3584 | 1.1364
88 | 0.8468 | 1.3548 | 23.3584 | 1.1472
89 | 0.85323 | 1.3469 | 23.2226 | 1.1492
90 | 0.85966 | 1.339 | 23.0867 | 1.1511
91 | 0.86769 | 1.339 | 23.0867 | 1.1619
92 | 0.87251 | 1.3312 | 22.9509 | 1.1614
93 | 0.87894 | 1.3312 | 22.9509 | 1.17
94 | 0.88376 | 1.3233 | 22.8151 | 1.1695
95 | 0.88858 | 1.3154 | 22.6793 | 1.1688
96 | 0.89662 | 1.2996 | 22.4077 | 1.1653
97 | 0.90304 | 1.2839 | 22.1361 | 1.1594
98 | 0.90947 | 1.276 | 22.0003 | 1.1605
99 | 0.91429 | 1.2603 | 21.7287 | 1.1522
100 | 0.91911 | 1.2445 | 21.4571 | 1.1438
101 | 0.92393 | 1.2445 | 21.4571 | 1.1498
102 | 0.92715 | 1.2288 | 21.1855 | 1.1392
103 | 0.93036 | 1.2209 | 21.0497 | 1.1359
104 | 0.93518 | 1.213 | 20.9139 | 1.1344
105 | 0.93839 | 1.2051 | 20.7781 | 1.1309
106 | 0.94161 | 1.1973 | 20.6423 | 1.1273
107 | 0.94482 | 1.1815 | 20.3707 | 1.1163
108 | 0.94803 | 1.1736 | 20.2349 | 1.1126
109 | 0.94964 | 1.1736 | 20.2349 | 1.1145
110 | 0.95125 | 1.1657 | 20.0991 | 1.1089
111 | 0.95446 | 1.1579 | 19.9632 | 1.1051
112 | 0.95607 | 1.15 | 19.8274 | 1.0995
113 | 0.95928 | 1.1342 | 19.5558 | 1.0881
114 | 0.96089 | 1.1264 | 19.42 | 1.0823
115 | 0.9641 | 1.1185 | 19.2842 | 1.0783
116 | 0.96571 | 1.1027 | 19.0126 | 1.0649
117 | 0.96732 | 1.1027 | 19.0126 | 1.0667
118 | 0.96892 | 1.0949 | 18.8768 | 1.0608
119 | 0.97053 | 1.087 | 18.741 | 1.0549
120 | 0.97214 | 1.0791 | 18.6052 | 1.049
121 | 0.97374 | 1.0712 | 18.4694 | 1.0431
122 | 0.97535 | 1.0633 | 18.3336 | 1.0371
123 | 0.97696 | 1.0555 | 18.1978 | 1.0312
124 | 0.97856 | 1.0555 | 18.1978 | 1.0328
125 | 0.97856 | 1.0476 | 18.062 | 1.0251
126 | 0.98017 | 1.0397 | 17.9262 | 1.0191
127 | 0.98017 | 1.0318 | 17.7904 | 1.0114
128 | 0.99142 | 0.87431 | 15.0743 | 0.86681
129 | 1.0027 | 0.74041 | 12.7656 | 0.74238
130 | 1.0107 | 0.62226 | 10.7285 | 0.62891
131 | 1.0171 | 0.52774 | 9.0989 | 0.53678
132 | 1.0219 | 0.44897 | 7.7409 | 0.45882
133 | 1.0284 | 0.38596 | 6.6544 | 0.39691
134 | 1.0316 | 0.33082 | 5.7038 | 0.34127
135 | 1.0364 | 0.27568 | 4.7532 | 0.28572
136 | 1.0396 | 0.2363 | 4.0741 | 0.24566
137 | 1.0412 | 0.20479 | 3.5309 | 0.21324
138 | 1.0444 | 0.17329 | 2.9877 | 0.18099
139 | 1.0477 | 0.14966 | 2.5803 | 0.15679
140 | 1.0493 | 0.12603 | 2.1729 | 0.13224
141 | 1.0509 | 0.11027 | 1.9013 | 0.11588
142 | 1.0525 | 0.09452 | 1.6297 | 0.09948
143 | 1.0541 | 0.078767 | 1.358 | 0.083027
144 | 1.0557 | 0.07089 | 1.2222 | 0.074838
145 | 1.0557 | 0.055137 | 0.95063 | 0.058207
146 | 1.0573 | 0.04726 | 0.81483 | 0.049968
147 | 1.0573 | 0.039383 | 0.67902 | 0.04164
148 | 1.0589 | 0.039383 | 0.67902 | 0.041703
149 | 1.0589 | 0.031507 | 0.54322 | 0.033363
150 | 1.0605 | 0.02363 | 0.40741 | 0.02506
151 | 1.0605 | 0.02363 | 0.40741 | 0.02506
152 | 1.0605 | 0.02363 | 0.40741 | 0.02506
153 | 1.0621 | 0.02363 | 0.40741 | 0.025098
154 | 1.0605 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016707
155 | 1.0621 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016732
156 | 1.0621 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016732
157 | 1.0621 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016732
158 | 1.0637 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083786
159 | 1.0637 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083786
160 | 1.0637 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083786
161 | 1.0637 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083786
162 | 1.0637 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083786
163 | 1.0637 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083786
164 | 1.0653 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083913
165 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
166 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
167 | 1.0653 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083913
168 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
169 | 1.0653 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083913
170 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
171 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
172 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
173 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
174 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
175 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
176 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
177 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
178 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
179 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
180 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
181 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
182 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
183 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
184 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
185 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
186 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
187 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
188 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
189 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
190 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
191 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
192 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
193 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
194 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
195 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
196 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
197 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
198 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
199 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
200 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
201 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
202 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
203 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
204 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
205 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
206 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
207 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
208 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
209 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
210 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
211 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
212 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
213 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
214 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
215 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
216 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
217 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
218 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
219 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
220 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
221 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
222 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
223 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
224 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
225 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
226 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
227 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
228 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
229 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
230 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
231 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
232 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
233 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
234 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
235 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
236 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
237 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
238 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
239 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
240 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
241 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
242 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
243 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
244 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
245 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
246 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
247 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
248 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
249 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
250 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
251 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
252 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
253 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
254 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
255 | 1.0702 | 0 | 0 | 0