## Summary
0
Time | 2023-10-05 14:21
ID | A035_LM_GB_IP
Pixel | 4
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 0
Vmp | 0.88215
Imp | 1.0949
Pmp | 0.96583
FF | 9658305.8102
Eff | 0.16652
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 1.1421 | 19.6916 | 0.0036704
1 | 0.0032137 | 1.1657 | 20.0991 | 0.0037463
2 | 0.0048205 | 1.1973 | 20.6423 | 0.0057714
3 | 0.0080342 | 1.2209 | 21.0497 | 0.0098088
4 | 0.011248 | 1.2366 | 21.3213 | 0.013909
5 | 0.014462 | 1.2524 | 21.5929 | 0.018111
6 | 0.019282 | 1.2681 | 21.8645 | 0.024452
7 | 0.024103 | 1.276 | 22.0003 | 0.030755
8 | 0.03053 | 1.2839 | 22.1361 | 0.039197
9 | 0.036957 | 1.2996 | 22.4077 | 0.048031
10 | 0.044991 | 1.2996 | 22.4077 | 0.058473
11 | 0.051419 | 1.3075 | 22.5435 | 0.067231
12 | 0.059453 | 1.3154 | 22.6793 | 0.078205
13 | 0.06588 | 1.3154 | 22.6793 | 0.086659
14 | 0.072308 | 1.3233 | 22.8151 | 0.095683
15 | 0.078735 | 1.3312 | 22.9509 | 0.10481
16 | 0.09159 | 1.3312 | 22.9509 | 0.12192
17 | 0.10284 | 1.3312 | 22.9509 | 0.13689
18 | 0.11409 | 1.3312 | 22.9509 | 0.15187
19 | 0.12533 | 1.3312 | 22.9509 | 0.16684
20 | 0.13337 | 1.339 | 23.0867 | 0.17858
21 | 0.14301 | 1.339 | 23.0867 | 0.19149
22 | 0.15265 | 1.339 | 23.0867 | 0.2044
23 | 0.16068 | 1.339 | 23.0867 | 0.21516
24 | 0.17032 | 1.339 | 23.0867 | 0.22807
25 | 0.17997 | 1.339 | 23.0867 | 0.24098
26 | 0.18961 | 1.339 | 23.0867 | 0.25389
27 | 0.19925 | 1.339 | 23.0867 | 0.2668
28 | 0.20728 | 1.339 | 23.0867 | 0.27756
29 | 0.21371 | 1.339 | 23.0867 | 0.28616
30 | 0.22335 | 1.339 | 23.0867 | 0.29907
31 | 0.22978 | 1.339 | 23.0867 | 0.30768
32 | 0.24745 | 1.339 | 23.0867 | 0.33135
33 | 0.26674 | 1.339 | 23.0867 | 0.35717
34 | 0.2812 | 1.339 | 23.0867 | 0.37653
35 | 0.29566 | 1.339 | 23.0867 | 0.3959
36 | 0.30691 | 1.3312 | 22.9509 | 0.40854
37 | 0.31976 | 1.339 | 23.0867 | 0.42817
38 | 0.33101 | 1.339 | 23.0867 | 0.44323
39 | 0.34065 | 1.3312 | 22.9509 | 0.45346
40 | 0.3535 | 1.3312 | 22.9509 | 0.47057
41 | 0.36315 | 1.3312 | 22.9509 | 0.4834
42 | 0.37439 | 1.3312 | 22.9509 | 0.49838
43 | 0.38403 | 1.3312 | 22.9509 | 0.51121
44 | 0.39368 | 1.3312 | 22.9509 | 0.52404
45 | 0.40171 | 1.3312 | 22.9509 | 0.53474
46 | 0.40974 | 1.3312 | 22.9509 | 0.54543
47 | 0.41778 | 1.3312 | 22.9509 | 0.55613
48 | 0.43063 | 1.3312 | 22.9509 | 0.57324
49 | 0.44349 | 1.3233 | 22.8151 | 0.58686
50 | 0.45474 | 1.3233 | 22.8151 | 0.60174
51 | 0.46598 | 1.3233 | 22.8151 | 0.61662
52 | 0.47562 | 1.3233 | 22.8151 | 0.62938
53 | 0.48526 | 1.3233 | 22.8151 | 0.64214
54 | 0.4933 | 1.3233 | 22.8151 | 0.65277
55 | 0.50294 | 1.3233 | 22.8151 | 0.66553
56 | 0.51258 | 1.3233 | 22.8151 | 0.67829
57 | 0.52222 | 1.3233 | 22.8151 | 0.69105
58 | 0.53026 | 1.3154 | 22.6793 | 0.6975
59 | 0.5399 | 1.3233 | 22.8151 | 0.71443
60 | 0.54793 | 1.3154 | 22.6793 | 0.72075
61 | 0.55597 | 1.3154 | 22.6793 | 0.73132
62 | 0.564 | 1.3154 | 22.6793 | 0.74189
63 | 0.57043 | 1.3154 | 22.6793 | 0.75034
64 | 0.58328 | 1.3075 | 22.5435 | 0.76266
65 | 0.59453 | 1.3154 | 22.6793 | 0.78205
66 | 0.60417 | 1.3075 | 22.5435 | 0.78997
67 | 0.61221 | 1.2996 | 22.4077 | 0.79565
68 | 0.62185 | 1.2996 | 22.4077 | 0.80818
69 | 0.63149 | 1.2996 | 22.4077 | 0.82071
70 | 0.63791 | 1.2996 | 22.4077 | 0.82906
71 | 0.64595 | 1.2918 | 22.2719 | 0.83442
72 | 0.65398 | 1.2918 | 22.2719 | 0.8448
73 | 0.66362 | 1.2839 | 22.1361 | 0.85202
74 | 0.67005 | 1.2839 | 22.1361 | 0.86028
75 | 0.67809 | 1.2839 | 22.1361 | 0.87059
76 | 0.68451 | 1.276 | 22.0003 | 0.87345
77 | 0.69255 | 1.276 | 22.0003 | 0.8837
78 | 0.69737 | 1.276 | 22.0003 | 0.88985
79 | 0.70379 | 1.2681 | 21.8645 | 0.89251
80 | 0.71183 | 1.2603 | 21.7287 | 0.89709
81 | 0.71986 | 1.2524 | 21.5929 | 0.90155
82 | 0.7279 | 1.2524 | 21.5929 | 0.91161
83 | 0.73593 | 1.2445 | 21.4571 | 0.91588
84 | 0.74236 | 1.2366 | 21.3213 | 0.91803
85 | 0.74879 | 1.2366 | 21.3213 | 0.92598
86 | 0.75521 | 1.2288 | 21.1855 | 0.92797
87 | 0.76003 | 1.2209 | 21.0497 | 0.92791
88 | 0.76807 | 1.2209 | 21.0497 | 0.93772
89 | 0.77289 | 1.213 | 20.9139 | 0.93752
90 | 0.77932 | 1.213 | 20.9139 | 0.94531
91 | 0.78414 | 1.2051 | 20.7781 | 0.94499
92 | 0.78896 | 1.1973 | 20.6423 | 0.94458
93 | 0.79378 | 1.1973 | 20.6423 | 0.95035
94 | 0.80021 | 1.1894 | 20.5065 | 0.95174
95 | 0.80342 | 1.1894 | 20.5065 | 0.95557
96 | 0.81145 | 1.1736 | 20.2349 | 0.95234
97 | 0.81949 | 1.1657 | 20.0991 | 0.95531
98 | 0.82752 | 1.1579 | 19.9632 | 0.95816
99 | 0.83234 | 1.15 | 19.8274 | 0.95719
100 | 0.83877 | 1.1421 | 19.6916 | 0.95797
101 | 0.84359 | 1.1342 | 19.5558 | 0.95683
102 | 0.85002 | 1.1264 | 19.42 | 0.95743
103 | 0.85484 | 1.1264 | 19.42 | 0.96286
104 | 0.85966 | 1.1106 | 19.1484 | 0.95474
105 | 0.86448 | 1.1106 | 19.1484 | 0.9601
106 | 0.8693 | 1.1027 | 19.0126 | 0.9586
107 | 0.87412 | 1.1027 | 19.0126 | 0.96392
108 | 0.87733 | 1.0949 | 18.8768 | 0.96055
109 | 0.88215 | 1.0949 | 18.8768 | 0.96583
110 | 0.88537 | 1.0791 | 18.6052 | 0.9554
111 | 0.88858 | 1.0791 | 18.6052 | 0.95887
112 | 0.8934 | 1.0712 | 18.4694 | 0.95703
113 | 0.89662 | 1.0633 | 18.3336 | 0.95341
114 | 0.90144 | 1.0633 | 18.3336 | 0.95854
115 | 0.90626 | 1.0555 | 18.1978 | 0.95653
116 | 0.90947 | 1.0476 | 18.062 | 0.95276
117 | 0.91268 | 1.0397 | 17.9262 | 0.94893
118 | 0.9159 | 1.0397 | 17.9262 | 0.95228
119 | 0.91911 | 1.0318 | 17.7904 | 0.94838
120 | 0.92232 | 1.0318 | 17.7904 | 0.95169
121 | 0.92554 | 1.024 | 17.6546 | 0.94772
122 | 0.92875 | 1.0161 | 17.5188 | 0.94369
123 | 0.93036 | 1.0082 | 17.383 | 0.938
124 | 0.93357 | 1.0082 | 17.383 | 0.94124
125 | 0.93679 | 1.0003 | 17.2472 | 0.9371
126 | 0.93839 | 1.0003 | 17.2472 | 0.93871
127 | 0.94 | 0.99246 | 17.1114 | 0.93291
128 | 0.95607 | 0.83493 | 14.3953 | 0.79825
129 | 0.97053 | 0.70102 | 12.0866 | 0.68036
130 | 0.98178 | 0.59863 | 10.3211 | 0.58772
131 | 0.99303 | 0.50411 | 8.6915 | 0.50059
132 | 1.0011 | 0.42534 | 7.3334 | 0.42579
133 | 1.0091 | 0.3702 | 6.3828 | 0.37357
134 | 1.0171 | 0.31507 | 5.4322 | 0.32046
135 | 1.0219 | 0.25993 | 4.4815 | 0.26563
136 | 1.0268 | 0.22842 | 3.9383 | 0.23454
137 | 1.0316 | 0.18904 | 3.2593 | 0.19501
138 | 1.0364 | 0.16541 | 2.8519 | 0.17143
139 | 1.0396 | 0.14178 | 2.4445 | 0.1474
140 | 1.0428 | 0.11815 | 2.0371 | 0.12321
141 | 1.0461 | 0.1024 | 1.7655 | 0.10711
142 | 1.0477 | 0.086643 | 1.4938 | 0.090772
143 | 1.0509 | 0.07089 | 1.2222 | 0.074496
144 | 1.0525 | 0.063013 | 1.0864 | 0.06632
145 | 1.0541 | 0.055137 | 0.95063 | 0.058119
146 | 1.0557 | 0.04726 | 0.81483 | 0.049892
147 | 1.0573 | 0.039383 | 0.67902 | 0.04164
148 | 1.0589 | 0.031507 | 0.54322 | 0.033363
149 | 1.0589 | 0.031507 | 0.54322 | 0.033363
150 | 1.0621 | 0.02363 | 0.40741 | 0.025098
151 | 1.0621 | 0.02363 | 0.40741 | 0.025098
152 | 1.0637 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016757
153 | 1.0637 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016757
154 | 1.0637 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016757
155 | 1.0653 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016783
156 | 1.0653 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083913
157 | 1.0653 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083913
158 | 1.0669 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084039
159 | 1.0669 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084039
160 | 1.0685 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084166
161 | 1.0685 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084166
162 | 1.0685 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084166
163 | 1.0685 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084166
164 | 1.0685 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084166
165 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
166 | 1.0702 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084292
167 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
168 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
169 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
170 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
171 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
172 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
173 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
174 | 1.0718 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084419
175 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
176 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
177 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
178 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
179 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
180 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
181 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
182 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
183 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
184 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
185 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
186 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
187 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
188 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
189 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
190 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
191 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
192 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
193 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
194 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
195 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
196 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
197 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
198 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
199 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
200 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
201 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
202 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
203 | 1.075 | 0 | 0 | 0
204 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
205 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
206 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
207 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
208 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
209 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
210 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
211 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
212 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
213 | 1.075 | 0 | 0 | 0
214 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
215 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
216 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
217 | 1.075 | 0 | 0 | 0
218 | 1.075 | 0 | 0 | 0
219 | 1.075 | 0 | 0 | 0
220 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
221 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
222 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
223 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
224 | 1.075 | 0 | 0 | 0
225 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
226 | 1.075 | 0 | 0 | 0
227 | 1.075 | 0 | 0 | 0
228 | 1.075 | 0 | 0 | 0
229 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
230 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
231 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
232 | 1.075 | 0 | 0 | 0
233 | 1.075 | 0 | 0 | 0
234 | 1.075 | 0 | 0 | 0
235 | 1.075 | 0 | 0 | 0
236 | 1.075 | 0 | 0 | 0
237 | 1.075 | 0 | 0 | 0
238 | 1.075 | 0 | 0 | 0
239 | 1.075 | 0 | 0 | 0
240 | 1.075 | 0 | 0 | 0
241 | 1.075 | 0 | 0 | 0
242 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
243 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
244 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
245 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
246 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
247 | 1.075 | 0 | 0 | 0
248 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
249 | 1.075 | 0 | 0 | 0
250 | 1.075 | 0 | 0 | 0
251 | 1.075 | 0 | 0 | 0
252 | 1.075 | 0 | 0 | 0
253 | 1.075 | 0 | 0 | 0
254 | 1.075 | 0 | 0 | 0
255 | 1.075 | 0 | 0 | 0