## Summary
0
Time | 2023-10-03 14:35
ID | A---_LM_GB
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0589
Isc | 1.3705
Vmp | 0.89501
Imp | 1.2839
Pmp | 1.1491
FF | 0.79179
Eff | 0.19812
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
1 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
2 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
3 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
4 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
5 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
6 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
7 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
8 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
9 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
10 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
11 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
12 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
13 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
14 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
15 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
16 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
17 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
18 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
19 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
21 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
23 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
24 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
25 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
26 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
27 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
28 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
29 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
30 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
31 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
32 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
128 | 0.99463 | 0.81917 | 14.1237 | 0.81478
129 | 0.96892 | 1.0161 | 17.5188 | 0.98451
130 | 0.9625 | 1.0712 | 18.4694 | 1.031
131 | 0.95928 | 1.087 | 18.741 | 1.0427
132 | 0.95928 | 1.0949 | 18.8768 | 1.0503
133 | 0.95768 | 1.0949 | 18.8768 | 1.0485
134 | 0.95607 | 1.1027 | 19.0126 | 1.0543
135 | 0.95607 | 1.1106 | 19.1484 | 1.0618
136 | 0.95285 | 1.1264 | 19.42 | 1.0733
137 | 0.95125 | 1.1264 | 19.42 | 1.0714
138 | 0.94964 | 1.1342 | 19.5558 | 1.0771
139 | 0.94803 | 1.1421 | 19.6916 | 1.0828
140 | 0.94643 | 1.1421 | 19.6916 | 1.0809
141 | 0.94482 | 1.15 | 19.8274 | 1.0865
142 | 0.94321 | 1.1579 | 19.9632 | 1.0921
143 | 0.94321 | 1.1579 | 19.9632 | 1.0921
144 | 0.93357 | 1.1894 | 20.5065 | 1.1104
145 | 0.93036 | 1.2051 | 20.7781 | 1.1212
146 | 0.92715 | 1.2051 | 20.7781 | 1.1173
147 | 0.92554 | 1.213 | 20.9139 | 1.1227
148 | 0.92393 | 1.2209 | 21.0497 | 1.128
149 | 0.92232 | 1.2209 | 21.0497 | 1.126
150 | 0.92072 | 1.2366 | 21.3213 | 1.1386
151 | 0.9175 | 1.2366 | 21.3213 | 1.1346
152 | 0.91268 | 1.2524 | 21.5929 | 1.143
153 | 0.90786 | 1.2603 | 21.7287 | 1.1441
154 | 0.90626 | 1.2603 | 21.7287 | 1.1421
155 | 0.90304 | 1.2681 | 21.8645 | 1.1452
156 | 0.89983 | 1.276 | 22.0003 | 1.1482
157 | 0.89822 | 1.276 | 22.0003 | 1.1461
158 | 0.89501 | 1.2839 | 22.1361 | 1.1491
159 | 0.89179 | 1.2839 | 22.1361 | 1.145
160 | 0.85323 | 1.3233 | 22.8151 | 1.1291
161 | 0.83877 | 1.339 | 23.0867 | 1.1231
162 | 0.83074 | 1.339 | 23.0867 | 1.1124
163 | 0.82591 | 1.339 | 23.0867 | 1.1059
164 | 0.81949 | 1.3469 | 23.2226 | 1.1038
165 | 0.81306 | 1.3469 | 23.2226 | 1.0951
166 | 0.80663 | 1.3469 | 23.2226 | 1.0865
167 | 0.80181 | 1.3469 | 23.2226 | 1.08
168 | 0.78574 | 1.3548 | 23.3584 | 1.0645
169 | 0.77771 | 1.3548 | 23.3584 | 1.0536
170 | 0.77128 | 1.3548 | 23.3584 | 1.0449
171 | 0.76485 | 1.3548 | 23.3584 | 1.0362
172 | 0.75843 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0335
173 | 0.752 | 1.3548 | 23.3584 | 1.0188
174 | 0.74557 | 1.3627 | 23.4942 | 1.016
175 | 0.73915 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0072
176 | 0.7054 | 1.3627 | 23.4942 | 0.96122
177 | 0.69255 | 1.3627 | 23.4942 | 0.94371
178 | 0.68451 | 1.3627 | 23.4942 | 0.93276
179 | 0.67809 | 1.3627 | 23.4942 | 0.924
180 | 0.67005 | 1.3627 | 23.4942 | 0.91305
181 | 0.66362 | 1.3627 | 23.4942 | 0.90429
182 | 0.65559 | 1.3627 | 23.4942 | 0.89335
183 | 0.65077 | 1.3627 | 23.4942 | 0.88678
184 | 0.63309 | 1.3705 | 23.63 | 0.86768
185 | 0.62345 | 1.3705 | 23.63 | 0.85447
186 | 0.61542 | 1.3705 | 23.63 | 0.84345
187 | 0.60899 | 1.3627 | 23.4942 | 0.82985
188 | 0.60256 | 1.3627 | 23.4942 | 0.82109
189 | 0.59614 | 1.3705 | 23.63 | 0.81703
190 | 0.58971 | 1.3627 | 23.4942 | 0.80357
191 | 0.58168 | 1.3705 | 23.63 | 0.79721
192 | 0.62345 | 1.3627 | 23.4942 | 0.84956
193 | 0.62988 | 1.3627 | 23.4942 | 0.85831
194 | 0.62827 | 1.3627 | 23.4942 | 0.85612
195 | 0.62185 | 1.3627 | 23.4942 | 0.84737
196 | 0.61542 | 1.3627 | 23.4942 | 0.83861
197 | 0.60899 | 1.3705 | 23.63 | 0.83465
198 | 0.60256 | 1.3627 | 23.4942 | 0.82109
199 | 0.59614 | 1.3627 | 23.4942 | 0.81233
200 | 0.58007 | 1.3705 | 23.63 | 0.79501
201 | 0.56882 | 1.3705 | 23.63 | 0.77959
202 | 0.56239 | 1.3705 | 23.63 | 0.77078
203 | 0.55597 | 1.3705 | 23.63 | 0.76197
204 | 0.54793 | 1.3705 | 23.63 | 0.75096
205 | 0.5415 | 1.3705 | 23.63 | 0.74215
206 | 0.53508 | 1.3705 | 23.63 | 0.73334
207 | 0.52865 | 1.3705 | 23.63 | 0.72453
208 | 0.4933 | 1.3705 | 23.63 | 0.67609
209 | 0.47884 | 1.3705 | 23.63 | 0.65627
210 | 0.4708 | 1.3705 | 23.63 | 0.64525
211 | 0.46277 | 1.3705 | 23.63 | 0.63424
212 | 0.45474 | 1.3705 | 23.63 | 0.62323
213 | 0.44991 | 1.3705 | 23.63 | 0.61662
214 | 0.44349 | 1.3705 | 23.63 | 0.60782
215 | 0.43545 | 1.3705 | 23.63 | 0.5968
216 | 0.41938 | 1.3705 | 23.63 | 0.57478
217 | 0.40974 | 1.3705 | 23.63 | 0.56157
218 | 0.4001 | 1.3705 | 23.63 | 0.54836
219 | 0.39368 | 1.3705 | 23.63 | 0.53955
220 | 0.38564 | 1.3705 | 23.63 | 0.52854
221 | 0.37921 | 1.3705 | 23.63 | 0.51973
222 | 0.37279 | 1.3705 | 23.63 | 0.51092
223 | 0.36636 | 1.3705 | 23.63 | 0.50211
224 | 0.30209 | 1.3705 | 23.63 | 0.41402
225 | 0.27959 | 1.3705 | 23.63 | 0.38319
226 | 0.26834 | 1.3705 | 23.63 | 0.36777
227 | 0.26031 | 1.3705 | 23.63 | 0.35676
228 | 0.25227 | 1.3705 | 23.63 | 0.34575
229 | 0.24585 | 1.3705 | 23.63 | 0.33694
230 | 0.23942 | 1.3705 | 23.63 | 0.32813
231 | 0.23138 | 1.3705 | 23.63 | 0.31712
232 | 0.21532 | 1.3705 | 23.63 | 0.2951
233 | 0.20568 | 1.3705 | 23.63 | 0.28189
234 | 0.19764 | 1.3705 | 23.63 | 0.27087
235 | 0.19121 | 1.3705 | 23.63 | 0.26207
236 | 0.18318 | 1.3705 | 23.63 | 0.25105
237 | 0.17675 | 1.3705 | 23.63 | 0.24225
238 | 0.16872 | 1.3705 | 23.63 | 0.23123
239 | 0.16229 | 1.3705 | 23.63 | 0.22243
240 | 0.12855 | 1.3705 | 23.63 | 0.17618
241 | 0.11409 | 1.3705 | 23.63 | 0.15636
242 | 0.10444 | 1.3705 | 23.63 | 0.14315
243 | 0.098017 | 1.3705 | 23.63 | 0.13434
244 | 0.089983 | 1.3705 | 23.63 | 0.12332
245 | 0.083556 | 1.3705 | 23.63 | 0.11452
246 | 0.077128 | 1.3705 | 23.63 | 0.10571
247 | 0.069094 | 1.3705 | 23.63 | 0.094696
248 | 0.051419 | 1.3705 | 23.63 | 0.070471
249 | 0.043385 | 1.3705 | 23.63 | 0.05946
250 | 0.03535 | 1.3705 | 23.63 | 0.048449
251 | 0.028923 | 1.3705 | 23.63 | 0.03964
252 | 0.020889 | 1.3705 | 23.63 | 0.028629
253 | 0.014462 | 1.3705 | 23.63 | 0.01982
254 | 0.0080342 | 1.3705 | 23.63 | 0.011011
255 | 0.0048205 | 1.3705 | 23.63 | 0.0066067