## Summary
0
Time | 2023-10-03 14:35
ID | A---_LM_GB
Pixel | 4
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0605
Isc | 1.3784
Vmp | 0.8934
Imp | 1.2918
Pmp | 1.1541
FF | 0.78947
Eff | 0.19898
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
1 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
2 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
3 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
4 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
5 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
6 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
7 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
8 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
9 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
10 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
11 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
12 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
13 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
14 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
15 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
16 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
17 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
18 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
19 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
21 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
23 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
24 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
25 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
26 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
27 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
28 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
29 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
30 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
31 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
32 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
128 | 0.99463 | 0.81917 | 14.1237 | 0.81478
129 | 0.96892 | 1.0161 | 17.5188 | 0.98451
130 | 0.9625 | 1.0712 | 18.4694 | 1.031
131 | 0.96089 | 1.087 | 18.741 | 1.0445
132 | 0.95928 | 1.0949 | 18.8768 | 1.0503
133 | 0.95768 | 1.0949 | 18.8768 | 1.0485
134 | 0.95607 | 1.1027 | 19.0126 | 1.0543
135 | 0.95607 | 1.1106 | 19.1484 | 1.0618
136 | 0.95285 | 1.1264 | 19.42 | 1.0733
137 | 0.95125 | 1.1342 | 19.5558 | 1.0789
138 | 0.94964 | 1.1342 | 19.5558 | 1.0771
139 | 0.94803 | 1.1421 | 19.6916 | 1.0828
140 | 0.94643 | 1.1421 | 19.6916 | 1.0809
141 | 0.94482 | 1.1579 | 19.9632 | 1.094
142 | 0.94482 | 1.1579 | 19.9632 | 1.094
143 | 0.94321 | 1.1657 | 20.0991 | 1.0995
144 | 0.93518 | 1.1894 | 20.5065 | 1.1123
145 | 0.93197 | 1.2051 | 20.7781 | 1.1231
146 | 0.93036 | 1.213 | 20.9139 | 1.1285
147 | 0.92715 | 1.2209 | 21.0497 | 1.1319
148 | 0.92554 | 1.2209 | 21.0497 | 1.13
149 | 0.92393 | 1.2288 | 21.1855 | 1.1353
150 | 0.92072 | 1.2366 | 21.3213 | 1.1386
151 | 0.91911 | 1.2366 | 21.3213 | 1.1366
152 | 0.91268 | 1.2524 | 21.5929 | 1.143
153 | 0.91108 | 1.2603 | 21.7287 | 1.1482
154 | 0.90786 | 1.2681 | 21.8645 | 1.1513
155 | 0.90465 | 1.2681 | 21.8645 | 1.1472
156 | 0.90144 | 1.276 | 22.0003 | 1.1502
157 | 0.89983 | 1.276 | 22.0003 | 1.1482
158 | 0.89662 | 1.2839 | 22.1361 | 1.1512
159 | 0.8934 | 1.2918 | 22.2719 | 1.1541
160 | 0.85484 | 1.3233 | 22.8151 | 1.1312
161 | 0.84038 | 1.339 | 23.0867 | 1.1253
162 | 0.83395 | 1.3469 | 23.2226 | 1.1233
163 | 0.82752 | 1.3469 | 23.2226 | 1.1146
164 | 0.8227 | 1.3469 | 23.2226 | 1.1081
165 | 0.81627 | 1.3469 | 23.2226 | 1.0994
166 | 0.80985 | 1.3548 | 23.3584 | 1.0972
167 | 0.80503 | 1.3548 | 23.3584 | 1.0906
168 | 0.78896 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0751
169 | 0.78092 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0641
170 | 0.77289 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0532
171 | 0.76807 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0466
172 | 0.76164 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0379
173 | 0.75521 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0291
174 | 0.74879 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0203
175 | 0.74236 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0116
176 | 0.70862 | 1.3705 | 23.63 | 0.97118
177 | 0.69415 | 1.3705 | 23.63 | 0.95136
178 | 0.68612 | 1.3705 | 23.63 | 0.94035
179 | 0.67969 | 1.3705 | 23.63 | 0.93154
180 | 0.67326 | 1.3705 | 23.63 | 0.92274
181 | 0.66523 | 1.3705 | 23.63 | 0.91172
182 | 0.6588 | 1.3705 | 23.63 | 0.90292
183 | 0.65398 | 1.3705 | 23.63 | 0.89631
184 | 0.6347 | 1.3705 | 23.63 | 0.86988
185 | 0.62506 | 1.3705 | 23.63 | 0.85667
186 | 0.61863 | 1.3705 | 23.63 | 0.84786
187 | 0.61221 | 1.3705 | 23.63 | 0.83905
188 | 0.60417 | 1.3705 | 23.63 | 0.82804
189 | 0.59774 | 1.3705 | 23.63 | 0.81923
190 | 0.59132 | 1.3705 | 23.63 | 0.81042
191 | 0.58489 | 1.3784 | 23.7658 | 0.80622
192 | 0.62506 | 1.3705 | 23.63 | 0.85667
193 | 0.63309 | 1.3705 | 23.63 | 0.86768
194 | 0.62988 | 1.3705 | 23.63 | 0.86327
195 | 0.62506 | 1.3705 | 23.63 | 0.85667
196 | 0.61703 | 1.3705 | 23.63 | 0.84566
197 | 0.6106 | 1.3705 | 23.63 | 0.83685
198 | 0.60578 | 1.3705 | 23.63 | 0.83024
199 | 0.59935 | 1.3705 | 23.63 | 0.82143
200 | 0.58168 | 1.3705 | 23.63 | 0.79721
201 | 0.57203 | 1.3705 | 23.63 | 0.78399
202 | 0.564 | 1.3784 | 23.7658 | 0.77743
203 | 0.55757 | 1.3784 | 23.7658 | 0.76857
204 | 0.55115 | 1.3705 | 23.63 | 0.75537
205 | 0.54311 | 1.3705 | 23.63 | 0.74435
206 | 0.53668 | 1.3705 | 23.63 | 0.73555
207 | 0.53026 | 1.3705 | 23.63 | 0.72674
208 | 0.49651 | 1.3705 | 23.63 | 0.68049
209 | 0.48044 | 1.3784 | 23.7658 | 0.66225
210 | 0.47241 | 1.3784 | 23.7658 | 0.65118
211 | 0.46598 | 1.3705 | 23.63 | 0.63865
212 | 0.45795 | 1.3784 | 23.7658 | 0.63124
213 | 0.45152 | 1.3784 | 23.7658 | 0.62238
214 | 0.44349 | 1.3705 | 23.63 | 0.60782
215 | 0.43867 | 1.3705 | 23.63 | 0.60121
216 | 0.41938 | 1.3705 | 23.63 | 0.57478
217 | 0.40974 | 1.3784 | 23.7658 | 0.5648
218 | 0.40171 | 1.3705 | 23.63 | 0.55056
219 | 0.39528 | 1.3784 | 23.7658 | 0.54486
220 | 0.38725 | 1.3705 | 23.63 | 0.53074
221 | 0.38082 | 1.3705 | 23.63 | 0.52193
222 | 0.37439 | 1.3784 | 23.7658 | 0.51607
223 | 0.36797 | 1.3784 | 23.7658 | 0.50721
224 | 0.30369 | 1.3705 | 23.63 | 0.41622
225 | 0.27959 | 1.3784 | 23.7658 | 0.38539
226 | 0.26834 | 1.3784 | 23.7658 | 0.36989
227 | 0.26191 | 1.3784 | 23.7658 | 0.36103
228 | 0.25388 | 1.3784 | 23.7658 | 0.34995
229 | 0.24745 | 1.3784 | 23.7658 | 0.34109
230 | 0.23942 | 1.3705 | 23.63 | 0.32813
231 | 0.23299 | 1.3784 | 23.7658 | 0.32116
232 | 0.21532 | 1.3784 | 23.7658 | 0.2968
233 | 0.20568 | 1.3784 | 23.7658 | 0.28351
234 | 0.19764 | 1.3784 | 23.7658 | 0.27243
235 | 0.19121 | 1.3784 | 23.7658 | 0.26357
236 | 0.18318 | 1.3784 | 23.7658 | 0.2525
237 | 0.17675 | 1.3784 | 23.7658 | 0.24364
238 | 0.17032 | 1.3784 | 23.7658 | 0.23478
239 | 0.1639 | 1.3784 | 23.7658 | 0.22592
240 | 0.12855 | 1.3784 | 23.7658 | 0.17719
241 | 0.11409 | 1.3784 | 23.7658 | 0.15726
242 | 0.10605 | 1.3784 | 23.7658 | 0.14618
243 | 0.098017 | 1.3784 | 23.7658 | 0.13511
244 | 0.09159 | 1.3705 | 23.63 | 0.12553
245 | 0.083556 | 1.3784 | 23.7658 | 0.11517
246 | 0.077128 | 1.3705 | 23.63 | 0.10571
247 | 0.069094 | 1.3784 | 23.7658 | 0.09524
248 | 0.051419 | 1.3705 | 23.63 | 0.070471
249 | 0.043385 | 1.3784 | 23.7658 | 0.059802
250 | 0.03535 | 1.3784 | 23.7658 | 0.048728
251 | 0.028923 | 1.3784 | 23.7658 | 0.039868
252 | 0.020889 | 1.3784 | 23.7658 | 0.028794
253 | 0.014462 | 1.3784 | 23.7658 | 0.019934
254 | 0.0080342 | 1.3784 | 23.7658 | 0.011074
255 | 0.0048205 | 1.3784 | 23.7658 | 0.0066447