## Summary
0
Time | 2023-10-05 14:33
ID | A048_LM_GB_IP
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0016068
Isc | 0
Vmp | 1.2308
Imp | 0.61438
Pmp | 0.7562
FF | 7562008.8263
Eff | 0.13038
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0016068 | 1.2681 | 21.8645 | 0.0020377
1 | 0.0048205 | 1.2603 | 21.7287 | 0.0060751
2 | 0.0048205 | 1.2681 | 21.8645 | 0.0061131
3 | 0.0080342 | 1.2681 | 21.8645 | 0.010188
4 | 0.009641 | 1.2681 | 21.8645 | 0.012226
5 | 0.014462 | 1.2681 | 21.8645 | 0.018339
6 | 0.017675 | 1.2681 | 21.8645 | 0.022415
7 | 0.022496 | 1.2603 | 21.7287 | 0.028351
8 | 0.028923 | 1.2524 | 21.5929 | 0.036223
9 | 0.03535 | 1.2524 | 21.5929 | 0.044272
10 | 0.041778 | 1.2524 | 21.5929 | 0.052322
11 | 0.049812 | 1.2524 | 21.5929 | 0.062384
12 | 0.054632 | 1.2524 | 21.5929 | 0.068421
13 | 0.06106 | 1.2445 | 21.4571 | 0.07599
14 | 0.067487 | 1.2445 | 21.4571 | 0.083989
15 | 0.073915 | 1.2366 | 21.3213 | 0.091405
16 | 0.083556 | 1.2366 | 21.3213 | 0.10333
17 | 0.094803 | 1.2366 | 21.3213 | 0.11724
18 | 0.10605 | 1.2288 | 21.1855 | 0.13031
19 | 0.11409 | 1.2209 | 21.0497 | 0.13928
20 | 0.12373 | 1.2209 | 21.0497 | 0.15106
21 | 0.13015 | 1.2209 | 21.0497 | 0.1589
22 | 0.13819 | 1.213 | 20.9139 | 0.16762
23 | 0.14462 | 1.213 | 20.9139 | 0.17542
24 | 0.15426 | 1.213 | 20.9139 | 0.18711
25 | 0.16229 | 1.2051 | 20.7781 | 0.19558
26 | 0.17032 | 1.1973 | 20.6423 | 0.20392
27 | 0.17675 | 1.1973 | 20.6423 | 0.21162
28 | 0.18479 | 1.1973 | 20.6423 | 0.22124
29 | 0.19121 | 1.1894 | 20.5065 | 0.22742
30 | 0.19764 | 1.1894 | 20.5065 | 0.23507
31 | 0.20407 | 1.1894 | 20.5065 | 0.24271
32 | 0.21853 | 1.1736 | 20.2349 | 0.25647
33 | 0.23299 | 1.1736 | 20.2349 | 0.27344
34 | 0.24585 | 1.1657 | 20.0991 | 0.28659
35 | 0.25709 | 1.1657 | 20.0991 | 0.29971
36 | 0.26674 | 1.1579 | 19.9632 | 0.30884
37 | 0.27638 | 1.1579 | 19.9632 | 0.32001
38 | 0.28602 | 1.15 | 19.8274 | 0.32892
39 | 0.29405 | 1.15 | 19.8274 | 0.33816
40 | 0.30369 | 1.1421 | 19.6916 | 0.34685
41 | 0.31173 | 1.1421 | 19.6916 | 0.35603
42 | 0.31976 | 1.1342 | 19.5558 | 0.36268
43 | 0.32779 | 1.1342 | 19.5558 | 0.3718
44 | 0.33422 | 1.1342 | 19.5558 | 0.37909
45 | 0.34065 | 1.1342 | 19.5558 | 0.38638
46 | 0.34708 | 1.1264 | 19.42 | 0.39093
47 | 0.3535 | 1.1264 | 19.42 | 0.39817
48 | 0.36475 | 1.1185 | 19.2842 | 0.40797
49 | 0.37439 | 1.1185 | 19.2842 | 0.41875
50 | 0.38243 | 1.1106 | 19.1484 | 0.42473
51 | 0.38885 | 1.1106 | 19.1484 | 0.43187
52 | 0.39689 | 1.1027 | 19.0126 | 0.43766
53 | 0.40332 | 1.1027 | 19.0126 | 0.44475
54 | 0.41135 | 1.0949 | 18.8768 | 0.45037
55 | 0.41778 | 1.0949 | 18.8768 | 0.45741
56 | 0.42421 | 1.0949 | 18.8768 | 0.46444
57 | 0.43224 | 1.0949 | 18.8768 | 0.47324
58 | 0.43867 | 1.087 | 18.741 | 0.47682
59 | 0.44509 | 1.0791 | 18.6052 | 0.4803
60 | 0.44991 | 1.0791 | 18.6052 | 0.4855
61 | 0.45634 | 1.0791 | 18.6052 | 0.49244
62 | 0.46277 | 1.0791 | 18.6052 | 0.49938
63 | 0.46759 | 1.0712 | 18.4694 | 0.50089
64 | 0.47562 | 1.0712 | 18.4694 | 0.5095
65 | 0.48526 | 1.0633 | 18.3336 | 0.51601
66 | 0.4933 | 1.0633 | 18.3336 | 0.52455
67 | 0.49973 | 1.0633 | 18.3336 | 0.53138
68 | 0.50615 | 1.0555 | 18.1978 | 0.53423
69 | 0.51258 | 1.0476 | 18.062 | 0.53698
70 | 0.51901 | 1.0476 | 18.062 | 0.54371
71 | 0.52383 | 1.0476 | 18.062 | 0.54876
72 | 0.53026 | 1.0397 | 17.9262 | 0.55132
73 | 0.53668 | 1.0397 | 17.9262 | 0.558
74 | 0.5415 | 1.0318 | 17.7904 | 0.55875
75 | 0.54793 | 1.0318 | 17.7904 | 0.56538
76 | 0.55275 | 1.024 | 17.6546 | 0.566
77 | 0.55757 | 1.024 | 17.6546 | 0.57093
78 | 0.56239 | 1.024 | 17.6546 | 0.57587
79 | 0.56721 | 1.024 | 17.6546 | 0.58081
80 | 0.57525 | 1.0161 | 17.5188 | 0.5845
81 | 0.58168 | 1.0082 | 17.383 | 0.58645
82 | 0.58971 | 1.0082 | 17.383 | 0.59455
83 | 0.59453 | 1.0003 | 17.2472 | 0.59473
84 | 0.59935 | 1.0003 | 17.2472 | 0.59955
85 | 0.60417 | 0.99246 | 17.1114 | 0.59961
86 | 0.60899 | 0.99246 | 17.1114 | 0.6044
87 | 0.61221 | 0.98458 | 16.9755 | 0.60277
88 | 0.61863 | 0.98458 | 16.9755 | 0.60909
89 | 0.62345 | 0.98458 | 16.9755 | 0.61384
90 | 0.62827 | 0.97671 | 16.8397 | 0.61364
91 | 0.63149 | 0.97671 | 16.8397 | 0.61678
92 | 0.63631 | 0.96883 | 16.7039 | 0.61647
93 | 0.64113 | 0.96883 | 16.7039 | 0.62114
94 | 0.64434 | 0.96883 | 16.7039 | 0.62426
95 | 0.64916 | 0.96095 | 16.5681 | 0.62381
96 | 0.6588 | 0.96095 | 16.5681 | 0.63308
97 | 0.66684 | 0.95308 | 16.4323 | 0.63555
98 | 0.67648 | 0.9452 | 16.2965 | 0.63941
99 | 0.68291 | 0.9452 | 16.2965 | 0.64548
100 | 0.68933 | 0.93732 | 16.1607 | 0.64613
101 | 0.69415 | 0.93732 | 16.1607 | 0.65065
102 | 0.70058 | 0.92945 | 16.0249 | 0.65115
103 | 0.7054 | 0.92945 | 16.0249 | 0.65563
104 | 0.71183 | 0.92945 | 16.0249 | 0.66161
105 | 0.71665 | 0.92157 | 15.8891 | 0.66044
106 | 0.72308 | 0.92157 | 15.8891 | 0.66637
107 | 0.72629 | 0.92157 | 15.8891 | 0.66933
108 | 0.73111 | 0.91369 | 15.7533 | 0.66801
109 | 0.73593 | 0.91369 | 15.7533 | 0.67241
110 | 0.74075 | 0.90582 | 15.6175 | 0.67098
111 | 0.74557 | 0.90582 | 15.6175 | 0.67535
112 | 0.75039 | 0.90582 | 15.6175 | 0.67972
113 | 0.75843 | 0.90582 | 15.6175 | 0.687
114 | 0.76325 | 0.89794 | 15.4817 | 0.68535
115 | 0.76968 | 0.89006 | 15.3459 | 0.68506
116 | 0.77289 | 0.89006 | 15.3459 | 0.68792
117 | 0.77771 | 0.89006 | 15.3459 | 0.69221
118 | 0.78253 | 0.89006 | 15.3459 | 0.6965
119 | 0.78574 | 0.88219 | 15.2101 | 0.69317
120 | 0.79056 | 0.88219 | 15.2101 | 0.69742
121 | 0.79538 | 0.88219 | 15.2101 | 0.70168
122 | 0.80021 | 0.87431 | 15.0743 | 0.69963
123 | 0.80342 | 0.87431 | 15.0743 | 0.70244
124 | 0.80824 | 0.87431 | 15.0743 | 0.70665
125 | 0.81145 | 0.87431 | 15.0743 | 0.70946
126 | 0.81467 | 0.86643 | 14.9385 | 0.70585
127 | 0.81949 | 0.86643 | 14.9385 | 0.71003
128 | 1.0316 | 0.72465 | 12.494 | 0.74754
129 | 1.2308 | 0.61438 | 10.5927 | 0.7562
130 | 1.4028 | 0.51986 | 8.9631 | 0.72924
131 | 1.5506 | 0.44109 | 7.605 | 0.68396
132 | 1.6791 | 0.3702 | 6.3828 | 0.62162
133 | 1.7916 | 0.31507 | 5.4322 | 0.56448
134 | 1.888 | 0.26781 | 4.6173 | 0.50563
135 | 1.978 | 0.22842 | 3.9383 | 0.45182
136 | 2.0551 | 0.18904 | 3.2593 | 0.3885
137 | 2.1242 | 0.16541 | 2.8519 | 0.35137
138 | 2.1853 | 0.14178 | 2.4445 | 0.30983
139 | 2.2383 | 0.11815 | 2.0371 | 0.26446
140 | 2.2849 | 0.1024 | 1.7655 | 0.23397
141 | 2.3283 | 0.086643 | 1.4938 | 0.20173
142 | 2.3653 | 0.07089 | 1.2222 | 0.16767
143 | 2.399 | 0.063013 | 1.0864 | 0.15117
144 | 2.4279 | 0.055137 | 0.95063 | 0.13387
145 | 2.4552 | 0.04726 | 0.81483 | 0.11603
146 | 2.4777 | 0.039383 | 0.67902 | 0.097582
147 | 2.497 | 0.031507 | 0.54322 | 0.078673
148 | 2.5163 | 0.031507 | 0.54322 | 0.07928
149 | 2.5324 | 0.02363 | 0.40741 | 0.05984
150 | 2.5468 | 0.02363 | 0.40741 | 0.060182
151 | 2.5613 | 0.015753 | 0.27161 | 0.040349
152 | 2.5709 | 0.015753 | 0.27161 | 0.040501
153 | 2.5822 | 0.015753 | 0.27161 | 0.040678
154 | 2.5902 | 0.015753 | 0.27161 | 0.040805
155 | 2.5999 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020478
156 | 2.6063 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020529
157 | 2.6127 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020579
158 | 2.6191 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.02063
159 | 2.624 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020668
160 | 2.6288 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020706
161 | 2.6336 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020744
162 | 2.6368 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020769
163 | 2.64 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020795
164 | 2.6432 | 0 | 0 | 0
165 | 2.6449 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020833
166 | 2.6481 | 0 | 0 | 0
167 | 2.6497 | 0 | 0 | 0
168 | 2.6513 | 0 | 0 | 0
169 | 2.6529 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020896
170 | 2.6545 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.020909
171 | 2.6561 | 0 | 0 | 0
172 | 2.6577 | 0 | 0 | 0
173 | 2.6593 | 0 | 0 | 0
174 | 2.6593 | 0 | 0 | 0
175 | 2.6609 | 0 | 0 | 0
176 | 2.6609 | 0 | 0 | 0
177 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
178 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
179 | 2.6625 | 0 | 0 | 0
180 | 2.6641 | 0 | 0 | 0
181 | 2.6641 | 0 | 0 | 0
182 | 2.6657 | 0 | 0 | 0
183 | 2.6657 | 0 | 0 | 0
184 | 2.6657 | 0 | 0 | 0
185 | 2.6674 | 0 | 0 | 0
186 | 2.6674 | 0 | 0 | 0
187 | 2.669 | 0 | 0 | 0
188 | 2.6674 | 0 | 0 | 0
189 | 2.6674 | 0 | 0 | 0
190 | 2.669 | 0 | 0 | 0
191 | 2.6674 | 0 | 0 | 0
192 | 2.669 | 0 | 0 | 0
193 | 2.669 | 0 | 0 | 0
194 | 2.669 | 0 | 0 | 0
195 | 2.669 | 0 | 0 | 0
196 | 2.669 | 0 | 0 | 0
197 | 2.669 | 0 | 0 | 0
198 | 2.669 | 0 | 0 | 0
199 | 2.669 | 0 | 0 | 0
200 | 2.669 | 0 | 0 | 0
201 | 2.669 | 0 | 0 | 0
202 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
203 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
204 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
205 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
206 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
207 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
208 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
209 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
210 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
211 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
212 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
213 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
214 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
215 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
216 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
217 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
218 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
219 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
220 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
221 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
222 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
223 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
224 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
225 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
226 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
227 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
228 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
229 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
230 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
231 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
232 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
233 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
234 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
235 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
236 | 2.6706 | 0 | 0 | 0
237 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
238 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
239 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
240 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
241 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
242 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
243 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
244 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
245 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
246 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
247 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
248 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
249 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
250 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
251 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
252 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
253 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
254 | 2.6722 | 0 | 0 | 0
255 | 2.6722 | 0 | 0 | 0