## Summary
0
Time | 2023-10-18 14:19
ID | A001_Payload1
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0016068
Isc | 1.5596
Vmp | 0.87251
Imp | 1.4414
Pmp | 1.2577
FF | 501.8436
Eff | 0.21684
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0016068 | 1.5596 | 26.8893 | 0.002506
1 | 0.15104 | 1.3075 | 22.5435 | 0.19749
2 | 0.2812 | 1.0949 | 18.8768 | 0.30787
3 | 0.38564 | 0.92157 | 15.8891 | 0.35539
4 | 0.47402 | 0.77191 | 13.3088 | 0.3659
5 | 0.54793 | 0.65376 | 11.2718 | 0.35822
6 | 0.61221 | 0.55924 | 9.6421 | 0.34237
7 | 0.66844 | 0.4726 | 8.1483 | 0.31591
8 | 0.71826 | 0.40171 | 6.926 | 0.28853
9 | 0.76003 | 0.3387 | 5.8396 | 0.25742
10 | 0.79699 | 0.28356 | 4.889 | 0.22599
11 | 0.83074 | 0.24418 | 4.2099 | 0.20285
12 | 0.85805 | 0.19692 | 3.3951 | 0.16896
13 | 0.88376 | 0.17329 | 2.9877 | 0.15314
14 | 0.90465 | 0.14966 | 2.5803 | 0.13539
15 | 0.92554 | 0.11815 | 2.0371 | 0.10935
16 | 0.94161 | 0.1024 | 1.7655 | 0.096417
17 | 0.95768 | 0.086643 | 1.4938 | 0.082976
18 | 0.97053 | 0.07089 | 1.2222 | 0.068801
19 | 0.98178 | 0.063013 | 1.0864 | 0.061865
20 | 0.99142 | 0.055137 | 0.95063 | 0.054663
21 | 1.0011 | 0.039383 | 0.67902 | 0.039425
22 | 1.0091 | 0.039383 | 0.67902 | 0.039741
23 | 1.0155 | 0.031507 | 0.54322 | 0.031996
24 | 1.0219 | 0.031507 | 0.54322 | 0.032198
25 | 1.0284 | 0.02363 | 0.40741 | 0.0243
26 | 1.0332 | 0.02363 | 0.40741 | 0.024414
27 | 1.0364 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016327
28 | 1.0412 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016403
29 | 1.0428 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016428
30 | 1.0477 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008252
31 | 1.0493 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082647
32 | 1.0525 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00829
33 | 1.0541 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083027
34 | 1.0557 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083153
35 | 1.0573 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008328
36 | 1.0589 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083406
37 | 1.0605 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083533
38 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0653 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083913
42 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
77 | 1.075 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
79 | 1.075 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
81 | 1.075 | 0 | 0 | 0
82 | 1.075 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
84 | 1.075 | 0 | 0 | 0
85 | 1.075 | 0 | 0 | 0
86 | 1.075 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
88 | 1.075 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
90 | 1.075 | 0 | 0 | 0
91 | 1.075 | 0 | 0 | 0
92 | 1.075 | 0 | 0 | 0
93 | 1.075 | 0 | 0 | 0
94 | 1.075 | 0 | 0 | 0
95 | 1.075 | 0 | 0 | 0
96 | 1.075 | 0 | 0 | 0
97 | 1.075 | 0 | 0 | 0
98 | 1.075 | 0 | 0 | 0
99 | 1.075 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
101 | 1.075 | 0 | 0 | 0
102 | 1.075 | 0 | 0 | 0
103 | 1.075 | 0 | 0 | 0
104 | 1.075 | 0 | 0 | 0
105 | 1.075 | 0 | 0 | 0
106 | 1.075 | 0 | 0 | 0
107 | 1.075 | 0 | 0 | 0
108 | 1.075 | 0 | 0 | 0
109 | 1.075 | 0 | 0 | 0
110 | 1.075 | 0 | 0 | 0
111 | 1.075 | 0 | 0 | 0
112 | 1.075 | 0 | 0 | 0
113 | 1.075 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
115 | 1.075 | 0 | 0 | 0
116 | 1.075 | 0 | 0 | 0
117 | 1.075 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
119 | 1.075 | 0 | 0 | 0
120 | 1.075 | 0 | 0 | 0
121 | 1.075 | 0 | 0 | 0
122 | 1.075 | 0 | 0 | 0
123 | 1.075 | 0 | 0 | 0
124 | 1.075 | 0 | 0 | 0
125 | 1.075 | 0 | 0 | 0
126 | 1.075 | 0 | 0 | 0
127 | 1.075 | 0 | 0 | 0
128 | 1.075 | 0 | 0 | 0
129 | 1.0621 | 0.17329 | 2.9877 | 0.18405
130 | 1.0509 | 0.32294 | 5.568 | 0.33937
131 | 1.0396 | 0.44109 | 7.605 | 0.45857
132 | 1.03 | 0.53561 | 9.2347 | 0.55167
133 | 1.0219 | 0.61438 | 10.5927 | 0.62786
134 | 1.0155 | 0.67739 | 11.6792 | 0.68791
135 | 1.0107 | 0.73253 | 12.6298 | 0.74037
136 | 1.0059 | 0.77979 | 13.4446 | 0.78437
137 | 0.99945 | 0.81917 | 14.1237 | 0.81872
138 | 0.99624 | 0.85068 | 14.6669 | 0.84748
139 | 0.99303 | 0.88219 | 15.2101 | 0.87603
140 | 0.98981 | 0.90582 | 15.6175 | 0.89659
141 | 0.9866 | 0.92945 | 16.0249 | 0.91699
142 | 0.98338 | 0.9452 | 16.2965 | 0.92949
143 | 0.98017 | 0.96883 | 16.7039 | 0.94962
144 | 0.97856 | 0.97671 | 16.8397 | 0.95577
145 | 0.97696 | 0.99246 | 17.1114 | 0.96959
146 | 0.97374 | 1.0161 | 17.5188 | 0.98941
147 | 0.97214 | 1.0318 | 17.7904 | 1.0031
148 | 0.97053 | 1.0476 | 18.062 | 1.0167
149 | 0.96732 | 1.0555 | 18.1978 | 1.021
150 | 0.96571 | 1.0633 | 18.3336 | 1.0269
151 | 0.9641 | 1.0712 | 18.4694 | 1.0328
152 | 0.9625 | 1.087 | 18.741 | 1.0462
153 | 0.96089 | 1.0949 | 18.8768 | 1.052
154 | 0.95928 | 1.1106 | 19.1484 | 1.0654
155 | 0.95768 | 1.1185 | 19.2842 | 1.0711
156 | 0.95607 | 1.1264 | 19.42 | 1.0769
157 | 0.95446 | 1.1421 | 19.6916 | 1.0901
158 | 0.95285 | 1.1421 | 19.6916 | 1.0883
159 | 0.95125 | 1.15 | 19.8274 | 1.0939
160 | 0.94964 | 1.1579 | 19.9632 | 1.0996
161 | 0.94643 | 1.1815 | 20.3707 | 1.1182
162 | 0.94321 | 1.1973 | 20.6423 | 1.1293
163 | 0.94 | 1.213 | 20.9139 | 1.1402
164 | 0.93679 | 1.2288 | 21.1855 | 1.1511
165 | 0.93357 | 1.2366 | 21.3213 | 1.1545
166 | 0.93197 | 1.2524 | 21.5929 | 1.1672
167 | 0.93036 | 1.2681 | 21.8645 | 1.1798
168 | 0.92715 | 1.276 | 22.0003 | 1.1831
169 | 0.92232 | 1.2839 | 22.1361 | 1.1842
170 | 0.92072 | 1.2996 | 22.4077 | 1.1966
171 | 0.9175 | 1.3075 | 22.5435 | 1.1997
172 | 0.91429 | 1.3233 | 22.8151 | 1.2099
173 | 0.91268 | 1.3312 | 22.9509 | 1.2149
174 | 0.90947 | 1.339 | 23.0867 | 1.2178
175 | 0.90786 | 1.3469 | 23.2226 | 1.2228
176 | 0.90465 | 1.3548 | 23.3584 | 1.2256
177 | 0.89983 | 1.3705 | 23.63 | 1.2332
178 | 0.89501 | 1.3784 | 23.7658 | 1.2337
179 | 0.89019 | 1.3942 | 24.0374 | 1.2411
180 | 0.88537 | 1.4099 | 24.309 | 1.2483
181 | 0.88055 | 1.4178 | 24.4448 | 1.2484
182 | 0.87573 | 1.4257 | 24.5806 | 1.2485
183 | 0.87251 | 1.4414 | 24.8522 | 1.2577
184 | 0.86769 | 1.4414 | 24.8522 | 1.2507
185 | 0.86126 | 1.4572 | 25.1238 | 1.255
186 | 0.85484 | 1.4572 | 25.1238 | 1.2457
187 | 0.85002 | 1.4729 | 25.3954 | 1.252
188 | 0.8452 | 1.4808 | 25.5312 | 1.2516
189 | 0.83877 | 1.4887 | 25.667 | 1.2487
190 | 0.83395 | 1.4966 | 25.8028 | 1.2481
191 | 0.82752 | 1.5044 | 25.9386 | 1.245
192 | 0.8227 | 1.5044 | 25.9386 | 1.2377
193 | 0.81145 | 1.5123 | 26.0744 | 1.2272
194 | 0.80021 | 1.5202 | 26.2102 | 1.2165
195 | 0.78896 | 1.5281 | 26.3461 | 1.2056
196 | 0.77932 | 1.5281 | 26.3461 | 1.1909
197 | 0.76968 | 1.5281 | 26.3461 | 1.1761
198 | 0.76003 | 1.5359 | 26.4819 | 1.1674
199 | 0.752 | 1.5438 | 26.6177 | 1.161
200 | 0.74236 | 1.5359 | 26.4819 | 1.1402
201 | 0.73272 | 1.5438 | 26.6177 | 1.1312
202 | 0.72147 | 1.5438 | 26.6177 | 1.1138
203 | 0.71183 | 1.5438 | 26.6177 | 1.0989
204 | 0.70219 | 1.5517 | 26.7535 | 1.0896
205 | 0.69255 | 1.5438 | 26.6177 | 1.0692
206 | 0.68291 | 1.5517 | 26.7535 | 1.0597
207 | 0.67487 | 1.5517 | 26.7535 | 1.0472
208 | 0.66684 | 1.5517 | 26.7535 | 1.0347
209 | 0.65077 | 1.5517 | 26.7535 | 1.0098
210 | 0.63791 | 1.5517 | 26.7535 | 0.98985
211 | 0.62506 | 1.5517 | 26.7535 | 0.96991
212 | 0.61381 | 1.5596 | 26.8893 | 0.95729
213 | 0.60256 | 1.5596 | 26.8893 | 0.93975
214 | 0.59132 | 1.5596 | 26.8893 | 0.9222
215 | 0.58168 | 1.5596 | 26.8893 | 0.90717
216 | 0.57203 | 1.5596 | 26.8893 | 0.89213
217 | 0.55918 | 1.5596 | 26.8893 | 0.87208
218 | 0.54793 | 1.5596 | 26.8893 | 0.85454
219 | 0.53668 | 1.5596 | 26.8893 | 0.837
220 | 0.52544 | 1.5596 | 26.8893 | 0.81946
221 | 0.51579 | 1.5596 | 26.8893 | 0.80442
222 | 0.50615 | 1.5596 | 26.8893 | 0.78939
223 | 0.49651 | 1.5596 | 26.8893 | 0.77435
224 | 0.48687 | 1.5596 | 26.8893 | 0.75931
225 | 0.46598 | 1.5596 | 26.8893 | 0.72674
226 | 0.44509 | 1.5596 | 26.8893 | 0.69416
227 | 0.42903 | 1.5596 | 26.8893 | 0.6691
228 | 0.41135 | 1.5675 | 27.0251 | 0.64477
229 | 0.39689 | 1.5596 | 26.8893 | 0.61898
230 | 0.38243 | 1.5596 | 26.8893 | 0.59643
231 | 0.36957 | 1.5675 | 27.0251 | 0.57929
232 | 0.35672 | 1.5675 | 27.0251 | 0.55914
233 | 0.34226 | 1.5596 | 26.8893 | 0.53378
234 | 0.3294 | 1.5596 | 26.8893 | 0.51373
235 | 0.31655 | 1.5596 | 26.8893 | 0.49368
236 | 0.30369 | 1.5596 | 26.8893 | 0.47363
237 | 0.29244 | 1.5675 | 27.0251 | 0.45839
238 | 0.2812 | 1.5675 | 27.0251 | 0.44076
239 | 0.27156 | 1.5675 | 27.0251 | 0.42565
240 | 0.26191 | 1.5675 | 27.0251 | 0.41054
241 | 0.24585 | 1.5596 | 26.8893 | 0.38342
242 | 0.22978 | 1.5596 | 26.8893 | 0.35836
243 | 0.21532 | 1.5596 | 26.8893 | 0.3358
244 | 0.20246 | 1.5675 | 27.0251 | 0.31735
245 | 0.19121 | 1.5675 | 27.0251 | 0.29972
246 | 0.17836 | 1.5675 | 27.0251 | 0.27957
247 | 0.16711 | 1.5675 | 27.0251 | 0.26194
248 | 0.15586 | 1.5675 | 27.0251 | 0.24431
249 | 0.14301 | 1.5675 | 27.0251 | 0.22416
250 | 0.13176 | 1.5675 | 27.0251 | 0.20653
251 | 0.11891 | 1.5675 | 27.0251 | 0.18638
252 | 0.10766 | 1.5675 | 27.0251 | 0.16875
253 | 0.098017 | 1.5596 | 26.8893 | 0.15287
254 | 0.086769 | 1.5675 | 27.0251 | 0.13601
255 | 0.077128 | 1.5596 | 26.8893 | 0.12029