## Summary
0
Time | 2023-10-18 14:10
ID | A012_Payload2
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 1.6935
Vmp | 0.57685
Imp | 1.5517
Pmp | 0.89511
FF | 164.4691
Eff | 0.15433
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 1.6935 | 29.1979 | 0.0054423
1 | 0.10605 | 1.4178 | 24.4448 | 0.15036
2 | 0.19764 | 1.1894 | 20.5065 | 0.23507
3 | 0.26995 | 1.0003 | 17.2472 | 0.27004
4 | 0.33101 | 0.85068 | 14.6669 | 0.28158
5 | 0.38243 | 0.71678 | 12.3582 | 0.27411
6 | 0.42421 | 0.6065 | 10.4569 | 0.25728
7 | 0.46277 | 0.51986 | 8.9631 | 0.24057
8 | 0.4933 | 0.44109 | 7.605 | 0.21759
9 | 0.52222 | 0.3702 | 6.3828 | 0.19333
10 | 0.54632 | 0.31507 | 5.4322 | 0.17213
11 | 0.56721 | 0.26781 | 4.6173 | 0.1519
12 | 0.58489 | 0.22842 | 3.9383 | 0.1336
13 | 0.60256 | 0.18904 | 3.2593 | 0.11391
14 | 0.61381 | 0.16541 | 2.8519 | 0.10153
15 | 0.62667 | 0.14178 | 2.4445 | 0.088849
16 | 0.63791 | 0.11815 | 2.0371 | 0.075369
17 | 0.64756 | 0.1024 | 1.7655 | 0.066307
18 | 0.6572 | 0.086643 | 1.4938 | 0.056942
19 | 0.66523 | 0.07089 | 1.2222 | 0.047158
20 | 0.67166 | 0.063013 | 1.0864 | 0.042323
21 | 0.67809 | 0.055137 | 0.95063 | 0.037387
22 | 0.68291 | 0.04726 | 0.81483 | 0.032274
23 | 0.68773 | 0.039383 | 0.67902 | 0.027085
24 | 0.69255 | 0.031507 | 0.54322 | 0.02182
25 | 0.69576 | 0.031507 | 0.54322 | 0.021921
26 | 0.69897 | 0.02363 | 0.40741 | 0.016517
27 | 0.70219 | 0.02363 | 0.40741 | 0.016593
28 | 0.7054 | 0.015753 | 0.27161 | 0.011112
29 | 0.70862 | 0.015753 | 0.27161 | 0.011163
30 | 0.71022 | 0.015753 | 0.27161 | 0.011188
31 | 0.71183 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0056068
32 | 0.71344 | 0.015753 | 0.27161 | 0.011239
33 | 0.71504 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0056321
34 | 0.71665 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0056448
35 | 0.71826 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0056575
36 | 0.72147 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0056828
37 | 0.72147 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0056828
38 | 0.72147 | 0 | 0 | 0
39 | 0.72308 | 0 | 0 | 0
40 | 0.72468 | 0 | 0 | 0
41 | 0.72629 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0057207
42 | 0.72629 | 0 | 0 | 0
43 | 0.72629 | 0 | 0 | 0
44 | 0.72629 | 0 | 0 | 0
45 | 0.7279 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0057334
46 | 0.7295 | 0 | 0 | 0
47 | 0.7295 | 0 | 0 | 0
48 | 0.73111 | 0 | 0 | 0
49 | 0.73111 | 0 | 0 | 0
50 | 0.7295 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0057461
51 | 0.73111 | 0 | 0 | 0
52 | 0.73272 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0057714
53 | 0.73272 | 0 | 0 | 0
54 | 0.73272 | 0 | 0 | 0
55 | 0.73432 | 0 | 0 | 0
56 | 0.73432 | 0 | 0 | 0
57 | 0.73432 | 0 | 0 | 0
58 | 0.73432 | 0 | 0 | 0
59 | 0.73432 | 0 | 0 | 0
60 | 0.73432 | 0 | 0 | 0
61 | 0.73432 | 0 | 0 | 0
62 | 0.73593 | 0 | 0 | 0
63 | 0.73593 | 0 | 0 | 0
64 | 0.73593 | 0 | 0 | 0
65 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
66 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
67 | 0.73593 | 0 | 0 | 0
68 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
69 | 0.73754 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0058093
70 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
71 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
72 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
73 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
74 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
75 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
76 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
77 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
78 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
79 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
80 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
81 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
82 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
83 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
84 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
85 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
86 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
87 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
88 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
89 | 0.74236 | 0 | 0 | 0
90 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
91 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
92 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
93 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
94 | 0.74236 | 0 | 0 | 0
95 | 0.74236 | 0 | 0 | 0
96 | 0.74236 | 0 | 0 | 0
97 | 0.74236 | 0 | 0 | 0
98 | 0.74236 | 0 | 0 | 0
99 | 0.74236 | 0 | 0 | 0
100 | 0.74236 | 0 | 0 | 0
101 | 0.74236 | 0 | 0 | 0
102 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
103 | 0.74236 | 0 | 0 | 0
104 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
105 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
106 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
107 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
108 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
109 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
110 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
111 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
112 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
113 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
114 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
115 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
116 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
117 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
118 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
119 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
120 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
121 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
122 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
123 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
124 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
125 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
126 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
127 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
128 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
129 | 0.73915 | 0.12603 | 2.1729 | 0.093152
130 | 0.73432 | 0.22842 | 3.9383 | 0.16774
131 | 0.7295 | 0.31507 | 5.4322 | 0.22984
132 | 0.72468 | 0.38596 | 6.6544 | 0.2797
133 | 0.72147 | 0.44109 | 7.605 | 0.31824
134 | 0.71826 | 0.48835 | 8.4199 | 0.35076
135 | 0.71504 | 0.52774 | 9.0989 | 0.37735
136 | 0.71344 | 0.56712 | 9.7779 | 0.4046
137 | 0.71022 | 0.59075 | 10.1853 | 0.41956
138 | 0.70862 | 0.62226 | 10.7285 | 0.44094
139 | 0.70701 | 0.63801 | 11.0002 | 0.45108
140 | 0.7054 | 0.65376 | 11.2718 | 0.46117
141 | 0.70379 | 0.66952 | 11.5434 | 0.4712
142 | 0.70379 | 0.69315 | 11.9508 | 0.48783
143 | 0.70219 | 0.69315 | 11.9508 | 0.48672
144 | 0.70058 | 0.7089 | 12.2224 | 0.49664
145 | 0.69897 | 0.72465 | 12.494 | 0.50651
146 | 0.69897 | 0.73253 | 12.6298 | 0.51202
147 | 0.69737 | 0.74828 | 12.9014 | 0.52183
148 | 0.69737 | 0.75616 | 13.0372 | 0.52732
149 | 0.69576 | 0.76404 | 13.173 | 0.53159
150 | 0.69415 | 0.77191 | 13.3088 | 0.53583
151 | 0.69415 | 0.77979 | 13.4446 | 0.54129
152 | 0.69255 | 0.78767 | 13.5804 | 0.5455
153 | 0.69255 | 0.79554 | 13.7162 | 0.55095
154 | 0.69094 | 0.80342 | 13.852 | 0.55511
155 | 0.69094 | 0.8113 | 13.9879 | 0.56056
156 | 0.69094 | 0.81917 | 14.1237 | 0.566
157 | 0.68933 | 0.82705 | 14.2595 | 0.57011
158 | 0.68933 | 0.82705 | 14.2595 | 0.57011
159 | 0.68773 | 0.83493 | 14.3953 | 0.5742
160 | 0.68773 | 0.83493 | 14.3953 | 0.5742
161 | 0.68612 | 0.85856 | 14.8027 | 0.58907
162 | 0.68612 | 0.87431 | 15.0743 | 0.59988
163 | 0.68451 | 0.89006 | 15.3459 | 0.60926
164 | 0.68291 | 0.89794 | 15.4817 | 0.61321
165 | 0.68291 | 0.91369 | 15.7533 | 0.62397
166 | 0.68291 | 0.92157 | 15.8891 | 0.62934
167 | 0.67969 | 0.92945 | 16.0249 | 0.63174
168 | 0.67969 | 0.93732 | 16.1607 | 0.63709
169 | 0.67809 | 0.95308 | 16.4323 | 0.64627
170 | 0.67648 | 0.96095 | 16.5681 | 0.65006
171 | 0.67648 | 0.96883 | 16.7039 | 0.65539
172 | 0.67648 | 0.97671 | 16.8397 | 0.66072
173 | 0.67487 | 0.98458 | 16.9755 | 0.66447
174 | 0.67326 | 0.99246 | 17.1114 | 0.66819
175 | 0.67326 | 1.0003 | 17.2472 | 0.67349
176 | 0.67166 | 1.0082 | 17.383 | 0.67717
177 | 0.67005 | 1.0318 | 17.7904 | 0.69139
178 | 0.66844 | 1.0397 | 17.9262 | 0.69499
179 | 0.66684 | 1.0555 | 18.1978 | 0.70383
180 | 0.66684 | 1.0633 | 18.3336 | 0.70908
181 | 0.66523 | 1.0712 | 18.4694 | 0.71261
182 | 0.66362 | 1.087 | 18.741 | 0.72134
183 | 0.66202 | 1.0949 | 18.8768 | 0.72481
184 | 0.66202 | 1.1027 | 19.0126 | 0.73003
185 | 0.66041 | 1.1185 | 19.2842 | 0.73866
186 | 0.66041 | 1.1264 | 19.42 | 0.74386
187 | 0.6572 | 1.1421 | 19.6916 | 0.75059
188 | 0.65559 | 1.1579 | 19.9632 | 0.75909
189 | 0.65398 | 1.1657 | 20.0991 | 0.76238
190 | 0.65398 | 1.1736 | 20.2349 | 0.76753
191 | 0.65238 | 1.1815 | 20.3707 | 0.77078
192 | 0.65077 | 1.1973 | 20.6423 | 0.77913
193 | 0.64756 | 1.213 | 20.9139 | 0.78549
194 | 0.64595 | 1.2366 | 21.3213 | 0.7988
195 | 0.64274 | 1.2524 | 21.5929 | 0.80495
196 | 0.63952 | 1.2681 | 21.8645 | 0.811
197 | 0.63791 | 1.2839 | 22.1361 | 0.81902
198 | 0.63631 | 1.2996 | 22.4077 | 0.82698
199 | 0.6347 | 1.3154 | 22.6793 | 0.83489
200 | 0.63149 | 1.3312 | 22.9509 | 0.84061
201 | 0.62827 | 1.3469 | 23.2226 | 0.84623
202 | 0.62667 | 1.3627 | 23.4942 | 0.85393
203 | 0.62345 | 1.3784 | 23.7658 | 0.85938
204 | 0.62185 | 1.3863 | 23.9016 | 0.86206
205 | 0.61863 | 1.402 | 24.1732 | 0.86735
206 | 0.61542 | 1.4178 | 24.4448 | 0.87254
207 | 0.61221 | 1.4336 | 24.7164 | 0.87763
208 | 0.6106 | 1.4414 | 24.8522 | 0.88013
209 | 0.60417 | 1.4651 | 25.2596 | 0.88515
210 | 0.59935 | 1.4887 | 25.667 | 0.89225
211 | 0.59292 | 1.5044 | 25.9386 | 0.89202
212 | 0.5881 | 1.5202 | 26.2102 | 0.89403
213 | 0.58168 | 1.5359 | 26.4819 | 0.89342
214 | 0.57685 | 1.5517 | 26.7535 | 0.89511
215 | 0.57043 | 1.5675 | 27.0251 | 0.89412
216 | 0.564 | 1.5753 | 27.1609 | 0.88849
217 | 0.55597 | 1.5911 | 27.4325 | 0.88459
218 | 0.54954 | 1.599 | 27.5683 | 0.87869
219 | 0.5415 | 1.6068 | 27.7041 | 0.87011
220 | 0.53347 | 1.6226 | 27.9757 | 0.8656
221 | 0.52704 | 1.6226 | 27.9757 | 0.85517
222 | 0.5174 | 1.6305 | 28.1115 | 0.84361
223 | 0.51097 | 1.6383 | 28.2473 | 0.83715
224 | 0.50455 | 1.6462 | 28.3831 | 0.8306
225 | 0.48366 | 1.6541 | 28.5189 | 0.80002
226 | 0.46277 | 1.662 | 28.6547 | 0.76911
227 | 0.44509 | 1.662 | 28.6547 | 0.73973
228 | 0.42903 | 1.6699 | 28.7905 | 0.71641
229 | 0.41296 | 1.6699 | 28.7905 | 0.68958
230 | 0.4001 | 1.6777 | 28.9263 | 0.67126
231 | 0.38564 | 1.6777 | 28.9263 | 0.647
232 | 0.37439 | 1.6777 | 28.9263 | 0.62813
233 | 0.35832 | 1.6856 | 29.0621 | 0.60399
234 | 0.34547 | 1.6856 | 29.0621 | 0.58233
235 | 0.33262 | 1.6856 | 29.0621 | 0.56066
236 | 0.31976 | 1.6856 | 29.0621 | 0.53899
237 | 0.30851 | 1.6856 | 29.0621 | 0.52003
238 | 0.29726 | 1.6856 | 29.0621 | 0.50107
239 | 0.28762 | 1.6856 | 29.0621 | 0.48482
240 | 0.27477 | 1.6856 | 29.0621 | 0.46315
241 | 0.2587 | 1.6935 | 29.1979 | 0.4381
242 | 0.24263 | 1.6935 | 29.1979 | 0.41089
243 | 0.22817 | 1.6935 | 29.1979 | 0.3864
244 | 0.2121 | 1.6935 | 29.1979 | 0.35919
245 | 0.20085 | 1.7014 | 29.3337 | 0.34173
246 | 0.18639 | 1.6935 | 29.1979 | 0.31565
247 | 0.17515 | 1.6935 | 29.1979 | 0.29661
248 | 0.1639 | 1.6935 | 29.1979 | 0.27756
249 | 0.14944 | 1.6935 | 29.1979 | 0.25307
250 | 0.13658 | 1.6935 | 29.1979 | 0.2313
251 | 0.12533 | 1.6935 | 29.1979 | 0.21225
252 | 0.11248 | 1.6935 | 29.1979 | 0.19048
253 | 0.10123 | 1.6935 | 29.1979 | 0.17143
254 | 0.089983 | 1.6935 | 29.1979 | 0.15238
255 | 0.078735 | 1.6935 | 29.1979 | 0.13334