## Summary
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Time | 2023-10-20 15:03 | 2023-10-20 15:03 | 2023-10-20 15:03 | 2023-10-20 15:03 | 2023-10-20 15:03 | 2023-10-20 15:03 | 2023-10-20 15:03 | 2023-10-20 15:03 | 2023-10-20 15:03 | 2023-10-20 15:04 | 2023-10-20 15:04 | 2023-10-20 15:04
ID | X012_Payload1_C | X012_Payload1_C | X012_Payload1_C | X012_Payload1_C | X012_Payload1_C | X012_Payload1_C | X012_Payload1_C | X012_Payload1_C | X012_Payload1_C | X012_Payload1_C | X012_Payload1_C | X012_Payload1_C
Pixel | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Pixel Area | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058
Irradiance | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Panel Temperature | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Voc | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0048205 | 0.0048205 | 0.0048205 | 0.0048205 | 0.0032137 | 0.91911 | 0.89179 | 0.87733 | 0.92232 | 0.92393
Isc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6935 | 1.6462 | 1.6462 | 1.6226 | 1.662 | 1.6935
Vmp | 0.73272 | 0.80824 | 0.74879 | 0.61381 | 0.78253 | 0.75843 | 0.76003 | 0.80824 | 0.76485 | 0.67005 | 0.78896 | 0.76968
Imp | 1.5359 | 1.4572 | 1.4572 | 1.4572 | 1.4966 | 1.5202 | 1.5517 | 1.5438 | 1.5123 | 1.4493 | 1.5596 | 1.5911
Pmp | 1.1254 | 1.1778 | 1.0911 | 0.89444 | 1.1711 | 1.153 | 1.1793 | 1.2478 | 1.1567 | 0.97111 | 1.2304 | 1.2246
FF | 11254164.5718 | 11777511.0687 | 10911173.2764 | 8944352.3424 | 11711064.4155 | 11529570.1286 | 216.696 | 0.82467 | 0.7879 | 0.68217 | 0.8027 | 0.78267
Eff | 0.19404 | 0.20306 | 0.18812 | 0.15421 | 0.20191 | 0.19879 | 0.20334 | 0.21513 | 0.19943 | 0.16743 | 0.21214 | 0.21114
Dir | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Forward | Forward | Forward | Forward | Forward | Forward