## Summary
0
Time | 2023-10-20 15:03
ID | X012_Payload1_C
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 1.6935
Vmp | 0.76003
Imp | 1.5517
Pmp | 1.1793
FF | 216.696
Eff | 0.20334
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 1.6935 | 29.1979 | 0.0054423
1 | 0.13337 | 1.4178 | 24.4448 | 0.18909
2 | 0.24745 | 1.1894 | 20.5065 | 0.29431
3 | 0.33744 | 1.0082 | 17.383 | 0.34021
4 | 0.41296 | 0.85068 | 14.6669 | 0.35129
5 | 0.47562 | 0.72465 | 12.494 | 0.34466
6 | 0.53026 | 0.6065 | 10.4569 | 0.3216
7 | 0.57685 | 0.51986 | 8.9631 | 0.29988
8 | 0.61542 | 0.44109 | 7.605 | 0.27146
9 | 0.65077 | 0.3702 | 6.3828 | 0.24092
10 | 0.6813 | 0.31507 | 5.4322 | 0.21465
11 | 0.70862 | 0.26781 | 4.6173 | 0.18977
12 | 0.73111 | 0.22055 | 3.8025 | 0.16124
13 | 0.752 | 0.18904 | 3.2593 | 0.14216
14 | 0.76968 | 0.15753 | 2.7161 | 0.12125
15 | 0.78574 | 0.1339 | 2.3087 | 0.10521
16 | 0.80021 | 0.11815 | 2.0371 | 0.094544
17 | 0.81145 | 0.09452 | 1.6297 | 0.076698
18 | 0.8227 | 0.078767 | 1.358 | 0.064801
19 | 0.83234 | 0.07089 | 1.2222 | 0.059005
20 | 0.84038 | 0.063013 | 1.0864 | 0.052955
21 | 0.84841 | 0.04726 | 0.81483 | 0.040096
22 | 0.85484 | 0.039383 | 0.67902 | 0.033666
23 | 0.85966 | 0.031507 | 0.54322 | 0.027085
24 | 0.86609 | 0.031507 | 0.54322 | 0.027287
25 | 0.8693 | 0.02363 | 0.40741 | 0.020542
26 | 0.87412 | 0.02363 | 0.40741 | 0.020655
27 | 0.87894 | 0.02363 | 0.40741 | 0.020769
28 | 0.88055 | 0.015753 | 0.27161 | 0.013872
29 | 0.88376 | 0.015753 | 0.27161 | 0.013922
30 | 0.88537 | 0.015753 | 0.27161 | 0.013947
31 | 0.88858 | 0.015753 | 0.27161 | 0.013998
32 | 0.89019 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0070117
33 | 0.89179 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0070244
34 | 0.8934 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007037
35 | 0.89501 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0070497
36 | 0.89662 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0070623
37 | 0.89662 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0070623
38 | 0.89822 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007075
39 | 0.89983 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0070876
40 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
41 | 0.90144 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0071003
42 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
43 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
44 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
45 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
46 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
47 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
48 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
49 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
50 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
51 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
52 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
53 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
54 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
55 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
56 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
57 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
58 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
59 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
60 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
61 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
62 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
63 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
64 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
65 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
66 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
67 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
68 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
69 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
70 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
71 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
72 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
73 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
74 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
75 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
76 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
77 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
78 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
79 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
80 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
81 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
82 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
83 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
84 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
85 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
86 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
87 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
88 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
89 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
90 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
91 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
92 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
93 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
94 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
95 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
96 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
97 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
98 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
99 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
100 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
101 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
102 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
103 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
104 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
105 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
106 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
107 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
108 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
109 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
110 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
111 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
112 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
113 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
114 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
115 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
116 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
117 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
118 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
119 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
120 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
121 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
122 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
123 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
124 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
125 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
126 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
127 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
128 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
129 | 0.90626 | 0.15753 | 2.7161 | 0.14277
130 | 0.89822 | 0.28356 | 4.889 | 0.2547
131 | 0.8934 | 0.39383 | 6.7902 | 0.35185
132 | 0.88858 | 0.48048 | 8.2841 | 0.42694
133 | 0.88376 | 0.54349 | 9.3705 | 0.48031
134 | 0.88055 | 0.6065 | 10.4569 | 0.53405
135 | 0.87573 | 0.64589 | 11.136 | 0.56562
136 | 0.87251 | 0.68527 | 11.815 | 0.59791
137 | 0.87251 | 0.72465 | 12.494 | 0.63227
138 | 0.8693 | 0.75616 | 13.0372 | 0.65733
139 | 0.86769 | 0.78767 | 13.5804 | 0.68345
140 | 0.86448 | 0.80342 | 13.852 | 0.69454
141 | 0.86287 | 0.82705 | 14.2595 | 0.71364
142 | 0.86287 | 0.8428 | 14.5311 | 0.72723
143 | 0.86126 | 0.85856 | 14.8027 | 0.73944
144 | 0.85966 | 0.86643 | 14.9385 | 0.74484
145 | 0.85805 | 0.88219 | 15.2101 | 0.75696
146 | 0.85805 | 0.89794 | 15.4817 | 0.77048
147 | 0.85644 | 0.91369 | 15.7533 | 0.78253
148 | 0.85484 | 0.92945 | 16.0249 | 0.79452
149 | 0.85323 | 0.93732 | 16.1607 | 0.79975
150 | 0.85323 | 0.9452 | 16.2965 | 0.80647
151 | 0.85162 | 0.95308 | 16.4323 | 0.81166
152 | 0.85162 | 0.96883 | 16.7039 | 0.82508
153 | 0.85002 | 0.97671 | 16.8397 | 0.83022
154 | 0.85002 | 0.98458 | 16.9755 | 0.83691
155 | 0.84841 | 0.99246 | 17.1114 | 0.84201
156 | 0.8468 | 1.0003 | 17.2472 | 0.84709
157 | 0.8468 | 1.0082 | 17.383 | 0.85376
158 | 0.8452 | 1.0161 | 17.5188 | 0.85879
159 | 0.8452 | 1.024 | 17.6546 | 0.86545
160 | 0.8452 | 1.0318 | 17.7904 | 0.87211
161 | 0.84359 | 1.0555 | 18.1978 | 0.89039
162 | 0.84038 | 1.0712 | 18.4694 | 0.90023
163 | 0.83877 | 1.087 | 18.741 | 0.91172
164 | 0.83877 | 1.1027 | 19.0126 | 0.92494
165 | 0.83716 | 1.1106 | 19.1484 | 0.92976
166 | 0.83556 | 1.1264 | 19.42 | 0.94114
167 | 0.83395 | 1.1342 | 19.5558 | 0.9459
168 | 0.83234 | 1.1421 | 19.6916 | 0.95063
169 | 0.83234 | 1.1579 | 19.9632 | 0.96374
170 | 0.83074 | 1.1657 | 20.0991 | 0.96843
171 | 0.82913 | 1.1815 | 20.3707 | 0.97961
172 | 0.82752 | 1.1973 | 20.6423 | 0.99075
173 | 0.82591 | 1.2051 | 20.7781 | 0.99533
174 | 0.82431 | 1.213 | 20.9139 | 0.99989
175 | 0.82431 | 1.2288 | 21.1855 | 1.0129
176 | 0.8227 | 1.2366 | 21.3213 | 1.0174
177 | 0.82109 | 1.2524 | 21.5929 | 1.0283
178 | 0.81949 | 1.2681 | 21.8645 | 1.0392
179 | 0.81627 | 1.2918 | 22.2719 | 1.0544
180 | 0.81467 | 1.2996 | 22.4077 | 1.0588
181 | 0.81306 | 1.3154 | 22.6793 | 1.0695
182 | 0.81145 | 1.3233 | 22.8151 | 1.0738
183 | 0.80985 | 1.339 | 23.0867 | 1.0844
184 | 0.80663 | 1.3469 | 23.2226 | 1.0865
185 | 0.80503 | 1.3627 | 23.4942 | 1.097
186 | 0.80342 | 1.3784 | 23.7658 | 1.1074
187 | 0.80021 | 1.3942 | 24.0374 | 1.1156
188 | 0.7986 | 1.402 | 24.1732 | 1.1197
189 | 0.79699 | 1.4099 | 24.309 | 1.1237
190 | 0.79378 | 1.4257 | 24.5806 | 1.1317
191 | 0.79056 | 1.4336 | 24.7164 | 1.1333
192 | 0.78896 | 1.4493 | 24.988 | 1.1434
193 | 0.78414 | 1.4729 | 25.3954 | 1.155
194 | 0.77932 | 1.4887 | 25.667 | 1.1602
195 | 0.7745 | 1.5044 | 25.9386 | 1.1652
196 | 0.76968 | 1.5202 | 26.2102 | 1.1701
197 | 0.76485 | 1.5359 | 26.4819 | 1.1748
198 | 0.76003 | 1.5517 | 26.7535 | 1.1793
199 | 0.75521 | 1.5596 | 26.8893 | 1.1778
200 | 0.75039 | 1.5675 | 27.0251 | 1.1762
201 | 0.74397 | 1.5832 | 27.2967 | 1.1779
202 | 0.73754 | 1.599 | 27.5683 | 1.1793
203 | 0.73111 | 1.6068 | 27.7041 | 1.1748
204 | 0.72468 | 1.6147 | 27.8399 | 1.1702
205 | 0.71665 | 1.6226 | 27.9757 | 1.1628
206 | 0.71022 | 1.6305 | 28.1115 | 1.158
207 | 0.70379 | 1.6305 | 28.1115 | 1.1475
208 | 0.69737 | 1.6383 | 28.2473 | 1.1425
209 | 0.68451 | 1.6462 | 28.3831 | 1.1269
210 | 0.67166 | 1.6541 | 28.5189 | 1.111
211 | 0.6588 | 1.6541 | 28.5189 | 1.0897
212 | 0.64756 | 1.662 | 28.6547 | 1.0762
213 | 0.63631 | 1.662 | 28.6547 | 1.0575
214 | 0.62667 | 1.6699 | 28.7905 | 1.0464
215 | 0.61542 | 1.6699 | 28.7905 | 1.0277
216 | 0.60738 | 1.6777 | 28.9263 | 1.019
217 | 0.59614 | 1.6777 | 28.9263 | 1.0002
218 | 0.58489 | 1.6777 | 28.9263 | 0.98128
219 | 0.57364 | 1.6856 | 29.0621 | 0.96693
220 | 0.56239 | 1.6777 | 28.9263 | 0.94354
221 | 0.55275 | 1.6856 | 29.0621 | 0.93172
222 | 0.5415 | 1.6856 | 29.0621 | 0.91276
223 | 0.53186 | 1.6856 | 29.0621 | 0.89651
224 | 0.52222 | 1.6856 | 29.0621 | 0.88026
225 | 0.49973 | 1.6856 | 29.0621 | 0.84234
226 | 0.47884 | 1.6935 | 29.1979 | 0.8109
227 | 0.45956 | 1.6856 | 29.0621 | 0.77463
228 | 0.44027 | 1.6935 | 29.1979 | 0.74559
229 | 0.42581 | 1.6935 | 29.1979 | 0.7211
230 | 0.40974 | 1.6935 | 29.1979 | 0.69389
231 | 0.39689 | 1.6935 | 29.1979 | 0.67212
232 | 0.38243 | 1.6935 | 29.1979 | 0.64763
233 | 0.36797 | 1.6935 | 29.1979 | 0.62314
234 | 0.3535 | 1.6935 | 29.1979 | 0.59865
235 | 0.33904 | 1.6935 | 29.1979 | 0.57416
236 | 0.32779 | 1.6935 | 29.1979 | 0.55511
237 | 0.31494 | 1.6935 | 29.1979 | 0.53335
238 | 0.30209 | 1.6935 | 29.1979 | 0.51158
239 | 0.29244 | 1.6935 | 29.1979 | 0.49525
240 | 0.2812 | 1.7014 | 29.3337 | 0.47842
241 | 0.26352 | 1.6935 | 29.1979 | 0.44627
242 | 0.24745 | 1.6935 | 29.1979 | 0.41906
243 | 0.23138 | 1.6935 | 29.1979 | 0.39185
244 | 0.21692 | 1.6935 | 29.1979 | 0.36736
245 | 0.20407 | 1.6935 | 29.1979 | 0.34559
246 | 0.19121 | 1.6935 | 29.1979 | 0.32382
247 | 0.17997 | 1.6935 | 29.1979 | 0.30477
248 | 0.16711 | 1.6935 | 29.1979 | 0.283
249 | 0.15426 | 1.6935 | 29.1979 | 0.26123
250 | 0.13979 | 1.6935 | 29.1979 | 0.23674
251 | 0.12694 | 1.6935 | 29.1979 | 0.21497
252 | 0.11569 | 1.6935 | 29.1979 | 0.19592
253 | 0.10444 | 1.7014 | 29.3337 | 0.1777
254 | 0.093197 | 1.6935 | 29.1979 | 0.15783
255 | 0.081949 | 1.6935 | 29.1979 | 0.13878