## Summary
0
Time | 2023-10-20 15:03
ID | X012_Payload1_C
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 0
Vmp | 0.80824
Imp | 1.4572
Pmp | 1.1778
FF | 11777511.0687
Eff | 0.20306
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 1.6462 | 28.3831 | 0.0052904
1 | 0.0048205 | 1.6462 | 28.3831 | 0.0079356
2 | 0.0064274 | 1.6462 | 28.3831 | 0.010581
3 | 0.011248 | 1.6462 | 28.3831 | 0.018516
4 | 0.014462 | 1.6462 | 28.3831 | 0.023807
5 | 0.019282 | 1.6462 | 28.3831 | 0.031743
6 | 0.025709 | 1.6462 | 28.3831 | 0.042323
7 | 0.03053 | 1.6462 | 28.3831 | 0.050259
8 | 0.040171 | 1.6383 | 28.2473 | 0.065814
9 | 0.049812 | 1.6383 | 28.2473 | 0.081609
10 | 0.057846 | 1.6383 | 28.2473 | 0.094772
11 | 0.06588 | 1.6383 | 28.2473 | 0.10793
12 | 0.073915 | 1.6383 | 28.2473 | 0.1211
13 | 0.083556 | 1.6383 | 28.2473 | 0.13689
14 | 0.089983 | 1.6383 | 28.2473 | 0.14742
15 | 0.099624 | 1.6383 | 28.2473 | 0.16322
16 | 0.11409 | 1.6383 | 28.2473 | 0.18691
17 | 0.12855 | 1.6305 | 28.1115 | 0.20959
18 | 0.14301 | 1.6305 | 28.1115 | 0.23317
19 | 0.15426 | 1.6383 | 28.2473 | 0.25273
20 | 0.16711 | 1.6305 | 28.1115 | 0.27247
21 | 0.17675 | 1.6305 | 28.1115 | 0.28819
22 | 0.188 | 1.6383 | 28.2473 | 0.30801
23 | 0.19764 | 1.6383 | 28.2473 | 0.3238
24 | 0.2105 | 1.6305 | 28.1115 | 0.34321
25 | 0.22014 | 1.6383 | 28.2473 | 0.36066
26 | 0.23138 | 1.6305 | 28.1115 | 0.37727
27 | 0.24103 | 1.6305 | 28.1115 | 0.39298
28 | 0.25227 | 1.6305 | 28.1115 | 0.41132
29 | 0.26191 | 1.6305 | 28.1115 | 0.42704
30 | 0.27156 | 1.6305 | 28.1115 | 0.44276
31 | 0.2812 | 1.6305 | 28.1115 | 0.45848
32 | 0.30209 | 1.6305 | 28.1115 | 0.49254
33 | 0.32137 | 1.6226 | 27.9757 | 0.52145
34 | 0.34065 | 1.6226 | 27.9757 | 0.55273
35 | 0.35832 | 1.6226 | 27.9757 | 0.58141
36 | 0.37279 | 1.6226 | 27.9757 | 0.60488
37 | 0.38725 | 1.6147 | 27.8399 | 0.62529
38 | 0.4001 | 1.6226 | 27.9757 | 0.6492
39 | 0.41296 | 1.6226 | 27.9757 | 0.67006
40 | 0.42742 | 1.6226 | 27.9757 | 0.69353
41 | 0.43867 | 1.6226 | 27.9757 | 0.71178
42 | 0.45152 | 1.6226 | 27.9757 | 0.73263
43 | 0.46438 | 1.6147 | 27.8399 | 0.74983
44 | 0.47562 | 1.6147 | 27.8399 | 0.768
45 | 0.48526 | 1.6226 | 27.9757 | 0.78739
46 | 0.49651 | 1.6226 | 27.9757 | 0.80564
47 | 0.50615 | 1.6226 | 27.9757 | 0.82128
48 | 0.52222 | 1.6226 | 27.9757 | 0.84735
49 | 0.53668 | 1.6147 | 27.8399 | 0.86659
50 | 0.54954 | 1.6147 | 27.8399 | 0.88735
51 | 0.56239 | 1.6068 | 27.7041 | 0.90367
52 | 0.57525 | 1.6068 | 27.7041 | 0.92433
53 | 0.5865 | 1.6068 | 27.7041 | 0.9424
54 | 0.59774 | 1.6068 | 27.7041 | 0.96048
55 | 0.60738 | 1.6068 | 27.7041 | 0.97597
56 | 0.61863 | 1.6068 | 27.7041 | 0.99404
57 | 0.62988 | 1.599 | 27.5683 | 1.0072
58 | 0.63952 | 1.599 | 27.5683 | 1.0226
59 | 0.65077 | 1.599 | 27.5683 | 1.0406
60 | 0.66041 | 1.5911 | 27.4325 | 1.0508
61 | 0.66844 | 1.5911 | 27.4325 | 1.0636
62 | 0.67809 | 1.5911 | 27.4325 | 1.0789
63 | 0.68612 | 1.5911 | 27.4325 | 1.0917
64 | 0.69737 | 1.5832 | 27.2967 | 1.1041
65 | 0.71022 | 1.5675 | 27.0251 | 1.1132
66 | 0.71986 | 1.5596 | 26.8893 | 1.1227
67 | 0.7295 | 1.5596 | 26.8893 | 1.1377
68 | 0.73754 | 1.5517 | 26.7535 | 1.1444
69 | 0.74557 | 1.5438 | 26.6177 | 1.151
70 | 0.75361 | 1.5359 | 26.4819 | 1.1575
71 | 0.76164 | 1.5281 | 26.3461 | 1.1638
72 | 0.76968 | 1.5123 | 26.0744 | 1.164
73 | 0.7761 | 1.5044 | 25.9386 | 1.1676
74 | 0.78253 | 1.4966 | 25.8028 | 1.1711
75 | 0.78735 | 1.4887 | 25.667 | 1.1721
76 | 0.79378 | 1.4808 | 25.5312 | 1.1754
77 | 0.7986 | 1.4729 | 25.3954 | 1.1763
78 | 0.80342 | 1.4651 | 25.2596 | 1.1771
79 | 0.80824 | 1.4572 | 25.1238 | 1.1778
80 | 0.81306 | 1.4336 | 24.7164 | 1.1656
81 | 0.81788 | 1.4257 | 24.5806 | 1.166
82 | 0.8227 | 1.4099 | 24.309 | 1.1599
83 | 0.82752 | 1.3942 | 24.0374 | 1.1537
84 | 0.83074 | 1.3863 | 23.9016 | 1.1516
85 | 0.83395 | 1.3705 | 23.63 | 1.143
86 | 0.83716 | 1.3627 | 23.4942 | 1.1408
87 | 0.84038 | 1.3548 | 23.3584 | 1.1385
88 | 0.84359 | 1.339 | 23.0867 | 1.1296
89 | 0.8468 | 1.3312 | 22.9509 | 1.1272
90 | 0.84841 | 1.3154 | 22.6793 | 1.116
91 | 0.85162 | 1.3075 | 22.5435 | 1.1135
92 | 0.85323 | 1.2996 | 22.4077 | 1.1089
93 | 0.85644 | 1.2918 | 22.2719 | 1.1063
94 | 0.85805 | 1.276 | 22.0003 | 1.0949
95 | 0.85966 | 1.2681 | 21.8645 | 1.0902
96 | 0.86287 | 1.2524 | 21.5929 | 1.0807
97 | 0.86609 | 1.2366 | 21.3213 | 1.071
98 | 0.8693 | 1.213 | 20.9139 | 1.0545
99 | 0.87091 | 1.1973 | 20.6423 | 1.0427
100 | 0.87251 | 1.1894 | 20.5065 | 1.0377
101 | 0.87573 | 1.1736 | 20.2349 | 1.0278
102 | 0.87573 | 1.1579 | 19.9632 | 1.014
103 | 0.87894 | 1.15 | 19.8274 | 1.0108
104 | 0.87894 | 1.1342 | 19.5558 | 0.99693
105 | 0.88215 | 1.1264 | 19.42 | 0.99362
106 | 0.88215 | 1.1185 | 19.2842 | 0.98668
107 | 0.88376 | 1.1106 | 19.1484 | 0.98151
108 | 0.88537 | 1.1027 | 19.0126 | 0.97632
109 | 0.88697 | 1.0949 | 18.8768 | 0.97111
110 | 0.88858 | 1.087 | 18.741 | 0.96587
111 | 0.88858 | 1.0791 | 18.6052 | 0.95887
112 | 0.88858 | 1.0633 | 18.3336 | 0.94487
113 | 0.89019 | 1.0555 | 18.1978 | 0.93957
114 | 0.89179 | 1.0476 | 18.062 | 0.93424
115 | 0.8934 | 1.0397 | 17.9262 | 0.92889
116 | 0.8934 | 1.024 | 17.6546 | 0.91481
117 | 0.89501 | 1.024 | 17.6546 | 0.91646
118 | 0.89662 | 1.0082 | 17.383 | 0.90398
119 | 0.89662 | 1.0082 | 17.383 | 0.90398
120 | 0.89822 | 1.0003 | 17.2472 | 0.89852
121 | 0.89822 | 0.98458 | 16.9755 | 0.88437
122 | 0.89983 | 0.98458 | 16.9755 | 0.88596
123 | 0.89983 | 0.97671 | 16.8397 | 0.87887
124 | 0.90144 | 0.96883 | 16.7039 | 0.87334
125 | 0.90144 | 0.96883 | 16.7039 | 0.87334
126 | 0.90144 | 0.96095 | 16.5681 | 0.86624
127 | 0.90304 | 0.95308 | 16.4323 | 0.86067
128 | 0.91108 | 0.79554 | 13.7162 | 0.7248
129 | 0.9175 | 0.66952 | 11.5434 | 0.61428
130 | 0.92393 | 0.55924 | 9.6421 | 0.5167
131 | 0.93036 | 0.48048 | 8.2841 | 0.44702
132 | 0.93518 | 0.40171 | 6.926 | 0.37567
133 | 0.93839 | 0.3387 | 5.8396 | 0.31783
134 | 0.94161 | 0.28356 | 4.889 | 0.267
135 | 0.94321 | 0.24418 | 4.2099 | 0.23031
136 | 0.94643 | 0.20479 | 3.5309 | 0.19382
137 | 0.94803 | 0.17329 | 2.9877 | 0.16428
138 | 0.94964 | 0.14966 | 2.5803 | 0.14212
139 | 0.95125 | 0.12603 | 2.1729 | 0.11988
140 | 0.95285 | 0.1024 | 1.7655 | 0.097569
141 | 0.95607 | 0.086643 | 1.4938 | 0.082837
142 | 0.95607 | 0.078767 | 1.358 | 0.075306
143 | 0.95607 | 0.063013 | 1.0864 | 0.060245
144 | 0.95768 | 0.055137 | 0.95063 | 0.052803
145 | 0.95768 | 0.04726 | 0.81483 | 0.04526
146 | 0.95928 | 0.039383 | 0.67902 | 0.03778
147 | 0.95928 | 0.031507 | 0.54322 | 0.030224
148 | 0.95928 | 0.031507 | 0.54322 | 0.030224
149 | 0.96089 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022706
150 | 0.96089 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022706
151 | 0.96089 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015137
152 | 0.9625 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015162
153 | 0.9625 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015162
154 | 0.9625 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015162
155 | 0.9625 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075812
156 | 0.9625 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075812
157 | 0.9625 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075812
158 | 0.9625 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075812
159 | 0.9641 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075939
160 | 0.9641 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075939
161 | 0.9641 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075939
162 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
163 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
164 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
165 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
166 | 0.9641 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075939
167 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
168 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
169 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
170 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
171 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
172 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
173 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
174 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
175 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
176 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
177 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
178 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
179 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
180 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
181 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
182 | 0.96571 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076066
183 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
184 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
185 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
186 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
187 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
188 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
189 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
190 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
191 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
192 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
193 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
194 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
195 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
196 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
197 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
198 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
199 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
200 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
201 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
202 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
203 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
204 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
205 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
206 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
207 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
208 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
209 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
210 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
211 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
212 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
213 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
214 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
215 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
216 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
217 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
218 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
219 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
220 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
221 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
222 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
223 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
224 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
225 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
226 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
227 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
228 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
229 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
230 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
231 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
232 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
233 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
234 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
235 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
236 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
237 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
238 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
239 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
240 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
241 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
242 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
243 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
244 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
245 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
246 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
247 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
248 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
249 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
250 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
251 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
252 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
253 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
254 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
255 | 0.96732 | 0 | 0 | 0