## Summary
0
Time | 2023-10-20 15:03
ID | X012_Payload1_C
Pixel | 4
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0048205
Isc | 0
Vmp | 0.78253
Imp | 1.4966
Pmp | 1.1711
FF | 11711064.4155
Eff | 0.20191
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0048205 | 1.6541 | 28.5189 | 0.0079736
1 | 0.0064274 | 1.6541 | 28.5189 | 0.010631
2 | 0.0080342 | 1.6541 | 28.5189 | 0.013289
3 | 0.011248 | 1.6541 | 28.5189 | 0.018605
4 | 0.016068 | 1.6541 | 28.5189 | 0.026579
5 | 0.020889 | 1.6541 | 28.5189 | 0.034552
6 | 0.025709 | 1.6541 | 28.5189 | 0.042526
7 | 0.03053 | 1.6541 | 28.5189 | 0.050499
8 | 0.040171 | 1.6541 | 28.5189 | 0.066447
9 | 0.049812 | 1.6541 | 28.5189 | 0.082394
10 | 0.057846 | 1.6541 | 28.5189 | 0.095683
11 | 0.06588 | 1.662 | 28.6547 | 0.10949
12 | 0.075521 | 1.662 | 28.6547 | 0.12551
13 | 0.083556 | 1.6541 | 28.5189 | 0.13821
14 | 0.09159 | 1.6541 | 28.5189 | 0.1515
15 | 0.10123 | 1.6541 | 28.5189 | 0.16745
16 | 0.11569 | 1.6541 | 28.5189 | 0.19137
17 | 0.13015 | 1.6541 | 28.5189 | 0.21529
18 | 0.14301 | 1.6462 | 28.3831 | 0.23542
19 | 0.15586 | 1.6541 | 28.5189 | 0.25781
20 | 0.16872 | 1.6541 | 28.5189 | 0.27908
21 | 0.17997 | 1.6541 | 28.5189 | 0.29768
22 | 0.18961 | 1.6541 | 28.5189 | 0.31363
23 | 0.20085 | 1.6541 | 28.5189 | 0.33223
24 | 0.2121 | 1.6541 | 28.5189 | 0.35084
25 | 0.22335 | 1.6541 | 28.5189 | 0.36944
26 | 0.2346 | 1.6541 | 28.5189 | 0.38805
27 | 0.24585 | 1.6541 | 28.5189 | 0.40665
28 | 0.25549 | 1.6541 | 28.5189 | 0.4226
29 | 0.26513 | 1.6541 | 28.5189 | 0.43855
30 | 0.27477 | 1.6541 | 28.5189 | 0.4545
31 | 0.2828 | 1.6541 | 28.5189 | 0.46778
32 | 0.3053 | 1.6462 | 28.3831 | 0.50259
33 | 0.32619 | 1.6462 | 28.3831 | 0.53698
34 | 0.34547 | 1.6462 | 28.3831 | 0.56872
35 | 0.36315 | 1.6462 | 28.3831 | 0.59782
36 | 0.37921 | 1.6462 | 28.3831 | 0.62427
37 | 0.39207 | 1.6462 | 28.3831 | 0.64543
38 | 0.40492 | 1.6462 | 28.3831 | 0.66659
39 | 0.41778 | 1.6462 | 28.3831 | 0.68775
40 | 0.43224 | 1.6462 | 28.3831 | 0.71156
41 | 0.44509 | 1.6462 | 28.3831 | 0.73272
42 | 0.45956 | 1.6462 | 28.3831 | 0.75653
43 | 0.4708 | 1.6462 | 28.3831 | 0.77505
44 | 0.48366 | 1.6462 | 28.3831 | 0.79621
45 | 0.4933 | 1.6383 | 28.2473 | 0.80819
46 | 0.50455 | 1.6383 | 28.2473 | 0.82662
47 | 0.51419 | 1.6383 | 28.2473 | 0.84242
48 | 0.53026 | 1.6383 | 28.2473 | 0.86874
49 | 0.54472 | 1.6383 | 28.2473 | 0.89244
50 | 0.55757 | 1.6305 | 28.1115 | 0.9091
51 | 0.57203 | 1.6305 | 28.1115 | 0.93268
52 | 0.58328 | 1.6305 | 28.1115 | 0.95102
53 | 0.59453 | 1.6305 | 28.1115 | 0.96936
54 | 0.60578 | 1.6305 | 28.1115 | 0.9877
55 | 0.61381 | 1.6305 | 28.1115 | 1.0008
56 | 0.62667 | 1.6226 | 27.9757 | 1.0168
57 | 0.63791 | 1.6226 | 27.9757 | 1.0351
58 | 0.64756 | 1.6226 | 27.9757 | 1.0507
59 | 0.6588 | 1.6147 | 27.8399 | 1.0638
60 | 0.66844 | 1.6147 | 27.8399 | 1.0793
61 | 0.67648 | 1.6147 | 27.8399 | 1.0923
62 | 0.68612 | 1.6068 | 27.7041 | 1.1025
63 | 0.69255 | 1.6068 | 27.7041 | 1.1128
64 | 0.7054 | 1.5911 | 27.4325 | 1.1224
65 | 0.71504 | 1.5832 | 27.2967 | 1.1321
66 | 0.72468 | 1.5675 | 27.0251 | 1.1359
67 | 0.73432 | 1.5596 | 26.8893 | 1.1452
68 | 0.74236 | 1.5517 | 26.7535 | 1.1519
69 | 0.74879 | 1.5438 | 26.6177 | 1.156
70 | 0.75521 | 1.5359 | 26.4819 | 1.16
71 | 0.76325 | 1.5281 | 26.3461 | 1.1663
72 | 0.76968 | 1.5123 | 26.0744 | 1.164
73 | 0.7761 | 1.5044 | 25.9386 | 1.1676
74 | 0.78253 | 1.4966 | 25.8028 | 1.1711
75 | 0.78735 | 1.4808 | 25.5312 | 1.1659
76 | 0.79056 | 1.4729 | 25.3954 | 1.1644
77 | 0.79538 | 1.4651 | 25.2596 | 1.1653
78 | 0.80021 | 1.4572 | 25.1238 | 1.166
79 | 0.80503 | 1.4493 | 24.988 | 1.1667
80 | 0.80985 | 1.4257 | 24.5806 | 1.1546
81 | 0.81306 | 1.4099 | 24.309 | 1.1464
82 | 0.81788 | 1.402 | 24.1732 | 1.1467
83 | 0.82109 | 1.3863 | 23.9016 | 1.1383
84 | 0.82431 | 1.3705 | 23.63 | 1.1297
85 | 0.82752 | 1.3627 | 23.4942 | 1.1276
86 | 0.83074 | 1.3469 | 23.2226 | 1.1189
87 | 0.83395 | 1.339 | 23.0867 | 1.1167
88 | 0.83556 | 1.3233 | 22.8151 | 1.1057
89 | 0.83877 | 1.3154 | 22.6793 | 1.1033
90 | 0.84038 | 1.3075 | 22.5435 | 1.0988
91 | 0.84359 | 1.2918 | 22.2719 | 1.0897
92 | 0.8452 | 1.2839 | 22.1361 | 1.0851
93 | 0.8468 | 1.276 | 22.0003 | 1.0805
94 | 0.84841 | 1.2681 | 21.8645 | 1.0759
95 | 0.85162 | 1.2524 | 21.5929 | 1.0666
96 | 0.85323 | 1.2366 | 21.3213 | 1.0551
97 | 0.85484 | 1.213 | 20.9139 | 1.0369
98 | 0.85805 | 1.1973 | 20.6423 | 1.0273
99 | 0.86126 | 1.1815 | 20.3707 | 1.0176
100 | 0.86287 | 1.1736 | 20.2349 | 1.0127
101 | 0.86448 | 1.1579 | 19.9632 | 1.001
102 | 0.86609 | 1.1421 | 19.6916 | 0.98917
103 | 0.86769 | 1.1342 | 19.5558 | 0.98417
104 | 0.86769 | 1.1264 | 19.42 | 0.97734
105 | 0.87091 | 1.1106 | 19.1484 | 0.96724
106 | 0.87251 | 1.1027 | 19.0126 | 0.96215
107 | 0.87251 | 1.0949 | 18.8768 | 0.95528
108 | 0.87412 | 1.087 | 18.741 | 0.95015
109 | 0.87573 | 1.0791 | 18.6052 | 0.945
110 | 0.87573 | 1.0712 | 18.4694 | 0.9381
111 | 0.87733 | 1.0633 | 18.3336 | 0.93291
112 | 0.87733 | 1.0555 | 18.1978 | 0.926
113 | 0.87894 | 1.0397 | 17.9262 | 0.91385
114 | 0.88055 | 1.0318 | 17.7904 | 0.90859
115 | 0.88055 | 1.024 | 17.6546 | 0.90165
116 | 0.88215 | 1.0161 | 17.5188 | 0.89635
117 | 0.88215 | 1.0003 | 17.2472 | 0.88245
118 | 0.88376 | 1.0003 | 17.2472 | 0.88406
119 | 0.88376 | 0.99246 | 17.1114 | 0.8771
120 | 0.88537 | 0.98458 | 16.9755 | 0.87172
121 | 0.88697 | 0.97671 | 16.8397 | 0.86631
122 | 0.88697 | 0.96883 | 16.7039 | 0.85933
123 | 0.88697 | 0.96095 | 16.5681 | 0.85234
124 | 0.88697 | 0.95308 | 16.4323 | 0.84535
125 | 0.88858 | 0.95308 | 16.4323 | 0.84688
126 | 0.88858 | 0.9452 | 16.2965 | 0.83989
127 | 0.88858 | 0.93732 | 16.1607 | 0.83289
128 | 0.89662 | 0.78767 | 13.5804 | 0.70623
129 | 0.90465 | 0.65376 | 11.2718 | 0.59143
130 | 0.90947 | 0.55137 | 9.5063 | 0.50145
131 | 0.91429 | 0.46472 | 8.0125 | 0.42489
132 | 0.91911 | 0.39383 | 6.7902 | 0.36198
133 | 0.92232 | 0.33082 | 5.7038 | 0.30512
134 | 0.92554 | 0.27568 | 4.7532 | 0.25516
135 | 0.92715 | 0.2363 | 4.0741 | 0.21908
136 | 0.93036 | 0.19692 | 3.3951 | 0.1832
137 | 0.93357 | 0.16541 | 2.8519 | 0.15442
138 | 0.93357 | 0.14178 | 2.4445 | 0.13236
139 | 0.93518 | 0.11815 | 2.0371 | 0.11049
140 | 0.93518 | 0.1024 | 1.7655 | 0.095759
141 | 0.93679 | 0.086643 | 1.4938 | 0.081166
142 | 0.93839 | 0.07089 | 1.2222 | 0.066523
143 | 0.94 | 0.063013 | 1.0864 | 0.059232
144 | 0.94 | 0.04726 | 0.81483 | 0.044424
145 | 0.94161 | 0.04726 | 0.81483 | 0.0445
146 | 0.94161 | 0.039383 | 0.67902 | 0.037084
147 | 0.94161 | 0.031507 | 0.54322 | 0.029667
148 | 0.94161 | 0.031507 | 0.54322 | 0.029667
149 | 0.94161 | 0.02363 | 0.40741 | 0.02225
150 | 0.94321 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022288
151 | 0.94321 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014859
152 | 0.94321 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014859
153 | 0.94482 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014884
154 | 0.94482 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007442
155 | 0.94482 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007442
156 | 0.94482 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007442
157 | 0.94482 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007442
158 | 0.94643 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074547
159 | 0.94643 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074547
160 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
161 | 0.94643 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074547
162 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
163 | 0.94643 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074547
164 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
165 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
166 | 0.94643 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074547
167 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
168 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
169 | 0.94803 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074673
170 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
171 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
172 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
173 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
174 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
175 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
176 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
177 | 0.94803 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074673
178 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
179 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
180 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
181 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
182 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
183 | 0.94803 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074673
184 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
185 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
186 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
187 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
188 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
189 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
190 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
191 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
192 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
193 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
194 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
195 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
196 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
197 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
198 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
199 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
200 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
201 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
202 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
203 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
204 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
205 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
206 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
207 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
208 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
209 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
210 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
211 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
212 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
213 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
214 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
215 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
216 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
217 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
218 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
219 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
220 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
221 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
222 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
223 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
224 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
225 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
226 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
227 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
228 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
229 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
230 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
231 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
232 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
233 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
234 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
235 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
236 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
237 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
238 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
239 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
240 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
241 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
242 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
243 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
244 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
245 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
246 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
247 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
248 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
249 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
250 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
251 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
252 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
253 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
254 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
255 | 0.94964 | 0 | 0 | 0