## Summary
0
Time | 2023-10-20 15:04
ID | X012_Payload1_C
Pixel | 5
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.92393
Isc | 1.6935
Vmp | 0.76968
Imp | 1.5911
Pmp | 1.2246
FF | 0.78267
Eff | 0.21114
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.92393 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072775
1 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
2 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
3 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
4 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
5 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
6 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
7 | 0.93036 | 0 | 0 | 0
8 | 0.93036 | 0 | 0 | 0
9 | 0.93036 | 0 | 0 | 0
10 | 0.93197 | 0 | 0 | 0
11 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
12 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
13 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
14 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
15 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
16 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
17 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
18 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
19 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
20 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
21 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
22 | 0.93839 | 0 | 0 | 0
23 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
24 | 0.93839 | 0 | 0 | 0
25 | 0.93839 | 0 | 0 | 0
26 | 0.93839 | 0 | 0 | 0
27 | 0.93839 | 0 | 0 | 0
28 | 0.94 | 0 | 0 | 0
29 | 0.94 | 0 | 0 | 0
30 | 0.94 | 0 | 0 | 0
31 | 0.94 | 0 | 0 | 0
32 | 0.94 | 0 | 0 | 0
33 | 0.94 | 0 | 0 | 0
34 | 0.94 | 0 | 0 | 0
35 | 0.94 | 0 | 0 | 0
36 | 0.94 | 0 | 0 | 0
37 | 0.94 | 0 | 0 | 0
38 | 0.94 | 0 | 0 | 0
39 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
40 | 0.94 | 0 | 0 | 0
41 | 0.94 | 0 | 0 | 0
42 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
43 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
44 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
45 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
46 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
47 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
48 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
49 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
50 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
51 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
52 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
53 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
54 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
55 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
56 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
57 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
58 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
59 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
60 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
61 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
62 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
63 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
64 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
65 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
66 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
67 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
68 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
69 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
70 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
71 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
72 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
73 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
74 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
75 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
76 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
77 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
78 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
79 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
80 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
81 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
82 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
83 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
84 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
85 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
86 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
87 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
88 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
89 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
90 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
91 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
92 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
93 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
94 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
95 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
96 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
97 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
98 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
99 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
100 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
101 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
102 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
103 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
104 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
105 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
106 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
107 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
108 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
109 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
110 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
111 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
112 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
113 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
114 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
115 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
116 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
117 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
118 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
119 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
120 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
121 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
122 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
123 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
124 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
125 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
126 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
127 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
128 | 0.93518 | 0.15753 | 2.7161 | 0.14732
129 | 0.92715 | 0.29144 | 5.0248 | 0.2702
130 | 0.92072 | 0.40171 | 6.926 | 0.36986
131 | 0.9159 | 0.48835 | 8.4199 | 0.44728
132 | 0.91108 | 0.55924 | 9.6421 | 0.50951
133 | 0.90626 | 0.62226 | 10.7285 | 0.56392
134 | 0.90144 | 0.66164 | 11.4076 | 0.59643
135 | 0.89822 | 0.7089 | 12.2224 | 0.63675
136 | 0.89662 | 0.74041 | 12.7656 | 0.66386
137 | 0.8934 | 0.77191 | 13.3088 | 0.68963
138 | 0.89179 | 0.80342 | 13.852 | 0.71648
139 | 0.88858 | 0.82705 | 14.2595 | 0.7349
140 | 0.88697 | 0.8428 | 14.5311 | 0.74754
141 | 0.88697 | 0.86643 | 14.9385 | 0.7685
142 | 0.88537 | 0.87431 | 15.0743 | 0.77408
143 | 0.88376 | 0.89006 | 15.3459 | 0.7866
144 | 0.88215 | 0.90582 | 15.6175 | 0.79907
145 | 0.88055 | 0.92157 | 15.8891 | 0.81148
146 | 0.88055 | 0.93732 | 16.1607 | 0.82536
147 | 0.87894 | 0.95308 | 16.4323 | 0.8377
148 | 0.87733 | 0.96095 | 16.5681 | 0.84308
149 | 0.87733 | 0.96883 | 16.7039 | 0.84999
150 | 0.87573 | 0.98458 | 16.9755 | 0.86222
151 | 0.87412 | 0.99246 | 17.1114 | 0.86753
152 | 0.87412 | 1.0003 | 17.2472 | 0.87441
153 | 0.87251 | 1.0161 | 17.5188 | 0.88655
154 | 0.87251 | 1.024 | 17.6546 | 0.89342
155 | 0.87091 | 1.024 | 17.6546 | 0.89178
156 | 0.87091 | 1.0397 | 17.9262 | 0.9055
157 | 0.8693 | 1.0476 | 18.062 | 0.91067
158 | 0.86769 | 1.0555 | 18.1978 | 0.91582
159 | 0.86769 | 1.0555 | 18.1978 | 0.91582
160 | 0.86609 | 1.0791 | 18.6052 | 0.93459
161 | 0.86448 | 1.1027 | 19.0126 | 0.95329
162 | 0.86287 | 1.1185 | 19.2842 | 0.96511
163 | 0.85966 | 1.1264 | 19.42 | 0.96829
164 | 0.85966 | 1.1421 | 19.6916 | 0.98183
165 | 0.85805 | 1.1579 | 19.9632 | 0.99351
166 | 0.85644 | 1.1657 | 20.0991 | 0.9984
167 | 0.85484 | 1.1736 | 20.2349 | 1.0033
168 | 0.85323 | 1.1894 | 20.5065 | 1.0148
169 | 0.85323 | 1.2051 | 20.7781 | 1.0283
170 | 0.85162 | 1.2209 | 21.0497 | 1.0397
171 | 0.85002 | 1.2288 | 21.1855 | 1.0445
172 | 0.84841 | 1.2366 | 21.3213 | 1.0492
173 | 0.8468 | 1.2445 | 21.4571 | 1.0539
174 | 0.8452 | 1.2603 | 21.7287 | 1.0652
175 | 0.8452 | 1.2681 | 21.8645 | 1.0718
176 | 0.84198 | 1.2839 | 22.1361 | 1.081
177 | 0.84038 | 1.3075 | 22.5435 | 1.0988
178 | 0.83877 | 1.3233 | 22.8151 | 1.1099
179 | 0.83556 | 1.3312 | 22.9509 | 1.1123
180 | 0.83395 | 1.3469 | 23.2226 | 1.1233
181 | 0.83234 | 1.3548 | 23.3584 | 1.1276
182 | 0.83074 | 1.3705 | 23.63 | 1.1386
183 | 0.82752 | 1.3784 | 23.7658 | 1.1407
184 | 0.82591 | 1.3942 | 24.0374 | 1.1515
185 | 0.8227 | 1.4099 | 24.309 | 1.1599
186 | 0.81949 | 1.4257 | 24.5806 | 1.1683
187 | 0.81788 | 1.4336 | 24.7164 | 1.1725
188 | 0.81627 | 1.4493 | 24.988 | 1.183
189 | 0.81306 | 1.4572 | 25.1238 | 1.1848
190 | 0.81145 | 1.4729 | 25.3954 | 1.1952
191 | 0.80824 | 1.4887 | 25.667 | 1.2032
192 | 0.80342 | 1.5044 | 25.9386 | 1.2087
193 | 0.79699 | 1.5202 | 26.2102 | 1.2116
194 | 0.79056 | 1.5359 | 26.4819 | 1.2143
195 | 0.78574 | 1.5517 | 26.7535 | 1.2192
196 | 0.78092 | 1.5675 | 27.0251 | 1.2241
197 | 0.7745 | 1.5753 | 27.1609 | 1.2201
198 | 0.76968 | 1.5911 | 27.4325 | 1.2246
199 | 0.76485 | 1.599 | 27.5683 | 1.223
200 | 0.75521 | 1.6068 | 27.7041 | 1.2135
201 | 0.74879 | 1.6147 | 27.8399 | 1.2091
202 | 0.74236 | 1.6226 | 27.9757 | 1.2045
203 | 0.73432 | 1.6383 | 28.2473 | 1.2031
204 | 0.7279 | 1.6383 | 28.2473 | 1.1925
205 | 0.71986 | 1.6462 | 28.3831 | 1.1851
206 | 0.71183 | 1.6541 | 28.5189 | 1.1774
207 | 0.7054 | 1.6541 | 28.5189 | 1.1668
208 | 0.69094 | 1.662 | 28.6547 | 1.1483
209 | 0.67809 | 1.6699 | 28.7905 | 1.1323
210 | 0.66523 | 1.6699 | 28.7905 | 1.1108
211 | 0.65238 | 1.6699 | 28.7905 | 1.0894
212 | 0.64113 | 1.6777 | 28.9263 | 1.0756
213 | 0.63149 | 1.6777 | 28.9263 | 1.0595
214 | 0.62024 | 1.6856 | 29.0621 | 1.0455
215 | 0.6106 | 1.6777 | 28.9263 | 1.0244
216 | 0.59935 | 1.6856 | 29.0621 | 1.0103
217 | 0.5865 | 1.6856 | 29.0621 | 0.9886
218 | 0.57525 | 1.6856 | 29.0621 | 0.96964
219 | 0.56561 | 1.6856 | 29.0621 | 0.95339
220 | 0.55436 | 1.6935 | 29.1979 | 0.9388
221 | 0.54472 | 1.6856 | 29.0621 | 0.91818
222 | 0.53508 | 1.6856 | 29.0621 | 0.90193
223 | 0.52544 | 1.6935 | 29.1979 | 0.88982
224 | 0.50133 | 1.6935 | 29.1979 | 0.849
225 | 0.48044 | 1.6935 | 29.1979 | 0.81362
226 | 0.46116 | 1.6935 | 29.1979 | 0.78097
227 | 0.44349 | 1.6935 | 29.1979 | 0.75104
228 | 0.42742 | 1.6935 | 29.1979 | 0.72383
229 | 0.41296 | 1.6935 | 29.1979 | 0.69934
230 | 0.3985 | 1.6935 | 29.1979 | 0.67484
231 | 0.38403 | 1.6935 | 29.1979 | 0.65035
232 | 0.36957 | 1.6935 | 29.1979 | 0.62586
233 | 0.35511 | 1.6935 | 29.1979 | 0.60137
234 | 0.34065 | 1.6935 | 29.1979 | 0.57688
235 | 0.3294 | 1.6935 | 29.1979 | 0.55784
236 | 0.31494 | 1.6935 | 29.1979 | 0.53335
237 | 0.30369 | 1.6935 | 29.1979 | 0.5143
238 | 0.29244 | 1.6935 | 29.1979 | 0.49525
239 | 0.2812 | 1.6935 | 29.1979 | 0.4762
240 | 0.26352 | 1.7014 | 29.3337 | 0.44834
241 | 0.24745 | 1.6935 | 29.1979 | 0.41906
242 | 0.23299 | 1.6935 | 29.1979 | 0.39457
243 | 0.21692 | 1.7014 | 29.3337 | 0.36906
244 | 0.20568 | 1.6935 | 29.1979 | 0.34831
245 | 0.19121 | 1.7014 | 29.3337 | 0.32532
246 | 0.17997 | 1.6935 | 29.1979 | 0.30477
247 | 0.16872 | 1.6935 | 29.1979 | 0.28572
248 | 0.15426 | 1.6935 | 29.1979 | 0.26123
249 | 0.13979 | 1.7014 | 29.3337 | 0.23784
250 | 0.12855 | 1.6935 | 29.1979 | 0.21769
251 | 0.11569 | 1.7014 | 29.3337 | 0.19683
252 | 0.10605 | 1.6935 | 29.1979 | 0.1796
253 | 0.093197 | 1.6935 | 29.1979 | 0.15783
254 | 0.083556 | 1.7014 | 29.3337 | 0.14216
255 | 0.072308 | 1.6935 | 29.1979 | 0.12245