## Summary
0
Time | 2023-10-18 14:26
ID | X017_Payload1
Pixel | 5
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.73593
Isc | 1.6147
Vmp | 0.69897
Imp | 1.4257
Pmp | 0.99651
FF | 0.83859
Eff | 0.17181
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.73593 | 0 | 0 | 0
1 | 0.76003 | 0 | 0 | 0
2 | 0.78092 | 0 | 0 | 0
3 | 0.80021 | 0 | 0 | 0
4 | 0.81627 | 0 | 0 | 0
5 | 0.82913 | 0 | 0 | 0
6 | 0.84359 | 0 | 0 | 0
7 | 0.85484 | 0 | 0 | 0
8 | 0.86448 | 0 | 0 | 0
9 | 0.87251 | 0 | 0 | 0
10 | 0.88055 | 0 | 0 | 0
11 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
12 | 0.89501 | 0 | 0 | 0
13 | 0.89983 | 0 | 0 | 0
14 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
15 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
16 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
17 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
18 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
19 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
20 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
21 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
22 | 0.93036 | 0 | 0 | 0
23 | 0.93197 | 0 | 0 | 0
24 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
25 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
26 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
27 | 0.93839 | 0 | 0 | 0
28 | 0.94 | 0 | 0 | 0
29 | 0.94 | 0 | 0 | 0
30 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
31 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
32 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
33 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
34 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
35 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
36 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
37 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
38 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
39 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
40 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
41 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
42 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
43 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
44 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
45 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
46 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
47 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
48 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
49 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
50 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
51 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
52 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
53 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
54 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
55 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
56 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
57 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
58 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
59 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
60 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
61 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
62 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
63 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
64 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
65 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
66 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
67 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
68 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
69 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
70 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
71 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
72 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
73 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
74 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
75 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
76 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
77 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
78 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
79 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
80 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
81 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
82 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
83 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
84 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
85 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
86 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
87 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
88 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
89 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
90 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
91 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
92 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
93 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
94 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
95 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
96 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
97 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
98 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
99 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
100 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
101 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
102 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
103 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
104 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
105 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
106 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
107 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
108 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
109 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
110 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
111 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
112 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
113 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
114 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
115 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
116 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
117 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
118 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
119 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
120 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
121 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
122 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
123 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
124 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
125 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
126 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
127 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
128 | 0.94964 | 0.14966 | 2.5803 | 0.14212
129 | 0.93197 | 0.27568 | 4.7532 | 0.25693
130 | 0.91911 | 0.37808 | 6.5186 | 0.3475
131 | 0.90786 | 0.45685 | 7.8767 | 0.41475
132 | 0.89662 | 0.52774 | 9.0989 | 0.47318
133 | 0.88858 | 0.59075 | 10.1853 | 0.52493
134 | 0.88215 | 0.63013 | 10.8644 | 0.55587
135 | 0.87412 | 0.67739 | 11.6792 | 0.59212
136 | 0.8693 | 0.70102 | 12.0866 | 0.6094
137 | 0.86287 | 0.74041 | 12.7656 | 0.63888
138 | 0.85805 | 0.75616 | 13.0372 | 0.64882
139 | 0.85484 | 0.77979 | 13.4446 | 0.66659
140 | 0.85162 | 0.80342 | 13.852 | 0.68421
141 | 0.85002 | 0.81917 | 14.1237 | 0.69631
142 | 0.8452 | 0.82705 | 14.2595 | 0.69902
143 | 0.84359 | 0.8428 | 14.5311 | 0.71098
144 | 0.84038 | 0.85856 | 14.8027 | 0.72151
145 | 0.83716 | 0.87431 | 15.0743 | 0.73194
146 | 0.83556 | 0.88219 | 15.2101 | 0.73711
147 | 0.83395 | 0.89794 | 15.4817 | 0.74883
148 | 0.83074 | 0.90582 | 15.6175 | 0.75249
149 | 0.82913 | 0.91369 | 15.7533 | 0.75757
150 | 0.82752 | 0.92157 | 15.8891 | 0.76262
151 | 0.82591 | 0.92945 | 16.0249 | 0.76764
152 | 0.82431 | 0.9452 | 16.2965 | 0.77913
153 | 0.8227 | 0.9452 | 16.2965 | 0.77762
154 | 0.82109 | 0.96095 | 16.5681 | 0.78903
155 | 0.82109 | 0.96095 | 16.5681 | 0.78903
156 | 0.81788 | 0.96883 | 16.7039 | 0.79239
157 | 0.81627 | 0.97671 | 16.8397 | 0.79726
158 | 0.81467 | 0.98458 | 16.9755 | 0.80211
159 | 0.81467 | 0.99246 | 17.1114 | 0.80852
160 | 0.81145 | 1.0161 | 17.5188 | 0.82451
161 | 0.80824 | 1.0318 | 17.7904 | 0.83398
162 | 0.80503 | 1.0397 | 17.9262 | 0.837
163 | 0.80342 | 1.0476 | 18.062 | 0.84166
164 | 0.80021 | 1.0633 | 18.3336 | 0.8509
165 | 0.7986 | 1.0712 | 18.4694 | 0.85548
166 | 0.79538 | 1.087 | 18.741 | 0.86457
167 | 0.79538 | 1.087 | 18.741 | 0.86457
168 | 0.79217 | 1.1027 | 19.0126 | 0.87355
169 | 0.79056 | 1.1106 | 19.1484 | 0.87801
170 | 0.78896 | 1.1264 | 19.42 | 0.88865
171 | 0.78574 | 1.1264 | 19.42 | 0.88503
172 | 0.78414 | 1.1421 | 19.6916 | 0.89557
173 | 0.78253 | 1.15 | 19.8274 | 0.8999
174 | 0.78092 | 1.1579 | 19.9632 | 0.90421
175 | 0.77771 | 1.1657 | 20.0991 | 0.90661
176 | 0.7761 | 1.1815 | 20.3707 | 0.91696
177 | 0.77289 | 1.1973 | 20.6423 | 0.92534
178 | 0.76968 | 1.2051 | 20.7781 | 0.92756
179 | 0.76646 | 1.2209 | 21.0497 | 0.93576
180 | 0.76325 | 1.2288 | 21.1855 | 0.93785
181 | 0.76003 | 1.2366 | 21.3213 | 0.93988
182 | 0.75843 | 1.2524 | 21.5929 | 0.94985
183 | 0.75682 | 1.2603 | 21.7287 | 0.95379
184 | 0.75361 | 1.2681 | 21.8645 | 0.95568
185 | 0.74879 | 1.276 | 22.0003 | 0.95546
186 | 0.74557 | 1.2918 | 22.2719 | 0.96311
187 | 0.74397 | 1.3075 | 22.5435 | 0.97275
188 | 0.74075 | 1.3154 | 22.6793 | 0.97439
189 | 0.73754 | 1.3154 | 22.6793 | 0.97016
190 | 0.73432 | 1.3312 | 22.9509 | 0.9775
191 | 0.73111 | 1.339 | 23.0867 | 0.97898
192 | 0.72468 | 1.3548 | 23.3584 | 0.98179
193 | 0.71986 | 1.3705 | 23.63 | 0.9866
194 | 0.71504 | 1.3863 | 23.9016 | 0.99126
195 | 0.71022 | 1.3942 | 24.0374 | 0.99017
196 | 0.7054 | 1.4099 | 24.309 | 0.99456
197 | 0.69897 | 1.4257 | 24.5806 | 0.99651
198 | 0.69415 | 1.4257 | 24.5806 | 0.98964
199 | 0.68933 | 1.4414 | 24.8522 | 0.99362
200 | 0.68451 | 1.4493 | 24.988 | 0.99207
201 | 0.67648 | 1.4572 | 25.1238 | 0.98575
202 | 0.67005 | 1.4729 | 25.3954 | 0.98694
203 | 0.66523 | 1.4808 | 25.5312 | 0.98508
204 | 0.6588 | 1.4887 | 25.667 | 0.98075
205 | 0.65398 | 1.4966 | 25.8028 | 0.97873
206 | 0.64756 | 1.4966 | 25.8028 | 0.96911
207 | 0.64113 | 1.5044 | 25.9386 | 0.96454
208 | 0.62988 | 1.5123 | 26.0744 | 0.95258
209 | 0.62024 | 1.5281 | 26.3461 | 0.94777
210 | 0.6106 | 1.5359 | 26.4819 | 0.93785
211 | 0.60096 | 1.5438 | 26.6177 | 0.92777
212 | 0.59292 | 1.5438 | 26.6177 | 0.91537
213 | 0.58328 | 1.5517 | 26.7535 | 0.90508
214 | 0.57525 | 1.5517 | 26.7535 | 0.89261
215 | 0.56561 | 1.5596 | 26.8893 | 0.88211
216 | 0.55597 | 1.5596 | 26.8893 | 0.86707
217 | 0.54472 | 1.5675 | 27.0251 | 0.85382
218 | 0.53508 | 1.5675 | 27.0251 | 0.83871
219 | 0.52544 | 1.5675 | 27.0251 | 0.8236
220 | 0.5174 | 1.5753 | 27.1609 | 0.81508
221 | 0.50937 | 1.5753 | 27.1609 | 0.80242
222 | 0.49973 | 1.5753 | 27.1609 | 0.78723
223 | 0.49009 | 1.5832 | 27.2967 | 0.77591
224 | 0.4692 | 1.5832 | 27.2967 | 0.74284
225 | 0.44991 | 1.5911 | 27.4325 | 0.71585
226 | 0.43224 | 1.5911 | 27.4325 | 0.68773
227 | 0.41617 | 1.5911 | 27.4325 | 0.66216
228 | 0.40171 | 1.5911 | 27.4325 | 0.63915
229 | 0.38885 | 1.599 | 27.5683 | 0.62176
230 | 0.37439 | 1.599 | 27.5683 | 0.59864
231 | 0.36315 | 1.599 | 27.5683 | 0.58066
232 | 0.34708 | 1.599 | 27.5683 | 0.55496
233 | 0.33422 | 1.599 | 27.5683 | 0.53441
234 | 0.32137 | 1.6068 | 27.7041 | 0.51639
235 | 0.31012 | 1.599 | 27.5683 | 0.49587
236 | 0.29887 | 1.6068 | 27.7041 | 0.48024
237 | 0.28762 | 1.599 | 27.5683 | 0.4599
238 | 0.27638 | 1.6068 | 27.7041 | 0.44409
239 | 0.26674 | 1.6068 | 27.7041 | 0.4286
240 | 0.24906 | 1.6068 | 27.7041 | 0.4002
241 | 0.23299 | 1.6068 | 27.7041 | 0.37438
242 | 0.22014 | 1.6068 | 27.7041 | 0.35372
243 | 0.20728 | 1.6068 | 27.7041 | 0.33307
244 | 0.19282 | 1.6068 | 27.7041 | 0.30983
245 | 0.18157 | 1.6068 | 27.7041 | 0.29176
246 | 0.17032 | 1.6068 | 27.7041 | 0.27368
247 | 0.15908 | 1.6147 | 27.8399 | 0.25686
248 | 0.14622 | 1.6147 | 27.8399 | 0.23611
249 | 0.13337 | 1.6068 | 27.7041 | 0.2143
250 | 0.12212 | 1.6068 | 27.7041 | 0.19623
251 | 0.11087 | 1.6147 | 27.8399 | 0.17903
252 | 0.098017 | 1.6068 | 27.7041 | 0.1575
253 | 0.088376 | 1.6147 | 27.8399 | 0.1427
254 | 0.077128 | 1.6068 | 27.7041 | 0.12393
255 | 0.067487 | 1.6147 | 27.8399 | 0.10897