## Summary
0
Time | 2023-10-20 14:52
ID | X017_Payload1_C
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 0
Vmp | 0.73593
Imp | 1.3312
Pmp | 0.97964
FF | 9796388.2837
Eff | 0.1689
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 1.2996 | 22.4077 | 0.0041766
1 | 0.0032137 | 1.3312 | 22.9509 | 0.0042779
2 | 0.0064274 | 1.3627 | 23.4942 | 0.0087583
3 | 0.009641 | 1.3863 | 23.9016 | 0.013365
4 | 0.012855 | 1.4099 | 24.309 | 0.018124
5 | 0.017675 | 1.4336 | 24.7164 | 0.025338
6 | 0.022496 | 1.4493 | 24.988 | 0.032603
7 | 0.027316 | 1.4572 | 25.1238 | 0.039805
8 | 0.036957 | 1.4729 | 25.3954 | 0.054436
9 | 0.046598 | 1.4808 | 25.5312 | 0.069003
10 | 0.054632 | 1.4887 | 25.667 | 0.081331
11 | 0.062667 | 1.4966 | 25.8028 | 0.093785
12 | 0.069094 | 1.5044 | 25.9386 | 0.10395
13 | 0.078735 | 1.5044 | 25.9386 | 0.11845
14 | 0.085162 | 1.5202 | 26.2102 | 0.12946
15 | 0.093197 | 1.5202 | 26.2102 | 0.14168
16 | 0.10766 | 1.5202 | 26.2102 | 0.16366
17 | 0.12212 | 1.5281 | 26.3461 | 0.18661
18 | 0.13497 | 1.5281 | 26.3461 | 0.20625
19 | 0.14622 | 1.5281 | 26.3461 | 0.22344
20 | 0.15908 | 1.5281 | 26.3461 | 0.24308
21 | 0.16872 | 1.5359 | 26.4819 | 0.25914
22 | 0.17836 | 1.5359 | 26.4819 | 0.27395
23 | 0.188 | 1.5359 | 26.4819 | 0.28876
24 | 0.19925 | 1.5359 | 26.4819 | 0.30603
25 | 0.2105 | 1.5359 | 26.4819 | 0.32331
26 | 0.22014 | 1.5359 | 26.4819 | 0.33812
27 | 0.22978 | 1.5359 | 26.4819 | 0.35293
28 | 0.23942 | 1.5359 | 26.4819 | 0.36773
29 | 0.24745 | 1.5438 | 26.6177 | 0.38202
30 | 0.25709 | 1.5359 | 26.4819 | 0.39488
31 | 0.26513 | 1.5359 | 26.4819 | 0.40722
32 | 0.28602 | 1.5359 | 26.4819 | 0.43931
33 | 0.30691 | 1.5359 | 26.4819 | 0.47139
34 | 0.32297 | 1.5359 | 26.4819 | 0.49607
35 | 0.33904 | 1.5359 | 26.4819 | 0.52075
36 | 0.35511 | 1.5281 | 26.3461 | 0.54264
37 | 0.36797 | 1.5359 | 26.4819 | 0.56518
38 | 0.37921 | 1.5281 | 26.3461 | 0.57947
39 | 0.39046 | 1.5281 | 26.3461 | 0.59665
40 | 0.40492 | 1.5281 | 26.3461 | 0.61875
41 | 0.41456 | 1.5281 | 26.3461 | 0.63348
42 | 0.42742 | 1.5281 | 26.3461 | 0.65313
43 | 0.43867 | 1.5202 | 26.2102 | 0.66686
44 | 0.44831 | 1.5281 | 26.3461 | 0.68505
45 | 0.45795 | 1.5202 | 26.2102 | 0.69617
46 | 0.46759 | 1.5202 | 26.2102 | 0.71083
47 | 0.47723 | 1.5202 | 26.2102 | 0.72548
48 | 0.49009 | 1.5202 | 26.2102 | 0.74503
49 | 0.50294 | 1.5123 | 26.0744 | 0.76061
50 | 0.51579 | 1.5044 | 25.9386 | 0.77598
51 | 0.52704 | 1.5044 | 25.9386 | 0.7929
52 | 0.53668 | 1.5044 | 25.9386 | 0.80741
53 | 0.54793 | 1.4966 | 25.8028 | 0.82001
54 | 0.55597 | 1.4966 | 25.8028 | 0.83204
55 | 0.56561 | 1.4887 | 25.667 | 0.84201
56 | 0.57525 | 1.4887 | 25.667 | 0.85636
57 | 0.58489 | 1.4808 | 25.5312 | 0.86611
58 | 0.59292 | 1.4729 | 25.3954 | 0.87334
59 | 0.60096 | 1.4729 | 25.3954 | 0.88517
60 | 0.60899 | 1.4651 | 25.2596 | 0.89221
61 | 0.61542 | 1.4651 | 25.2596 | 0.90162
62 | 0.62185 | 1.4493 | 24.988 | 0.90124
63 | 0.62988 | 1.4572 | 25.1238 | 0.91785
64 | 0.63791 | 1.4414 | 24.8522 | 0.91951
65 | 0.64916 | 1.4336 | 24.7164 | 0.93061
66 | 0.6572 | 1.4178 | 24.4448 | 0.93177
67 | 0.66523 | 1.4099 | 24.309 | 0.93792
68 | 0.67166 | 1.402 | 24.1732 | 0.94169
69 | 0.67969 | 1.402 | 24.1732 | 0.95296
70 | 0.68612 | 1.3942 | 24.0374 | 0.95657
71 | 0.69094 | 1.3942 | 24.0374 | 0.96329
72 | 0.69897 | 1.3784 | 23.7658 | 0.96348
73 | 0.7054 | 1.3627 | 23.4942 | 0.96122
74 | 0.71022 | 1.3627 | 23.4942 | 0.96779
75 | 0.71504 | 1.3548 | 23.3584 | 0.96873
76 | 0.72147 | 1.3469 | 23.2226 | 0.97175
77 | 0.72629 | 1.339 | 23.0867 | 0.97253
78 | 0.73111 | 1.3312 | 22.9509 | 0.97322
79 | 0.73593 | 1.3312 | 22.9509 | 0.97964
80 | 0.74236 | 1.3154 | 22.6793 | 0.9765
81 | 0.74718 | 1.2996 | 22.4077 | 0.97107
82 | 0.75361 | 1.2918 | 22.2719 | 0.97349
83 | 0.75843 | 1.2839 | 22.1361 | 0.97374
84 | 0.76164 | 1.276 | 22.0003 | 0.97187
85 | 0.76646 | 1.2603 | 21.7287 | 0.96594
86 | 0.77128 | 1.2603 | 21.7287 | 0.97202
87 | 0.7745 | 1.2524 | 21.5929 | 0.96997
88 | 0.77932 | 1.2366 | 21.3213 | 0.96373
89 | 0.78253 | 1.2366 | 21.3213 | 0.9677
90 | 0.78735 | 1.2209 | 21.0497 | 0.96126
91 | 0.79056 | 1.213 | 20.9139 | 0.95896
92 | 0.79378 | 1.2051 | 20.7781 | 0.9566
93 | 0.79699 | 1.2051 | 20.7781 | 0.96048
94 | 0.80021 | 1.1973 | 20.6423 | 0.95805
95 | 0.80342 | 1.1894 | 20.5065 | 0.95557
96 | 0.80824 | 1.1736 | 20.2349 | 0.94857
97 | 0.81306 | 1.1579 | 19.9632 | 0.94142
98 | 0.81788 | 1.1421 | 19.6916 | 0.93411
99 | 0.82109 | 1.1342 | 19.5558 | 0.93132
100 | 0.82431 | 1.1185 | 19.2842 | 0.92198
101 | 0.82752 | 1.1106 | 19.1484 | 0.91905
102 | 0.83074 | 1.0949 | 18.8768 | 0.90953
103 | 0.83395 | 1.0949 | 18.8768 | 0.91305
104 | 0.83556 | 1.087 | 18.741 | 0.90823
105 | 0.83877 | 1.0712 | 18.4694 | 0.89851
106 | 0.84198 | 1.0633 | 18.3336 | 0.89532
107 | 0.84359 | 1.0555 | 18.1978 | 0.89039
108 | 0.8468 | 1.0476 | 18.062 | 0.88711
109 | 0.84841 | 1.0476 | 18.062 | 0.88879
110 | 0.85162 | 1.0397 | 17.9262 | 0.88545
111 | 0.85323 | 1.0318 | 17.7904 | 0.8804
112 | 0.85484 | 1.024 | 17.6546 | 0.87532
113 | 0.85805 | 1.0161 | 17.5188 | 0.87186
114 | 0.85966 | 1.0082 | 17.383 | 0.86672
115 | 0.86287 | 1.0003 | 17.2472 | 0.86316
116 | 0.86448 | 0.99246 | 17.1114 | 0.85796
117 | 0.86609 | 0.98458 | 16.9755 | 0.85273
118 | 0.86769 | 0.98458 | 16.9755 | 0.85431
119 | 0.8693 | 0.97671 | 16.8397 | 0.84905
120 | 0.87251 | 0.96883 | 16.7039 | 0.84532
121 | 0.87412 | 0.96883 | 16.7039 | 0.84687
122 | 0.87573 | 0.96095 | 16.5681 | 0.84153
123 | 0.87733 | 0.95308 | 16.4323 | 0.83616
124 | 0.87733 | 0.9452 | 16.2965 | 0.82925
125 | 0.87894 | 0.9452 | 16.2965 | 0.83077
126 | 0.88055 | 0.93732 | 16.1607 | 0.82536
127 | 0.88215 | 0.92945 | 16.0249 | 0.81991
128 | 0.90465 | 0.77979 | 13.4446 | 0.70544
129 | 0.92554 | 0.65376 | 11.2718 | 0.60508
130 | 0.94321 | 0.54349 | 9.3705 | 0.51263
131 | 0.95607 | 0.45685 | 7.8767 | 0.43678
132 | 0.96892 | 0.38596 | 6.6544 | 0.37396
133 | 0.97856 | 0.32294 | 5.568 | 0.31602
134 | 0.98821 | 0.26781 | 4.6173 | 0.26465
135 | 0.99624 | 0.22842 | 3.9383 | 0.22756
136 | 1.0027 | 0.18904 | 3.2593 | 0.18954
137 | 1.0091 | 0.15753 | 2.7161 | 0.15897
138 | 1.0139 | 0.1339 | 2.3087 | 0.13577
139 | 1.0187 | 0.11027 | 1.9013 | 0.11234
140 | 1.0236 | 0.09452 | 1.6297 | 0.096746
141 | 1.0252 | 0.078767 | 1.358 | 0.080749
142 | 1.0284 | 0.063013 | 1.0864 | 0.064801
143 | 1.0332 | 0.055137 | 0.95063 | 0.056967
144 | 1.0348 | 0.04726 | 0.81483 | 0.048905
145 | 1.038 | 0.039383 | 0.67902 | 0.040881
146 | 1.0396 | 0.031507 | 0.54322 | 0.032755
147 | 1.0412 | 0.02363 | 0.40741 | 0.024604
148 | 1.0428 | 0.02363 | 0.40741 | 0.024642
149 | 1.0444 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016453
150 | 1.0461 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016479
151 | 1.0461 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016479
152 | 1.0477 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008252
153 | 1.0477 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008252
154 | 1.0493 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082647
155 | 1.0509 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082774
156 | 1.0509 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082774
157 | 1.0525 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00829
158 | 1.0525 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00829
159 | 1.0525 | 0 | 0 | 0
160 | 1.0525 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00829
161 | 1.0541 | 0 | 0 | 0
162 | 1.0541 | 0 | 0 | 0
163 | 1.0541 | 0 | 0 | 0
164 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
165 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
166 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
167 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
168 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
169 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
170 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
171 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
172 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
173 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
174 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
175 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
176 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
177 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
178 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
179 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
180 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
181 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
182 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
183 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
184 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
185 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
186 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
187 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
188 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
189 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
190 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
191 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
192 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
193 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
194 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
195 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
196 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
197 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
198 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
199 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
200 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
201 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
202 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
203 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
204 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
205 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
206 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
207 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
208 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
209 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
210 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
211 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
212 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
213 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
214 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
215 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
216 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
217 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
218 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
219 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
220 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
221 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
222 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
223 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
224 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
225 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
226 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
227 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
228 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
229 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
230 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
231 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
232 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
233 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
234 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
235 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
236 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
237 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
238 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
239 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
240 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
241 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
242 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
243 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
244 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
245 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
246 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
247 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
248 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
249 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
250 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
251 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
252 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
253 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
254 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
255 | 1.0637 | 0 | 0 | 0