## Summary
0
Time | 2023-10-20 14:52
ID | X017_Payload1_C
Pixel | 5
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 0
Vmp | 0.70219
Imp | 1.2918
Pmp | 0.90707
FF | 9070664.266
Eff | 0.15639
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 1.402 | 24.1732 | 0.0045057
1 | 0.0032137 | 1.4257 | 24.5806 | 0.0045817
2 | 0.0064274 | 1.4572 | 25.1238 | 0.0093658
3 | 0.009641 | 1.4729 | 25.3954 | 0.014201
4 | 0.014462 | 1.4887 | 25.667 | 0.021529
5 | 0.017675 | 1.5044 | 25.9386 | 0.026591
6 | 0.024103 | 1.5202 | 26.2102 | 0.036641
7 | 0.028923 | 1.5281 | 26.3461 | 0.044197
8 | 0.038564 | 1.5359 | 26.4819 | 0.059232
9 | 0.046598 | 1.5438 | 26.6177 | 0.07194
10 | 0.056239 | 1.5596 | 26.8893 | 0.08771
11 | 0.064274 | 1.5596 | 26.8893 | 0.10024
12 | 0.072308 | 1.5596 | 26.8893 | 0.11277
13 | 0.080342 | 1.5675 | 27.0251 | 0.12593
14 | 0.088376 | 1.5753 | 27.1609 | 0.13922
15 | 0.09641 | 1.5753 | 27.1609 | 0.15188
16 | 0.11087 | 1.5753 | 27.1609 | 0.17466
17 | 0.12533 | 1.5753 | 27.1609 | 0.19744
18 | 0.13979 | 1.5753 | 27.1609 | 0.22022
19 | 0.15104 | 1.5832 | 27.2967 | 0.23913
20 | 0.16229 | 1.5832 | 27.2967 | 0.25694
21 | 0.17193 | 1.5832 | 27.2967 | 0.2722
22 | 0.18318 | 1.5911 | 27.4325 | 0.29145
23 | 0.19282 | 1.5832 | 27.2967 | 0.30527
24 | 0.20568 | 1.5832 | 27.2967 | 0.32563
25 | 0.21532 | 1.5832 | 27.2967 | 0.34089
26 | 0.22656 | 1.5832 | 27.2967 | 0.3587
27 | 0.23621 | 1.5832 | 27.2967 | 0.37396
28 | 0.24424 | 1.5832 | 27.2967 | 0.38668
29 | 0.25549 | 1.5832 | 27.2967 | 0.40449
30 | 0.26513 | 1.5832 | 27.2967 | 0.41975
31 | 0.27316 | 1.5832 | 27.2967 | 0.43247
32 | 0.29244 | 1.5753 | 27.1609 | 0.4607
33 | 0.31333 | 1.5675 | 27.0251 | 0.49114
34 | 0.3294 | 1.5675 | 27.0251 | 0.51632
35 | 0.34547 | 1.5675 | 27.0251 | 0.54151
36 | 0.35993 | 1.5675 | 27.0251 | 0.56418
37 | 0.37279 | 1.5596 | 26.8893 | 0.58139
38 | 0.38564 | 1.5596 | 26.8893 | 0.60144
39 | 0.39689 | 1.5517 | 26.7535 | 0.61585
40 | 0.40974 | 1.5517 | 26.7535 | 0.6358
41 | 0.42099 | 1.5517 | 26.7535 | 0.65325
42 | 0.43224 | 1.5438 | 26.6177 | 0.6673
43 | 0.44188 | 1.5438 | 26.6177 | 0.68219
44 | 0.45152 | 1.5438 | 26.6177 | 0.69707
45 | 0.46116 | 1.5359 | 26.4819 | 0.70832
46 | 0.4708 | 1.5359 | 26.4819 | 0.72313
47 | 0.47884 | 1.5281 | 26.3461 | 0.7317
48 | 0.49169 | 1.5202 | 26.2102 | 0.74747
49 | 0.50455 | 1.5123 | 26.0744 | 0.76304
50 | 0.51419 | 1.5044 | 25.9386 | 0.77357
51 | 0.52544 | 1.4966 | 25.8028 | 0.78635
52 | 0.53347 | 1.4966 | 25.8028 | 0.79837
53 | 0.54311 | 1.4887 | 25.667 | 0.80852
54 | 0.55115 | 1.4808 | 25.5312 | 0.81614
55 | 0.55918 | 1.4729 | 25.3954 | 0.82363
56 | 0.56721 | 1.4651 | 25.2596 | 0.831
57 | 0.57685 | 1.4572 | 25.1238 | 0.84058
58 | 0.58328 | 1.4572 | 25.1238 | 0.84995
59 | 0.59132 | 1.4493 | 24.988 | 0.857
60 | 0.59935 | 1.4414 | 24.8522 | 0.86392
61 | 0.60578 | 1.4336 | 24.7164 | 0.86841
62 | 0.6106 | 1.4257 | 24.5806 | 0.87051
63 | 0.61542 | 1.4178 | 24.4448 | 0.87254
64 | 0.62506 | 1.4099 | 24.309 | 0.88129
65 | 0.63309 | 1.3942 | 24.0374 | 0.88264
66 | 0.63952 | 1.3863 | 23.9016 | 0.88656
67 | 0.64756 | 1.3784 | 23.7658 | 0.8926
68 | 0.65398 | 1.3627 | 23.4942 | 0.89116
69 | 0.66041 | 1.3548 | 23.3584 | 0.89471
70 | 0.66523 | 1.3548 | 23.3584 | 0.90124
71 | 0.67166 | 1.3469 | 23.2226 | 0.90466
72 | 0.67648 | 1.3312 | 22.9509 | 0.9005
73 | 0.68291 | 1.3233 | 22.8151 | 0.90367
74 | 0.68773 | 1.3154 | 22.6793 | 0.90464
75 | 0.69255 | 1.3075 | 22.5435 | 0.90552
76 | 0.69737 | 1.2996 | 22.4077 | 0.90633
77 | 0.70219 | 1.2918 | 22.2719 | 0.90707
78 | 0.7054 | 1.2839 | 22.1361 | 0.90566
79 | 0.71022 | 1.276 | 22.0003 | 0.90626
80 | 0.71504 | 1.2681 | 21.8645 | 0.90678
81 | 0.72147 | 1.2524 | 21.5929 | 0.90356
82 | 0.72629 | 1.2445 | 21.4571 | 0.90388
83 | 0.73111 | 1.2366 | 21.3213 | 0.90412
84 | 0.73593 | 1.2288 | 21.1855 | 0.90428
85 | 0.73915 | 1.2209 | 21.0497 | 0.90241
86 | 0.74236 | 1.213 | 20.9139 | 0.90049
87 | 0.74718 | 1.2051 | 20.7781 | 0.90045
88 | 0.75039 | 1.1894 | 20.5065 | 0.8925
89 | 0.75361 | 1.1815 | 20.3707 | 0.89039
90 | 0.75682 | 1.1736 | 20.2349 | 0.88822
91 | 0.76003 | 1.1736 | 20.2349 | 0.89199
92 | 0.76325 | 1.1657 | 20.0991 | 0.88975
93 | 0.76646 | 1.1579 | 19.9632 | 0.88746
94 | 0.76968 | 1.15 | 19.8274 | 0.88512
95 | 0.77289 | 1.1421 | 19.6916 | 0.88273
96 | 0.77771 | 1.1264 | 19.42 | 0.87598
97 | 0.78414 | 1.1106 | 19.1484 | 0.87087
98 | 0.78735 | 1.1027 | 19.0126 | 0.86824
99 | 0.79056 | 1.087 | 18.741 | 0.85933
100 | 0.79538 | 1.0791 | 18.6052 | 0.8583
101 | 0.7986 | 1.0712 | 18.4694 | 0.85548
102 | 0.80021 | 1.0633 | 18.3336 | 0.8509
103 | 0.80503 | 1.0555 | 18.1978 | 0.84968
104 | 0.80663 | 1.0476 | 18.062 | 0.84502
105 | 0.80985 | 1.0397 | 17.9262 | 0.84201
106 | 0.81306 | 1.0318 | 17.7904 | 0.83895
107 | 0.81467 | 1.024 | 17.6546 | 0.83419
108 | 0.81627 | 1.0161 | 17.5188 | 0.82941
109 | 0.81949 | 1.0082 | 17.383 | 0.82622
110 | 0.82109 | 1.0082 | 17.383 | 0.82784
111 | 0.82431 | 1.0003 | 17.2472 | 0.82458
112 | 0.82752 | 0.99246 | 17.1114 | 0.82128
113 | 0.82913 | 0.98458 | 16.9755 | 0.81634
114 | 0.83234 | 0.97671 | 16.8397 | 0.81295
115 | 0.83395 | 0.96883 | 16.7039 | 0.80795
116 | 0.83556 | 0.96095 | 16.5681 | 0.80293
117 | 0.83877 | 0.95308 | 16.4323 | 0.79941
118 | 0.84038 | 0.9452 | 16.2965 | 0.79432
119 | 0.84198 | 0.9452 | 16.2965 | 0.79584
120 | 0.84359 | 0.93732 | 16.1607 | 0.79072
121 | 0.8468 | 0.93732 | 16.1607 | 0.79373
122 | 0.84841 | 0.92945 | 16.0249 | 0.78855
123 | 0.85002 | 0.92157 | 15.8891 | 0.78335
124 | 0.85162 | 0.91369 | 15.7533 | 0.77812
125 | 0.85323 | 0.91369 | 15.7533 | 0.77959
126 | 0.85484 | 0.90582 | 15.6175 | 0.77432
127 | 0.85644 | 0.90582 | 15.6175 | 0.77578
128 | 0.88537 | 0.75616 | 13.0372 | 0.66948
129 | 0.91108 | 0.63013 | 10.8644 | 0.5741
130 | 0.93197 | 0.53561 | 9.2347 | 0.49917
131 | 0.94964 | 0.44109 | 7.605 | 0.41888
132 | 0.9641 | 0.3702 | 6.3828 | 0.35691
133 | 0.97696 | 0.31507 | 5.4322 | 0.30781
134 | 0.98981 | 0.25993 | 4.4815 | 0.25728
135 | 0.99945 | 0.22055 | 3.8025 | 0.22043
136 | 1.0075 | 0.18116 | 3.1235 | 0.18252
137 | 1.0155 | 0.14966 | 2.5803 | 0.15198
138 | 1.0219 | 0.12603 | 2.1729 | 0.12879
139 | 1.0284 | 0.11027 | 1.9013 | 0.1134
140 | 1.0332 | 0.086643 | 1.4938 | 0.089519
141 | 1.038 | 0.078767 | 1.358 | 0.081761
142 | 1.0428 | 0.063013 | 1.0864 | 0.065713
143 | 1.0444 | 0.055137 | 0.95063 | 0.057587
144 | 1.0493 | 0.04726 | 0.81483 | 0.049588
145 | 1.0525 | 0.039383 | 0.67902 | 0.04145
146 | 1.0541 | 0.031507 | 0.54322 | 0.033211
147 | 1.0573 | 0.031507 | 0.54322 | 0.033312
148 | 1.0589 | 0.02363 | 0.40741 | 0.025022
149 | 1.0605 | 0.02363 | 0.40741 | 0.02506
150 | 1.0621 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016732
151 | 1.0637 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016757
152 | 1.0653 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016783
153 | 1.0653 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083913
154 | 1.0669 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084039
155 | 1.0685 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084166
156 | 1.0685 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084166
157 | 1.0702 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084292
158 | 1.0702 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084292
159 | 1.0702 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084292
160 | 1.0718 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084419
161 | 1.0734 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084545
162 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
163 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
164 | 1.075 | 0 | 0 | 0
165 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
166 | 1.075 | 0 | 0 | 0
167 | 1.075 | 0 | 0 | 0
168 | 1.075 | 0 | 0 | 0
169 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
170 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
171 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
172 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
173 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
174 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
175 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
176 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
177 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
178 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
179 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
180 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
181 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
182 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
183 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
184 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
185 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
186 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
187 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
188 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
189 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
190 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
191 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
192 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
193 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
194 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
195 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
196 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
197 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
198 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
199 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
200 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
201 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
202 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
203 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
204 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
205 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
206 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
207 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
208 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
209 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
210 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
211 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
212 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
213 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
214 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
215 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
216 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
217 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
218 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
219 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
220 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
221 | 1.083 | 0 | 0 | 0
222 | 1.083 | 0 | 0 | 0
223 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
224 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
225 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
226 | 1.083 | 0 | 0 | 0
227 | 1.083 | 0 | 0 | 0
228 | 1.083 | 0 | 0 | 0
229 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
230 | 1.083 | 0 | 0 | 0
231 | 1.083 | 0 | 0 | 0
232 | 1.083 | 0 | 0 | 0
233 | 1.083 | 0 | 0 | 0
234 | 1.083 | 0 | 0 | 0
235 | 1.083 | 0 | 0 | 0
236 | 1.083 | 0 | 0 | 0
237 | 1.083 | 0 | 0 | 0
238 | 1.083 | 0 | 0 | 0
239 | 1.083 | 0 | 0 | 0
240 | 1.083 | 0 | 0 | 0
241 | 1.083 | 0 | 0 | 0
242 | 1.083 | 0 | 0 | 0
243 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
244 | 1.083 | 0 | 0 | 0
245 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
246 | 1.083 | 0 | 0 | 0
247 | 1.083 | 0 | 0 | 0
248 | 1.083 | 0 | 0 | 0
249 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
250 | 1.083 | 0 | 0 | 0
251 | 1.083 | 0 | 0 | 0
252 | 1.083 | 0 | 0 | 0
253 | 1.083 | 0 | 0 | 0
254 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
255 | 1.083 | 0 | 0 | 0