## Summary
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Time | 2023-11-04 10:21 | 2023-11-04 10:21 | 2023-11-04 10:22 | 2023-11-04 10:22 | 2023-11-04 10:22 | 2023-11-04 10:22
ID | X031_Dead | X031_Dead | X031_Dead | X031_Dead | X031_Dead | X031_Dead
Pixel | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Pixel Area | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058
Irradiance | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Panel Temperature | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Voc | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0048205 | 0.0048205 | 0.0032137 | 0.0032137
Isc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vmp | 0.47884 | 0.50776 | 0.46438 | 0.0048205 | 0.0032137 | 0.26834
Imp | 1.1264 | 1.1736 | 1.1421 | 0.24418 | 0 | 0.015753
Pmp | 0.53934 | 0.59592 | 0.53037 | 0.0011771 | 0 | 0.0042273
FF | 5393443.1968 | 5959188.9867 | 5303708.5738 | 11770.55 | 0 | 42272.7279
Eff | 0.09299 | 0.10274 | 0.091443 | 0.00020294 | 0 | 0.00072884
Dir | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse