## Summary
0
Time | 2023-11-04 10:22
ID | X031_Dead
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 1.4257
Vmp | 0.48526
Imp | 1.276
Pmp | 0.61921
FF | 135.1462
Eff | 0.10676
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 1.4178 | 24.4448 | 0.0045563
1 | 0.083556 | 1.2051 | 20.7781 | 0.1007
2 | 0.16068 | 1.024 | 17.6546 | 0.16453
3 | 0.22174 | 0.87431 | 15.0743 | 0.19387
4 | 0.27316 | 0.74041 | 12.7656 | 0.20225
5 | 0.31655 | 0.63801 | 11.0002 | 0.20196
6 | 0.3535 | 0.54349 | 9.3705 | 0.19213
7 | 0.38403 | 0.46472 | 8.0125 | 0.17847
8 | 0.41135 | 0.39383 | 6.7902 | 0.162
9 | 0.43545 | 0.3387 | 5.8396 | 0.14749
10 | 0.45634 | 0.29144 | 5.0248 | 0.13299
11 | 0.47562 | 0.25205 | 4.3457 | 0.11988
12 | 0.49169 | 0.21267 | 3.6667 | 0.10457
13 | 0.50615 | 0.18116 | 3.1235 | 0.091696
14 | 0.5174 | 0.15753 | 2.7161 | 0.081508
15 | 0.53026 | 0.1339 | 2.3087 | 0.071003
16 | 0.5399 | 0.11815 | 2.0371 | 0.063789
17 | 0.54793 | 0.1024 | 1.7655 | 0.056106
18 | 0.55597 | 0.086643 | 1.4938 | 0.048171
19 | 0.564 | 0.07089 | 1.2222 | 0.039982
20 | 0.57043 | 0.063013 | 1.0864 | 0.035944
21 | 0.57525 | 0.055137 | 0.95063 | 0.031717
22 | 0.58007 | 0.04726 | 0.81483 | 0.027414
23 | 0.58489 | 0.039383 | 0.67902 | 0.023035
24 | 0.58971 | 0.031507 | 0.54322 | 0.01858
25 | 0.59132 | 0.031507 | 0.54322 | 0.01863
26 | 0.59614 | 0.02363 | 0.40741 | 0.014087
27 | 0.59774 | 0.02363 | 0.40741 | 0.014125
28 | 0.60096 | 0.02363 | 0.40741 | 0.014201
29 | 0.60256 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0094924
30 | 0.60578 | 0.015753 | 0.27161 | 0.009543
31 | 0.60738 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0095683
32 | 0.60899 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0095936
33 | 0.6106 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0048095
34 | 0.6106 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0048095
35 | 0.61221 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0048221
36 | 0.61381 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0048348
37 | 0.61381 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0048348
38 | 0.61542 | 0 | 0 | 0
39 | 0.61703 | 0 | 0 | 0
40 | 0.61703 | 0 | 0 | 0
41 | 0.61863 | 0 | 0 | 0
42 | 0.61863 | 0 | 0 | 0
43 | 0.61863 | 0 | 0 | 0
44 | 0.62024 | 0 | 0 | 0
45 | 0.62024 | 0 | 0 | 0
46 | 0.62024 | 0 | 0 | 0
47 | 0.62185 | 0 | 0 | 0
48 | 0.62185 | 0 | 0 | 0
49 | 0.62345 | 0 | 0 | 0
50 | 0.62345 | 0 | 0 | 0
51 | 0.62345 | 0 | 0 | 0
52 | 0.62345 | 0 | 0 | 0
53 | 0.62345 | 0 | 0 | 0
54 | 0.62506 | 0 | 0 | 0
55 | 0.62345 | 0 | 0 | 0
56 | 0.62506 | 0 | 0 | 0
57 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
58 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
59 | 0.62506 | 0 | 0 | 0
60 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
61 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
62 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
63 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
64 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
65 | 0.62667 | 0 | 0 | 0
66 | 0.62827 | 0 | 0 | 0
67 | 0.62827 | 0 | 0 | 0
68 | 0.62827 | 0 | 0 | 0
69 | 0.62827 | 0 | 0 | 0
70 | 0.62827 | 0 | 0 | 0
71 | 0.62827 | 0 | 0 | 0
72 | 0.62988 | 0 | 0 | 0
73 | 0.62827 | 0 | 0 | 0
74 | 0.62827 | 0 | 0 | 0
75 | 0.62988 | 0 | 0 | 0
76 | 0.62988 | 0 | 0 | 0
77 | 0.62988 | 0 | 0 | 0
78 | 0.62988 | 0 | 0 | 0
79 | 0.62988 | 0 | 0 | 0
80 | 0.62988 | 0 | 0 | 0
81 | 0.62988 | 0 | 0 | 0
82 | 0.62988 | 0 | 0 | 0
83 | 0.62988 | 0 | 0 | 0
84 | 0.63149 | 0 | 0 | 0
85 | 0.63149 | 0 | 0 | 0
86 | 0.63149 | 0 | 0 | 0
87 | 0.63149 | 0 | 0 | 0
88 | 0.63149 | 0 | 0 | 0
89 | 0.63149 | 0 | 0 | 0
90 | 0.63149 | 0 | 0 | 0
91 | 0.63149 | 0 | 0 | 0
92 | 0.63149 | 0 | 0 | 0
93 | 0.63149 | 0 | 0 | 0
94 | 0.63149 | 0 | 0 | 0
95 | 0.63149 | 0 | 0 | 0
96 | 0.63149 | 0 | 0 | 0
97 | 0.63309 | 0 | 0 | 0
98 | 0.63309 | 0 | 0 | 0
99 | 0.63309 | 0 | 0 | 0
100 | 0.63309 | 0 | 0 | 0
101 | 0.63309 | 0 | 0 | 0
102 | 0.63309 | 0 | 0 | 0
103 | 0.63309 | 0 | 0 | 0
104 | 0.63309 | 0 | 0 | 0
105 | 0.63309 | 0 | 0 | 0
106 | 0.63309 | 0 | 0 | 0
107 | 0.63309 | 0 | 0 | 0
108 | 0.63309 | 0 | 0 | 0
109 | 0.63309 | 0 | 0 | 0
110 | 0.63309 | 0 | 0 | 0
111 | 0.6347 | 0 | 0 | 0
112 | 0.6347 | 0 | 0 | 0
113 | 0.6347 | 0 | 0 | 0
114 | 0.6347 | 0 | 0 | 0
115 | 0.6347 | 0 | 0 | 0
116 | 0.63309 | 0 | 0 | 0
117 | 0.63309 | 0 | 0 | 0
118 | 0.6347 | 0 | 0 | 0
119 | 0.6347 | 0 | 0 | 0
120 | 0.63309 | 0 | 0 | 0
121 | 0.6347 | 0 | 0 | 0
122 | 0.63309 | 0 | 0 | 0
123 | 0.6347 | 0 | 0 | 0
124 | 0.6347 | 0 | 0 | 0
125 | 0.6347 | 0 | 0 | 0
126 | 0.6347 | 0 | 0 | 0
127 | 0.6347 | 0 | 0 | 0
128 | 0.6347 | 0 | 0 | 0
129 | 0.62988 | 0.09452 | 1.6297 | 0.059536
130 | 0.62506 | 0.18116 | 3.1235 | 0.11324
131 | 0.62024 | 0.24418 | 4.2099 | 0.15145
132 | 0.61542 | 0.30719 | 5.2964 | 0.18905
133 | 0.61221 | 0.35445 | 6.1112 | 0.217
134 | 0.6106 | 0.39383 | 6.7902 | 0.24047
135 | 0.60899 | 0.42534 | 7.3334 | 0.25903
136 | 0.60578 | 0.45685 | 7.8767 | 0.27675
137 | 0.60417 | 0.48048 | 8.2841 | 0.29029
138 | 0.60096 | 0.50411 | 8.6915 | 0.30295
139 | 0.60096 | 0.52774 | 9.0989 | 0.31715
140 | 0.59774 | 0.53561 | 9.2347 | 0.32016
141 | 0.59774 | 0.55924 | 9.6421 | 0.33428
142 | 0.59614 | 0.56712 | 9.7779 | 0.33808
143 | 0.59453 | 0.58287 | 10.0495 | 0.34654
144 | 0.59292 | 0.59075 | 10.1853 | 0.35027
145 | 0.59292 | 0.6065 | 10.4569 | 0.35961
146 | 0.59132 | 0.61438 | 10.5927 | 0.36329
147 | 0.59132 | 0.62226 | 10.7285 | 0.36795
148 | 0.58971 | 0.63013 | 10.8644 | 0.37159
149 | 0.58971 | 0.63801 | 11.0002 | 0.37624
150 | 0.5881 | 0.64589 | 11.136 | 0.37985
151 | 0.5881 | 0.65376 | 11.2718 | 0.38448
152 | 0.5865 | 0.66164 | 11.4076 | 0.38805
153 | 0.5865 | 0.66952 | 11.5434 | 0.39267
154 | 0.5865 | 0.67739 | 11.6792 | 0.39729
155 | 0.58489 | 0.67739 | 11.6792 | 0.3962
156 | 0.58489 | 0.68527 | 11.815 | 0.40081
157 | 0.58328 | 0.69315 | 11.9508 | 0.4043
158 | 0.58328 | 0.69315 | 11.9508 | 0.4043
159 | 0.58168 | 0.70102 | 12.0866 | 0.40777
160 | 0.58328 | 0.7089 | 12.2224 | 0.41349
161 | 0.58168 | 0.72465 | 12.494 | 0.42151
162 | 0.57846 | 0.74041 | 12.7656 | 0.4283
163 | 0.57846 | 0.74828 | 12.9014 | 0.43285
164 | 0.57846 | 0.75616 | 13.0372 | 0.43741
165 | 0.57525 | 0.76404 | 13.173 | 0.43951
166 | 0.57525 | 0.77191 | 13.3088 | 0.44404
167 | 0.57525 | 0.77979 | 13.4446 | 0.44857
168 | 0.57364 | 0.78767 | 13.5804 | 0.45184
169 | 0.57364 | 0.80342 | 13.852 | 0.46087
170 | 0.57203 | 0.8113 | 13.9879 | 0.46409
171 | 0.57043 | 0.8113 | 13.9879 | 0.46279
172 | 0.57043 | 0.81917 | 14.1237 | 0.46728
173 | 0.57043 | 0.82705 | 14.2595 | 0.47177
174 | 0.56882 | 0.83493 | 14.3953 | 0.47492
175 | 0.56721 | 0.8428 | 14.5311 | 0.47805
176 | 0.56721 | 0.85068 | 14.6669 | 0.48252
177 | 0.56561 | 0.85856 | 14.8027 | 0.4856
178 | 0.564 | 0.87431 | 15.0743 | 0.49311
179 | 0.56239 | 0.88219 | 15.2101 | 0.49614
180 | 0.56239 | 0.89794 | 15.4817 | 0.50499
181 | 0.56079 | 0.89794 | 15.4817 | 0.50355
182 | 0.55918 | 0.91369 | 15.7533 | 0.51092
183 | 0.55918 | 0.91369 | 15.7533 | 0.51092
184 | 0.55757 | 0.92945 | 16.0249 | 0.51823
185 | 0.55597 | 0.93732 | 16.1607 | 0.52112
186 | 0.55436 | 0.9452 | 16.2965 | 0.52398
187 | 0.55275 | 0.95308 | 16.4323 | 0.52681
188 | 0.55115 | 0.96095 | 16.5681 | 0.52962
189 | 0.55115 | 0.96883 | 16.7039 | 0.53397
190 | 0.54954 | 0.97671 | 16.8397 | 0.53674
191 | 0.54793 | 0.99246 | 17.1114 | 0.5438
192 | 0.54632 | 1.0003 | 17.2472 | 0.54651
193 | 0.54472 | 1.0161 | 17.5188 | 0.55348
194 | 0.54311 | 1.0318 | 17.7904 | 0.5604
195 | 0.5399 | 1.0476 | 18.062 | 0.56559
196 | 0.53668 | 1.0633 | 18.3336 | 0.57068
197 | 0.53668 | 1.0712 | 18.4694 | 0.57491
198 | 0.53347 | 1.087 | 18.741 | 0.57987
199 | 0.53186 | 1.0949 | 18.8768 | 0.58231
200 | 0.53026 | 1.1027 | 19.0126 | 0.58473
201 | 0.52704 | 1.1185 | 19.2842 | 0.58949
202 | 0.52383 | 1.1342 | 19.5558 | 0.59415
203 | 0.52222 | 1.1421 | 19.6916 | 0.59644
204 | 0.51901 | 1.1579 | 19.9632 | 0.60094
205 | 0.5174 | 1.1657 | 20.0991 | 0.60316
206 | 0.51419 | 1.1736 | 20.2349 | 0.60346
207 | 0.51258 | 1.1894 | 20.5065 | 0.60965
208 | 0.50937 | 1.1973 | 20.6423 | 0.60984
209 | 0.50294 | 1.2209 | 21.0497 | 0.61403
210 | 0.49812 | 1.2366 | 21.3213 | 0.61599
211 | 0.4933 | 1.2445 | 21.4571 | 0.61392
212 | 0.49009 | 1.2603 | 21.7287 | 0.61764
213 | 0.48526 | 1.276 | 22.0003 | 0.61921
214 | 0.48044 | 1.2839 | 22.1361 | 0.61684
215 | 0.47402 | 1.2918 | 22.2719 | 0.61232
216 | 0.4692 | 1.2996 | 22.4077 | 0.60979
217 | 0.46277 | 1.3075 | 22.5435 | 0.60508
218 | 0.45634 | 1.3233 | 22.8151 | 0.60387
219 | 0.44991 | 1.3312 | 22.9509 | 0.59891
220 | 0.44509 | 1.339 | 23.0867 | 0.59599
221 | 0.43867 | 1.3469 | 23.2226 | 0.59084
222 | 0.43224 | 1.3548 | 23.3584 | 0.58559
223 | 0.42581 | 1.3548 | 23.3584 | 0.57688
224 | 0.42099 | 1.3627 | 23.4942 | 0.57367
225 | 0.40332 | 1.3705 | 23.63 | 0.55276
226 | 0.38885 | 1.3784 | 23.7658 | 0.536
227 | 0.37439 | 1.3863 | 23.9016 | 0.51902
228 | 0.35993 | 1.3942 | 24.0374 | 0.50181
229 | 0.34868 | 1.3942 | 24.0374 | 0.48612
230 | 0.33744 | 1.402 | 24.1732 | 0.4731
231 | 0.32619 | 1.402 | 24.1732 | 0.45733
232 | 0.31655 | 1.402 | 24.1732 | 0.44381
233 | 0.30369 | 1.402 | 24.1732 | 0.42579
234 | 0.29244 | 1.4099 | 24.309 | 0.41232
235 | 0.2812 | 1.4099 | 24.309 | 0.39647
236 | 0.27156 | 1.4099 | 24.309 | 0.38287
237 | 0.26191 | 1.4099 | 24.309 | 0.36928
238 | 0.25227 | 1.4099 | 24.309 | 0.35569
239 | 0.24263 | 1.4099 | 24.309 | 0.34209
240 | 0.2346 | 1.4178 | 24.4448 | 0.33261
241 | 0.22014 | 1.4178 | 24.4448 | 0.31211
242 | 0.20728 | 1.4178 | 24.4448 | 0.29388
243 | 0.19443 | 1.4178 | 24.4448 | 0.27566
244 | 0.18318 | 1.4178 | 24.4448 | 0.25971
245 | 0.17193 | 1.4178 | 24.4448 | 0.24376
246 | 0.16068 | 1.4178 | 24.4448 | 0.22782
247 | 0.14944 | 1.4257 | 24.5806 | 0.21305
248 | 0.13979 | 1.4257 | 24.5806 | 0.1993
249 | 0.12855 | 1.4257 | 24.5806 | 0.18327
250 | 0.1173 | 1.4257 | 24.5806 | 0.16723
251 | 0.10766 | 1.4257 | 24.5806 | 0.15349
252 | 0.09641 | 1.4257 | 24.5806 | 0.13745
253 | 0.088376 | 1.4257 | 24.5806 | 0.126
254 | 0.077128 | 1.4257 | 24.5806 | 0.10996
255 | 0.069094 | 1.4257 | 24.5806 | 0.098506