## Summary
0
Time | 2023-11-04 10:22
ID | X031_Dead
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.6347
Isc | 1.4257
Vmp | 0.52704
Imp | 1.2681
Pmp | 0.66836
FF | 0.73862
Eff | 0.11524
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.6347 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0049993
1 | 0.63631 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.005012
2 | 0.63952 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0050373
3 | 0.64113 | 0 | 0 | 0
4 | 0.64434 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0050753
5 | 0.64756 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0051006
6 | 0.64916 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0051132
7 | 0.65077 | 0 | 0 | 0
8 | 0.65238 | 0 | 0 | 0
9 | 0.65398 | 0 | 0 | 0
10 | 0.65559 | 0 | 0 | 0
11 | 0.6572 | 0 | 0 | 0
12 | 0.6572 | 0 | 0 | 0
13 | 0.6588 | 0 | 0 | 0
14 | 0.66041 | 0 | 0 | 0
15 | 0.66202 | 0 | 0 | 0
16 | 0.66202 | 0 | 0 | 0
17 | 0.66202 | 0 | 0 | 0
18 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
19 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
20 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
21 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
22 | 0.66684 | 0 | 0 | 0
23 | 0.66844 | 0 | 0 | 0
24 | 0.66844 | 0 | 0 | 0
25 | 0.66844 | 0 | 0 | 0
26 | 0.66844 | 0 | 0 | 0
27 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
28 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
29 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
30 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
31 | 0.67166 | 0 | 0 | 0
32 | 0.67166 | 0 | 0 | 0
33 | 0.67166 | 0 | 0 | 0
34 | 0.67166 | 0 | 0 | 0
35 | 0.67326 | 0 | 0 | 0
36 | 0.67326 | 0 | 0 | 0
37 | 0.67326 | 0 | 0 | 0
38 | 0.67326 | 0 | 0 | 0
39 | 0.67326 | 0 | 0 | 0
40 | 0.67487 | 0 | 0 | 0
41 | 0.67487 | 0 | 0 | 0
42 | 0.67487 | 0 | 0 | 0
43 | 0.67487 | 0 | 0 | 0
44 | 0.67487 | 0 | 0 | 0
45 | 0.67487 | 0 | 0 | 0
46 | 0.67487 | 0 | 0 | 0
47 | 0.67487 | 0 | 0 | 0
48 | 0.67487 | 0 | 0 | 0
49 | 0.67487 | 0 | 0 | 0
50 | 0.67487 | 0 | 0 | 0
51 | 0.67487 | 0 | 0 | 0
52 | 0.67648 | 0 | 0 | 0
53 | 0.67648 | 0 | 0 | 0
54 | 0.67648 | 0 | 0 | 0
55 | 0.67648 | 0 | 0 | 0
56 | 0.67648 | 0 | 0 | 0
57 | 0.67648 | 0 | 0 | 0
58 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
59 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
60 | 0.67648 | 0 | 0 | 0
61 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
62 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
63 | 0.67648 | 0 | 0 | 0
64 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
65 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
66 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
67 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
68 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
69 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
70 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
71 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
72 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
73 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
74 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
75 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
76 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
77 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
78 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
79 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
80 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
81 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
82 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
83 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
84 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
85 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
86 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
87 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
88 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
89 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
90 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
91 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
92 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
93 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
94 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
95 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
96 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
97 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
98 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
99 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
100 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
101 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
102 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
103 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
104 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
105 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
106 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
107 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
108 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
109 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
110 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
111 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
112 | 0.68291 | 0 | 0 | 0
113 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
114 | 0.68291 | 0 | 0 | 0
115 | 0.68291 | 0 | 0 | 0
116 | 0.68291 | 0 | 0 | 0
117 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
118 | 0.68291 | 0 | 0 | 0
119 | 0.68291 | 0 | 0 | 0
120 | 0.68291 | 0 | 0 | 0
121 | 0.68291 | 0 | 0 | 0
122 | 0.6813 | 0 | 0 | 0
123 | 0.68291 | 0 | 0 | 0
124 | 0.68291 | 0 | 0 | 0
125 | 0.68291 | 0 | 0 | 0
126 | 0.68291 | 0 | 0 | 0
127 | 0.68291 | 0 | 0 | 0
128 | 0.67648 | 0.1024 | 1.7655 | 0.069269
129 | 0.67005 | 0.18904 | 3.2593 | 0.12667
130 | 0.66362 | 0.26781 | 4.6173 | 0.17772
131 | 0.6588 | 0.32294 | 5.568 | 0.21276
132 | 0.65559 | 0.37808 | 6.5186 | 0.24787
133 | 0.65238 | 0.41746 | 7.1976 | 0.27234
134 | 0.64756 | 0.45685 | 7.8767 | 0.29583
135 | 0.64595 | 0.48835 | 8.4199 | 0.31545
136 | 0.64274 | 0.51198 | 8.8273 | 0.32907
137 | 0.64113 | 0.53561 | 9.2347 | 0.3434
138 | 0.63791 | 0.55924 | 9.6421 | 0.35675
139 | 0.63791 | 0.575 | 9.9137 | 0.3668
140 | 0.6347 | 0.59075 | 10.1853 | 0.37495
141 | 0.63309 | 0.6065 | 10.4569 | 0.38397
142 | 0.63309 | 0.61438 | 10.5927 | 0.38896
143 | 0.62988 | 0.62226 | 10.7285 | 0.39195
144 | 0.62988 | 0.63801 | 11.0002 | 0.40187
145 | 0.62827 | 0.65376 | 11.2718 | 0.41074
146 | 0.62667 | 0.66164 | 11.4076 | 0.41463
147 | 0.62667 | 0.67739 | 11.6792 | 0.4245
148 | 0.62506 | 0.68527 | 11.815 | 0.42833
149 | 0.62345 | 0.68527 | 11.815 | 0.42723
150 | 0.62345 | 0.69315 | 11.9508 | 0.43214
151 | 0.62345 | 0.70102 | 12.0866 | 0.43705
152 | 0.62185 | 0.7089 | 12.2224 | 0.44083
153 | 0.62024 | 0.71678 | 12.3582 | 0.44457
154 | 0.62024 | 0.72465 | 12.494 | 0.44946
155 | 0.61863 | 0.73253 | 12.6298 | 0.45317
156 | 0.61863 | 0.73253 | 12.6298 | 0.45317
157 | 0.61703 | 0.74041 | 12.7656 | 0.45685
158 | 0.61703 | 0.74828 | 12.9014 | 0.46171
159 | 0.61703 | 0.75616 | 13.0372 | 0.46657
160 | 0.61542 | 0.76404 | 13.173 | 0.4702
161 | 0.61381 | 0.77979 | 13.4446 | 0.47864
162 | 0.61221 | 0.78767 | 13.5804 | 0.48221
163 | 0.61221 | 0.80342 | 13.852 | 0.49186
164 | 0.6106 | 0.8113 | 13.9879 | 0.49538
165 | 0.6106 | 0.81917 | 14.1237 | 0.50019
166 | 0.60899 | 0.82705 | 14.2595 | 0.50367
167 | 0.60899 | 0.83493 | 14.3953 | 0.50846
168 | 0.60738 | 0.8428 | 14.5311 | 0.51191
169 | 0.60578 | 0.85068 | 14.6669 | 0.51532
170 | 0.60578 | 0.86643 | 14.9385 | 0.52487
171 | 0.60417 | 0.87431 | 15.0743 | 0.52823
172 | 0.60256 | 0.87431 | 15.0743 | 0.52683
173 | 0.60256 | 0.88219 | 15.2101 | 0.53157
174 | 0.60096 | 0.89006 | 15.3459 | 0.53489
175 | 0.60096 | 0.89794 | 15.4817 | 0.53962
176 | 0.59935 | 0.90582 | 15.6175 | 0.5429
177 | 0.59774 | 0.92157 | 15.8891 | 0.55086
178 | 0.59614 | 0.93732 | 16.1607 | 0.55877
179 | 0.59453 | 0.9452 | 16.2965 | 0.56195
180 | 0.59292 | 0.95308 | 16.4323 | 0.5651
181 | 0.59132 | 0.96095 | 16.5681 | 0.56823
182 | 0.58971 | 0.96883 | 16.7039 | 0.57133
183 | 0.58971 | 0.97671 | 16.8397 | 0.57597
184 | 0.5881 | 0.99246 | 17.1114 | 0.58367
185 | 0.5865 | 1.0003 | 17.2472 | 0.58669
186 | 0.58489 | 1.0082 | 17.383 | 0.58969
187 | 0.58328 | 1.024 | 17.6546 | 0.59726
188 | 0.58168 | 1.024 | 17.6546 | 0.59562
189 | 0.58168 | 1.0397 | 17.9262 | 0.60478
190 | 0.57846 | 1.0476 | 18.062 | 0.60599
191 | 0.57685 | 1.0555 | 18.1978 | 0.60885
192 | 0.57525 | 1.0712 | 18.4694 | 0.61622
193 | 0.57203 | 1.087 | 18.741 | 0.62179
194 | 0.56882 | 1.1027 | 19.0126 | 0.62726
195 | 0.56721 | 1.1185 | 19.2842 | 0.63442
196 | 0.564 | 1.1264 | 19.42 | 0.63527
197 | 0.56079 | 1.1342 | 19.5558 | 0.63607
198 | 0.55918 | 1.15 | 19.8274 | 0.64305
199 | 0.55757 | 1.1579 | 19.9632 | 0.6456
200 | 0.55275 | 1.1736 | 20.2349 | 0.64872
201 | 0.55115 | 1.1894 | 20.5065 | 0.65552
202 | 0.54632 | 1.1973 | 20.6423 | 0.65409
203 | 0.54472 | 1.2051 | 20.7781 | 0.65645
204 | 0.5415 | 1.2209 | 21.0497 | 0.66111
205 | 0.53829 | 1.2288 | 21.1855 | 0.66143
206 | 0.53508 | 1.2366 | 21.3213 | 0.66169
207 | 0.53186 | 1.2524 | 21.5929 | 0.6661
208 | 0.52704 | 1.2681 | 21.8645 | 0.66836
209 | 0.51901 | 1.2839 | 22.1361 | 0.66635
210 | 0.51419 | 1.2918 | 22.2719 | 0.66421
211 | 0.50776 | 1.3075 | 22.5435 | 0.66391
212 | 0.50133 | 1.3154 | 22.6793 | 0.65945
213 | 0.49491 | 1.3233 | 22.8151 | 0.6549
214 | 0.49169 | 1.3312 | 22.9509 | 0.65452
215 | 0.48526 | 1.339 | 23.0867 | 0.64978
216 | 0.47723 | 1.3469 | 23.2226 | 0.64279
217 | 0.4708 | 1.3548 | 23.3584 | 0.63784
218 | 0.46277 | 1.3627 | 23.4942 | 0.6306
219 | 0.45634 | 1.3705 | 23.63 | 0.62543
220 | 0.44831 | 1.3705 | 23.63 | 0.61442
221 | 0.44188 | 1.3784 | 23.7658 | 0.60909
222 | 0.43545 | 1.3784 | 23.7658 | 0.60023
223 | 0.42742 | 1.3863 | 23.9016 | 0.59253
224 | 0.41135 | 1.3942 | 24.0374 | 0.57349
225 | 0.39528 | 1.402 | 24.1732 | 0.5542
226 | 0.38082 | 1.402 | 24.1732 | 0.53393
227 | 0.36797 | 1.402 | 24.1732 | 0.5159
228 | 0.35511 | 1.4099 | 24.309 | 0.50068
229 | 0.34226 | 1.4099 | 24.309 | 0.48255
230 | 0.33101 | 1.4099 | 24.309 | 0.4667
231 | 0.31976 | 1.4099 | 24.309 | 0.45084
232 | 0.30851 | 1.4178 | 24.4448 | 0.43741
233 | 0.29566 | 1.4178 | 24.4448 | 0.41918
234 | 0.28602 | 1.4099 | 24.309 | 0.40326
235 | 0.27477 | 1.4178 | 24.4448 | 0.38957
236 | 0.26513 | 1.4257 | 24.5806 | 0.37799
237 | 0.25549 | 1.4257 | 24.5806 | 0.36424
238 | 0.24585 | 1.4257 | 24.5806 | 0.3505
239 | 0.23621 | 1.4257 | 24.5806 | 0.33675
240 | 0.22335 | 1.4257 | 24.5806 | 0.31843
241 | 0.20889 | 1.4257 | 24.5806 | 0.29781
242 | 0.19603 | 1.4257 | 24.5806 | 0.27948
243 | 0.18479 | 1.4257 | 24.5806 | 0.26345
244 | 0.17354 | 1.4257 | 24.5806 | 0.24741
245 | 0.16229 | 1.4257 | 24.5806 | 0.23137
246 | 0.15265 | 1.4336 | 24.7164 | 0.21883
247 | 0.1414 | 1.4257 | 24.5806 | 0.20159
248 | 0.13015 | 1.4257 | 24.5806 | 0.18556
249 | 0.11891 | 1.4257 | 24.5806 | 0.16952
250 | 0.10926 | 1.4257 | 24.5806 | 0.15578
251 | 0.098017 | 1.4336 | 24.7164 | 0.14051
252 | 0.088376 | 1.4336 | 24.7164 | 0.12669
253 | 0.078735 | 1.4257 | 24.5806 | 0.11225
254 | 0.070701 | 1.4257 | 24.5806 | 0.1008
255 | 0.06106 | 1.4257 | 24.5806 | 0.087051