## Summary
0
Time | 2023-10-22 16:01
ID | X031_ShuntTest_500
Pixel | 4
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0048205
Isc | 0
Vmp | 0.13819
Imp | 1.2681
Pmp | 0.17524
FF | 1752419.733
Eff | 0.030214
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0048205 | 2.2921 | 39.5191 | 0.011049
1 | 0.0064274 | 2.2842 | 39.3833 | 0.014682
2 | 0.009641 | 2.2606 | 38.9759 | 0.021795
3 | 0.012855 | 2.237 | 38.5684 | 0.028756
4 | 0.017675 | 2.1976 | 37.8894 | 0.038843
5 | 0.022496 | 2.1661 | 37.3462 | 0.048728
6 | 0.028923 | 2.1267 | 36.6672 | 0.061511
7 | 0.03535 | 2.0794 | 35.8524 | 0.073509
8 | 0.043385 | 2.0243 | 34.9017 | 0.087823
9 | 0.049812 | 1.9692 | 33.9511 | 0.098088
10 | 0.057846 | 1.914 | 33.0005 | 0.11072
11 | 0.06588 | 1.8589 | 32.0498 | 0.12246
12 | 0.072308 | 1.8116 | 31.235 | 0.13099
13 | 0.077128 | 1.7644 | 30.4202 | 0.13608
14 | 0.083556 | 1.7171 | 29.6054 | 0.14347
15 | 0.089983 | 1.6699 | 28.7905 | 0.15026
16 | 0.09641 | 1.599 | 27.5683 | 0.15416
17 | 0.10605 | 1.5359 | 26.4819 | 0.16289
18 | 0.11248 | 1.4808 | 25.5312 | 0.16656
19 | 0.1173 | 1.4336 | 24.7164 | 0.16815
20 | 0.12373 | 1.3863 | 23.9016 | 0.17152
21 | 0.12855 | 1.339 | 23.0867 | 0.17213
22 | 0.13337 | 1.2996 | 22.4077 | 0.17333
23 | 0.13819 | 1.2681 | 21.8645 | 0.17524
24 | 0.1414 | 1.2209 | 21.0497 | 0.17263
25 | 0.14622 | 1.1894 | 20.5065 | 0.17391
26 | 0.14944 | 1.1579 | 19.9632 | 0.17303
27 | 0.15426 | 1.1264 | 19.42 | 0.17375
28 | 0.15586 | 1.0949 | 18.8768 | 0.17065
29 | 0.15908 | 1.0712 | 18.4694 | 0.17041
30 | 0.16229 | 1.0476 | 18.062 | 0.17001
31 | 0.1639 | 1.024 | 17.6546 | 0.16783
32 | 0.17032 | 0.97671 | 16.8397 | 0.16636
33 | 0.17354 | 0.93732 | 16.1607 | 0.16266
34 | 0.17675 | 0.90582 | 15.6175 | 0.1601
35 | 0.17997 | 0.87431 | 15.0743 | 0.15735
36 | 0.18318 | 0.85068 | 14.6669 | 0.15583
37 | 0.18639 | 0.82705 | 14.2595 | 0.15416
38 | 0.188 | 0.80342 | 13.852 | 0.15104
39 | 0.18961 | 0.78767 | 13.5804 | 0.14935
40 | 0.19121 | 0.76404 | 13.173 | 0.14609
41 | 0.19443 | 0.74828 | 12.9014 | 0.14549
42 | 0.19603 | 0.73253 | 12.6298 | 0.1436
43 | 0.19764 | 0.71678 | 12.3582 | 0.14166
44 | 0.19925 | 0.70102 | 12.0866 | 0.13968
45 | 0.20085 | 0.69315 | 11.9508 | 0.13922
46 | 0.20246 | 0.67739 | 11.6792 | 0.13715
47 | 0.20407 | 0.66952 | 11.5434 | 0.13663
48 | 0.20568 | 0.65376 | 11.2718 | 0.13446
49 | 0.20728 | 0.63013 | 10.8644 | 0.13062
50 | 0.20889 | 0.62226 | 10.7285 | 0.12998
51 | 0.2105 | 0.61438 | 10.5927 | 0.12932
52 | 0.2105 | 0.59863 | 10.3211 | 0.12601
53 | 0.21371 | 0.59075 | 10.1853 | 0.12625
54 | 0.21371 | 0.58287 | 10.0495 | 0.12457
55 | 0.21371 | 0.575 | 9.9137 | 0.12288
56 | 0.21532 | 0.56712 | 9.7779 | 0.12211
57 | 0.21692 | 0.55924 | 9.6421 | 0.12131
58 | 0.21692 | 0.55137 | 9.5063 | 0.1196
59 | 0.21853 | 0.54349 | 9.3705 | 0.11877
60 | 0.21853 | 0.53561 | 9.2347 | 0.11705
61 | 0.22014 | 0.52774 | 9.0989 | 0.11617
62 | 0.22014 | 0.51986 | 8.9631 | 0.11444
63 | 0.22174 | 0.51198 | 8.8273 | 0.11353
64 | 0.22174 | 0.50411 | 8.6915 | 0.11178
65 | 0.22335 | 0.49623 | 8.5557 | 0.11083
66 | 0.22496 | 0.48835 | 8.4199 | 0.10986
67 | 0.22656 | 0.48835 | 8.4199 | 0.11064
68 | 0.22656 | 0.4726 | 8.1483 | 0.10707
69 | 0.22817 | 0.46472 | 8.0125 | 0.10604
70 | 0.22817 | 0.46472 | 8.0125 | 0.10604
71 | 0.22817 | 0.45685 | 7.8767 | 0.10424
72 | 0.22978 | 0.45685 | 7.8767 | 0.10497
73 | 0.22978 | 0.44897 | 7.7409 | 0.10316
74 | 0.22978 | 0.44109 | 7.605 | 0.10135
75 | 0.23138 | 0.44109 | 7.605 | 0.10206
76 | 0.23138 | 0.43322 | 7.4692 | 0.10024
77 | 0.23299 | 0.43322 | 7.4692 | 0.10094
78 | 0.23299 | 0.42534 | 7.3334 | 0.0991
79 | 0.23299 | 0.41746 | 7.1976 | 0.097265
80 | 0.2346 | 0.41746 | 7.1976 | 0.097936
81 | 0.2346 | 0.40959 | 7.0618 | 0.096088
82 | 0.23621 | 0.40171 | 6.926 | 0.094886
83 | 0.23621 | 0.40171 | 6.926 | 0.094886
84 | 0.23621 | 0.39383 | 6.7902 | 0.093025
85 | 0.23781 | 0.39383 | 6.7902 | 0.093658
86 | 0.23781 | 0.38596 | 6.6544 | 0.091785
87 | 0.23781 | 0.38596 | 6.6544 | 0.091785
88 | 0.23942 | 0.38596 | 6.6544 | 0.092405
89 | 0.23942 | 0.37808 | 6.5186 | 0.090519
90 | 0.23942 | 0.3702 | 6.3828 | 0.088634
91 | 0.24103 | 0.3702 | 6.3828 | 0.089228
92 | 0.24103 | 0.36233 | 6.247 | 0.08733
93 | 0.24263 | 0.36233 | 6.247 | 0.087912
94 | 0.24263 | 0.36233 | 6.247 | 0.087912
95 | 0.24263 | 0.36233 | 6.247 | 0.087912
96 | 0.24263 | 0.35445 | 6.1112 | 0.086001
97 | 0.24424 | 0.34657 | 5.9754 | 0.084647
98 | 0.24424 | 0.3387 | 5.8396 | 0.082723
99 | 0.24585 | 0.3387 | 5.8396 | 0.083267
100 | 0.24585 | 0.33082 | 5.7038 | 0.081331
101 | 0.24585 | 0.33082 | 5.7038 | 0.081331
102 | 0.24585 | 0.33082 | 5.7038 | 0.081331
103 | 0.24585 | 0.33082 | 5.7038 | 0.081331
104 | 0.24745 | 0.32294 | 5.568 | 0.079913
105 | 0.24745 | 0.32294 | 5.568 | 0.079913
106 | 0.24906 | 0.32294 | 5.568 | 0.080432
107 | 0.24906 | 0.31507 | 5.4322 | 0.07847
108 | 0.24906 | 0.30719 | 5.2964 | 0.076509
109 | 0.24906 | 0.30719 | 5.2964 | 0.076509
110 | 0.25067 | 0.30719 | 5.2964 | 0.077002
111 | 0.25067 | 0.29931 | 5.1606 | 0.075028
112 | 0.25067 | 0.30719 | 5.2964 | 0.077002
113 | 0.25227 | 0.29931 | 5.1606 | 0.075509
114 | 0.25227 | 0.29931 | 5.1606 | 0.075509
115 | 0.25227 | 0.29144 | 5.0248 | 0.073522
116 | 0.25227 | 0.28356 | 4.889 | 0.071535
117 | 0.25388 | 0.29144 | 5.0248 | 0.07399
118 | 0.25388 | 0.28356 | 4.889 | 0.07199
119 | 0.25388 | 0.28356 | 4.889 | 0.07199
120 | 0.25388 | 0.28356 | 4.889 | 0.07199
121 | 0.25549 | 0.28356 | 4.889 | 0.072446
122 | 0.25549 | 0.28356 | 4.889 | 0.072446
123 | 0.25388 | 0.27568 | 4.7532 | 0.06999
124 | 0.25549 | 0.27568 | 4.7532 | 0.070433
125 | 0.25549 | 0.27568 | 4.7532 | 0.070433
126 | 0.25549 | 0.26781 | 4.6173 | 0.068421
127 | 0.25549 | 0.27568 | 4.7532 | 0.070433
128 | 0.27959 | 0.22842 | 3.9383 | 0.063865
129 | 0.30369 | 0.18904 | 3.2593 | 0.05741
130 | 0.32137 | 0.16541 | 2.8519 | 0.053157
131 | 0.33744 | 0.1339 | 2.3087 | 0.045184
132 | 0.35029 | 0.11027 | 1.9013 | 0.038628
133 | 0.36154 | 0.09452 | 1.6297 | 0.034173
134 | 0.37118 | 0.086643 | 1.4938 | 0.03216
135 | 0.37921 | 0.07089 | 1.2222 | 0.026882
136 | 0.38725 | 0.063013 | 1.0864 | 0.024402
137 | 0.39207 | 0.055137 | 0.95063 | 0.021617
138 | 0.39689 | 0.04726 | 0.81483 | 0.018757
139 | 0.40171 | 0.039383 | 0.67902 | 0.015821
140 | 0.40492 | 0.039383 | 0.67902 | 0.015947
141 | 0.40974 | 0.02363 | 0.40741 | 0.0096822
142 | 0.41135 | 0.02363 | 0.40741 | 0.0097202
143 | 0.41456 | 0.02363 | 0.40741 | 0.0097961
144 | 0.41617 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0065561
145 | 0.41938 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0066067
146 | 0.41938 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0066067
147 | 0.4226 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0066573
148 | 0.4226 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0033287
149 | 0.42421 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0033413
150 | 0.42421 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0033413
151 | 0.42581 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.003354
152 | 0.42742 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0033666
153 | 0.42742 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0033666
154 | 0.42742 | 0 | 0 | 0
155 | 0.42903 | 0 | 0 | 0
156 | 0.42903 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0033793
157 | 0.42903 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0033793
158 | 0.42903 | 0 | 0 | 0
159 | 0.42903 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0033793
160 | 0.43063 | 0 | 0 | 0
161 | 0.43063 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0033919
162 | 0.43063 | 0 | 0 | 0
163 | 0.43063 | 0 | 0 | 0
164 | 0.43063 | 0 | 0 | 0
165 | 0.43063 | 0 | 0 | 0
166 | 0.43224 | 0 | 0 | 0
167 | 0.43224 | 0 | 0 | 0
168 | 0.43063 | 0 | 0 | 0
169 | 0.43224 | 0 | 0 | 0
170 | 0.43224 | 0 | 0 | 0
171 | 0.43224 | 0 | 0 | 0
172 | 0.43224 | 0 | 0 | 0
173 | 0.43224 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0034046
174 | 0.43224 | 0 | 0 | 0
175 | 0.43224 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0034046
176 | 0.43224 | 0 | 0 | 0
177 | 0.43224 | 0 | 0 | 0
178 | 0.43224 | 0 | 0 | 0
179 | 0.43224 | 0 | 0 | 0
180 | 0.43224 | 0 | 0 | 0
181 | 0.43224 | 0 | 0 | 0
182 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
183 | 0.43224 | 0 | 0 | 0
184 | 0.43224 | 0 | 0 | 0
185 | 0.43224 | 0 | 0 | 0
186 | 0.43224 | 0 | 0 | 0
187 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
188 | 0.43224 | 0 | 0 | 0
189 | 0.43224 | 0 | 0 | 0
190 | 0.43224 | 0 | 0 | 0
191 | 0.43224 | 0 | 0 | 0
192 | 0.43224 | 0 | 0 | 0
193 | 0.43224 | 0 | 0 | 0
194 | 0.43224 | 0 | 0 | 0
195 | 0.43224 | 0 | 0 | 0
196 | 0.43224 | 0 | 0 | 0
197 | 0.43224 | 0 | 0 | 0
198 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
199 | 0.43224 | 0 | 0 | 0
200 | 0.43224 | 0 | 0 | 0
201 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
202 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
203 | 0.43224 | 0 | 0 | 0
204 | 0.43224 | 0 | 0 | 0
205 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
206 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
207 | 0.43224 | 0 | 0 | 0
208 | 0.43224 | 0 | 0 | 0
209 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
210 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
211 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
212 | 0.43224 | 0 | 0 | 0
213 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
214 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
215 | 0.43224 | 0 | 0 | 0
216 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
217 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
218 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
219 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
220 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
221 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
222 | 0.43224 | 0 | 0 | 0
223 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
224 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
225 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
226 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
227 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
228 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
229 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
230 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
231 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
232 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
233 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
234 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
235 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
236 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
237 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
238 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
239 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
240 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
241 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
242 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
243 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
244 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
245 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
246 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
247 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
248 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
249 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
250 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
251 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
252 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
253 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
254 | 0.43385 | 0 | 0 | 0
255 | 0.43385 | 0 | 0 | 0