## Summary
0
Time | 2023-10-22 16:01
ID | X031_ShuntTest_500
Pixel | 5
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.43706
Isc | 1.9613
Vmp | 0.15586
Imp | 1.2209
Pmp | 0.19029
FF | 0.22199
Eff | 0.032809
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
1 | 0.43706 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0034426
2 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
3 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
4 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
5 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
6 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
7 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
8 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
9 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
10 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
11 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
12 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
13 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
14 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
15 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
16 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
17 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
18 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
19 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
20 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
21 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
22 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
23 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
24 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
25 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
26 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
27 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
28 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
29 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
30 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
31 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
32 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
33 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
34 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
35 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
36 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
37 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
38 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
39 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
40 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
41 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
42 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
43 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
44 | 0.43706 | 0 | 0 | 0
45 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
46 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
47 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
48 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
49 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
50 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
51 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
52 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
53 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
54 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
55 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
56 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
57 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
58 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
59 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
60 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
61 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
62 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
63 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
64 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
65 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
66 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
67 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
68 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
69 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
70 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
71 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
72 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
73 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
74 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
75 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
76 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
77 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
78 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
79 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
80 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
81 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
82 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
83 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
84 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
85 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
86 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
87 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
88 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
89 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
90 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
91 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
92 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
93 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
94 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
95 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
96 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
97 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
98 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
99 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
100 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
101 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
102 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
103 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
104 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
105 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
106 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
107 | 0.44027 | 0 | 0 | 0
108 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
109 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
110 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
111 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
112 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
113 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
114 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
115 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
116 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
117 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
118 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
119 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
120 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
121 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
122 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
123 | 0.44027 | 0 | 0 | 0
124 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
125 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
126 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
127 | 0.43867 | 0 | 0 | 0
128 | 0.41456 | 0.039383 | 0.67902 | 0.016327
129 | 0.39207 | 0.086643 | 1.4938 | 0.03397
130 | 0.37439 | 0.11027 | 1.9013 | 0.041286
131 | 0.35832 | 0.1339 | 2.3087 | 0.047981
132 | 0.34386 | 0.15753 | 2.7161 | 0.05417
133 | 0.33262 | 0.18116 | 3.1235 | 0.060258
134 | 0.32297 | 0.19692 | 3.3951 | 0.063599
135 | 0.31333 | 0.20479 | 3.5309 | 0.064168
136 | 0.30691 | 0.22055 | 3.8025 | 0.067687
137 | 0.30048 | 0.22842 | 3.9383 | 0.068636
138 | 0.29566 | 0.2363 | 4.0741 | 0.069864
139 | 0.29084 | 0.24418 | 4.2099 | 0.071016
140 | 0.28762 | 0.25205 | 4.3457 | 0.072496
141 | 0.2828 | 0.25205 | 4.3457 | 0.071281
142 | 0.2812 | 0.25993 | 4.4815 | 0.073091
143 | 0.27798 | 0.26781 | 4.6173 | 0.074446
144 | 0.27638 | 0.26781 | 4.6173 | 0.074015
145 | 0.27316 | 0.26781 | 4.6173 | 0.073155
146 | 0.27156 | 0.27568 | 4.7532 | 0.074863
147 | 0.26995 | 0.28356 | 4.889 | 0.076547
148 | 0.26834 | 0.28356 | 4.889 | 0.076091
149 | 0.26674 | 0.29144 | 5.0248 | 0.077736
150 | 0.26513 | 0.29144 | 5.0248 | 0.077268
151 | 0.26513 | 0.29144 | 5.0248 | 0.077268
152 | 0.26352 | 0.29931 | 5.1606 | 0.078875
153 | 0.26352 | 0.29931 | 5.1606 | 0.078875
154 | 0.26191 | 0.29931 | 5.1606 | 0.078394
155 | 0.26191 | 0.30719 | 5.2964 | 0.080457
156 | 0.26031 | 0.30719 | 5.2964 | 0.079964
157 | 0.26031 | 0.31507 | 5.4322 | 0.082014
158 | 0.2587 | 0.31507 | 5.4322 | 0.081508
159 | 0.2587 | 0.31507 | 5.4322 | 0.081508
160 | 0.2587 | 0.31507 | 5.4322 | 0.081508
161 | 0.25549 | 0.32294 | 5.568 | 0.082508
162 | 0.25549 | 0.33082 | 5.7038 | 0.08452
163 | 0.25549 | 0.3387 | 5.8396 | 0.086533
164 | 0.25549 | 0.3387 | 5.8396 | 0.086533
165 | 0.25388 | 0.34657 | 5.9754 | 0.087988
166 | 0.25388 | 0.3387 | 5.8396 | 0.085988
167 | 0.25227 | 0.34657 | 5.9754 | 0.087431
168 | 0.25227 | 0.34657 | 5.9754 | 0.087431
169 | 0.25227 | 0.35445 | 6.1112 | 0.089418
170 | 0.25067 | 0.36233 | 6.247 | 0.090823
171 | 0.25067 | 0.36233 | 6.247 | 0.090823
172 | 0.25067 | 0.3702 | 6.3828 | 0.092797
173 | 0.24906 | 0.3702 | 6.3828 | 0.092203
174 | 0.24906 | 0.3702 | 6.3828 | 0.092203
175 | 0.24906 | 0.3702 | 6.3828 | 0.092203
176 | 0.24745 | 0.37808 | 6.5186 | 0.093557
177 | 0.24745 | 0.38596 | 6.6544 | 0.095506
178 | 0.24585 | 0.38596 | 6.6544 | 0.094886
179 | 0.24585 | 0.39383 | 6.7902 | 0.096822
180 | 0.24585 | 0.40171 | 6.926 | 0.098759
181 | 0.24424 | 0.40171 | 6.926 | 0.098113
182 | 0.24424 | 0.40171 | 6.926 | 0.098113
183 | 0.24424 | 0.40959 | 7.0618 | 0.10004
184 | 0.24424 | 0.40959 | 7.0618 | 0.10004
185 | 0.24263 | 0.41746 | 7.1976 | 0.10129
186 | 0.24263 | 0.41746 | 7.1976 | 0.10129
187 | 0.24103 | 0.42534 | 7.3334 | 0.10252
188 | 0.24103 | 0.42534 | 7.3334 | 0.10252
189 | 0.24103 | 0.43322 | 7.4692 | 0.10442
190 | 0.24103 | 0.44109 | 7.605 | 0.10631
191 | 0.23942 | 0.44109 | 7.605 | 0.10561
192 | 0.23942 | 0.44897 | 7.7409 | 0.10749
193 | 0.23781 | 0.45685 | 7.8767 | 0.10864
194 | 0.23781 | 0.46472 | 8.0125 | 0.11052
195 | 0.23621 | 0.46472 | 8.0125 | 0.10977
196 | 0.2346 | 0.4726 | 8.1483 | 0.11087
197 | 0.2346 | 0.48048 | 8.2841 | 0.11272
198 | 0.2346 | 0.48835 | 8.4199 | 0.11457
199 | 0.2346 | 0.48835 | 8.4199 | 0.11457
200 | 0.23299 | 0.50411 | 8.6915 | 0.11745
201 | 0.23138 | 0.50411 | 8.6915 | 0.11664
202 | 0.23138 | 0.51198 | 8.8273 | 0.11846
203 | 0.23138 | 0.51986 | 8.9631 | 0.12029
204 | 0.22978 | 0.51986 | 8.9631 | 0.11945
205 | 0.22817 | 0.52774 | 9.0989 | 0.12041
206 | 0.22817 | 0.53561 | 9.2347 | 0.12221
207 | 0.22656 | 0.54349 | 9.3705 | 0.12314
208 | 0.22656 | 0.55924 | 9.6421 | 0.1267
209 | 0.22496 | 0.55924 | 9.6421 | 0.12581
210 | 0.22335 | 0.575 | 9.9137 | 0.12843
211 | 0.22335 | 0.58287 | 10.0495 | 0.13018
212 | 0.22174 | 0.59863 | 10.3211 | 0.13274
213 | 0.22014 | 0.6065 | 10.4569 | 0.13351
214 | 0.22014 | 0.61438 | 10.5927 | 0.13525
215 | 0.22014 | 0.61438 | 10.5927 | 0.13525
216 | 0.21853 | 0.63013 | 10.8644 | 0.1377
217 | 0.21692 | 0.63801 | 11.0002 | 0.1384
218 | 0.21532 | 0.65376 | 11.2718 | 0.14077
219 | 0.21532 | 0.66164 | 11.4076 | 0.14246
220 | 0.21371 | 0.66952 | 11.5434 | 0.14308
221 | 0.2121 | 0.67739 | 11.6792 | 0.14368
222 | 0.2105 | 0.69315 | 11.9508 | 0.1459
223 | 0.2105 | 0.70102 | 12.0866 | 0.14756
224 | 0.20728 | 0.73253 | 12.6298 | 0.15184
225 | 0.20407 | 0.76404 | 13.173 | 0.15592
226 | 0.20085 | 0.78767 | 13.5804 | 0.15821
227 | 0.19764 | 0.81917 | 14.1237 | 0.1619
228 | 0.19603 | 0.8428 | 14.5311 | 0.16522
229 | 0.19282 | 0.86643 | 14.9385 | 0.16707
230 | 0.19121 | 0.88219 | 15.2101 | 0.16869
231 | 0.188 | 0.90582 | 15.6175 | 0.17029
232 | 0.18639 | 0.93732 | 16.1607 | 0.17471
233 | 0.18318 | 0.96095 | 16.5681 | 0.17603
234 | 0.17997 | 0.98458 | 16.9755 | 0.17719
235 | 0.17836 | 1.0082 | 17.383 | 0.17982
236 | 0.17515 | 1.0397 | 17.9262 | 0.1821
237 | 0.17354 | 1.0555 | 18.1978 | 0.18316
238 | 0.17032 | 1.0791 | 18.6052 | 0.1838
239 | 0.16711 | 1.1027 | 19.0126 | 0.18428
240 | 0.16229 | 1.1579 | 19.9632 | 0.18791
241 | 0.15586 | 1.2209 | 21.0497 | 0.19029
242 | 0.14944 | 1.2603 | 21.7287 | 0.18833
243 | 0.14462 | 1.3154 | 22.6793 | 0.19023
244 | 0.13979 | 1.3548 | 23.3584 | 0.18939
245 | 0.13337 | 1.402 | 24.1732 | 0.18699
246 | 0.12855 | 1.4414 | 24.8522 | 0.18529
247 | 0.12373 | 1.4887 | 25.667 | 0.18419
248 | 0.11569 | 1.5517 | 26.7535 | 0.17952
249 | 0.10766 | 1.6068 | 27.7041 | 0.17299
250 | 0.10123 | 1.6699 | 28.7905 | 0.16904
251 | 0.09159 | 1.725 | 29.7412 | 0.15799
252 | 0.085162 | 1.788 | 30.8276 | 0.15227
253 | 0.075521 | 1.8431 | 31.7782 | 0.1392
254 | 0.067487 | 1.8983 | 32.7289 | 0.12811
255 | 0.057846 | 1.9613 | 33.8153 | 0.11345