## Summary
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Time | 2023-10-22 16:03 | 2023-10-22 16:03 | 2023-10-22 16:04 | 2023-10-22 16:04 | 2023-10-22 16:04 | 2023-10-22 16:05
ID | X031_ShuntTest_500_LongSettle | X031_ShuntTest_500_LongSettle | X031_ShuntTest_500_LongSettle | X031_ShuntTest_500_LongSettle | X031_ShuntTest_500_LongSettle | X031_ShuntTest_500_LongSettle
Pixel | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Pixel Area | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058
Irradiance | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Panel Temperature | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Voc | 0.0048205 | 0.0064274 | 0.0064274 | 0.0048205 | 0.0048205 | 0.0048205
Isc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vmp | 0.48205 | 0.51419 | 0.48205 | 0.16711 | 0.16229 | 0.1639
Imp | 1.2445 | 1.2681 | 1.2445 | 1.2051 | 1.2366 | 1.2288
Pmp | 0.59992 | 0.65206 | 0.59992 | 0.20139 | 0.20069 | 0.20139
FF | 5999183.5437 | 6520631.5648 | 5999183.5437 | 2013903.1339 | 2006942.056 | 2013903.1339
Eff | 0.10343 | 0.11242 | 0.10343 | 0.034722 | 0.034602 | 0.034722
Dir | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse