## Summary
0
Time | 2023-10-22 16:06
ID | X031_ShuntTest_500_LongSettle
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.68451
Isc | 2.9222
Vmp | 0.53347
Imp | 1.3154
Pmp | 0.70173
FF | 0.35081
Eff | 0.12099
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.68451 | 0.015753 | 0.27161 | 0.010783
1 | 0.69094 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0054423
2 | 0.69576 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0054803
3 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
4 | 0.69737 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0054929
5 | 0.69897 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0055056
6 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
7 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
8 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
9 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
10 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
11 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
12 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
13 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
14 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
15 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
16 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
17 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
18 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
19 | 0.70379 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0055435
20 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
21 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
22 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
23 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
24 | 0.70379 | 0 | 0 | 0
25 | 0.70379 | 0 | 0 | 0
26 | 0.70379 | 0 | 0 | 0
27 | 0.70379 | 0 | 0 | 0
28 | 0.70379 | 0 | 0 | 0
29 | 0.70379 | 0 | 0 | 0
30 | 0.70379 | 0 | 0 | 0
31 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
32 | 0.70379 | 0 | 0 | 0
33 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
34 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
35 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
36 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
37 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
38 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
39 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
40 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
41 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
42 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
43 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
44 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
45 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
46 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
47 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
48 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
49 | 0.70701 | 0 | 0 | 0
50 | 0.70701 | 0 | 0 | 0
51 | 0.70701 | 0 | 0 | 0
52 | 0.70701 | 0 | 0 | 0
53 | 0.70701 | 0 | 0 | 0
54 | 0.70701 | 0 | 0 | 0
55 | 0.70701 | 0 | 0 | 0
56 | 0.70701 | 0 | 0 | 0
57 | 0.70701 | 0 | 0 | 0
58 | 0.70701 | 0 | 0 | 0
59 | 0.70701 | 0 | 0 | 0
60 | 0.70701 | 0 | 0 | 0
61 | 0.70862 | 0 | 0 | 0
62 | 0.70701 | 0 | 0 | 0
63 | 0.70862 | 0 | 0 | 0
64 | 0.70862 | 0 | 0 | 0
65 | 0.70862 | 0 | 0 | 0
66 | 0.70862 | 0 | 0 | 0
67 | 0.70862 | 0 | 0 | 0
68 | 0.70862 | 0 | 0 | 0
69 | 0.70862 | 0 | 0 | 0
70 | 0.70862 | 0 | 0 | 0
71 | 0.70862 | 0 | 0 | 0
72 | 0.70862 | 0 | 0 | 0
73 | 0.70862 | 0 | 0 | 0
74 | 0.70862 | 0 | 0 | 0
75 | 0.70862 | 0 | 0 | 0
76 | 0.70862 | 0 | 0 | 0
77 | 0.71022 | 0 | 0 | 0
78 | 0.71022 | 0 | 0 | 0
79 | 0.71022 | 0 | 0 | 0
80 | 0.70862 | 0 | 0 | 0
81 | 0.71022 | 0 | 0 | 0
82 | 0.71022 | 0 | 0 | 0
83 | 0.70862 | 0 | 0 | 0
84 | 0.71022 | 0 | 0 | 0
85 | 0.71022 | 0 | 0 | 0
86 | 0.71022 | 0 | 0 | 0
87 | 0.71022 | 0 | 0 | 0
88 | 0.71022 | 0 | 0 | 0
89 | 0.71022 | 0 | 0 | 0
90 | 0.71022 | 0 | 0 | 0
91 | 0.71022 | 0 | 0 | 0
92 | 0.71183 | 0 | 0 | 0
93 | 0.71183 | 0 | 0 | 0
94 | 0.71183 | 0 | 0 | 0
95 | 0.71183 | 0 | 0 | 0
96 | 0.71183 | 0 | 0 | 0
97 | 0.71183 | 0 | 0 | 0
98 | 0.71183 | 0 | 0 | 0
99 | 0.71183 | 0 | 0 | 0
100 | 0.71183 | 0 | 0 | 0
101 | 0.71183 | 0 | 0 | 0
102 | 0.71183 | 0 | 0 | 0
103 | 0.71183 | 0 | 0 | 0
104 | 0.71183 | 0 | 0 | 0
105 | 0.71183 | 0 | 0 | 0
106 | 0.71183 | 0 | 0 | 0
107 | 0.71344 | 0 | 0 | 0
108 | 0.71183 | 0 | 0 | 0
109 | 0.71183 | 0 | 0 | 0
110 | 0.71344 | 0 | 0 | 0
111 | 0.71183 | 0 | 0 | 0
112 | 0.71344 | 0 | 0 | 0
113 | 0.71183 | 0 | 0 | 0
114 | 0.71344 | 0 | 0 | 0
115 | 0.71344 | 0 | 0 | 0
116 | 0.71344 | 0 | 0 | 0
117 | 0.71344 | 0 | 0 | 0
118 | 0.71344 | 0 | 0 | 0
119 | 0.71344 | 0 | 0 | 0
120 | 0.71344 | 0 | 0 | 0
121 | 0.71344 | 0 | 0 | 0
122 | 0.71344 | 0 | 0 | 0
123 | 0.71344 | 0 | 0 | 0
124 | 0.71344 | 0 | 0 | 0
125 | 0.71344 | 0 | 0 | 0
126 | 0.71344 | 0 | 0 | 0
127 | 0.71344 | 0 | 0 | 0
128 | 0.67166 | 0.48835 | 8.4199 | 0.32801
129 | 0.6588 | 0.61438 | 10.5927 | 0.40476
130 | 0.65398 | 0.65376 | 11.2718 | 0.42755
131 | 0.65238 | 0.66952 | 11.5434 | 0.43678
132 | 0.65238 | 0.66952 | 11.5434 | 0.43678
133 | 0.65077 | 0.67739 | 11.6792 | 0.44083
134 | 0.65077 | 0.68527 | 11.815 | 0.44595
135 | 0.65077 | 0.68527 | 11.815 | 0.44595
136 | 0.64916 | 0.69315 | 11.9508 | 0.44996
137 | 0.64916 | 0.69315 | 11.9508 | 0.44996
138 | 0.64756 | 0.70102 | 12.0866 | 0.45395
139 | 0.64756 | 0.7089 | 12.2224 | 0.45905
140 | 0.64756 | 0.7089 | 12.2224 | 0.45905
141 | 0.64756 | 0.7089 | 12.2224 | 0.45905
142 | 0.64595 | 0.71678 | 12.3582 | 0.463
143 | 0.64595 | 0.71678 | 12.3582 | 0.463
144 | 0.64274 | 0.74041 | 12.7656 | 0.47588
145 | 0.64274 | 0.74828 | 12.9014 | 0.48095
146 | 0.64113 | 0.74828 | 12.9014 | 0.47974
147 | 0.64274 | 0.75616 | 13.0372 | 0.48601
148 | 0.64113 | 0.76404 | 13.173 | 0.48984
149 | 0.64113 | 0.76404 | 13.173 | 0.48984
150 | 0.63952 | 0.76404 | 13.173 | 0.48862
151 | 0.63952 | 0.77191 | 13.3088 | 0.49365
152 | 0.63791 | 0.77979 | 13.4446 | 0.49744
153 | 0.63791 | 0.78767 | 13.5804 | 0.50246
154 | 0.63631 | 0.79554 | 13.7162 | 0.50621
155 | 0.63631 | 0.79554 | 13.7162 | 0.50621
156 | 0.63631 | 0.79554 | 13.7162 | 0.50621
157 | 0.6347 | 0.8113 | 13.9879 | 0.51493
158 | 0.6347 | 0.8113 | 13.9879 | 0.51493
159 | 0.6347 | 0.8113 | 13.9879 | 0.51493
160 | 0.62988 | 0.85856 | 14.8027 | 0.54079
161 | 0.62667 | 0.88219 | 15.2101 | 0.55284
162 | 0.62506 | 0.88219 | 15.2101 | 0.55142
163 | 0.62506 | 0.89006 | 15.3459 | 0.55634
164 | 0.62345 | 0.89794 | 15.4817 | 0.55982
165 | 0.62345 | 0.90582 | 15.6175 | 0.56473
166 | 0.62185 | 0.90582 | 15.6175 | 0.56328
167 | 0.62185 | 0.91369 | 15.7533 | 0.56818
168 | 0.62024 | 0.92945 | 16.0249 | 0.57648
169 | 0.61863 | 0.93732 | 16.1607 | 0.57986
170 | 0.61703 | 0.9452 | 16.2965 | 0.58321
171 | 0.61703 | 0.9452 | 16.2965 | 0.58321
172 | 0.61542 | 0.95308 | 16.4323 | 0.58654
173 | 0.61542 | 0.95308 | 16.4323 | 0.58654
174 | 0.61381 | 0.96883 | 16.7039 | 0.59468
175 | 0.61381 | 0.96883 | 16.7039 | 0.59468
176 | 0.60899 | 1.0082 | 17.383 | 0.61399
177 | 0.60738 | 1.0161 | 17.5188 | 0.61716
178 | 0.60578 | 1.0318 | 17.7904 | 0.62507
179 | 0.60417 | 1.0318 | 17.7904 | 0.62341
180 | 0.60417 | 1.0476 | 18.062 | 0.63293
181 | 0.60256 | 1.0476 | 18.062 | 0.63124
182 | 0.60096 | 1.0633 | 18.3336 | 0.63903
183 | 0.59935 | 1.0555 | 18.1978 | 0.6326
184 | 0.59614 | 1.087 | 18.741 | 0.64799
185 | 0.59453 | 1.0949 | 18.8768 | 0.65092
186 | 0.59292 | 1.1027 | 19.0126 | 0.65384
187 | 0.59132 | 1.1106 | 19.1484 | 0.65672
188 | 0.58971 | 1.1185 | 19.2842 | 0.65958
189 | 0.5881 | 1.1264 | 19.42 | 0.66242
190 | 0.5865 | 1.1342 | 19.5558 | 0.66523
191 | 0.5865 | 1.1421 | 19.6916 | 0.66985
192 | 0.57525 | 1.1894 | 20.5065 | 0.68419
193 | 0.57043 | 1.2051 | 20.7781 | 0.68744
194 | 0.56721 | 1.213 | 20.9139 | 0.68803
195 | 0.56561 | 1.2209 | 21.0497 | 0.69054
196 | 0.56239 | 1.2366 | 21.3213 | 0.69547
197 | 0.56079 | 1.2366 | 21.3213 | 0.69349
198 | 0.55757 | 1.2445 | 21.4571 | 0.69391
199 | 0.55597 | 1.2524 | 21.5929 | 0.69628
200 | 0.54793 | 1.276 | 22.0003 | 0.69917
201 | 0.54311 | 1.2918 | 22.2719 | 0.70158
202 | 0.5399 | 1.2918 | 22.2719 | 0.69742
203 | 0.53668 | 1.2996 | 22.4077 | 0.6975
204 | 0.53347 | 1.3154 | 22.6793 | 0.70173
205 | 0.53026 | 1.3154 | 22.6793 | 0.6975
206 | 0.52544 | 1.3233 | 22.8151 | 0.6953
207 | 0.52222 | 1.3312 | 22.9509 | 0.69516
208 | 0.49812 | 1.3627 | 23.4942 | 0.67877
209 | 0.48848 | 1.3784 | 23.7658 | 0.67333
210 | 0.48044 | 1.3784 | 23.7658 | 0.66225
211 | 0.47402 | 1.3863 | 23.9016 | 0.65713
212 | 0.46759 | 1.3863 | 23.9016 | 0.64822
213 | 0.46277 | 1.3863 | 23.9016 | 0.64153
214 | 0.45634 | 1.3942 | 24.0374 | 0.63622
215 | 0.44991 | 1.3942 | 24.0374 | 0.62726
216 | 0.43385 | 1.402 | 24.1732 | 0.60827
217 | 0.42581 | 1.4099 | 24.309 | 0.60036
218 | 0.41938 | 1.402 | 24.1732 | 0.588
219 | 0.41296 | 1.4099 | 24.309 | 0.58224
220 | 0.40653 | 1.4099 | 24.309 | 0.57318
221 | 0.4001 | 1.4099 | 24.309 | 0.56411
222 | 0.39368 | 1.4178 | 24.4448 | 0.55815
223 | 0.38725 | 1.4178 | 24.4448 | 0.54904
224 | 0.33422 | 1.4729 | 25.3954 | 0.49229
225 | 0.31333 | 1.5044 | 25.9386 | 0.47139
226 | 0.30369 | 1.5202 | 26.2102 | 0.46167
227 | 0.29726 | 1.5359 | 26.4819 | 0.45658
228 | 0.29084 | 1.5438 | 26.6177 | 0.449
229 | 0.28602 | 1.5675 | 27.0251 | 0.44832
230 | 0.2812 | 1.5832 | 27.2967 | 0.44519
231 | 0.27638 | 1.599 | 27.5683 | 0.44191
232 | 0.26513 | 1.6462 | 28.3831 | 0.43646
233 | 0.2587 | 1.6856 | 29.0621 | 0.43607
234 | 0.25388 | 1.7092 | 29.4696 | 0.43394
235 | 0.24906 | 1.7329 | 29.877 | 0.43159
236 | 0.24424 | 1.7644 | 30.4202 | 0.43093
237 | 0.23942 | 1.7959 | 30.9634 | 0.42997
238 | 0.2346 | 1.8274 | 31.5066 | 0.4287
239 | 0.22978 | 1.851 | 31.914 | 0.42532
240 | 0.19764 | 2.0558 | 35.4449 | 0.40631
241 | 0.18479 | 2.1346 | 36.803 | 0.39444
242 | 0.17354 | 2.1897 | 37.7536 | 0.38
243 | 0.1655 | 2.2291 | 38.4326 | 0.36892
244 | 0.15586 | 2.2842 | 39.3833 | 0.35603
245 | 0.14783 | 2.3236 | 40.0623 | 0.3435
246 | 0.13979 | 2.3709 | 40.8771 | 0.33144
247 | 0.13015 | 2.4103 | 41.5561 | 0.3137
248 | 0.10444 | 2.5363 | 43.729 | 0.2649
249 | 0.089983 | 2.6072 | 44.9513 | 0.2346
250 | 0.077128 | 2.6544 | 45.7661 | 0.20473
251 | 0.06588 | 2.7096 | 46.7167 | 0.17851
252 | 0.053026 | 2.7647 | 47.6673 | 0.1466
253 | 0.038564 | 2.8198 | 48.618 | 0.10874
254 | 0.025709 | 2.875 | 49.5686 | 0.073914
255 | 0.011248 | 2.9222 | 50.3834 | 0.032869