## Summary
0
Time | 2023-10-22 16:03
ID | X031_ShuntTest_500_LongSettle
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0064274
Isc | 0
Vmp | 0.51419
Imp | 1.2681
Pmp | 0.65206
FF | 6520631.5648
Eff | 0.11242
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0064274 | 2.9537 | 50.9266 | 0.018985
1 | 0.016068 | 2.9144 | 50.2476 | 0.046829
2 | 0.027316 | 2.8592 | 49.297 | 0.078103
3 | 0.040171 | 2.812 | 48.4822 | 0.11296
4 | 0.053026 | 2.7568 | 47.5315 | 0.14618
5 | 0.06588 | 2.7017 | 46.5809 | 0.17799
6 | 0.077128 | 2.6466 | 45.6303 | 0.20412
7 | 0.088376 | 2.5914 | 44.6796 | 0.22902
8 | 0.11409 | 2.4575 | 42.371 | 0.28037
9 | 0.12694 | 2.3866 | 41.1487 | 0.30296
10 | 0.13658 | 2.3315 | 40.1981 | 0.31844
11 | 0.14622 | 2.2842 | 39.3833 | 0.33401
12 | 0.15426 | 2.2291 | 38.4326 | 0.34385
13 | 0.16229 | 2.1897 | 37.7536 | 0.35537
14 | 0.16872 | 2.1425 | 36.9388 | 0.36147
15 | 0.17515 | 2.1031 | 36.2598 | 0.36834
16 | 0.20568 | 1.8983 | 32.7289 | 0.39043
17 | 0.21853 | 1.8195 | 31.3708 | 0.39762
18 | 0.22656 | 1.7801 | 30.6918 | 0.40331
19 | 0.23138 | 1.7486 | 30.1486 | 0.4046
20 | 0.23781 | 1.7171 | 29.6054 | 0.40835
21 | 0.24263 | 1.6935 | 29.1979 | 0.41089
22 | 0.24745 | 1.6699 | 28.7905 | 0.41321
23 | 0.25227 | 1.6462 | 28.3831 | 0.4153
24 | 0.26352 | 1.5911 | 27.4325 | 0.41928
25 | 0.26995 | 1.5675 | 27.0251 | 0.42313
26 | 0.27477 | 1.5517 | 26.7535 | 0.42636
27 | 0.2812 | 1.5359 | 26.4819 | 0.4319
28 | 0.28602 | 1.5202 | 26.2102 | 0.4348
29 | 0.29084 | 1.5044 | 25.9386 | 0.43755
30 | 0.29566 | 1.4966 | 25.8028 | 0.44247
31 | 0.30048 | 1.4887 | 25.667 | 0.44732
32 | 0.35511 | 1.4336 | 24.7164 | 0.50907
33 | 0.37761 | 1.4178 | 24.4448 | 0.53537
34 | 0.38885 | 1.4099 | 24.309 | 0.54825
35 | 0.39528 | 1.402 | 24.1732 | 0.5542
36 | 0.40171 | 1.402 | 24.1732 | 0.56321
37 | 0.40814 | 1.402 | 24.1732 | 0.57223
38 | 0.41456 | 1.402 | 24.1732 | 0.58124
39 | 0.42099 | 1.3942 | 24.0374 | 0.58693
40 | 0.43385 | 1.3863 | 23.9016 | 0.60144
41 | 0.44349 | 1.3784 | 23.7658 | 0.61131
42 | 0.44831 | 1.3784 | 23.7658 | 0.61795
43 | 0.45474 | 1.3705 | 23.63 | 0.62323
44 | 0.45956 | 1.3627 | 23.4942 | 0.62622
45 | 0.46438 | 1.3627 | 23.4942 | 0.63279
46 | 0.4708 | 1.3548 | 23.3584 | 0.63784
47 | 0.47402 | 1.3469 | 23.2226 | 0.63846
48 | 0.49491 | 1.3075 | 22.5435 | 0.6471
49 | 0.50133 | 1.2918 | 22.2719 | 0.64761
50 | 0.50776 | 1.2839 | 22.1361 | 0.65191
51 | 0.51097 | 1.276 | 22.0003 | 0.65201
52 | 0.51419 | 1.2681 | 21.8645 | 0.65206
53 | 0.5174 | 1.2603 | 21.7287 | 0.65206
54 | 0.52062 | 1.2524 | 21.5929 | 0.65201
55 | 0.52383 | 1.2445 | 21.4571 | 0.65191
56 | 0.53026 | 1.2209 | 21.0497 | 0.64738
57 | 0.53347 | 1.2051 | 20.7781 | 0.6429
58 | 0.53668 | 1.2051 | 20.7781 | 0.64677
59 | 0.53829 | 1.1894 | 20.5065 | 0.64023
60 | 0.5399 | 1.1815 | 20.3707 | 0.63789
61 | 0.5415 | 1.1736 | 20.2349 | 0.63552
62 | 0.54472 | 1.1657 | 20.0991 | 0.635
63 | 0.54632 | 1.1579 | 19.9632 | 0.63257
64 | 0.55436 | 1.1106 | 19.1484 | 0.61568
65 | 0.55918 | 1.0949 | 18.8768 | 0.61222
66 | 0.56079 | 1.087 | 18.741 | 0.60956
67 | 0.56239 | 1.0791 | 18.6052 | 0.60688
68 | 0.564 | 1.0712 | 18.4694 | 0.60417
69 | 0.56721 | 1.0633 | 18.3336 | 0.60315
70 | 0.56721 | 1.0555 | 18.1978 | 0.59868
71 | 0.56882 | 1.0476 | 18.062 | 0.59589
72 | 0.57203 | 1.0318 | 17.7904 | 0.59025
73 | 0.57364 | 1.024 | 17.6546 | 0.58739
74 | 0.57525 | 1.0161 | 17.5188 | 0.5845
75 | 0.57685 | 1.0082 | 17.383 | 0.58159
76 | 0.57846 | 1.0003 | 17.2472 | 0.57866
77 | 0.58007 | 0.99246 | 17.1114 | 0.57569
78 | 0.58007 | 0.98458 | 16.9755 | 0.57112
79 | 0.58168 | 0.97671 | 16.8397 | 0.56813
80 | 0.5865 | 0.9452 | 16.2965 | 0.55435
81 | 0.5881 | 0.93732 | 16.1607 | 0.55124
82 | 0.58971 | 0.92945 | 16.0249 | 0.5481
83 | 0.59132 | 0.92157 | 15.8891 | 0.54494
84 | 0.59132 | 0.91369 | 15.7533 | 0.54028
85 | 0.59292 | 0.91369 | 15.7533 | 0.54175
86 | 0.59453 | 0.90582 | 15.6175 | 0.53853
87 | 0.59453 | 0.89794 | 15.4817 | 0.53385
88 | 0.59614 | 0.88219 | 15.2101 | 0.5259
89 | 0.59774 | 0.87431 | 15.0743 | 0.52261
90 | 0.59774 | 0.87431 | 15.0743 | 0.52261
91 | 0.59935 | 0.86643 | 14.9385 | 0.5193
92 | 0.59935 | 0.85856 | 14.8027 | 0.51458
93 | 0.60096 | 0.85856 | 14.8027 | 0.51596
94 | 0.60096 | 0.85068 | 14.6669 | 0.51122
95 | 0.60256 | 0.85068 | 14.6669 | 0.51259
96 | 0.60738 | 0.80342 | 13.852 | 0.48798
97 | 0.6106 | 0.78767 | 13.5804 | 0.48095
98 | 0.6106 | 0.77979 | 13.4446 | 0.47614
99 | 0.6106 | 0.77191 | 13.3088 | 0.47133
100 | 0.6106 | 0.76404 | 13.173 | 0.46652
101 | 0.61221 | 0.76404 | 13.173 | 0.46775
102 | 0.61221 | 0.75616 | 13.0372 | 0.46292
103 | 0.61221 | 0.75616 | 13.0372 | 0.46292
104 | 0.61381 | 0.74828 | 12.9014 | 0.4593
105 | 0.61542 | 0.74041 | 12.7656 | 0.45566
106 | 0.61542 | 0.74041 | 12.7656 | 0.45566
107 | 0.61542 | 0.73253 | 12.6298 | 0.45081
108 | 0.61703 | 0.73253 | 12.6298 | 0.45199
109 | 0.61703 | 0.73253 | 12.6298 | 0.45199
110 | 0.61703 | 0.72465 | 12.494 | 0.44713
111 | 0.61863 | 0.71678 | 12.3582 | 0.44342
112 | 0.62024 | 0.70102 | 12.0866 | 0.4348
113 | 0.62024 | 0.69315 | 11.9508 | 0.42992
114 | 0.62185 | 0.68527 | 11.815 | 0.42613
115 | 0.62185 | 0.67739 | 11.6792 | 0.42123
116 | 0.62345 | 0.67739 | 11.6792 | 0.42232
117 | 0.62345 | 0.67739 | 11.6792 | 0.42232
118 | 0.62345 | 0.67739 | 11.6792 | 0.42232
119 | 0.62345 | 0.66952 | 11.5434 | 0.41741
120 | 0.62506 | 0.66164 | 11.4076 | 0.41356
121 | 0.62667 | 0.66164 | 11.4076 | 0.41463
122 | 0.62667 | 0.65376 | 11.2718 | 0.40969
123 | 0.62667 | 0.65376 | 11.2718 | 0.40969
124 | 0.62667 | 0.65376 | 11.2718 | 0.40969
125 | 0.62827 | 0.65376 | 11.2718 | 0.41074
126 | 0.62827 | 0.64589 | 11.136 | 0.40579
127 | 0.62827 | 0.64589 | 11.136 | 0.40579
128 | 0.66844 | 0.18116 | 3.1235 | 0.1211
129 | 0.6813 | 0.055137 | 0.95063 | 0.037565
130 | 0.68612 | 0.02363 | 0.40741 | 0.016213
131 | 0.68773 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.005417
132 | 0.68933 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0054296
133 | 0.68933 | 0 | 0 | 0
134 | 0.69094 | 0 | 0 | 0
135 | 0.69094 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0054423
136 | 0.69094 | 0 | 0 | 0
137 | 0.69094 | 0 | 0 | 0
138 | 0.69094 | 0 | 0 | 0
139 | 0.69094 | 0 | 0 | 0
140 | 0.69255 | 0 | 0 | 0
141 | 0.69255 | 0 | 0 | 0
142 | 0.69255 | 0 | 0 | 0
143 | 0.69255 | 0 | 0 | 0
144 | 0.69255 | 0 | 0 | 0
145 | 0.69255 | 0 | 0 | 0
146 | 0.69415 | 0 | 0 | 0
147 | 0.69415 | 0 | 0 | 0
148 | 0.69415 | 0 | 0 | 0
149 | 0.69415 | 0 | 0 | 0
150 | 0.69415 | 0 | 0 | 0
151 | 0.69415 | 0 | 0 | 0
152 | 0.69415 | 0 | 0 | 0
153 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
154 | 0.69415 | 0 | 0 | 0
155 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
156 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
157 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
158 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
159 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
160 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
161 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
162 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
163 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
164 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
165 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
166 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
167 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
168 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
169 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
170 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
171 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
172 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
173 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
174 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
175 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
176 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
177 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
178 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
179 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
180 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
181 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
182 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
183 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
184 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
185 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
186 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
187 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
188 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
189 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
190 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
191 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
192 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
193 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
194 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
195 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
196 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
197 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
198 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
199 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
200 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
201 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
202 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
203 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
204 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
205 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
206 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
207 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
208 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
209 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
210 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
211 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
212 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
213 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
214 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
215 | 0.70379 | 0 | 0 | 0
216 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
217 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
218 | 0.70379 | 0 | 0 | 0
219 | 0.70379 | 0 | 0 | 0
220 | 0.70379 | 0 | 0 | 0
221 | 0.70379 | 0 | 0 | 0
222 | 0.70379 | 0 | 0 | 0
223 | 0.70379 | 0 | 0 | 0
224 | 0.70379 | 0 | 0 | 0
225 | 0.70379 | 0 | 0 | 0
226 | 0.70379 | 0 | 0 | 0
227 | 0.70379 | 0 | 0 | 0
228 | 0.70379 | 0 | 0 | 0
229 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
230 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
231 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
232 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
233 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
234 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
235 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
236 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
237 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
238 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
239 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
240 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
241 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
242 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
243 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
244 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
245 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
246 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
247 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
248 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
249 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
250 | 0.70701 | 0 | 0 | 0
251 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
252 | 0.70701 | 0 | 0 | 0
253 | 0.70701 | 0 | 0 | 0
254 | 0.70701 | 0 | 0 | 0
255 | 0.70701 | 0 | 0 | 0