## Summary
0
Time | 2023-10-22 16:04
ID | X031_ShuntTest_500_LongSettle
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0064274
Isc | 0
Vmp | 0.48205
Imp | 1.2445
Pmp | 0.59992
FF | 5999183.5437
Eff | 0.10343
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0064274 | 2.9616 | 51.0625 | 0.019035
1 | 0.016068 | 2.9222 | 50.3834 | 0.046956
2 | 0.028923 | 2.875 | 49.5686 | 0.083153
3 | 0.040171 | 2.8198 | 48.618 | 0.11328
4 | 0.053026 | 2.7647 | 47.6673 | 0.1466
5 | 0.06588 | 2.7174 | 46.8525 | 0.17903
6 | 0.077128 | 2.6623 | 45.9019 | 0.20534
7 | 0.088376 | 2.615 | 45.0871 | 0.23111
8 | 0.11569 | 2.489 | 42.9142 | 0.28796
9 | 0.13015 | 2.4181 | 41.6919 | 0.31473
10 | 0.13979 | 2.3709 | 40.8771 | 0.33144
11 | 0.14783 | 2.3236 | 40.0623 | 0.3435
12 | 0.15747 | 2.2764 | 39.2475 | 0.35846
13 | 0.1655 | 2.237 | 38.5684 | 0.37023
14 | 0.17193 | 2.1897 | 37.7536 | 0.37648
15 | 0.17997 | 2.1503 | 37.0746 | 0.38699
16 | 0.2121 | 1.9534 | 33.6795 | 0.41432
17 | 0.22496 | 1.8825 | 32.4573 | 0.42349
18 | 0.23299 | 1.8353 | 31.6424 | 0.4276
19 | 0.23781 | 1.8038 | 31.0992 | 0.42895
20 | 0.24263 | 1.7722 | 30.556 | 0.43
21 | 0.24906 | 1.7407 | 30.0128 | 0.43355
22 | 0.25388 | 1.7171 | 29.6054 | 0.43594
23 | 0.2587 | 1.6935 | 29.1979 | 0.4381
24 | 0.26995 | 1.6305 | 28.1115 | 0.44014
25 | 0.27638 | 1.6068 | 27.7041 | 0.44409
26 | 0.2812 | 1.5832 | 27.2967 | 0.44519
27 | 0.28602 | 1.5675 | 27.0251 | 0.44832
28 | 0.29084 | 1.5438 | 26.6177 | 0.449
29 | 0.29566 | 1.5359 | 26.4819 | 0.45412
30 | 0.30048 | 1.5202 | 26.2102 | 0.45679
31 | 0.3053 | 1.5044 | 25.9386 | 0.4593
32 | 0.3535 | 1.4257 | 24.5806 | 0.50398
33 | 0.37118 | 1.402 | 24.1732 | 0.52041
34 | 0.38243 | 1.3863 | 23.9016 | 0.53016
35 | 0.38885 | 1.3863 | 23.9016 | 0.53907
36 | 0.39528 | 1.3784 | 23.7658 | 0.54486
37 | 0.40171 | 1.3784 | 23.7658 | 0.55372
38 | 0.40653 | 1.3705 | 23.63 | 0.55716
39 | 0.41135 | 1.3705 | 23.63 | 0.56377
40 | 0.42421 | 1.3469 | 23.2226 | 0.57137
41 | 0.43063 | 1.3469 | 23.2226 | 0.58002
42 | 0.43706 | 1.339 | 23.0867 | 0.58524
43 | 0.44188 | 1.3312 | 22.9509 | 0.58821
44 | 0.4467 | 1.3233 | 22.8151 | 0.59111
45 | 0.44991 | 1.3154 | 22.6793 | 0.59182
46 | 0.45474 | 1.3075 | 22.5435 | 0.59458
47 | 0.45795 | 1.2996 | 22.4077 | 0.59517
48 | 0.47562 | 1.2603 | 21.7287 | 0.59941
49 | 0.48205 | 1.2445 | 21.4571 | 0.59992
50 | 0.48687 | 1.2288 | 21.1855 | 0.59825
51 | 0.49009 | 1.2209 | 21.0497 | 0.59834
52 | 0.49169 | 1.213 | 20.9139 | 0.59643
53 | 0.49491 | 1.2051 | 20.7781 | 0.59643
54 | 0.49812 | 1.1973 | 20.6423 | 0.59637
55 | 0.49973 | 1.1894 | 20.5065 | 0.59436
56 | 0.50615 | 1.1657 | 20.0991 | 0.59005
57 | 0.50776 | 1.15 | 19.8274 | 0.58392
58 | 0.51097 | 1.15 | 19.8274 | 0.58762
59 | 0.51258 | 1.1421 | 19.6916 | 0.58543
60 | 0.51419 | 1.1264 | 19.42 | 0.57916
61 | 0.51579 | 1.1264 | 19.42 | 0.58097
62 | 0.5174 | 1.1106 | 19.1484 | 0.57463
63 | 0.51901 | 1.1027 | 19.0126 | 0.57233
64 | 0.52865 | 1.0555 | 18.1978 | 0.55797
65 | 0.53186 | 1.0397 | 17.9262 | 0.55299
66 | 0.53347 | 1.024 | 17.6546 | 0.54625
67 | 0.53508 | 1.024 | 17.6546 | 0.5479
68 | 0.53668 | 1.0161 | 17.5188 | 0.54532
69 | 0.53829 | 1.0082 | 17.383 | 0.54271
70 | 0.53829 | 1.0003 | 17.2472 | 0.53847
71 | 0.5399 | 1.0003 | 17.2472 | 0.54008
72 | 0.54311 | 0.97671 | 16.8397 | 0.53046
73 | 0.54472 | 0.96883 | 16.7039 | 0.52774
74 | 0.54632 | 0.96095 | 16.5681 | 0.52499
75 | 0.54632 | 0.95308 | 16.4323 | 0.52069
76 | 0.54793 | 0.9452 | 16.2965 | 0.5179
77 | 0.54954 | 0.9452 | 16.2965 | 0.51942
78 | 0.55115 | 0.92945 | 16.0249 | 0.51226
79 | 0.55115 | 0.92945 | 16.0249 | 0.51226
80 | 0.55597 | 0.89794 | 15.4817 | 0.49922
81 | 0.55757 | 0.89006 | 15.3459 | 0.49627
82 | 0.55757 | 0.87431 | 15.0743 | 0.48749
83 | 0.56079 | 0.87431 | 15.0743 | 0.4903
84 | 0.56079 | 0.86643 | 14.9385 | 0.48588
85 | 0.56079 | 0.85856 | 14.8027 | 0.48147
86 | 0.56239 | 0.85856 | 14.8027 | 0.48285
87 | 0.564 | 0.85068 | 14.6669 | 0.47978
88 | 0.564 | 0.83493 | 14.3953 | 0.4709
89 | 0.56561 | 0.82705 | 14.2595 | 0.46778
90 | 0.56721 | 0.82705 | 14.2595 | 0.46911
91 | 0.56721 | 0.81917 | 14.1237 | 0.46465
92 | 0.56882 | 0.8113 | 13.9879 | 0.46148
93 | 0.56882 | 0.8113 | 13.9879 | 0.46148
94 | 0.56882 | 0.8113 | 13.9879 | 0.46148
95 | 0.57043 | 0.80342 | 13.852 | 0.45829
96 | 0.57525 | 0.75616 | 13.0372 | 0.43498
97 | 0.57685 | 0.74041 | 12.7656 | 0.42711
98 | 0.57846 | 0.74041 | 12.7656 | 0.4283
99 | 0.57846 | 0.73253 | 12.6298 | 0.42374
100 | 0.58007 | 0.72465 | 12.494 | 0.42035
101 | 0.58007 | 0.72465 | 12.494 | 0.42035
102 | 0.58168 | 0.71678 | 12.3582 | 0.41693
103 | 0.58168 | 0.71678 | 12.3582 | 0.41693
104 | 0.58328 | 0.7089 | 12.2224 | 0.41349
105 | 0.58328 | 0.70102 | 12.0866 | 0.40889
106 | 0.58328 | 0.70102 | 12.0866 | 0.40889
107 | 0.58489 | 0.69315 | 11.9508 | 0.40541
108 | 0.58489 | 0.68527 | 11.815 | 0.40081
109 | 0.58489 | 0.68527 | 11.815 | 0.40081
110 | 0.58489 | 0.68527 | 11.815 | 0.40081
111 | 0.5865 | 0.67739 | 11.6792 | 0.39729
112 | 0.5865 | 0.66164 | 11.4076 | 0.38805
113 | 0.5881 | 0.65376 | 11.2718 | 0.38448
114 | 0.58971 | 0.65376 | 11.2718 | 0.38553
115 | 0.58971 | 0.64589 | 11.136 | 0.38088
116 | 0.59132 | 0.64589 | 11.136 | 0.38192
117 | 0.58971 | 0.63801 | 11.0002 | 0.37624
118 | 0.59132 | 0.63801 | 11.0002 | 0.37727
119 | 0.59132 | 0.63801 | 11.0002 | 0.37727
120 | 0.59292 | 0.63013 | 10.8644 | 0.37362
121 | 0.59292 | 0.62226 | 10.7285 | 0.36895
122 | 0.59292 | 0.62226 | 10.7285 | 0.36895
123 | 0.59453 | 0.61438 | 10.5927 | 0.36527
124 | 0.59453 | 0.61438 | 10.5927 | 0.36527
125 | 0.59453 | 0.61438 | 10.5927 | 0.36527
126 | 0.59453 | 0.61438 | 10.5927 | 0.36527
127 | 0.59453 | 0.6065 | 10.4569 | 0.36058
128 | 0.62827 | 0.16541 | 2.8519 | 0.10392
129 | 0.63952 | 0.055137 | 0.95063 | 0.035261
130 | 0.64274 | 0.015753 | 0.27161 | 0.010125
131 | 0.64595 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0050879
132 | 0.64756 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0051006
133 | 0.64756 | 0 | 0 | 0
134 | 0.64756 | 0 | 0 | 0
135 | 0.64916 | 0 | 0 | 0
136 | 0.64756 | 0 | 0 | 0
137 | 0.64916 | 0 | 0 | 0
138 | 0.64916 | 0 | 0 | 0
139 | 0.64916 | 0 | 0 | 0
140 | 0.65077 | 0 | 0 | 0
141 | 0.64916 | 0 | 0 | 0
142 | 0.65077 | 0 | 0 | 0
143 | 0.65077 | 0 | 0 | 0
144 | 0.65077 | 0 | 0 | 0
145 | 0.65077 | 0 | 0 | 0
146 | 0.65077 | 0 | 0 | 0
147 | 0.65077 | 0 | 0 | 0
148 | 0.65238 | 0 | 0 | 0
149 | 0.65238 | 0 | 0 | 0
150 | 0.65238 | 0 | 0 | 0
151 | 0.65238 | 0 | 0 | 0
152 | 0.65238 | 0 | 0 | 0
153 | 0.65238 | 0 | 0 | 0
154 | 0.65238 | 0 | 0 | 0
155 | 0.65398 | 0 | 0 | 0
156 | 0.65398 | 0 | 0 | 0
157 | 0.65398 | 0 | 0 | 0
158 | 0.65398 | 0 | 0 | 0
159 | 0.65398 | 0 | 0 | 0
160 | 0.65398 | 0 | 0 | 0
161 | 0.65398 | 0 | 0 | 0
162 | 0.65398 | 0 | 0 | 0
163 | 0.65398 | 0 | 0 | 0
164 | 0.65398 | 0 | 0 | 0
165 | 0.65398 | 0 | 0 | 0
166 | 0.65398 | 0 | 0 | 0
167 | 0.65559 | 0 | 0 | 0
168 | 0.65559 | 0 | 0 | 0
169 | 0.65559 | 0 | 0 | 0
170 | 0.65559 | 0 | 0 | 0
171 | 0.65559 | 0 | 0 | 0
172 | 0.65559 | 0 | 0 | 0
173 | 0.6572 | 0 | 0 | 0
174 | 0.65559 | 0 | 0 | 0
175 | 0.65559 | 0 | 0 | 0
176 | 0.65559 | 0 | 0 | 0
177 | 0.6572 | 0 | 0 | 0
178 | 0.6572 | 0 | 0 | 0
179 | 0.6572 | 0 | 0 | 0
180 | 0.6572 | 0 | 0 | 0
181 | 0.6572 | 0 | 0 | 0
182 | 0.6572 | 0 | 0 | 0
183 | 0.6572 | 0 | 0 | 0
184 | 0.6572 | 0 | 0 | 0
185 | 0.6588 | 0 | 0 | 0
186 | 0.6572 | 0 | 0 | 0
187 | 0.6572 | 0 | 0 | 0
188 | 0.6588 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0051892
189 | 0.6588 | 0 | 0 | 0
190 | 0.6588 | 0 | 0 | 0
191 | 0.6572 | 0 | 0 | 0
192 | 0.6588 | 0 | 0 | 0
193 | 0.6588 | 0 | 0 | 0
194 | 0.6588 | 0 | 0 | 0
195 | 0.6588 | 0 | 0 | 0
196 | 0.6588 | 0 | 0 | 0
197 | 0.6588 | 0 | 0 | 0
198 | 0.66041 | 0 | 0 | 0
199 | 0.66041 | 0 | 0 | 0
200 | 0.6588 | 0 | 0 | 0
201 | 0.66041 | 0 | 0 | 0
202 | 0.66041 | 0 | 0 | 0
203 | 0.66041 | 0 | 0 | 0
204 | 0.66041 | 0 | 0 | 0
205 | 0.66041 | 0 | 0 | 0
206 | 0.66041 | 0 | 0 | 0
207 | 0.66041 | 0 | 0 | 0
208 | 0.66041 | 0 | 0 | 0
209 | 0.66041 | 0 | 0 | 0
210 | 0.66041 | 0 | 0 | 0
211 | 0.66041 | 0 | 0 | 0
212 | 0.66041 | 0 | 0 | 0
213 | 0.66202 | 0 | 0 | 0
214 | 0.66202 | 0 | 0 | 0
215 | 0.66202 | 0 | 0 | 0
216 | 0.66202 | 0 | 0 | 0
217 | 0.66202 | 0 | 0 | 0
218 | 0.66202 | 0 | 0 | 0
219 | 0.66202 | 0 | 0 | 0
220 | 0.66202 | 0 | 0 | 0
221 | 0.66202 | 0 | 0 | 0
222 | 0.66202 | 0 | 0 | 0
223 | 0.66202 | 0 | 0 | 0
224 | 0.66202 | 0 | 0 | 0
225 | 0.66202 | 0 | 0 | 0
226 | 0.66362 | 0 | 0 | 0
227 | 0.66362 | 0 | 0 | 0
228 | 0.66202 | 0 | 0 | 0
229 | 0.66362 | 0 | 0 | 0
230 | 0.66202 | 0 | 0 | 0
231 | 0.66362 | 0 | 0 | 0
232 | 0.66362 | 0 | 0 | 0
233 | 0.66362 | 0 | 0 | 0
234 | 0.66362 | 0 | 0 | 0
235 | 0.66362 | 0 | 0 | 0
236 | 0.66362 | 0 | 0 | 0
237 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
238 | 0.66362 | 0 | 0 | 0
239 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
240 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
241 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
242 | 0.66362 | 0 | 0 | 0
243 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
244 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
245 | 0.66362 | 0 | 0 | 0
246 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
247 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
248 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
249 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
250 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
251 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
252 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
253 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
254 | 0.66684 | 0 | 0 | 0
255 | 0.66684 | 0 | 0 | 0