## Summary
0
Time | 2023-10-22 16:07
ID | X031_ShuntTest_500_LongSettle
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.48044
Isc | 2.2764
Vmp | 0.16711
Imp | 1.2524
Pmp | 0.20929
FF | 0.19136
Eff | 0.036084
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.48044 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0037843
1 | 0.4708 | 0 | 0 | 0
2 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
3 | 0.46598 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0036704
4 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
5 | 0.46438 | 0 | 0 | 0
6 | 0.46598 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0036704
7 | 0.46438 | 0 | 0 | 0
8 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
9 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
10 | 0.46438 | 0 | 0 | 0
11 | 0.46438 | 0 | 0 | 0
12 | 0.46438 | 0 | 0 | 0
13 | 0.46438 | 0 | 0 | 0
14 | 0.46438 | 0 | 0 | 0
15 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
16 | 0.46438 | 0 | 0 | 0
17 | 0.46438 | 0 | 0 | 0
18 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
19 | 0.46438 | 0 | 0 | 0
20 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
21 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
22 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
23 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
24 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
25 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
26 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
27 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
28 | 0.46438 | 0 | 0 | 0
29 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
30 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
31 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
32 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
33 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
34 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
35 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
36 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
37 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
38 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
39 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
40 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
41 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
42 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
43 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
44 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
45 | 0.46438 | 0 | 0 | 0
46 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
47 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
48 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
49 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
50 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
51 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
52 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
53 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
54 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
55 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
56 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
57 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
58 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
59 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
60 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
61 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
62 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
63 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
64 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
65 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
66 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
67 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
68 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
69 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
70 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
71 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
72 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
73 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
74 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
75 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
76 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
77 | 0.46438 | 0 | 0 | 0
78 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
79 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
80 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
81 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
82 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
83 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
84 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
85 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
86 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
87 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
88 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
89 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
90 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
91 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
92 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
93 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
94 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
95 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
96 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
97 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
98 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
99 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
100 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
101 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
102 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
103 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
104 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
105 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
106 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
107 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
108 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
109 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
110 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
111 | 0.46438 | 0 | 0 | 0
112 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
113 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
114 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
115 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
116 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
117 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
118 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
119 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
120 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
121 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
122 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
123 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
124 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
125 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
126 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
127 | 0.46598 | 0 | 0 | 0
128 | 0.34226 | 0.21267 | 3.6667 | 0.072788
129 | 0.30691 | 0.27568 | 4.7532 | 0.084609
130 | 0.29405 | 0.29144 | 5.0248 | 0.085697
131 | 0.28923 | 0.29144 | 5.0248 | 0.084292
132 | 0.28762 | 0.29931 | 5.1606 | 0.08609
133 | 0.28762 | 0.29931 | 5.1606 | 0.08609
134 | 0.28602 | 0.29931 | 5.1606 | 0.085609
135 | 0.28602 | 0.29931 | 5.1606 | 0.085609
136 | 0.28602 | 0.30719 | 5.2964 | 0.087861
137 | 0.28441 | 0.30719 | 5.2964 | 0.087368
138 | 0.28441 | 0.30719 | 5.2964 | 0.087368
139 | 0.28441 | 0.30719 | 5.2964 | 0.087368
140 | 0.28441 | 0.30719 | 5.2964 | 0.087368
141 | 0.28441 | 0.30719 | 5.2964 | 0.087368
142 | 0.2828 | 0.30719 | 5.2964 | 0.086874
143 | 0.28441 | 0.31507 | 5.4322 | 0.089608
144 | 0.2828 | 0.32294 | 5.568 | 0.091329
145 | 0.2812 | 0.33082 | 5.7038 | 0.093025
146 | 0.2812 | 0.33082 | 5.7038 | 0.093025
147 | 0.2812 | 0.33082 | 5.7038 | 0.093025
148 | 0.2812 | 0.3387 | 5.8396 | 0.09524
149 | 0.2812 | 0.33082 | 5.7038 | 0.093025
150 | 0.2812 | 0.33082 | 5.7038 | 0.093025
151 | 0.2812 | 0.3387 | 5.8396 | 0.09524
152 | 0.27959 | 0.3387 | 5.8396 | 0.094696
153 | 0.27959 | 0.34657 | 5.9754 | 0.096898
154 | 0.27959 | 0.34657 | 5.9754 | 0.096898
155 | 0.27959 | 0.34657 | 5.9754 | 0.096898
156 | 0.27798 | 0.34657 | 5.9754 | 0.096341
157 | 0.27798 | 0.34657 | 5.9754 | 0.096341
158 | 0.27798 | 0.35445 | 6.1112 | 0.098531
159 | 0.27798 | 0.35445 | 6.1112 | 0.098531
160 | 0.27477 | 0.37808 | 6.5186 | 0.10388
161 | 0.27316 | 0.38596 | 6.6544 | 0.10543
162 | 0.27316 | 0.38596 | 6.6544 | 0.10543
163 | 0.27316 | 0.38596 | 6.6544 | 0.10543
164 | 0.27316 | 0.38596 | 6.6544 | 0.10543
165 | 0.27156 | 0.39383 | 6.7902 | 0.10695
166 | 0.27156 | 0.39383 | 6.7902 | 0.10695
167 | 0.27156 | 0.40171 | 6.926 | 0.10909
168 | 0.26995 | 0.40171 | 6.926 | 0.10844
169 | 0.26995 | 0.40959 | 7.0618 | 0.11057
170 | 0.26995 | 0.40959 | 7.0618 | 0.11057
171 | 0.26995 | 0.40959 | 7.0618 | 0.11057
172 | 0.26995 | 0.41746 | 7.1976 | 0.11269
173 | 0.26834 | 0.41746 | 7.1976 | 0.11202
174 | 0.26834 | 0.41746 | 7.1976 | 0.11202
175 | 0.26834 | 0.41746 | 7.1976 | 0.11202
176 | 0.26513 | 0.44109 | 7.605 | 0.11695
177 | 0.26513 | 0.44897 | 7.7409 | 0.11903
178 | 0.26513 | 0.44897 | 7.7409 | 0.11903
179 | 0.26352 | 0.44897 | 7.7409 | 0.11831
180 | 0.26352 | 0.45685 | 7.8767 | 0.12039
181 | 0.26352 | 0.45685 | 7.8767 | 0.12039
182 | 0.26191 | 0.46472 | 8.0125 | 0.12172
183 | 0.26191 | 0.46472 | 8.0125 | 0.12172
184 | 0.26191 | 0.48048 | 8.2841 | 0.12584
185 | 0.26031 | 0.48048 | 8.2841 | 0.12507
186 | 0.26031 | 0.48048 | 8.2841 | 0.12507
187 | 0.2587 | 0.48835 | 8.4199 | 0.12634
188 | 0.2587 | 0.48835 | 8.4199 | 0.12634
189 | 0.2587 | 0.49623 | 8.5557 | 0.12837
190 | 0.2587 | 0.49623 | 8.5557 | 0.12837
191 | 0.2587 | 0.50411 | 8.6915 | 0.13041
192 | 0.25388 | 0.52774 | 9.0989 | 0.13398
193 | 0.25388 | 0.53561 | 9.2347 | 0.13598
194 | 0.25227 | 0.54349 | 9.3705 | 0.13711
195 | 0.25227 | 0.54349 | 9.3705 | 0.13711
196 | 0.25227 | 0.55137 | 9.5063 | 0.13909
197 | 0.25067 | 0.55924 | 9.6421 | 0.14018
198 | 0.25067 | 0.55924 | 9.6421 | 0.14018
199 | 0.24906 | 0.56712 | 9.7779 | 0.14125
200 | 0.24745 | 0.58287 | 10.0495 | 0.14423
201 | 0.24745 | 0.59075 | 10.1853 | 0.14618
202 | 0.24585 | 0.59075 | 10.1853 | 0.14523
203 | 0.24585 | 0.59863 | 10.3211 | 0.14717
204 | 0.24585 | 0.6065 | 10.4569 | 0.14911
205 | 0.24424 | 0.61438 | 10.5927 | 0.15006
206 | 0.24424 | 0.61438 | 10.5927 | 0.15006
207 | 0.24263 | 0.62226 | 10.7285 | 0.15098
208 | 0.23942 | 0.65376 | 11.2718 | 0.15652
209 | 0.23781 | 0.66952 | 11.5434 | 0.15922
210 | 0.23621 | 0.67739 | 11.6792 | 0.16
211 | 0.2346 | 0.69315 | 11.9508 | 0.16261
212 | 0.2346 | 0.69315 | 11.9508 | 0.16261
213 | 0.23299 | 0.70102 | 12.0866 | 0.16333
214 | 0.23299 | 0.71678 | 12.3582 | 0.167
215 | 0.23138 | 0.71678 | 12.3582 | 0.16585
216 | 0.22817 | 0.74041 | 12.7656 | 0.16894
217 | 0.22817 | 0.74828 | 12.9014 | 0.17074
218 | 0.22656 | 0.76404 | 13.173 | 0.1731
219 | 0.22496 | 0.77191 | 13.3088 | 0.17365
220 | 0.22335 | 0.77979 | 13.4446 | 0.17417
221 | 0.22335 | 0.79554 | 13.7162 | 0.17768
222 | 0.22174 | 0.80342 | 13.852 | 0.17815
223 | 0.22174 | 0.8113 | 13.9879 | 0.1799
224 | 0.20728 | 0.93732 | 16.1607 | 0.19429
225 | 0.20246 | 0.97671 | 16.8397 | 0.19775
226 | 0.19925 | 1.0003 | 17.2472 | 0.19931
227 | 0.19603 | 1.0161 | 17.5188 | 0.19919
228 | 0.19443 | 1.0318 | 17.7904 | 0.20062
229 | 0.19121 | 1.0476 | 18.062 | 0.20031
230 | 0.19121 | 1.0712 | 18.4694 | 0.20483
231 | 0.188 | 1.087 | 18.741 | 0.20435
232 | 0.18157 | 1.1342 | 19.5558 | 0.20595
233 | 0.17836 | 1.1657 | 20.0991 | 0.20792
234 | 0.17515 | 1.1815 | 20.3707 | 0.20693
235 | 0.17354 | 1.2051 | 20.7781 | 0.20914
236 | 0.16872 | 1.2288 | 21.1855 | 0.20731
237 | 0.16711 | 1.2524 | 21.5929 | 0.20929
238 | 0.1639 | 1.276 | 22.0003 | 0.20914
239 | 0.16068 | 1.2996 | 22.4077 | 0.20883
240 | 0.13979 | 1.4572 | 25.1238 | 0.20371
241 | 0.13015 | 1.5202 | 26.2102 | 0.19786
242 | 0.12373 | 1.5596 | 26.8893 | 0.19296
243 | 0.1173 | 1.599 | 27.5683 | 0.18756
244 | 0.11248 | 1.6383 | 28.2473 | 0.18428
245 | 0.10605 | 1.6699 | 28.7905 | 0.17709
246 | 0.099624 | 1.7092 | 29.4696 | 0.17028
247 | 0.093197 | 1.7486 | 30.1486 | 0.16297
248 | 0.077128 | 1.8668 | 32.1856 | 0.14398
249 | 0.06588 | 1.9298 | 33.2721 | 0.12713
250 | 0.056239 | 1.9849 | 34.2227 | 0.11163
251 | 0.048205 | 2.0401 | 35.1733 | 0.098341
252 | 0.038564 | 2.0952 | 36.124 | 0.080799
253 | 0.028923 | 2.1582 | 37.2104 | 0.062422
254 | 0.019282 | 2.2133 | 38.161 | 0.042678
255 | 0.009641 | 2.2764 | 39.2475 | 0.021946