## Summary
0
Time | 2023-10-22 16:04
ID | X031_ShuntTest_500_LongSettle
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0048205
Isc | 0
Vmp | 0.16711
Imp | 1.2051
Pmp | 0.20139
FF | 2013903.1339
Eff | 0.034722
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0048205 | 2.3551 | 40.6055 | 0.011353
1 | 0.012855 | 2.2842 | 39.3833 | 0.029363
2 | 0.022496 | 2.2133 | 38.161 | 0.049791
3 | 0.03053 | 2.1503 | 37.0746 | 0.065649
4 | 0.040171 | 2.0873 | 35.9882 | 0.083849
5 | 0.048205 | 2.0401 | 35.1733 | 0.098341
6 | 0.057846 | 1.977 | 34.0869 | 0.11436
7 | 0.064274 | 1.9298 | 33.2721 | 0.12403
8 | 0.083556 | 1.8116 | 31.235 | 0.15137
9 | 0.093197 | 1.7486 | 30.1486 | 0.16297
10 | 0.099624 | 1.7014 | 29.3337 | 0.1695
11 | 0.10605 | 1.662 | 28.6547 | 0.17625
12 | 0.11087 | 1.6226 | 27.9757 | 0.1799
13 | 0.1173 | 1.5832 | 27.2967 | 0.18571
14 | 0.12212 | 1.5517 | 26.7535 | 0.18949
15 | 0.12533 | 1.5123 | 26.0744 | 0.18954
16 | 0.14622 | 1.3548 | 23.3584 | 0.1981
17 | 0.15426 | 1.2918 | 22.2719 | 0.19926
18 | 0.15908 | 1.2603 | 21.7287 | 0.20048
19 | 0.16229 | 1.2366 | 21.3213 | 0.20069
20 | 0.16711 | 1.2051 | 20.7781 | 0.20139
21 | 0.16872 | 1.1815 | 20.3707 | 0.19934
22 | 0.17193 | 1.1657 | 20.0991 | 0.20043
23 | 0.17354 | 1.1421 | 19.6916 | 0.1982
24 | 0.17997 | 1.0949 | 18.8768 | 0.19704
25 | 0.18318 | 1.0633 | 18.3336 | 0.19478
26 | 0.18479 | 1.0476 | 18.062 | 0.19358
27 | 0.18639 | 1.0318 | 17.7904 | 0.19233
28 | 0.18961 | 1.0082 | 17.383 | 0.19116
29 | 0.19121 | 1.0003 | 17.2472 | 0.19128
30 | 0.19282 | 0.97671 | 16.8397 | 0.18833
31 | 0.19443 | 0.96095 | 16.5681 | 0.18684
32 | 0.20728 | 0.8428 | 14.5311 | 0.1747
33 | 0.21371 | 0.80342 | 13.852 | 0.1717
34 | 0.21532 | 0.78767 | 13.5804 | 0.1696
35 | 0.21692 | 0.77191 | 13.3088 | 0.16745
36 | 0.21853 | 0.76404 | 13.173 | 0.16696
37 | 0.21853 | 0.74828 | 12.9014 | 0.16352
38 | 0.22014 | 0.74041 | 12.7656 | 0.16299
39 | 0.22014 | 0.73253 | 12.6298 | 0.16126
40 | 0.22335 | 0.7089 | 12.2224 | 0.15833
41 | 0.22496 | 0.70102 | 12.0866 | 0.1577
42 | 0.22656 | 0.69315 | 11.9508 | 0.15704
43 | 0.22656 | 0.68527 | 11.815 | 0.15526
44 | 0.22817 | 0.67739 | 11.6792 | 0.15456
45 | 0.22817 | 0.66952 | 11.5434 | 0.15276
46 | 0.22978 | 0.66164 | 11.4076 | 0.15203
47 | 0.22978 | 0.65376 | 11.2718 | 0.15022
48 | 0.2346 | 0.62226 | 10.7285 | 0.14598
49 | 0.23621 | 0.6065 | 10.4569 | 0.14326
50 | 0.23621 | 0.59863 | 10.3211 | 0.1414
51 | 0.23781 | 0.59075 | 10.1853 | 0.14049
52 | 0.23781 | 0.59075 | 10.1853 | 0.14049
53 | 0.23942 | 0.58287 | 10.0495 | 0.13955
54 | 0.23942 | 0.575 | 9.9137 | 0.13766
55 | 0.23942 | 0.575 | 9.9137 | 0.13766
56 | 0.24103 | 0.55924 | 9.6421 | 0.13479
57 | 0.24263 | 0.55137 | 9.5063 | 0.13378
58 | 0.24263 | 0.54349 | 9.3705 | 0.13187
59 | 0.24424 | 0.53561 | 9.2347 | 0.13082
60 | 0.24424 | 0.52774 | 9.0989 | 0.12889
61 | 0.24424 | 0.52774 | 9.0989 | 0.12889
62 | 0.24585 | 0.52774 | 9.0989 | 0.12974
63 | 0.24585 | 0.51986 | 8.9631 | 0.12781
64 | 0.24906 | 0.49623 | 8.5557 | 0.12359
65 | 0.25067 | 0.48835 | 8.4199 | 0.12241
66 | 0.25067 | 0.48048 | 8.2841 | 0.12044
67 | 0.25227 | 0.48048 | 8.2841 | 0.12121
68 | 0.25227 | 0.48048 | 8.2841 | 0.12121
69 | 0.25227 | 0.4726 | 8.1483 | 0.11922
70 | 0.25227 | 0.4726 | 8.1483 | 0.11922
71 | 0.25227 | 0.46472 | 8.0125 | 0.11724
72 | 0.25388 | 0.45685 | 7.8767 | 0.11598
73 | 0.25549 | 0.44897 | 7.7409 | 0.11471
74 | 0.25549 | 0.44897 | 7.7409 | 0.11471
75 | 0.25549 | 0.44897 | 7.7409 | 0.11471
76 | 0.25709 | 0.44109 | 7.605 | 0.1134
77 | 0.25709 | 0.44109 | 7.605 | 0.1134
78 | 0.25709 | 0.44109 | 7.605 | 0.1134
79 | 0.25709 | 0.43322 | 7.4692 | 0.11138
80 | 0.2587 | 0.41746 | 7.1976 | 0.108
81 | 0.26031 | 0.41746 | 7.1976 | 0.10867
82 | 0.26031 | 0.40959 | 7.0618 | 0.10662
83 | 0.26031 | 0.40959 | 7.0618 | 0.10662
84 | 0.26191 | 0.40171 | 6.926 | 0.10521
85 | 0.26191 | 0.40171 | 6.926 | 0.10521
86 | 0.26191 | 0.40171 | 6.926 | 0.10521
87 | 0.26191 | 0.39383 | 6.7902 | 0.10315
88 | 0.26352 | 0.39383 | 6.7902 | 0.10378
89 | 0.26352 | 0.38596 | 6.6544 | 0.10171
90 | 0.26352 | 0.38596 | 6.6544 | 0.10171
91 | 0.26513 | 0.37808 | 6.5186 | 0.10024
92 | 0.26513 | 0.37808 | 6.5186 | 0.10024
93 | 0.26513 | 0.37808 | 6.5186 | 0.10024
94 | 0.26513 | 0.37808 | 6.5186 | 0.10024
95 | 0.26513 | 0.3702 | 6.3828 | 0.098151
96 | 0.26834 | 0.35445 | 6.1112 | 0.095114
97 | 0.26834 | 0.34657 | 5.9754 | 0.093
98 | 0.26995 | 0.3387 | 5.8396 | 0.091431
99 | 0.26995 | 0.3387 | 5.8396 | 0.091431
100 | 0.26995 | 0.3387 | 5.8396 | 0.091431
101 | 0.27156 | 0.3387 | 5.8396 | 0.091975
102 | 0.27156 | 0.3387 | 5.8396 | 0.091975
103 | 0.27156 | 0.3387 | 5.8396 | 0.091975
104 | 0.27156 | 0.33082 | 5.7038 | 0.089836
105 | 0.27156 | 0.32294 | 5.568 | 0.087697
106 | 0.27316 | 0.32294 | 5.568 | 0.088216
107 | 0.27156 | 0.32294 | 5.568 | 0.087697
108 | 0.27316 | 0.32294 | 5.568 | 0.088216
109 | 0.27316 | 0.32294 | 5.568 | 0.088216
110 | 0.27316 | 0.32294 | 5.568 | 0.088216
111 | 0.27316 | 0.31507 | 5.4322 | 0.086064
112 | 0.27477 | 0.30719 | 5.2964 | 0.084406
113 | 0.27477 | 0.30719 | 5.2964 | 0.084406
114 | 0.27638 | 0.30719 | 5.2964 | 0.0849
115 | 0.27638 | 0.30719 | 5.2964 | 0.0849
116 | 0.27638 | 0.30719 | 5.2964 | 0.0849
117 | 0.27638 | 0.29931 | 5.1606 | 0.082723
118 | 0.27638 | 0.29931 | 5.1606 | 0.082723
119 | 0.27638 | 0.29931 | 5.1606 | 0.082723
120 | 0.27798 | 0.29144 | 5.0248 | 0.081014
121 | 0.27798 | 0.29144 | 5.0248 | 0.081014
122 | 0.27798 | 0.29144 | 5.0248 | 0.081014
123 | 0.27798 | 0.29144 | 5.0248 | 0.081014
124 | 0.27798 | 0.29144 | 5.0248 | 0.081014
125 | 0.27798 | 0.29144 | 5.0248 | 0.081014
126 | 0.27959 | 0.28356 | 4.889 | 0.07928
127 | 0.27959 | 0.28356 | 4.889 | 0.07928
128 | 0.40171 | 0.07089 | 1.2222 | 0.028477
129 | 0.43545 | 0.02363 | 0.40741 | 0.01029
130 | 0.44831 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0035312
131 | 0.45313 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0035691
132 | 0.45474 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0035818
133 | 0.45474 | 0 | 0 | 0
134 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
135 | 0.45474 | 0 | 0 | 0
136 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
137 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
138 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
139 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
140 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
141 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
142 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
143 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
144 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
145 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
146 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
147 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
148 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
149 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
150 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
151 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
152 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
153 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
154 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
155 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
156 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
157 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
158 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
159 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
160 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
161 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
162 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
163 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
164 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
165 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
166 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
167 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
168 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
169 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
170 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
171 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
172 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
173 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
174 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
175 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
176 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
177 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
178 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
179 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
180 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
181 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
182 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
183 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
184 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
185 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
186 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
187 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
188 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
189 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
190 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
191 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
192 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
193 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
194 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
195 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
196 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
197 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
198 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
199 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
200 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
201 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
202 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
203 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
204 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
205 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
206 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
207 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
208 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
209 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
210 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
211 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
212 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
213 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
214 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
215 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
216 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
217 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
218 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
219 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
220 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
221 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
222 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
223 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
224 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
225 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
226 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
227 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
228 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
229 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
230 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
231 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
232 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
233 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
234 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
235 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
236 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
237 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
238 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
239 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
240 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
241 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
242 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
243 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
244 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
245 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
246 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
247 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
248 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
249 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
250 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
251 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
252 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
253 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
254 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
255 | 0.45795 | 0 | 0 | 0