## Summary
0
Time | 2023-10-22 16:04
ID | X031_ShuntTest_500_LongSettle
Pixel | 4
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0048205
Isc | 0
Vmp | 0.16229
Imp | 1.2366
Pmp | 0.20069
FF | 2006942.056
Eff | 0.034602
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0048205 | 2.3 | 39.6549 | 0.011087
1 | 0.012855 | 2.2606 | 38.9759 | 0.029059
2 | 0.020889 | 2.2055 | 38.0252 | 0.04607
3 | 0.03053 | 2.1503 | 37.0746 | 0.065649
4 | 0.040171 | 2.0873 | 35.9882 | 0.083849
5 | 0.049812 | 2.0243 | 34.9017 | 0.10083
6 | 0.057846 | 1.977 | 34.0869 | 0.11436
7 | 0.064274 | 1.9298 | 33.2721 | 0.12403
8 | 0.081949 | 1.8038 | 31.0992 | 0.14782
9 | 0.093197 | 1.7486 | 30.1486 | 0.16297
10 | 0.099624 | 1.7014 | 29.3337 | 0.1695
11 | 0.10605 | 1.662 | 28.6547 | 0.17625
12 | 0.11087 | 1.6147 | 27.8399 | 0.17903
13 | 0.1173 | 1.5832 | 27.2967 | 0.18571
14 | 0.12212 | 1.5517 | 26.7535 | 0.18949
15 | 0.12694 | 1.5123 | 26.0744 | 0.19197
16 | 0.14622 | 1.3548 | 23.3584 | 0.1981
17 | 0.15426 | 1.2918 | 22.2719 | 0.19926
18 | 0.15908 | 1.2603 | 21.7287 | 0.20048
19 | 0.16229 | 1.2366 | 21.3213 | 0.20069
20 | 0.1655 | 1.2051 | 20.7781 | 0.19945
21 | 0.16872 | 1.1815 | 20.3707 | 0.19934
22 | 0.17193 | 1.1579 | 19.9632 | 0.19907
23 | 0.17515 | 1.1421 | 19.6916 | 0.20004
24 | 0.17997 | 1.0949 | 18.8768 | 0.19704
25 | 0.18318 | 1.0633 | 18.3336 | 0.19478
26 | 0.18639 | 1.0476 | 18.062 | 0.19526
27 | 0.188 | 1.024 | 17.6546 | 0.19251
28 | 0.18961 | 1.0082 | 17.383 | 0.19116
29 | 0.19121 | 0.99246 | 17.1114 | 0.18977
30 | 0.19282 | 0.97671 | 16.8397 | 0.18833
31 | 0.19443 | 0.96883 | 16.7039 | 0.18837
32 | 0.20889 | 0.8428 | 14.5311 | 0.17605
33 | 0.2121 | 0.80342 | 13.852 | 0.17041
34 | 0.21692 | 0.78767 | 13.5804 | 0.17086
35 | 0.21692 | 0.77191 | 13.3088 | 0.16745
36 | 0.21853 | 0.76404 | 13.173 | 0.16696
37 | 0.21853 | 0.74828 | 12.9014 | 0.16352
38 | 0.22014 | 0.74041 | 12.7656 | 0.16299
39 | 0.22174 | 0.73253 | 12.6298 | 0.16243
40 | 0.22335 | 0.7089 | 12.2224 | 0.15833
41 | 0.22496 | 0.70102 | 12.0866 | 0.1577
42 | 0.22656 | 0.69315 | 11.9508 | 0.15704
43 | 0.22656 | 0.68527 | 11.815 | 0.15526
44 | 0.22817 | 0.67739 | 11.6792 | 0.15456
45 | 0.22978 | 0.66952 | 11.5434 | 0.15384
46 | 0.22978 | 0.66164 | 11.4076 | 0.15203
47 | 0.22978 | 0.65376 | 11.2718 | 0.15022
48 | 0.2346 | 0.62226 | 10.7285 | 0.14598
49 | 0.23621 | 0.6065 | 10.4569 | 0.14326
50 | 0.23621 | 0.59863 | 10.3211 | 0.1414
51 | 0.23781 | 0.59075 | 10.1853 | 0.14049
52 | 0.23781 | 0.58287 | 10.0495 | 0.13861
53 | 0.23942 | 0.58287 | 10.0495 | 0.13955
54 | 0.23942 | 0.58287 | 10.0495 | 0.13955
55 | 0.24103 | 0.575 | 9.9137 | 0.13859
56 | 0.24263 | 0.55924 | 9.6421 | 0.13569
57 | 0.24263 | 0.55137 | 9.5063 | 0.13378
58 | 0.24424 | 0.54349 | 9.3705 | 0.13274
59 | 0.24424 | 0.54349 | 9.3705 | 0.13274
60 | 0.24424 | 0.53561 | 9.2347 | 0.13082
61 | 0.24585 | 0.53561 | 9.2347 | 0.13168
62 | 0.24585 | 0.52774 | 9.0989 | 0.12974
63 | 0.24585 | 0.51986 | 8.9631 | 0.12781
64 | 0.24906 | 0.50411 | 8.6915 | 0.12555
65 | 0.25067 | 0.48835 | 8.4199 | 0.12241
66 | 0.25067 | 0.48835 | 8.4199 | 0.12241
67 | 0.25227 | 0.48048 | 8.2841 | 0.12121
68 | 0.25227 | 0.48048 | 8.2841 | 0.12121
69 | 0.25227 | 0.4726 | 8.1483 | 0.11922
70 | 0.25227 | 0.4726 | 8.1483 | 0.11922
71 | 0.25388 | 0.46472 | 8.0125 | 0.11798
72 | 0.25549 | 0.45685 | 7.8767 | 0.11672
73 | 0.25549 | 0.44897 | 7.7409 | 0.11471
74 | 0.25549 | 0.44897 | 7.7409 | 0.11471
75 | 0.25549 | 0.44897 | 7.7409 | 0.11471
76 | 0.25549 | 0.44897 | 7.7409 | 0.11471
77 | 0.25709 | 0.44109 | 7.605 | 0.1134
78 | 0.25709 | 0.43322 | 7.4692 | 0.11138
79 | 0.25709 | 0.43322 | 7.4692 | 0.11138
80 | 0.26031 | 0.41746 | 7.1976 | 0.10867
81 | 0.26031 | 0.40959 | 7.0618 | 0.10662
82 | 0.26191 | 0.40959 | 7.0618 | 0.10728
83 | 0.26191 | 0.40959 | 7.0618 | 0.10728
84 | 0.26191 | 0.40171 | 6.926 | 0.10521
85 | 0.26191 | 0.40171 | 6.926 | 0.10521
86 | 0.26191 | 0.40171 | 6.926 | 0.10521
87 | 0.26191 | 0.40171 | 6.926 | 0.10521
88 | 0.26352 | 0.38596 | 6.6544 | 0.10171
89 | 0.26352 | 0.38596 | 6.6544 | 0.10171
90 | 0.26513 | 0.37808 | 6.5186 | 0.10024
91 | 0.26513 | 0.38596 | 6.6544 | 0.10233
92 | 0.26513 | 0.37808 | 6.5186 | 0.10024
93 | 0.26513 | 0.37808 | 6.5186 | 0.10024
94 | 0.26513 | 0.37808 | 6.5186 | 0.10024
95 | 0.26513 | 0.3702 | 6.3828 | 0.098151
96 | 0.26834 | 0.35445 | 6.1112 | 0.095114
97 | 0.26995 | 0.34657 | 5.9754 | 0.093557
98 | 0.26995 | 0.3387 | 5.8396 | 0.091431
99 | 0.26995 | 0.3387 | 5.8396 | 0.091431
100 | 0.27156 | 0.3387 | 5.8396 | 0.091975
101 | 0.27156 | 0.3387 | 5.8396 | 0.091975
102 | 0.27156 | 0.3387 | 5.8396 | 0.091975
103 | 0.27156 | 0.33082 | 5.7038 | 0.089836
104 | 0.27316 | 0.33082 | 5.7038 | 0.090367
105 | 0.27316 | 0.32294 | 5.568 | 0.088216
106 | 0.27316 | 0.32294 | 5.568 | 0.088216
107 | 0.27316 | 0.32294 | 5.568 | 0.088216
108 | 0.27316 | 0.32294 | 5.568 | 0.088216
109 | 0.27477 | 0.32294 | 5.568 | 0.088735
110 | 0.27477 | 0.32294 | 5.568 | 0.088735
111 | 0.27477 | 0.31507 | 5.4322 | 0.08657
112 | 0.27477 | 0.30719 | 5.2964 | 0.084406
113 | 0.27638 | 0.30719 | 5.2964 | 0.0849
114 | 0.27638 | 0.30719 | 5.2964 | 0.0849
115 | 0.27638 | 0.29931 | 5.1606 | 0.082723
116 | 0.27638 | 0.29931 | 5.1606 | 0.082723
117 | 0.27638 | 0.29931 | 5.1606 | 0.082723
118 | 0.27638 | 0.29931 | 5.1606 | 0.082723
119 | 0.27798 | 0.29931 | 5.1606 | 0.083204
120 | 0.27798 | 0.29144 | 5.0248 | 0.081014
121 | 0.27798 | 0.29144 | 5.0248 | 0.081014
122 | 0.27959 | 0.29144 | 5.0248 | 0.081483
123 | 0.27798 | 0.29144 | 5.0248 | 0.081014
124 | 0.27959 | 0.29144 | 5.0248 | 0.081483
125 | 0.27959 | 0.29144 | 5.0248 | 0.081483
126 | 0.27798 | 0.28356 | 4.889 | 0.078825
127 | 0.27959 | 0.29144 | 5.0248 | 0.081483
128 | 0.40171 | 0.07089 | 1.2222 | 0.028477
129 | 0.43706 | 0.02363 | 0.40741 | 0.010328
130 | 0.44831 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0035312
131 | 0.45313 | 0 | 0 | 0
132 | 0.45474 | 0 | 0 | 0
133 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
134 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
135 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
136 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
137 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
138 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
139 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
140 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
141 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
142 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
143 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
144 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
145 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
146 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
147 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
148 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
149 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
150 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
151 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
152 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
153 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
154 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
155 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
156 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
157 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
158 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
159 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
160 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
161 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
162 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
163 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
164 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
165 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
166 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
167 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
168 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
169 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
170 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
171 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
172 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
173 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
174 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
175 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
176 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
177 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
178 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
179 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
180 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
181 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
182 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
183 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
184 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
185 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
186 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
187 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
188 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
189 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
190 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
191 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
192 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
193 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
194 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
195 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
196 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
197 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
198 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
199 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
200 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
201 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
202 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
203 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
204 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
205 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
206 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
207 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
208 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
209 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
210 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
211 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
212 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
213 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
214 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
215 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
216 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
217 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
218 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
219 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
220 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
221 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
222 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
223 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
224 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
225 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
226 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
227 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
228 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
229 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
230 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
231 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
232 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
233 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
234 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
235 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
236 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
237 | 0.45634 | 0 | 0 | 0
238 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
239 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
240 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
241 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
242 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
243 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
244 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
245 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
246 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
247 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
248 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
249 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
250 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
251 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
252 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
253 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
254 | 0.45795 | 0 | 0 | 0
255 | 0.45795 | 0 | 0 | 0