## Summary
0
Time | 2023-08-22 18:19
ID | 1764_08222023
Pixel | 4
Pixel Area | 0.111
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.88697
Isc | 2.5127
Vmp | 0.4467
Imp | 1.4808
Pmp | 0.66148
FF | 0.29681
Eff | 0.059593

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.88697 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013973
1 | 0.88537 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0069737
2 | 0.88697 | 0 | 0 | 0
3 | 0.88858 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006999
4 | 0.88215 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0069484
5 | 0.88376 | 0 | 0 | 0
6 | 0.88376 | 0 | 0 | 0
7 | 0.88376 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0069611
8 | 0.88215 | 0 | 0 | 0
9 | 0.87894 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0069231
10 | 0.88055 | 0 | 0 | 0
11 | 0.87894 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0069231
12 | 0.88215 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013897
13 | 0.87894 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013846
14 | 0.87573 | 0 | 0 | 0
15 | 0.87412 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068851
16 | 0.87412 | 0 | 0 | 0
17 | 0.87573 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013796
18 | 0.87412 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068851
19 | 0.87573 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013796
20 | 0.87573 | 0 | 0 | 0
21 | 0.87412 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068851
22 | 0.87412 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068851
23 | 0.87573 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013796
24 | 0.87091 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068598
25 | 0.86769 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068345
26 | 0.87091 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068598
27 | 0.8693 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013694
28 | 0.87251 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068725
29 | 0.8693 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068472
30 | 0.87251 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013745
31 | 0.8693 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013694
32 | 0.87091 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068598
33 | 0.86769 | 0 | 0 | 0
34 | 0.86769 | 0 | 0 | 0
35 | 0.86769 | 0 | 0 | 0
36 | 0.86769 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013669
37 | 0.8693 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068472
38 | 0.8693 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013694
39 | 0.86609 | 0 | 0 | 0
40 | 0.86769 | 0 | 0 | 0
41 | 0.86448 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068092
42 | 0.86609 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013644
43 | 0.86609 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068219
44 | 0.86769 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068345
45 | 0.86126 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067839
46 | 0.86609 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068219
47 | 0.86448 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068092
48 | 0.86609 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068219
49 | 0.86448 | 0 | 0 | 0
50 | 0.86448 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013618
51 | 0.86287 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013593
52 | 0.86287 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013593
53 | 0.86448 | 0 | 0 | 0
54 | 0.86287 | 0 | 0 | 0
55 | 0.86609 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013644
56 | 0.86126 | 0 | 0 | 0
57 | 0.86448 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068092
58 | 0.86126 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067839
59 | 0.86287 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067965
60 | 0.86126 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013568
61 | 0.86287 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067965
62 | 0.86287 | 0 | 0 | 0
63 | 0.86126 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067839
64 | 0.86287 | 0 | 0 | 0
65 | 0.86287 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013593
66 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
67 | 0.85966 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067712
68 | 0.85966 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067712
69 | 0.85966 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013542
70 | 0.85966 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067712
71 | 0.86287 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067965
72 | 0.85966 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067712
73 | 0.85805 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013517
74 | 0.85966 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067712
75 | 0.85805 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013517
76 | 0.85966 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013542
77 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
78 | 0.85805 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067586
79 | 0.85805 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067586
80 | 0.85484 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067333
81 | 0.86126 | 0 | 0 | 0
82 | 0.85966 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013542
83 | 0.85966 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013542
84 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
85 | 0.85966 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067712
86 | 0.85966 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067712
87 | 0.85966 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067712
88 | 0.85966 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067712
89 | 0.85484 | 0 | 0 | 0
90 | 0.85805 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013517
91 | 0.85805 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067586
92 | 0.85644 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067459
93 | 0.85966 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067712
94 | 0.85644 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067459
95 | 0.85484 | 0 | 0 | 0
96 | 0.85644 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067459
97 | 0.85323 | 0 | 0 | 0
98 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
99 | 0.85805 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067586
100 | 0.85644 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013492
101 | 0.85484 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067333
102 | 0.85644 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067459
103 | 0.85323 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067206
104 | 0.85484 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013467
105 | 0.85644 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067459
106 | 0.85162 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067079
107 | 0.85484 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013467
108 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
109 | 0.85484 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013467
110 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
111 | 0.85484 | 0 | 0 | 0
112 | 0.85644 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067459
113 | 0.85484 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013467
114 | 0.85484 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067333
115 | 0.85484 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067333
116 | 0.85484 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067333
117 | 0.85323 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067206
118 | 0.85323 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013441
119 | 0.85323 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067206
120 | 0.85644 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067459
121 | 0.85323 | 0 | 0 | 0
122 | 0.85323 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013441
123 | 0.85323 | 0 | 0 | 0
124 | 0.85323 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067206
125 | 0.85162 | 0.02363 | 0.21288 | 0.020124
126 | 0.85484 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067333
127 | 0.85002 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0066953
128 | 0.73915 | 0.41746 | 3.7609 | 0.30857
129 | 0.67326 | 0.59863 | 5.393 | 0.40303
130 | 0.65077 | 0.65376 | 5.8898 | 0.42545
131 | 0.63791 | 0.69315 | 6.2446 | 0.44217
132 | 0.62988 | 0.70102 | 6.3155 | 0.44156
133 | 0.63149 | 0.71678 | 6.4574 | 0.45263
134 | 0.62667 | 0.70102 | 6.3155 | 0.43931
135 | 0.62667 | 0.73253 | 6.5994 | 0.45905
136 | 0.62667 | 0.73253 | 6.5994 | 0.45905
137 | 0.62345 | 0.72465 | 6.5284 | 0.45179
138 | 0.62345 | 0.74828 | 6.7413 | 0.46652
139 | 0.62345 | 0.74828 | 6.7413 | 0.46652
140 | 0.62024 | 0.76404 | 6.8832 | 0.47388
141 | 0.62024 | 0.74828 | 6.7413 | 0.46411
142 | 0.62024 | 0.74041 | 6.6703 | 0.45923
143 | 0.62024 | 0.76404 | 6.8832 | 0.47388
144 | 0.61703 | 0.77979 | 7.0251 | 0.48115
145 | 0.61381 | 0.78767 | 7.0961 | 0.48348
146 | 0.61221 | 0.79554 | 7.167 | 0.48703
147 | 0.60899 | 0.79554 | 7.167 | 0.48448
148 | 0.60899 | 0.81917 | 7.3799 | 0.49887
149 | 0.60899 | 0.78767 | 7.0961 | 0.47968
150 | 0.60899 | 0.80342 | 7.238 | 0.48928
151 | 0.60899 | 0.81917 | 7.3799 | 0.49887
152 | 0.60417 | 0.83493 | 7.5219 | 0.50444
153 | 0.60417 | 0.82705 | 7.4509 | 0.49968
154 | 0.60256 | 0.82705 | 7.4509 | 0.49835
155 | 0.59935 | 0.8428 | 7.5928 | 0.50513
156 | 0.59774 | 0.83493 | 7.5219 | 0.49907
157 | 0.60096 | 0.83493 | 7.5219 | 0.50175
158 | 0.59774 | 0.86643 | 7.8057 | 0.5179
159 | 0.59774 | 0.85068 | 7.6638 | 0.50849
160 | 0.5865 | 0.90582 | 8.1605 | 0.53126
161 | 0.58328 | 0.91369 | 8.2315 | 0.53294
162 | 0.58007 | 0.92945 | 8.3734 | 0.53914
163 | 0.58007 | 0.92945 | 8.3734 | 0.53914
164 | 0.57685 | 0.93732 | 8.4443 | 0.5407
165 | 0.57685 | 0.93732 | 8.4443 | 0.5407
166 | 0.57364 | 0.9452 | 8.5153 | 0.5422
167 | 0.57043 | 0.96095 | 8.6572 | 0.54815
168 | 0.57043 | 0.97671 | 8.7991 | 0.55714
169 | 0.564 | 0.96883 | 8.7282 | 0.54642
170 | 0.56561 | 0.98458 | 8.8701 | 0.55689
171 | 0.56561 | 1.0003 | 9.012 | 0.5658
172 | 0.564 | 0.99246 | 8.9411 | 0.55975
173 | 0.56561 | 1.0161 | 9.154 | 0.57471
174 | 0.55757 | 1.0397 | 9.3668 | 0.57972
175 | 0.55918 | 1.024 | 9.2249 | 0.57258
176 | 0.55115 | 1.0555 | 9.5088 | 0.58172
177 | 0.54954 | 1.0633 | 9.5797 | 0.58435
178 | 0.54632 | 1.0633 | 9.5797 | 0.58093
179 | 0.54311 | 1.0791 | 9.7216 | 0.58607
180 | 0.5399 | 1.1027 | 9.9345 | 0.59536
181 | 0.5399 | 1.1027 | 9.9345 | 0.59536
182 | 0.53829 | 1.1185 | 10.0764 | 0.60207
183 | 0.53668 | 1.1185 | 10.0764 | 0.60027
184 | 0.53347 | 1.1421 | 10.2893 | 0.60928
185 | 0.52865 | 1.15 | 10.3603 | 0.60794
186 | 0.52544 | 1.15 | 10.3603 | 0.60425
187 | 0.52222 | 1.1736 | 10.5732 | 0.61289
188 | 0.51901 | 1.1736 | 10.5732 | 0.60912
189 | 0.52222 | 1.1973 | 10.7861 | 0.62523
190 | 0.51579 | 1.1894 | 10.7151 | 0.61347
191 | 0.51258 | 1.2209 | 10.9989 | 0.6258
192 | 0.52544 | 1.15 | 10.3603 | 0.60425
193 | 0.52544 | 1.1421 | 10.2893 | 0.60011
194 | 0.52704 | 1.1579 | 10.4312 | 0.61025
195 | 0.52544 | 1.1421 | 10.2893 | 0.60011
196 | 0.52222 | 1.1579 | 10.4312 | 0.60466
197 | 0.52383 | 1.1657 | 10.5022 | 0.61065
198 | 0.52062 | 1.1894 | 10.7151 | 0.61921
199 | 0.52062 | 1.1973 | 10.7861 | 0.62331
200 | 0.51419 | 1.1973 | 10.7861 | 0.61561
201 | 0.51097 | 1.2288 | 11.0699 | 0.62786
202 | 0.50455 | 1.2288 | 11.0699 | 0.61997
203 | 0.50455 | 1.2288 | 11.0699 | 0.61997
204 | 0.50615 | 1.2524 | 11.2828 | 0.6339
205 | 0.50133 | 1.2681 | 11.4247 | 0.63576
206 | 0.49651 | 1.276 | 11.4957 | 0.63356
207 | 0.4933 | 1.2839 | 11.5666 | 0.63334
208 | 0.48848 | 1.3233 | 11.9214 | 0.64639
209 | 0.48205 | 1.3469 | 12.1343 | 0.64928
210 | 0.4708 | 1.3705 | 12.3472 | 0.64525
211 | 0.47241 | 1.3705 | 12.3472 | 0.64746
212 | 0.4692 | 1.3942 | 12.5601 | 0.65414
213 | 0.46116 | 1.4099 | 12.702 | 0.6502
214 | 0.46277 | 1.4178 | 12.773 | 0.65611
215 | 0.45795 | 1.4336 | 12.9149 | 0.65649
216 | 0.44991 | 1.4414 | 12.9858 | 0.64852
217 | 0.4467 | 1.4808 | 13.3406 | 0.66148
218 | 0.44188 | 1.4966 | 13.4826 | 0.6613
219 | 0.43545 | 1.5044 | 13.5535 | 0.65511
220 | 0.43224 | 1.5281 | 13.7664 | 0.66049
221 | 0.42581 | 1.5202 | 13.6954 | 0.64732
222 | 0.42421 | 1.5438 | 13.9083 | 0.6549
223 | 0.41938 | 1.5438 | 13.9083 | 0.64746
224 | 0.38885 | 1.6935 | 15.2566 | 0.65852
225 | 0.36797 | 1.7565 | 15.8243 | 0.64633
226 | 0.35832 | 1.788 | 16.1081 | 0.64068
227 | 0.34868 | 1.7959 | 16.1791 | 0.62619
228 | 0.34226 | 1.8195 | 16.392 | 0.62274
229 | 0.33583 | 1.851 | 16.6758 | 0.62162
230 | 0.32619 | 1.8589 | 16.7468 | 0.60635
231 | 0.32297 | 1.8668 | 16.8177 | 0.60292
232 | 0.31012 | 1.914 | 17.2435 | 0.59358
233 | 0.30048 | 1.9377 | 17.4564 | 0.58222
234 | 0.29244 | 1.9613 | 17.6693 | 0.57357
235 | 0.28441 | 1.9849 | 17.8821 | 0.56453
236 | 0.27798 | 2.0085 | 18.095 | 0.55834
237 | 0.26834 | 2.0243 | 18.2369 | 0.5432
238 | 0.26031 | 2.0479 | 18.4498 | 0.53309
239 | 0.25388 | 2.0637 | 18.5917 | 0.52393
240 | 0.21853 | 2.1503 | 19.3723 | 0.46991
241 | 0.19282 | 2.2055 | 19.869 | 0.42526
242 | 0.18157 | 2.2212 | 20.011 | 0.40331
243 | 0.16711 | 2.2448 | 20.2238 | 0.37514
244 | 0.15908 | 2.2764 | 20.5077 | 0.36212
245 | 0.14622 | 2.2921 | 20.6496 | 0.33516
246 | 0.13819 | 2.3 | 20.7206 | 0.31783
247 | 0.12694 | 2.3315 | 21.0044 | 0.29596
248 | 0.10284 | 2.3787 | 21.4302 | 0.24462
249 | 0.081949 | 2.4103 | 21.714 | 0.19752
250 | 0.072308 | 2.4339 | 21.9269 | 0.17599
251 | 0.056239 | 2.4418 | 21.9979 | 0.13732
252 | 0.046598 | 2.4575 | 22.1398 | 0.11452
253 | 0.033744 | 2.4733 | 22.2817 | 0.083457
254 | 0.024103 | 2.4969 | 22.4946 | 0.060182
255 | 0.011248 | 2.5127 | 22.6365 | 0.028262