## Summary
0
Time | 2023-08-23 08:13
ID | 1764_08232023_2
Pixel | 3
Pixel Area | 0.111
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.90304
Isc | 1.4729
Vmp | 0.44188
Imp | 0.80342
Pmp | 0.35501
FF | 0.2669
Eff | 0.031983

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
1 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
2 | 0.90304 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014226
3 | 0.90144 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0071003
4 | 0.89822 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.007075
5 | 0.89662 | 0 | 0 | 0
6 | 0.89501 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0070497
7 | 0.89662 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014125
8 | 0.89662 | 0 | 0 | 0
9 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
10 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
11 | 0.89179 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0070244
12 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
13 | 0.88858 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013998
14 | 0.88858 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006999
15 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
16 | 0.88697 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013973
17 | 0.88697 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0069864
18 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
19 | 0.88537 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0069737
20 | 0.88537 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0069737
21 | 0.88215 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0069484
22 | 0.88215 | 0 | 0 | 0
23 | 0.88055 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0069358
24 | 0.88215 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0069484
25 | 0.88215 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0069484
26 | 0.88055 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0069358
27 | 0.88055 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013872
28 | 0.87733 | 0 | 0 | 0
29 | 0.87894 | 0 | 0 | 0
30 | 0.87894 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0069231
31 | 0.87733 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0069105
32 | 0.87733 | 0 | 0 | 0
33 | 0.87573 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068978
34 | 0.87733 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0069105
35 | 0.87412 | 0 | 0 | 0
36 | 0.87573 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068978
37 | 0.87412 | 0 | 0 | 0
38 | 0.87412 | 0 | 0 | 0
39 | 0.87412 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068851
40 | 0.87251 | 0 | 0 | 0
41 | 0.87091 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068598
42 | 0.87573 | 0 | 0 | 0
43 | 0.87091 | 0 | 0 | 0
44 | 0.87251 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068725
45 | 0.87091 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068598
46 | 0.87091 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068598
47 | 0.8693 | 0 | 0 | 0
48 | 0.87091 | 0.02363 | 0.21288 | 0.020579
49 | 0.86769 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068345
50 | 0.86609 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068219
51 | 0.86769 | 0 | 0 | 0
52 | 0.86769 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013669
53 | 0.8693 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068472
54 | 0.86769 | 0 | 0 | 0
55 | 0.86769 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068345
56 | 0.86769 | 0 | 0 | 0
57 | 0.86609 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068219
58 | 0.86609 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068219
59 | 0.86609 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068219
60 | 0.86609 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068219
61 | 0.86448 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068092
62 | 0.86287 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067965
63 | 0.86287 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013593
64 | 0.86287 | 0 | 0 | 0
65 | 0.86448 | 0 | 0 | 0
66 | 0.86448 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068092
67 | 0.85966 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067712
68 | 0.86126 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067839
69 | 0.86287 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067965
70 | 0.86287 | 0 | 0 | 0
71 | 0.85966 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067712
72 | 0.86126 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067839
73 | 0.86126 | 0 | 0 | 0
74 | 0.86126 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067839
75 | 0.85966 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013542
76 | 0.86126 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067839
77 | 0.86287 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067965
78 | 0.85966 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013542
79 | 0.85805 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013517
80 | 0.85805 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067586
81 | 0.85805 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067586
82 | 0.85966 | 0.02363 | 0.21288 | 0.020314
83 | 0.85484 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013467
84 | 0.85644 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067459
85 | 0.85644 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067459
86 | 0.85484 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013467
87 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
88 | 0.85644 | 0 | 0 | 0
89 | 0.85484 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067333
90 | 0.85484 | 0 | 0 | 0
91 | 0.85805 | 0 | 0 | 0
92 | 0.85805 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067586
93 | 0.85484 | 0 | 0 | 0
94 | 0.85323 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013441
95 | 0.85484 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067333
96 | 0.85323 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013441
97 | 0.85162 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067079
98 | 0.85162 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067079
99 | 0.85323 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013441
100 | 0.85484 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067333
101 | 0.85323 | 0 | 0 | 0
102 | 0.85323 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067206
103 | 0.85323 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067206
104 | 0.85323 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013441
105 | 0.85323 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067206
106 | 0.85323 | 0 | 0 | 0
107 | 0.85162 | 0 | 0 | 0
108 | 0.85323 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067206
109 | 0.85002 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0066953
110 | 0.85323 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067206
111 | 0.85002 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0066953
112 | 0.85162 | 0 | 0 | 0
113 | 0.85162 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067079
114 | 0.85162 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067079
115 | 0.84841 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0066826
116 | 0.8468 | 0.015753 | 0.14192 | 0.01334
117 | 0.85162 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067079
118 | 0.84841 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0066826
119 | 0.84841 | 0 | 0 | 0
120 | 0.85002 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0066953
121 | 0.8468 | 0.015753 | 0.14192 | 0.01334
122 | 0.84841 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013365
123 | 0.8468 | 0 | 0 | 0
124 | 0.8468 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00667
125 | 0.84841 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013365
126 | 0.8468 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00667
127 | 0.84841 | 0 | 0 | 0
128 | 0.69255 | 0.36233 | 3.2642 | 0.25093
129 | 0.60417 | 0.50411 | 4.5415 | 0.30457
130 | 0.56561 | 0.56712 | 5.1092 | 0.32077
131 | 0.54954 | 0.58287 | 5.2511 | 0.32031
132 | 0.5415 | 0.59863 | 5.393 | 0.32416
133 | 0.53668 | 0.59863 | 5.393 | 0.32127
134 | 0.53347 | 0.6065 | 5.464 | 0.32355
135 | 0.53347 | 0.6065 | 5.464 | 0.32355
136 | 0.52865 | 0.63013 | 5.6769 | 0.33312
137 | 0.52544 | 0.6065 | 5.464 | 0.31868
138 | 0.52222 | 0.61438 | 5.5349 | 0.32084
139 | 0.52222 | 0.63801 | 5.7478 | 0.33318
140 | 0.52062 | 0.62226 | 5.6059 | 0.32396
141 | 0.51901 | 0.63013 | 5.6769 | 0.32704
142 | 0.51901 | 0.63013 | 5.6769 | 0.32704
143 | 0.5174 | 0.64589 | 5.8188 | 0.33418
144 | 0.51579 | 0.63013 | 5.6769 | 0.32502
145 | 0.50776 | 0.64589 | 5.8188 | 0.32796
146 | 0.50776 | 0.64589 | 5.8188 | 0.32796
147 | 0.50615 | 0.64589 | 5.8188 | 0.32692
148 | 0.50133 | 0.66164 | 5.9607 | 0.3317
149 | 0.50294 | 0.66952 | 6.0317 | 0.33673
150 | 0.50133 | 0.67739 | 6.1026 | 0.3396
151 | 0.49812 | 0.66952 | 6.0317 | 0.3335
152 | 0.49651 | 0.68527 | 6.1736 | 0.34024
153 | 0.49491 | 0.66952 | 6.0317 | 0.33135
154 | 0.4933 | 0.67739 | 6.1026 | 0.33416
155 | 0.4933 | 0.68527 | 6.1736 | 0.33804
156 | 0.49009 | 0.69315 | 6.2446 | 0.3397
157 | 0.49009 | 0.68527 | 6.1736 | 0.33584
158 | 0.48687 | 0.70102 | 6.3155 | 0.34131
159 | 0.48526 | 0.68527 | 6.1736 | 0.33254
160 | 0.47562 | 0.72465 | 6.5284 | 0.34466
161 | 0.46759 | 0.74041 | 6.6703 | 0.34621
162 | 0.46438 | 0.74828 | 6.7413 | 0.34748
163 | 0.46116 | 0.73253 | 6.5994 | 0.33781
164 | 0.45634 | 0.75616 | 6.8122 | 0.34507
165 | 0.45795 | 0.75616 | 6.8122 | 0.34628
166 | 0.45634 | 0.74828 | 6.7413 | 0.34147
167 | 0.45474 | 0.75616 | 6.8122 | 0.34385
168 | 0.45313 | 0.77979 | 7.0251 | 0.35334
169 | 0.44831 | 0.77191 | 6.9542 | 0.34605
170 | 0.44349 | 0.76404 | 6.8832 | 0.33884
171 | 0.44509 | 0.77979 | 7.0251 | 0.34708
172 | 0.44188 | 0.80342 | 7.238 | 0.35501
173 | 0.43867 | 0.78767 | 7.0961 | 0.34552
174 | 0.43706 | 0.79554 | 7.167 | 0.3477
175 | 0.43706 | 0.80342 | 7.238 | 0.35114
176 | 0.42742 | 0.81917 | 7.3799 | 0.35013
177 | 0.42742 | 0.81917 | 7.3799 | 0.35013
178 | 0.41938 | 0.8113 | 7.309 | 0.34024
179 | 0.41617 | 0.81917 | 7.3799 | 0.34092
180 | 0.41456 | 0.82705 | 7.4509 | 0.34286
181 | 0.41296 | 0.8428 | 7.5928 | 0.34804
182 | 0.40974 | 0.8428 | 7.5928 | 0.34533
183 | 0.40814 | 0.85856 | 7.7347 | 0.35041
184 | 0.4001 | 0.86643 | 7.8057 | 0.34666
185 | 0.39528 | 0.87431 | 7.8767 | 0.3456
186 | 0.39368 | 0.87431 | 7.8767 | 0.34419
187 | 0.39207 | 0.87431 | 7.8767 | 0.34279
188 | 0.39046 | 0.86643 | 7.8057 | 0.33831
189 | 0.38885 | 0.88219 | 7.9476 | 0.34304
190 | 0.38243 | 0.89794 | 8.0895 | 0.3434
191 | 0.38403 | 0.88219 | 7.9476 | 0.33879
192 | 0.39207 | 0.87431 | 7.8767 | 0.34279
193 | 0.39528 | 0.86643 | 7.8057 | 0.34249
194 | 0.39689 | 0.85068 | 7.6638 | 0.33762
195 | 0.39528 | 0.85856 | 7.7347 | 0.33937
196 | 0.39689 | 0.87431 | 7.8767 | 0.347
197 | 0.39046 | 0.87431 | 7.8767 | 0.34138
198 | 0.38885 | 0.89006 | 8.0186 | 0.3461
199 | 0.39046 | 0.89006 | 8.0186 | 0.34753
200 | 0.38243 | 0.89006 | 8.0186 | 0.34038
201 | 0.37761 | 0.90582 | 8.1605 | 0.34204
202 | 0.376 | 0.91369 | 8.2315 | 0.34355
203 | 0.37279 | 0.89794 | 8.0895 | 0.33474
204 | 0.36957 | 0.91369 | 8.2315 | 0.33768
205 | 0.36636 | 0.93732 | 8.4443 | 0.3434
206 | 0.36475 | 0.92945 | 8.3734 | 0.33902
207 | 0.36154 | 0.92157 | 8.3024 | 0.33318
208 | 0.35029 | 0.96095 | 8.6572 | 0.33661
209 | 0.34386 | 0.96883 | 8.7282 | 0.33314
210 | 0.33904 | 0.98458 | 8.8701 | 0.33382
211 | 0.33422 | 0.98458 | 8.8701 | 0.32907
212 | 0.33101 | 0.97671 | 8.7991 | 0.3233
213 | 0.32458 | 0.99246 | 8.9411 | 0.32213
214 | 0.32137 | 1.0003 | 9.012 | 0.32148
215 | 0.32297 | 1.0003 | 9.012 | 0.32308
216 | 0.31494 | 1.024 | 9.2249 | 0.32249
217 | 0.30691 | 1.024 | 9.2249 | 0.31426
218 | 0.30369 | 1.0476 | 9.4378 | 0.31815
219 | 0.30369 | 1.0318 | 9.2959 | 0.31336
220 | 0.29887 | 1.0476 | 9.4378 | 0.3131
221 | 0.29244 | 1.0555 | 9.5088 | 0.30867
222 | 0.29244 | 1.0633 | 9.5797 | 0.31097
223 | 0.28762 | 1.0555 | 9.5088 | 0.30358
224 | 0.26031 | 1.1264 | 10.1474 | 0.2932
225 | 0.24103 | 1.15 | 10.3603 | 0.27718
226 | 0.23299 | 1.1579 | 10.4312 | 0.26977
227 | 0.22496 | 1.1657 | 10.5022 | 0.26224
228 | 0.22174 | 1.1736 | 10.5732 | 0.26024
229 | 0.21692 | 1.2051 | 10.857 | 0.26142
230 | 0.2121 | 1.1815 | 10.6441 | 0.2506
231 | 0.20728 | 1.2051 | 10.857 | 0.2498
232 | 0.19764 | 1.2209 | 10.9989 | 0.2413
233 | 0.188 | 1.2288 | 11.0699 | 0.23101
234 | 0.18157 | 1.2288 | 11.0699 | 0.22311
235 | 0.17675 | 1.2524 | 11.2828 | 0.22136
236 | 0.17032 | 1.2445 | 11.2118 | 0.21197
237 | 0.16711 | 1.2603 | 11.3537 | 0.2106
238 | 0.16068 | 1.276 | 11.4957 | 0.20504
239 | 0.15586 | 1.276 | 11.4957 | 0.19888
240 | 0.13337 | 1.3154 | 11.8505 | 0.17543
241 | 0.11891 | 1.3312 | 11.9924 | 0.15828
242 | 0.10766 | 1.3469 | 12.1343 | 0.14501
243 | 0.10123 | 1.3469 | 12.1343 | 0.13635
244 | 0.09641 | 1.3705 | 12.3472 | 0.13213
245 | 0.086769 | 1.3784 | 12.4181 | 0.1196
246 | 0.078735 | 1.3784 | 12.4181 | 0.10853
247 | 0.073915 | 1.3942 | 12.5601 | 0.10305
248 | 0.057846 | 1.4099 | 12.702 | 0.081559
249 | 0.048205 | 1.4099 | 12.702 | 0.067965
250 | 0.038564 | 1.4336 | 12.9149 | 0.055284
251 | 0.032137 | 1.4414 | 12.9858 | 0.046323
252 | 0.025709 | 1.4493 | 13.0568 | 0.037261
253 | 0.017675 | 1.4651 | 13.1987 | 0.025895
254 | 0.011248 | 1.4651 | 13.1987 | 0.016479
255 | 0.0080342 | 1.4729 | 13.2697 | 0.011834