## Summary
0
Time | 2023-08-19 12:49
ID | 1765_Again
Pixel | 1
Pixel Area | 0.111
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.79378
Isc | 0.49623
Vmp | 0.41778
Imp | 0.29931
Pmp | 0.12505
FF | 0.31746
Eff | 0.011265

## Data
| Voltage | Current | Current Density
0 | 0.79378 | 0.0078767 | 0.070961
1 | 0.80021 | 0.0078767 | 0.070961
2 | 0.79699 | 0.015753 | 0.14192
3 | 0.80021 | 0.02363 | 0.21288
4 | 0.7986 | 0.015753 | 0.14192
5 | 0.7986 | 0 | 0
6 | 0.79699 | 0.015753 | 0.14192
7 | 0.80021 | 0.015753 | 0.14192
8 | 0.7986 | 0 | 0
9 | 0.7986 | 0.015753 | 0.14192
10 | 0.7986 | 0.015753 | 0.14192
11 | 0.80342 | 0.0078767 | 0.070961
12 | 0.80342 | 0.015753 | 0.14192
13 | 0.80342 | 0 | 0
14 | 0.80342 | 0.02363 | 0.21288
15 | 0.80181 | 0.031507 | 0.28384
16 | 0.80181 | 0.015753 | 0.14192
17 | 0.80503 | 0 | 0
18 | 0.80503 | 0.015753 | 0.14192
19 | 0.80181 | 0.015753 | 0.14192
20 | 0.80021 | 0 | 0
21 | 0.80342 | 0.0078767 | 0.070961
22 | 0.80663 | 0.0078767 | 0.070961
23 | 0.80985 | 0.015753 | 0.14192
24 | 0.80663 | 0.0078767 | 0.070961
25 | 0.80985 | 0.02363 | 0.21288
26 | 0.80503 | 0.015753 | 0.14192
27 | 0.80824 | 0.02363 | 0.21288
28 | 0.80663 | 0.015753 | 0.14192
29 | 0.80985 | 0.02363 | 0.21288
30 | 0.80663 | 0.02363 | 0.21288
31 | 0.80663 | 0.015753 | 0.14192
32 | 0.80824 | 0.0078767 | 0.070961
33 | 0.81306 | 0 | 0
34 | 0.80824 | 0.0078767 | 0.070961
35 | 0.80342 | 0 | 0
36 | 0.80824 | 0.015753 | 0.14192
37 | 0.81145 | 0.015753 | 0.14192
38 | 0.80824 | 0.0078767 | 0.070961
39 | 0.80985 | 0.015753 | 0.14192
40 | 0.80824 | 0.0078767 | 0.070961
41 | 0.81145 | 0.02363 | 0.21288
42 | 0.80824 | 0.015753 | 0.14192
43 | 0.80985 | 0.0078767 | 0.070961
44 | 0.81306 | 0.0078767 | 0.070961
45 | 0.81145 | 0.02363 | 0.21288
46 | 0.81306 | 0.015753 | 0.14192
47 | 0.81306 | 0.0078767 | 0.070961
48 | 0.80985 | 0.0078767 | 0.070961
49 | 0.81145 | 0.015753 | 0.14192
50 | 0.81145 | 0.02363 | 0.21288
51 | 0.81467 | 0 | 0
52 | 0.81145 | 0.0078767 | 0.070961
53 | 0.80985 | 0.015753 | 0.14192
54 | 0.81306 | 0.015753 | 0.14192
55 | 0.80985 | 0.031507 | 0.28384
56 | 0.81627 | 0.02363 | 0.21288
57 | 0.81627 | 0.0078767 | 0.070961
58 | 0.81306 | 0.0078767 | 0.070961
59 | 0.81627 | 0.0078767 | 0.070961
60 | 0.80985 | 0.0078767 | 0.070961
61 | 0.81467 | 0.0078767 | 0.070961
62 | 0.81627 | 0.015753 | 0.14192
63 | 0.80985 | 0 | 0
64 | 0.81145 | 0.0078767 | 0.070961
65 | 0.81788 | 0.0078767 | 0.070961
66 | 0.81788 | 0.015753 | 0.14192
67 | 0.81306 | 0.015753 | 0.14192
68 | 0.81306 | 0.015753 | 0.14192
69 | 0.81306 | 0.02363 | 0.21288
70 | 0.81306 | 0.0078767 | 0.070961
71 | 0.81145 | 0.0078767 | 0.070961
72 | 0.81145 | 0.015753 | 0.14192
73 | 0.81145 | 0.0078767 | 0.070961
74 | 0.81788 | 0.031507 | 0.28384
75 | 0.80985 | 0.02363 | 0.21288
76 | 0.81306 | 0 | 0
77 | 0.81788 | 0 | 0
78 | 0.81467 | 0.02363 | 0.21288
79 | 0.81627 | 0.0078767 | 0.070961
80 | 0.81788 | 0.015753 | 0.14192
81 | 0.81145 | 0.02363 | 0.21288
82 | 0.81627 | 0.015753 | 0.14192
83 | 0.81145 | 0.02363 | 0.21288
84 | 0.81306 | 0.015753 | 0.14192
85 | 0.81627 | 0.0078767 | 0.070961
86 | 0.81949 | 0 | 0
87 | 0.81627 | 0.02363 | 0.21288
88 | 0.81627 | 0.0078767 | 0.070961
89 | 0.81627 | 0.0078767 | 0.070961
90 | 0.81467 | 0.031507 | 0.28384
91 | 0.81788 | 0.015753 | 0.14192
92 | 0.81145 | 0 | 0
93 | 0.81306 | 0.015753 | 0.14192
94 | 0.81627 | 0.0078767 | 0.070961
95 | 0.81949 | 0.0078767 | 0.070961
96 | 0.81467 | 0.015753 | 0.14192
97 | 0.81306 | 0.02363 | 0.21288
98 | 0.81627 | 0.0078767 | 0.070961
99 | 0.81627 | 0.015753 | 0.14192
100 | 0.81467 | 0.015753 | 0.14192
101 | 0.82109 | 0.0078767 | 0.070961
102 | 0.82109 | 0.0078767 | 0.070961
103 | 0.81467 | 0.0078767 | 0.070961
104 | 0.81306 | 0.031507 | 0.28384
105 | 0.81467 | 0.015753 | 0.14192
106 | 0.80985 | 0.0078767 | 0.070961
107 | 0.81467 | 0.0078767 | 0.070961
108 | 0.81627 | 0.031507 | 0.28384
109 | 0.81788 | 0.0078767 | 0.070961
110 | 0.81145 | 0.015753 | 0.14192
111 | 0.81949 | 0 | 0
112 | 0.81788 | 0.02363 | 0.21288
113 | 0.82109 | 0.0078767 | 0.070961
114 | 0.81627 | 0.015753 | 0.14192
115 | 0.81467 | 0.02363 | 0.21288
116 | 0.81306 | 0.015753 | 0.14192
117 | 0.81467 | 0.015753 | 0.14192
118 | 0.81467 | 0.0078767 | 0.070961
119 | 0.81949 | 0.031507 | 0.28384
120 | 0.81306 | 0.015753 | 0.14192
121 | 0.82109 | 0 | 0
122 | 0.82109 | 0.031507 | 0.28384
123 | 0.81627 | 0.015753 | 0.14192
124 | 0.81627 | 0.015753 | 0.14192
125 | 0.81627 | 0.015753 | 0.14192
126 | 0.81467 | 0.015753 | 0.14192
127 | 0.81467 | 0.015753 | 0.14192
128 | 0.56079 | 0.21267 | 1.9159
129 | 0.41778 | 0.29931 | 2.6965
130 | 0.35672 | 0.33082 | 2.9804
131 | 0.32458 | 0.31507 | 2.8384
132 | 0.31494 | 0.37808 | 3.4061
133 | 0.30691 | 0.34657 | 3.1223
134 | 0.30369 | 0.34657 | 3.1223
135 | 0.29726 | 0.35445 | 3.1932
136 | 0.30048 | 0.35445 | 3.1932
137 | 0.29726 | 0.35445 | 3.1932
138 | 0.29405 | 0.35445 | 3.1932
139 | 0.29566 | 0.32294 | 2.9094
140 | 0.28602 | 0.35445 | 3.1932
141 | 0.28762 | 0.3387 | 3.0513
142 | 0.28602 | 0.34657 | 3.1223
143 | 0.28762 | 0.35445 | 3.1932
144 | 0.2812 | 0.3702 | 3.3352
145 | 0.27638 | 0.38596 | 3.4771
146 | 0.27477 | 0.35445 | 3.1932
147 | 0.27477 | 0.34657 | 3.1223
148 | 0.27316 | 0.37808 | 3.4061
149 | 0.27316 | 0.37808 | 3.4061
150 | 0.26995 | 0.3702 | 3.3352
151 | 0.26513 | 0.35445 | 3.1932
152 | 0.26674 | 0.36233 | 3.2642
153 | 0.26191 | 0.35445 | 3.1932
154 | 0.2587 | 0.3702 | 3.3352
155 | 0.2587 | 0.3387 | 3.0513
156 | 0.25709 | 0.3387 | 3.0513
157 | 0.25388 | 0.36233 | 3.2642
158 | 0.2587 | 0.36233 | 3.2642
159 | 0.25549 | 0.3387 | 3.0513
160 | 0.24103 | 0.38596 | 3.4771
161 | 0.23621 | 0.38596 | 3.4771
162 | 0.23138 | 0.37808 | 3.4061
163 | 0.23299 | 0.39383 | 3.548
164 | 0.22817 | 0.40171 | 3.619
165 | 0.22817 | 0.3702 | 3.3352
166 | 0.22978 | 0.38596 | 3.4771
167 | 0.22656 | 0.38596 | 3.4771
168 | 0.22496 | 0.36233 | 3.2642
169 | 0.21853 | 0.35445 | 3.1932
170 | 0.22335 | 0.39383 | 3.548
171 | 0.21853 | 0.3702 | 3.3352
172 | 0.21532 | 0.40171 | 3.619
173 | 0.21371 | 0.39383 | 3.548
174 | 0.2105 | 0.38596 | 3.4771
175 | 0.2105 | 0.39383 | 3.548
176 | 0.20085 | 0.41746 | 3.7609
177 | 0.19925 | 0.3702 | 3.3352
178 | 0.19603 | 0.41746 | 3.7609
179 | 0.19443 | 0.37808 | 3.4061
180 | 0.19121 | 0.41746 | 3.7609
181 | 0.19121 | 0.39383 | 3.548
182 | 0.19282 | 0.3702 | 3.3352
183 | 0.18961 | 0.41746 | 3.7609
184 | 0.18639 | 0.41746 | 3.7609
185 | 0.18318 | 0.41746 | 3.7609
186 | 0.18157 | 0.38596 | 3.4771
187 | 0.18157 | 0.38596 | 3.4771
188 | 0.18157 | 0.40959 | 3.69
189 | 0.17193 | 0.41746 | 3.7609
190 | 0.17515 | 0.40959 | 3.69
191 | 0.17032 | 0.40171 | 3.619
192 | 0.18157 | 0.41746 | 3.7609
193 | 0.17997 | 0.40959 | 3.69
194 | 0.17997 | 0.38596 | 3.4771
195 | 0.18157 | 0.40959 | 3.69
196 | 0.18318 | 0.37808 | 3.4061
197 | 0.17675 | 0.40959 | 3.69
198 | 0.17997 | 0.39383 | 3.548
199 | 0.17354 | 0.40959 | 3.69
200 | 0.17193 | 0.39383 | 3.548
201 | 0.16872 | 0.39383 | 3.548
202 | 0.16068 | 0.40171 | 3.619
203 | 0.16229 | 0.41746 | 3.7609
204 | 0.1655 | 0.43322 | 3.9028
205 | 0.1639 | 0.40959 | 3.69
206 | 0.16229 | 0.41746 | 3.7609
207 | 0.15908 | 0.42534 | 3.8319
208 | 0.15104 | 0.41746 | 3.7609
209 | 0.14462 | 0.40959 | 3.69
210 | 0.14301 | 0.43322 | 3.9028
211 | 0.14462 | 0.40959 | 3.69
212 | 0.13819 | 0.40959 | 3.69
213 | 0.13819 | 0.42534 | 3.8319
214 | 0.13658 | 0.40959 | 3.69
215 | 0.13819 | 0.42534 | 3.8319
216 | 0.13015 | 0.41746 | 3.7609
217 | 0.13176 | 0.42534 | 3.8319
218 | 0.12212 | 0.44109 | 3.9738
219 | 0.12051 | 0.43322 | 3.9028
220 | 0.12212 | 0.43322 | 3.9028
221 | 0.11569 | 0.43322 | 3.9028
222 | 0.11409 | 0.44897 | 4.0448
223 | 0.11569 | 0.42534 | 3.8319
224 | 0.10444 | 0.45685 | 4.1157
225 | 0.09641 | 0.44897 | 4.0448
226 | 0.089983 | 0.45685 | 4.1157
227 | 0.086769 | 0.44897 | 4.0448
228 | 0.078735 | 0.45685 | 4.1157
229 | 0.080342 | 0.4726 | 4.2577
230 | 0.078735 | 0.44897 | 4.0448
231 | 0.075521 | 0.44897 | 4.0448
232 | 0.072308 | 0.44109 | 3.9738
233 | 0.06588 | 0.45685 | 4.1157
234 | 0.062667 | 0.44897 | 4.0448
235 | 0.064274 | 0.45685 | 4.1157
236 | 0.06106 | 0.48048 | 4.3286
237 | 0.062667 | 0.44109 | 3.9738
238 | 0.056239 | 0.46472 | 4.1867
239 | 0.054632 | 0.4726 | 4.2577
240 | 0.044991 | 0.46472 | 4.1867
241 | 0.040171 | 0.48048 | 4.3286
242 | 0.040171 | 0.49623 | 4.4705
243 | 0.036957 | 0.49623 | 4.4705
244 | 0.032137 | 0.48835 | 4.3996
245 | 0.028923 | 0.4726 | 4.2577
246 | 0.027316 | 0.4726 | 4.2577
247 | 0.022496 | 0.4726 | 4.2577
248 | 0.020889 | 0.51198 | 4.6125
249 | 0.012855 | 0.48048 | 4.3286
250 | 0.0080342 | 0.50411 | 4.5415
251 | 0.009641 | 0.49623 | 4.4705
252 | 0.0080342 | 0.49623 | 4.4705
253 | 0.0032137 | 0.51986 | 4.6834
254 | 0.0048205 | 0.48835 | 4.3996
255 | 0.0048205 | 0.49623 | 4.4705