## Summary
0
Time | 2023-08-19 12:50
ID | 1765_Again
Pixel | 3
Pixel Area | 0.111
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.78896
Isc | 0.48835
Vmp | 0.43224
Imp | 0.31507
Pmp | 0.13618
FF | 0.35346
Eff | 0.012269

## Data
| Voltage | Current | Current Density
0 | 0.78896 | 0 | 0
1 | 0.79538 | 0.0078767 | 0.070961
2 | 0.79538 | 0.0078767 | 0.070961
3 | 0.79378 | 0.0078767 | 0.070961
4 | 0.79217 | 0.0078767 | 0.070961
5 | 0.79699 | 0.015753 | 0.14192
6 | 0.80021 | 0.0078767 | 0.070961
7 | 0.79378 | 0.02363 | 0.21288
8 | 0.7986 | 0.02363 | 0.21288
9 | 0.80021 | 0.0078767 | 0.070961
10 | 0.80021 | 0.02363 | 0.21288
11 | 0.80342 | 0.015753 | 0.14192
12 | 0.80342 | 0.015753 | 0.14192
13 | 0.80342 | 0 | 0
14 | 0.80021 | 0.015753 | 0.14192
15 | 0.80342 | 0 | 0
16 | 0.80181 | 0.015753 | 0.14192
17 | 0.80181 | 0.0078767 | 0.070961
18 | 0.80181 | 0.02363 | 0.21288
19 | 0.80503 | 0.0078767 | 0.070961
20 | 0.80503 | 0.015753 | 0.14192
21 | 0.80503 | 0.015753 | 0.14192
22 | 0.80342 | 0.0078767 | 0.070961
23 | 0.80181 | 0 | 0
24 | 0.80824 | 0.015753 | 0.14192
25 | 0.80342 | 0 | 0
26 | 0.80824 | 0.0078767 | 0.070961
27 | 0.80342 | 0.0078767 | 0.070961
28 | 0.80824 | 0.0078767 | 0.070961
29 | 0.80503 | 0 | 0
30 | 0.80985 | 0 | 0
31 | 0.80503 | 0.015753 | 0.14192
32 | 0.80503 | 0.015753 | 0.14192
33 | 0.80824 | 0.015753 | 0.14192
34 | 0.80663 | 0.0078767 | 0.070961
35 | 0.80503 | 0.015753 | 0.14192
36 | 0.80985 | 0.015753 | 0.14192
37 | 0.80503 | 0.031507 | 0.28384
38 | 0.80663 | 0.0078767 | 0.070961
39 | 0.80824 | 0.0078767 | 0.070961
40 | 0.80503 | 0 | 0
41 | 0.80663 | 0 | 0
42 | 0.81145 | 0 | 0
43 | 0.81145 | 0 | 0
44 | 0.80824 | 0.015753 | 0.14192
45 | 0.80503 | 0.015753 | 0.14192
46 | 0.80985 | 0.015753 | 0.14192
47 | 0.81306 | 0.0078767 | 0.070961
48 | 0.80985 | 0.015753 | 0.14192
49 | 0.80824 | 0.02363 | 0.21288
50 | 0.81306 | 0.0078767 | 0.070961
51 | 0.80663 | 0.015753 | 0.14192
52 | 0.80824 | 0.015753 | 0.14192
53 | 0.81145 | 0.0078767 | 0.070961
54 | 0.80985 | 0.015753 | 0.14192
55 | 0.80824 | 0.015753 | 0.14192
56 | 0.80985 | 0.031507 | 0.28384
57 | 0.80663 | 0.015753 | 0.14192
58 | 0.81306 | 0.0078767 | 0.070961
59 | 0.81145 | 0.0078767 | 0.070961
60 | 0.80985 | 0.015753 | 0.14192
61 | 0.80985 | 0.0078767 | 0.070961
62 | 0.81145 | 0.02363 | 0.21288
63 | 0.80985 | 0.0078767 | 0.070961
64 | 0.80503 | 0.015753 | 0.14192
65 | 0.80824 | 0.02363 | 0.21288
66 | 0.80985 | 0.015753 | 0.14192
67 | 0.81145 | 0.015753 | 0.14192
68 | 0.81145 | 0.015753 | 0.14192
69 | 0.81306 | 0.015753 | 0.14192
70 | 0.81306 | 0.0078767 | 0.070961
71 | 0.80985 | 0.015753 | 0.14192
72 | 0.81306 | 0.0078767 | 0.070961
73 | 0.80985 | 0.015753 | 0.14192
74 | 0.81306 | 0.02363 | 0.21288
75 | 0.81145 | 0.02363 | 0.21288
76 | 0.80985 | 0.031507 | 0.28384
77 | 0.81145 | 0.015753 | 0.14192
78 | 0.81467 | 0.015753 | 0.14192
79 | 0.80985 | 0 | 0
80 | 0.81467 | 0.02363 | 0.21288
81 | 0.81145 | 0 | 0
82 | 0.81467 | 0.0078767 | 0.070961
83 | 0.81306 | 0.0078767 | 0.070961
84 | 0.81145 | 0.0078767 | 0.070961
85 | 0.80824 | 0.0078767 | 0.070961
86 | 0.81306 | 0.0078767 | 0.070961
87 | 0.81467 | 0.0078767 | 0.070961
88 | 0.81306 | 0.0078767 | 0.070961
89 | 0.81467 | 0.031507 | 0.28384
90 | 0.81467 | 0 | 0
91 | 0.81306 | 0.0078767 | 0.070961
92 | 0.81145 | 0.015753 | 0.14192
93 | 0.81306 | 0.015753 | 0.14192
94 | 0.81145 | 0.015753 | 0.14192
95 | 0.80985 | 0 | 0
96 | 0.81145 | 0.015753 | 0.14192
97 | 0.81145 | 0.0078767 | 0.070961
98 | 0.81467 | 0.02363 | 0.21288
99 | 0.81467 | 0.015753 | 0.14192
100 | 0.81306 | 0.0078767 | 0.070961
101 | 0.81788 | 0.015753 | 0.14192
102 | 0.80985 | 0.015753 | 0.14192
103 | 0.81145 | 0 | 0
104 | 0.81627 | 0.015753 | 0.14192
105 | 0.81306 | 0.015753 | 0.14192
106 | 0.81467 | 0.0078767 | 0.070961
107 | 0.81306 | 0.0078767 | 0.070961
108 | 0.80824 | 0.0078767 | 0.070961
109 | 0.80985 | 0 | 0
110 | 0.80985 | 0.031507 | 0.28384
111 | 0.81627 | 0.0078767 | 0.070961
112 | 0.81467 | 0.0078767 | 0.070961
113 | 0.81306 | 0.015753 | 0.14192
114 | 0.81627 | 0.015753 | 0.14192
115 | 0.81306 | 0.0078767 | 0.070961
116 | 0.81145 | 0.0078767 | 0.070961
117 | 0.81145 | 0.0078767 | 0.070961
118 | 0.81145 | 0.015753 | 0.14192
119 | 0.81145 | 0.015753 | 0.14192
120 | 0.81306 | 0.0078767 | 0.070961
121 | 0.81467 | 0.0078767 | 0.070961
122 | 0.80663 | 0.02363 | 0.21288
123 | 0.81627 | 0.015753 | 0.14192
124 | 0.81467 | 0.02363 | 0.21288
125 | 0.81788 | 0.015753 | 0.14192
126 | 0.80985 | 0.031507 | 0.28384
127 | 0.81467 | 0.015753 | 0.14192
128 | 0.57203 | 0.22055 | 1.9869
129 | 0.43224 | 0.31507 | 2.8384
130 | 0.36957 | 0.3387 | 3.0513
131 | 0.34226 | 0.37808 | 3.4061
132 | 0.3294 | 0.36233 | 3.2642
133 | 0.32458 | 0.36233 | 3.2642
134 | 0.31815 | 0.36233 | 3.2642
135 | 0.31815 | 0.3702 | 3.3352
136 | 0.31494 | 0.35445 | 3.1932
137 | 0.31173 | 0.36233 | 3.2642
138 | 0.30851 | 0.37808 | 3.4061
139 | 0.3053 | 0.3387 | 3.0513
140 | 0.30691 | 0.36233 | 3.2642
141 | 0.30369 | 0.37808 | 3.4061
142 | 0.30369 | 0.37808 | 3.4061
143 | 0.30209 | 0.3702 | 3.3352
144 | 0.29244 | 0.36233 | 3.2642
145 | 0.29084 | 0.40171 | 3.619
146 | 0.29084 | 0.38596 | 3.4771
147 | 0.28923 | 0.36233 | 3.2642
148 | 0.28441 | 0.39383 | 3.548
149 | 0.29244 | 0.38596 | 3.4771
150 | 0.2828 | 0.39383 | 3.548
151 | 0.2828 | 0.37808 | 3.4061
152 | 0.27477 | 0.35445 | 3.1932
153 | 0.26995 | 0.3702 | 3.3352
154 | 0.27156 | 0.37808 | 3.4061
155 | 0.26995 | 0.37808 | 3.4061
156 | 0.27316 | 0.38596 | 3.4771
157 | 0.26674 | 0.38596 | 3.4771
158 | 0.26513 | 0.37808 | 3.4061
159 | 0.26513 | 0.37808 | 3.4061
160 | 0.25549 | 0.40171 | 3.619
161 | 0.24585 | 0.38596 | 3.4771
162 | 0.24906 | 0.36233 | 3.2642
163 | 0.24424 | 0.39383 | 3.548
164 | 0.24424 | 0.41746 | 3.7609
165 | 0.23781 | 0.40171 | 3.619
166 | 0.24103 | 0.38596 | 3.4771
167 | 0.23299 | 0.40171 | 3.619
168 | 0.2346 | 0.39383 | 3.548
169 | 0.22978 | 0.37808 | 3.4061
170 | 0.22817 | 0.40959 | 3.69
171 | 0.22496 | 0.41746 | 3.7609
172 | 0.22335 | 0.37808 | 3.4061
173 | 0.22174 | 0.43322 | 3.9028
174 | 0.22014 | 0.40959 | 3.69
175 | 0.22014 | 0.40959 | 3.69
176 | 0.21371 | 0.41746 | 3.7609
177 | 0.20889 | 0.39383 | 3.548
178 | 0.20728 | 0.40171 | 3.619
179 | 0.20246 | 0.43322 | 3.9028
180 | 0.20246 | 0.40171 | 3.619
181 | 0.20085 | 0.40959 | 3.69
182 | 0.20085 | 0.44897 | 4.0448
183 | 0.19443 | 0.40959 | 3.69
184 | 0.18961 | 0.40959 | 3.69
185 | 0.18961 | 0.43322 | 3.9028
186 | 0.18639 | 0.43322 | 3.9028
187 | 0.17997 | 0.40959 | 3.69
188 | 0.18639 | 0.41746 | 3.7609
189 | 0.18318 | 0.40959 | 3.69
190 | 0.18318 | 0.41746 | 3.7609
191 | 0.17997 | 0.44109 | 3.9738
192 | 0.188 | 0.44109 | 3.9738
193 | 0.19282 | 0.39383 | 3.548
194 | 0.19121 | 0.43322 | 3.9028
195 | 0.188 | 0.41746 | 3.7609
196 | 0.18639 | 0.41746 | 3.7609
197 | 0.18639 | 0.42534 | 3.8319
198 | 0.17997 | 0.42534 | 3.8319
199 | 0.18318 | 0.43322 | 3.9028
200 | 0.17836 | 0.42534 | 3.8319
201 | 0.17515 | 0.42534 | 3.8319
202 | 0.17354 | 0.40959 | 3.69
203 | 0.17193 | 0.42534 | 3.8319
204 | 0.16711 | 0.41746 | 3.7609
205 | 0.1639 | 0.40959 | 3.69
206 | 0.16711 | 0.44109 | 3.9738
207 | 0.15908 | 0.42534 | 3.8319
208 | 0.15747 | 0.44897 | 4.0448
209 | 0.14944 | 0.43322 | 3.9028
210 | 0.14783 | 0.44109 | 3.9738
211 | 0.14462 | 0.43322 | 3.9028
212 | 0.14301 | 0.44109 | 3.9738
213 | 0.14622 | 0.45685 | 4.1157
214 | 0.14462 | 0.41746 | 3.7609
215 | 0.13979 | 0.44109 | 3.9738
216 | 0.13176 | 0.44897 | 4.0448
217 | 0.13176 | 0.43322 | 3.9028
218 | 0.13176 | 0.46472 | 4.1867
219 | 0.12533 | 0.43322 | 3.9028
220 | 0.12373 | 0.43322 | 3.9028
221 | 0.12212 | 0.45685 | 4.1157
222 | 0.1173 | 0.45685 | 4.1157
223 | 0.1173 | 0.42534 | 3.8319
224 | 0.10766 | 0.45685 | 4.1157
225 | 0.094803 | 0.44897 | 4.0448
226 | 0.09159 | 0.46472 | 4.1867
227 | 0.09159 | 0.45685 | 4.1157
228 | 0.083556 | 0.46472 | 4.1867
229 | 0.083556 | 0.4726 | 4.2577
230 | 0.078735 | 0.4726 | 4.2577
231 | 0.075521 | 0.44897 | 4.0448
232 | 0.069094 | 0.46472 | 4.1867
233 | 0.069094 | 0.4726 | 4.2577
234 | 0.06588 | 0.48048 | 4.3286
235 | 0.064274 | 0.4726 | 4.2577
236 | 0.062667 | 0.4726 | 4.2577
237 | 0.062667 | 0.48835 | 4.3996
238 | 0.057846 | 0.44897 | 4.0448
239 | 0.057846 | 0.44897 | 4.0448
240 | 0.048205 | 0.48835 | 4.3996
241 | 0.038564 | 0.49623 | 4.4705
242 | 0.036957 | 0.49623 | 4.4705
243 | 0.03535 | 0.49623 | 4.4705
244 | 0.028923 | 0.48835 | 4.3996
245 | 0.03053 | 0.49623 | 4.4705
246 | 0.022496 | 0.48048 | 4.3286
247 | 0.025709 | 0.48835 | 4.3996
248 | 0.016068 | 0.50411 | 4.5415
249 | 0.019282 | 0.4726 | 4.2577
250 | 0.012855 | 0.51986 | 4.6834
251 | 0.012855 | 0.48048 | 4.3286
252 | 0.0048205 | 0.49623 | 4.4705
253 | 0.0048205 | 0.49623 | 4.4705
254 | 0.0064274 | 0.48835 | 4.3996
255 | 0.0048205 | 0.48835 | 4.3996