## Summary
0
Time | 2023-08-19 12:52
ID | 1770_Again
Pixel | 0
Pixel Area | 0.111
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0669
Isc | 3.0798
Vmp | 0.752
Imp | 2.2133
Pmp | 1.6644
FF | 0.50653
Eff | 0.14995

## Data
| Voltage | Current | Current Density
0 | 1.0669 | 0.015753 | 0.14192
1 | 1.0669 | 0.0078767 | 0.070961
2 | 1.0669 | 0.0078767 | 0.070961
3 | 1.0637 | 0.02363 | 0.21288
4 | 1.0653 | 0.015753 | 0.14192
5 | 1.0621 | 0.0078767 | 0.070961
6 | 1.0653 | 0.015753 | 0.14192
7 | 1.0653 | 0.02363 | 0.21288
8 | 1.0669 | 0.015753 | 0.14192
9 | 1.0685 | 0.0078767 | 0.070961
10 | 1.0637 | 0.015753 | 0.14192
11 | 1.0702 | 0.0078767 | 0.070961
12 | 1.0621 | 0.015753 | 0.14192
13 | 1.0637 | 0.02363 | 0.21288
14 | 1.0669 | 0.015753 | 0.14192
15 | 1.0685 | 0.0078767 | 0.070961
16 | 1.0637 | 0.015753 | 0.14192
17 | 1.0653 | 0.015753 | 0.14192
18 | 1.0621 | 0.0078767 | 0.070961
19 | 1.0621 | 0.0078767 | 0.070961
20 | 1.0653 | 0.02363 | 0.21288
21 | 1.0702 | 0 | 0
22 | 1.0669 | 0.0078767 | 0.070961
23 | 1.0685 | 0.0078767 | 0.070961
24 | 1.0669 | 0.02363 | 0.21288
25 | 1.0669 | 0.015753 | 0.14192
26 | 1.0637 | 0.015753 | 0.14192
27 | 1.0718 | 0.015753 | 0.14192
28 | 1.0685 | 0.0078767 | 0.070961
29 | 1.0669 | 0.02363 | 0.21288
30 | 1.0653 | 0.015753 | 0.14192
31 | 1.0685 | 0.02363 | 0.21288
32 | 1.0653 | 0.015753 | 0.14192
33 | 1.0637 | 0.0078767 | 0.070961
34 | 1.0653 | 0.015753 | 0.14192
35 | 1.0653 | 0.015753 | 0.14192
36 | 1.0637 | 0 | 0
37 | 1.0637 | 0.015753 | 0.14192
38 | 1.0702 | 0.015753 | 0.14192
39 | 1.0637 | 0.015753 | 0.14192
40 | 1.0669 | 0.015753 | 0.14192
41 | 1.0669 | 0.0078767 | 0.070961
42 | 1.0718 | 0.0078767 | 0.070961
43 | 1.0653 | 0.015753 | 0.14192
44 | 1.0669 | 0.015753 | 0.14192
45 | 1.0637 | 0.0078767 | 0.070961
46 | 1.0637 | 0 | 0
47 | 1.0669 | 0 | 0
48 | 1.0653 | 0.015753 | 0.14192
49 | 1.0669 | 0.015753 | 0.14192
50 | 1.0669 | 0.02363 | 0.21288
51 | 1.0685 | 0.0078767 | 0.070961
52 | 1.0637 | 0.015753 | 0.14192
53 | 1.0653 | 0.015753 | 0.14192
54 | 1.0653 | 0.02363 | 0.21288
55 | 1.0653 | 0.015753 | 0.14192
56 | 1.0669 | 0.015753 | 0.14192
57 | 1.0621 | 0.031507 | 0.28384
58 | 1.0669 | 0.015753 | 0.14192
59 | 1.0621 | 0.015753 | 0.14192
60 | 1.0653 | 0.015753 | 0.14192
61 | 1.0669 | 0 | 0
62 | 1.0669 | 0.0078767 | 0.070961
63 | 1.0653 | 0.0078767 | 0.070961
64 | 1.0653 | 0.02363 | 0.21288
65 | 1.0621 | 0 | 0
66 | 1.0669 | 0.02363 | 0.21288
67 | 1.0637 | 0.015753 | 0.14192
68 | 1.0637 | 0 | 0
69 | 1.0621 | 0.02363 | 0.21288
70 | 1.0621 | 0.015753 | 0.14192
71 | 1.0621 | 0.0078767 | 0.070961
72 | 1.0637 | 0.0078767 | 0.070961
73 | 1.0653 | 0.0078767 | 0.070961
74 | 1.0653 | 0.0078767 | 0.070961
75 | 1.0637 | 0.015753 | 0.14192
76 | 1.0653 | 0.015753 | 0.14192
77 | 1.0605 | 0.0078767 | 0.070961
78 | 1.0621 | 0.02363 | 0.21288
79 | 1.0653 | 0.0078767 | 0.070961
80 | 1.0637 | 0.0078767 | 0.070961
81 | 1.0653 | 0.015753 | 0.14192
82 | 1.0605 | 0.02363 | 0.21288
83 | 1.0653 | 0.02363 | 0.21288
84 | 1.0637 | 0.015753 | 0.14192
85 | 1.0621 | 0.015753 | 0.14192
86 | 1.0621 | 0.02363 | 0.21288
87 | 1.0605 | 0.015753 | 0.14192
88 | 1.0637 | 0.02363 | 0.21288
89 | 1.0621 | 0.02363 | 0.21288
90 | 1.0653 | 0.0078767 | 0.070961
91 | 1.0605 | 0.02363 | 0.21288
92 | 1.0621 | 0.02363 | 0.21288
93 | 1.0669 | 0.0078767 | 0.070961
94 | 1.0637 | 0.015753 | 0.14192
95 | 1.0637 | 0.015753 | 0.14192
96 | 1.0621 | 0.02363 | 0.21288
97 | 1.0605 | 0.015753 | 0.14192
98 | 1.0653 | 0.015753 | 0.14192
99 | 1.0653 | 0.02363 | 0.21288
100 | 1.0605 | 0.02363 | 0.21288
101 | 1.0589 | 0.0078767 | 0.070961
102 | 1.0637 | 0.0078767 | 0.070961
103 | 1.0637 | 0.015753 | 0.14192
104 | 1.0653 | 0.02363 | 0.21288
105 | 1.0621 | 0.02363 | 0.21288
106 | 1.0653 | 0.015753 | 0.14192
107 | 1.0653 | 0.0078767 | 0.070961
108 | 1.0637 | 0.02363 | 0.21288
109 | 1.0621 | 0.015753 | 0.14192
110 | 1.0637 | 0.015753 | 0.14192
111 | 1.0589 | 0.015753 | 0.14192
112 | 1.0621 | 0.0078767 | 0.070961
113 | 1.0637 | 0.015753 | 0.14192
114 | 1.0637 | 0.015753 | 0.14192
115 | 1.0653 | 0.0078767 | 0.070961
116 | 1.0621 | 0.02363 | 0.21288
117 | 1.0589 | 0.0078767 | 0.070961
118 | 1.0621 | 0.0078767 | 0.070961
119 | 1.0621 | 0.0078767 | 0.070961
120 | 1.0621 | 0.0078767 | 0.070961
121 | 1.0653 | 0.02363 | 0.21288
122 | 1.0573 | 0 | 0
123 | 1.0653 | 0.0078767 | 0.070961
124 | 1.0669 | 0.02363 | 0.21288
125 | 1.0637 | 0.015753 | 0.14192
126 | 1.0669 | 0 | 0
127 | 1.0637 | 0.015753 | 0.14192
128 | 1.0043 | 0.61438 | 5.5349
129 | 0.97696 | 0.89006 | 8.0186
130 | 0.96089 | 1.0003 | 9.012
131 | 0.95768 | 1.0555 | 9.5088
132 | 0.95285 | 1.087 | 9.7926
133 | 0.95446 | 1.0949 | 9.8636
134 | 0.95285 | 1.0949 | 9.8636
135 | 0.95125 | 1.1106 | 10.0055
136 | 0.94643 | 1.1106 | 10.0055
137 | 0.94321 | 1.1185 | 10.0764
138 | 0.94803 | 1.1421 | 10.2893
139 | 0.94643 | 1.1421 | 10.2893
140 | 0.94161 | 1.1579 | 10.4312
141 | 0.94643 | 1.15 | 10.3603
142 | 0.94321 | 1.1657 | 10.5022
143 | 0.94321 | 1.1579 | 10.4312
144 | 0.94 | 1.2051 | 10.857
145 | 0.93679 | 1.213 | 10.928
146 | 0.93679 | 1.2051 | 10.857
147 | 0.93518 | 1.213 | 10.928
148 | 0.93036 | 1.213 | 10.928
149 | 0.93036 | 1.2445 | 11.2118
150 | 0.93036 | 1.2524 | 11.2828
151 | 0.93357 | 1.2524 | 11.2828
152 | 0.93036 | 1.2839 | 11.5666
153 | 0.93036 | 1.276 | 11.4957
154 | 0.92715 | 1.2918 | 11.6376
155 | 0.92072 | 1.3075 | 11.7795
156 | 0.92393 | 1.3075 | 11.7795
157 | 0.92232 | 1.3075 | 11.7795
158 | 0.92232 | 1.3154 | 11.8505
159 | 0.92072 | 1.3154 | 11.8505
160 | 0.90947 | 1.3942 | 12.5601
161 | 0.90947 | 1.4099 | 12.702
162 | 0.90304 | 1.4572 | 13.1278
163 | 0.90144 | 1.4808 | 13.3406
164 | 0.89501 | 1.4808 | 13.3406
165 | 0.89662 | 1.4651 | 13.1987
166 | 0.89501 | 1.4887 | 13.4116
167 | 0.8934 | 1.5044 | 13.5535
168 | 0.89019 | 1.5044 | 13.5535
169 | 0.89019 | 1.5359 | 13.8374
170 | 0.88697 | 1.5359 | 13.8374
171 | 0.88697 | 1.5675 | 14.1212
172 | 0.88376 | 1.5675 | 14.1212
173 | 0.88215 | 1.5911 | 14.3341
174 | 0.87733 | 1.6068 | 14.476
175 | 0.87573 | 1.6147 | 14.547
176 | 0.86609 | 1.662 | 14.9727
177 | 0.86448 | 1.6777 | 15.1147
178 | 0.85966 | 1.6935 | 15.2566
179 | 0.85644 | 1.7171 | 15.4695
180 | 0.85644 | 1.725 | 15.5404
181 | 0.85323 | 1.7407 | 15.6823
182 | 0.85162 | 1.7801 | 16.0372
183 | 0.8452 | 1.7959 | 16.1791
184 | 0.8468 | 1.7959 | 16.1791
185 | 0.83716 | 1.8274 | 16.4629
186 | 0.83234 | 1.8195 | 16.392
187 | 0.83234 | 1.8746 | 16.8887
188 | 0.83234 | 1.8825 | 16.9596
189 | 0.82431 | 1.8825 | 16.9596
190 | 0.82431 | 1.914 | 17.2435
191 | 0.81949 | 1.9062 | 17.1725
192 | 0.83074 | 1.851 | 16.6758
193 | 0.83716 | 1.8195 | 16.392
194 | 0.83877 | 1.8274 | 16.4629
195 | 0.83716 | 1.8353 | 16.5339
196 | 0.83716 | 1.8431 | 16.6048
197 | 0.83074 | 1.8431 | 16.6048
198 | 0.83074 | 1.8668 | 16.8177
199 | 0.82752 | 1.914 | 17.2435
200 | 0.81949 | 1.914 | 17.2435
201 | 0.81467 | 1.9534 | 17.5983
202 | 0.81145 | 1.9692 | 17.7402
203 | 0.80503 | 1.9849 | 17.8821
204 | 0.80342 | 2.0007 | 18.0241
205 | 0.79699 | 2.0085 | 18.095
206 | 0.80021 | 2.0322 | 18.3079
207 | 0.79378 | 2.0243 | 18.2369
208 | 0.7745 | 2.1267 | 19.1594
209 | 0.76325 | 2.1661 | 19.5142
210 | 0.75361 | 2.174 | 19.5852
211 | 0.752 | 2.2133 | 19.94
212 | 0.74236 | 2.237 | 20.1529
213 | 0.73915 | 2.2448 | 20.2238
214 | 0.73111 | 2.2685 | 20.4367
215 | 0.72629 | 2.2764 | 20.5077
216 | 0.71183 | 2.2921 | 20.6496
217 | 0.70219 | 2.3315 | 21.0044
218 | 0.69415 | 2.3236 | 20.9335
219 | 0.68933 | 2.3866 | 21.5011
220 | 0.67809 | 2.3787 | 21.4302
221 | 0.67166 | 2.4103 | 21.714
222 | 0.66362 | 2.4103 | 21.714
223 | 0.65077 | 2.4496 | 22.0688
224 | 0.59132 | 2.5363 | 22.8494
225 | 0.55115 | 2.5835 | 23.2752
226 | 0.52865 | 2.6229 | 23.63
227 | 0.51097 | 2.6466 | 23.8428
228 | 0.50133 | 2.6544 | 23.9138
229 | 0.48848 | 2.6623 | 23.9848
230 | 0.47723 | 2.6702 | 24.0557
231 | 0.4708 | 2.7096 | 24.4105
232 | 0.44349 | 2.7174 | 24.4815
233 | 0.42099 | 2.749 | 24.7653
234 | 0.41135 | 2.7568 | 24.8363
235 | 0.39207 | 2.7883 | 25.1201
236 | 0.38082 | 2.812 | 25.333
237 | 0.37279 | 2.8198 | 25.404
238 | 0.36154 | 2.8356 | 25.5459
239 | 0.35511 | 2.875 | 25.9007
240 | 0.29726 | 2.8907 | 26.0426
241 | 0.26031 | 2.8907 | 26.0426
242 | 0.23781 | 2.938 | 26.4684
243 | 0.22817 | 2.9459 | 26.5394
244 | 0.2105 | 2.9616 | 26.6813
245 | 0.19443 | 2.9695 | 26.7522
246 | 0.18157 | 2.9931 | 26.9651
247 | 0.1639 | 2.9774 | 26.8232
248 | 0.13658 | 3.0089 | 27.107
249 | 0.10926 | 3.0168 | 27.178
250 | 0.093197 | 3.0483 | 27.4619
251 | 0.073915 | 3.0483 | 27.4619
252 | 0.059453 | 3.0325 | 27.3199
253 | 0.044991 | 3.0719 | 27.6747
254 | 0.032137 | 3.0719 | 27.6747
255 | 0.011248 | 3.0798 | 27.7457