## Summary
0
Time | 2023-08-19 12:55
ID | 1775_Again
Pixel | 1
Pixel Area | 0.111
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 0.02363
Vmp | 0.0080342
Imp | 0.02363
Pmp | 0.00018985
FF | 2.4967
Eff | 1.7103e-05

## Data
| Voltage | Current | Current Density
0 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
1 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
2 | 0.0048205 | 0 | 0
3 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
4 | 0 | 0.015753 | 0.14192
5 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
6 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
7 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
8 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
9 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
10 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
11 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
12 | 0.0016068 | 0.02363 | 0.21288
13 | 0.0064274 | 0.02363 | 0.21288
14 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
15 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
16 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
17 | 0.0032137 | 0 | 0
18 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
19 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
20 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
21 | 0.0080342 | 0.015753 | 0.14192
22 | 0.0016068 | 0.031507 | 0.28384
23 | 0.0016068 | 0 | 0
24 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
25 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
26 | 0.0032137 | 0 | 0
27 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
28 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
29 | 0 | 0.0078767 | 0.070961
30 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
31 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
32 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
33 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
34 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
35 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
36 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
37 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
38 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
39 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
40 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
41 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
42 | 0.0032137 | 0 | 0
43 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
44 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
45 | 0.0048205 | 0 | 0
46 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
47 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
48 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
49 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
50 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
51 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
52 | 0.0048205 | 0 | 0
53 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
54 | 0.0032137 | 0.031507 | 0.28384
55 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
56 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
57 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
58 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
59 | 0.0048205 | 0 | 0
60 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
61 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
62 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
63 | 0.0032137 | 0 | 0
64 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
65 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
66 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
67 | 0.0016068 | 0 | 0
68 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
69 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
70 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
71 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
72 | 0.0048205 | 0 | 0
73 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
74 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
75 | 0.0064274 | 0.02363 | 0.21288
76 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
77 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
78 | 0.0048205 | 0 | 0
79 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
80 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
81 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
82 | 0.0032137 | 0 | 0
83 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
84 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
85 | 0.0032137 | 0 | 0
86 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
87 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
88 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
89 | 0 | 0.0078767 | 0.070961
90 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
91 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
92 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
93 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
94 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
95 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
96 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
97 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
98 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
99 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
100 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
101 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
102 | 0.0032137 | 0 | 0
103 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
104 | 0.0032137 | 0 | 0
105 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
106 | 0.0048205 | 0 | 0
107 | 0.0064274 | 0.02363 | 0.21288
108 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
109 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
110 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
111 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
112 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
113 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
114 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
115 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
116 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
117 | 0.0048205 | 0 | 0
118 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
119 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
120 | 0.0032137 | 0 | 0
121 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
122 | 0.0032137 | 0 | 0
123 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
124 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
125 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
126 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
127 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
128 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
129 | 0.009641 | 0.0078767 | 0.070961
130 | 0.0064274 | 0.02363 | 0.21288
131 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
132 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
133 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
134 | 0.0080342 | 0.02363 | 0.21288
135 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
136 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
137 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
138 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
139 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
140 | 0.0048205 | 0 | 0
141 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
142 | 0.0016068 | 0 | 0
143 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
144 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
145 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
146 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
147 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
148 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
149 | 0.0016068 | 0.02363 | 0.21288
150 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
151 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
152 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
153 | 0.0048205 | 0 | 0
154 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
155 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
156 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
157 | 0 | 0.015753 | 0.14192
158 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
159 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
160 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
161 | 0.0016068 | 0.02363 | 0.21288
162 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
163 | 0.0016068 | 0 | 0
164 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
165 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
166 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
167 | 0.0048205 | 0 | 0
168 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
169 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
170 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
171 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
172 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
173 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
174 | 0.0048205 | 0 | 0
175 | 0.0032137 | 0 | 0
176 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
177 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
178 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
179 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
180 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
181 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
182 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
183 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
184 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
185 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
186 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
187 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
188 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
189 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
190 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
191 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
192 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
193 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
194 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
195 | 0.0064274 | 0 | 0
196 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
197 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
198 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
199 | 0.0032137 | 0 | 0
200 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
201 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
202 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
203 | 0 | 0 | 0
204 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
205 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
206 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
207 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
208 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
209 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
210 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
211 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
212 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
213 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
214 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
215 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
216 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
217 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
218 | 0.0048205 | 0 | 0
219 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
220 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
221 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
222 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
223 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
224 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
225 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
226 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
227 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
228 | 0.0016068 | 0 | 0
229 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
230 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
231 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
232 | 0.0032137 | 0 | 0
233 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
234 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
235 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
236 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
237 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
238 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
239 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
240 | 0.0032137 | 0 | 0
241 | 0.0080342 | 0.0078767 | 0.070961
242 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
243 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
244 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
245 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
246 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
247 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
248 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
249 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
250 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
251 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
252 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
253 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
254 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
255 | 0.0016068 | 0.02363 | 0.21288