## Summary
0
Time | 2023-08-19 12:55
ID | 1775_Again
Pixel | 3
Pixel Area | 0.111
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0048205
Isc | 0.0078767
Vmp | 0.0080342
Imp | 0.031507
Pmp | 0.00025313
FF | 6.6492
Eff | 2.2805e-05

## Data
| Voltage | Current | Current Density
0 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
1 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
2 | 0.0048205 | 0 | 0
3 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
4 | 0.0064274 | 0.02363 | 0.21288
5 | 0.0016068 | 0.02363 | 0.21288
6 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
7 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
8 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
9 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
10 | 0.0048205 | 0 | 0
11 | 0.0048205 | 0 | 0
12 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
13 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
14 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
15 | 0.009641 | 0.0078767 | 0.070961
16 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
17 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
18 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
19 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
20 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
21 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
22 | 0.0016068 | 0 | 0
23 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
24 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
25 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
26 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
27 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
28 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
29 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
30 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
31 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
32 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
33 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
34 | 0.0064274 | 0.02363 | 0.21288
35 | 0.0032137 | 0.031507 | 0.28384
36 | 0.0080342 | 0.02363 | 0.21288
37 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
38 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
39 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
40 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
41 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
42 | 0.0016068 | 0.02363 | 0.21288
43 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
44 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
45 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
46 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
47 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
48 | 0 | 0.0078767 | 0.070961
49 | 0.0048205 | 0 | 0
50 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
51 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
52 | 0.0064274 | 0.02363 | 0.21288
53 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
54 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
55 | 0.0080342 | 0.0078767 | 0.070961
56 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
57 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
58 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
59 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
60 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
61 | 0.0080342 | 0.02363 | 0.21288
62 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
63 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
64 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
65 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
66 | 0.0064274 | 0 | 0
67 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
68 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
69 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
70 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
71 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
72 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
73 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
74 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
75 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
76 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
77 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
78 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
79 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
80 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
81 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
82 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
83 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
84 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
85 | 0.0048205 | 0 | 0
86 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
87 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
88 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
89 | 0.0048205 | 0.031507 | 0.28384
90 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
91 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
92 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
93 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
94 | 0.0032137 | 0 | 0
95 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
96 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
97 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
98 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
99 | 0.0016068 | 0.031507 | 0.28384
100 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
101 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
102 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
103 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
104 | 0.0080342 | 0.0078767 | 0.070961
105 | 0.0016068 | 0 | 0
106 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
107 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
108 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
109 | 0.0064274 | 0.031507 | 0.28384
110 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
111 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
112 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
113 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
114 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
115 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
116 | 0.0032137 | 0.031507 | 0.28384
117 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
118 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
119 | 0.0032137 | 0.031507 | 0.28384
120 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
121 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
122 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
123 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
124 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
125 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
126 | 0.0064274 | 0.02363 | 0.21288
127 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
128 | 0.0064274 | 0.02363 | 0.21288
129 | 0.0080342 | 0.0078767 | 0.070961
130 | 0.0080342 | 0.0078767 | 0.070961
131 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
132 | 0.0064274 | 0.031507 | 0.28384
133 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
134 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
135 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
136 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
137 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
138 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
139 | 0.0048205 | 0 | 0
140 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
141 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
142 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
143 | 0.0048205 | 0.031507 | 0.28384
144 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
145 | 0.0032137 | 0.039383 | 0.3548
146 | 0.0080342 | 0.031507 | 0.28384
147 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
148 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
149 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
150 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
151 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
152 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
153 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
154 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
155 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
156 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
157 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
158 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
159 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
160 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
161 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
162 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
163 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
164 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
165 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
166 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
167 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
168 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
169 | 0.0016068 | 0.02363 | 0.21288
170 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
171 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
172 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
173 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
174 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
175 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
176 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
177 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
178 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
179 | 0.0064274 | 0 | 0
180 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
181 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
182 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
183 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
184 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
185 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
186 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
187 | 0.0032137 | 0 | 0
188 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
189 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
190 | 0.0032137 | 0 | 0
191 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
192 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
193 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
194 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
195 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
196 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
197 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
198 | 0.0064274 | 0.02363 | 0.21288
199 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
200 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
201 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
202 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
203 | 0.0016068 | 0 | 0
204 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
205 | 0.0048205 | 0 | 0
206 | 0 | 0.015753 | 0.14192
207 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
208 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
209 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
210 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
211 | 0.0032137 | 0 | 0
212 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
213 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
214 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
215 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
216 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
217 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
218 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
219 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
220 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
221 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288
222 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
223 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
224 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
225 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
226 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192
227 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
228 | 0.0048205 | 0 | 0
229 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
230 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
231 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
232 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
233 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
234 | 0 | 0.0078767 | 0.070961
235 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288
236 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
237 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
238 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
239 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961
240 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
241 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961
242 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
243 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
244 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192
245 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
246 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
247 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
248 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
249 | 0.0048205 | 0 | 0
250 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192
251 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192
252 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961
253 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961
254 | 0.0064274 | 0 | 0
255 | 0 | 0.0078767 | 0.070961