## Summary
0
Time | 2023-08-19 12:48
ID | 1776_Again
Pixel | 3
Pixel Area | 0.111
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.90786
Isc | 1.8825
Vmp | 0.43224
Imp | 1.0476
Pmp | 0.45281
FF | 0.26495
Eff | 0.040794

## Data
| Voltage | Current | Current Density
0 | 0.90786 | 0 | 0
1 | 0.90304 | 0.0078767 | 0.070961
2 | 0.90144 | 0.015753 | 0.14192
3 | 0.90304 | 0.015753 | 0.14192
4 | 0.89983 | 0.02363 | 0.21288
5 | 0.89983 | 0 | 0
6 | 0.89983 | 0.015753 | 0.14192
7 | 0.89822 | 0.0078767 | 0.070961
8 | 0.89019 | 0.0078767 | 0.070961
9 | 0.89822 | 0.0078767 | 0.070961
10 | 0.89822 | 0.015753 | 0.14192
11 | 0.89179 | 0.0078767 | 0.070961
12 | 0.8934 | 0.02363 | 0.21288
13 | 0.8934 | 0.015753 | 0.14192
14 | 0.89501 | 0.0078767 | 0.070961
15 | 0.8934 | 0.02363 | 0.21288
16 | 0.88858 | 0.031507 | 0.28384
17 | 0.88537 | 0.015753 | 0.14192
18 | 0.88537 | 0 | 0
19 | 0.88858 | 0.0078767 | 0.070961
20 | 0.88858 | 0.0078767 | 0.070961
21 | 0.88537 | 0.015753 | 0.14192
22 | 0.88858 | 0.0078767 | 0.070961
23 | 0.88858 | 0.0078767 | 0.070961
24 | 0.88697 | 0.0078767 | 0.070961
25 | 0.88697 | 0.015753 | 0.14192
26 | 0.88376 | 0.0078767 | 0.070961
27 | 0.87894 | 0.0078767 | 0.070961
28 | 0.88376 | 0.0078767 | 0.070961
29 | 0.88055 | 0.02363 | 0.21288
30 | 0.88215 | 0.015753 | 0.14192
31 | 0.88215 | 0.015753 | 0.14192
32 | 0.88215 | 0.0078767 | 0.070961
33 | 0.87894 | 0.0078767 | 0.070961
34 | 0.87894 | 0.02363 | 0.21288
35 | 0.88376 | 0 | 0
36 | 0.88055 | 0.031507 | 0.28384
37 | 0.87733 | 0.0078767 | 0.070961
38 | 0.87251 | 0.0078767 | 0.070961
39 | 0.87573 | 0.015753 | 0.14192
40 | 0.87733 | 0 | 0
41 | 0.87573 | 0.015753 | 0.14192
42 | 0.87412 | 0.0078767 | 0.070961
43 | 0.8693 | 0.02363 | 0.21288
44 | 0.87251 | 0.02363 | 0.21288
45 | 0.87091 | 0.0078767 | 0.070961
46 | 0.87251 | 0.039383 | 0.3548
47 | 0.86769 | 0.015753 | 0.14192
48 | 0.87091 | 0 | 0
49 | 0.87091 | 0.015753 | 0.14192
50 | 0.8693 | 0.0078767 | 0.070961
51 | 0.8693 | 0.015753 | 0.14192
52 | 0.87091 | 0.015753 | 0.14192
53 | 0.86287 | 0.015753 | 0.14192
54 | 0.86287 | 0.015753 | 0.14192
55 | 0.8693 | 0.0078767 | 0.070961
56 | 0.86609 | 0.0078767 | 0.070961
57 | 0.86609 | 0.015753 | 0.14192
58 | 0.85805 | 0 | 0
59 | 0.86287 | 0.02363 | 0.21288
60 | 0.86448 | 0.0078767 | 0.070961
61 | 0.86287 | 0.015753 | 0.14192
62 | 0.86609 | 0.02363 | 0.21288
63 | 0.86448 | 0.015753 | 0.14192
64 | 0.85966 | 0.02363 | 0.21288
65 | 0.86287 | 0 | 0
66 | 0.85966 | 0.015753 | 0.14192
67 | 0.86287 | 0.0078767 | 0.070961
68 | 0.85966 | 0.0078767 | 0.070961
69 | 0.85805 | 0.0078767 | 0.070961
70 | 0.85966 | 0 | 0
71 | 0.85484 | 0.02363 | 0.21288
72 | 0.85323 | 0.015753 | 0.14192
73 | 0.85966 | 0.015753 | 0.14192
74 | 0.85323 | 0.0078767 | 0.070961
75 | 0.85644 | 0.015753 | 0.14192
76 | 0.85966 | 0.02363 | 0.21288
77 | 0.85966 | 0.0078767 | 0.070961
78 | 0.85323 | 0.0078767 | 0.070961
79 | 0.85484 | 0.02363 | 0.21288
80 | 0.85323 | 0.0078767 | 0.070961
81 | 0.85323 | 0.015753 | 0.14192
82 | 0.85484 | 0 | 0
83 | 0.85805 | 0.02363 | 0.21288
84 | 0.85002 | 0 | 0
85 | 0.85484 | 0 | 0
86 | 0.85323 | 0.02363 | 0.21288
87 | 0.85323 | 0.0078767 | 0.070961
88 | 0.85002 | 0.031507 | 0.28384
89 | 0.85484 | 0 | 0
90 | 0.85002 | 0.02363 | 0.21288
91 | 0.85002 | 0 | 0
92 | 0.84841 | 0.015753 | 0.14192
93 | 0.8452 | 0.015753 | 0.14192
94 | 0.85002 | 0.0078767 | 0.070961
95 | 0.84841 | 0.0078767 | 0.070961
96 | 0.8452 | 0.0078767 | 0.070961
97 | 0.8468 | 0.015753 | 0.14192
98 | 0.84841 | 0.015753 | 0.14192
99 | 0.8452 | 0.0078767 | 0.070961
100 | 0.84841 | 0.015753 | 0.14192
101 | 0.8452 | 0 | 0
102 | 0.85162 | 0.02363 | 0.21288
103 | 0.85002 | 0.02363 | 0.21288
104 | 0.84038 | 0.0078767 | 0.070961
105 | 0.84198 | 0 | 0
106 | 0.8452 | 0.015753 | 0.14192
107 | 0.84198 | 0.0078767 | 0.070961
108 | 0.8468 | 0.0078767 | 0.070961
109 | 0.8468 | 0.0078767 | 0.070961
110 | 0.84038 | 0.015753 | 0.14192
111 | 0.84198 | 0.0078767 | 0.070961
112 | 0.83556 | 0.015753 | 0.14192
113 | 0.8468 | 0.015753 | 0.14192
114 | 0.84198 | 0.015753 | 0.14192
115 | 0.84038 | 0.015753 | 0.14192
116 | 0.84038 | 0.031507 | 0.28384
117 | 0.84038 | 0.0078767 | 0.070961
118 | 0.84359 | 0.02363 | 0.21288
119 | 0.84038 | 0.015753 | 0.14192
120 | 0.83877 | 0.0078767 | 0.070961
121 | 0.83716 | 0.015753 | 0.14192
122 | 0.84038 | 0.031507 | 0.28384
123 | 0.83716 | 0.02363 | 0.21288
124 | 0.83716 | 0.0078767 | 0.070961
125 | 0.83716 | 0.031507 | 0.28384
126 | 0.83556 | 0.015753 | 0.14192
127 | 0.84038 | 0.0078767 | 0.070961
128 | 0.69576 | 0.3387 | 3.0513
129 | 0.61381 | 0.51986 | 4.6834
130 | 0.58168 | 0.59075 | 5.3221
131 | 0.564 | 0.59863 | 5.393
132 | 0.55597 | 0.63801 | 5.7478
133 | 0.55436 | 0.63013 | 5.6769
134 | 0.55115 | 0.63801 | 5.7478
135 | 0.55115 | 0.62226 | 5.6059
136 | 0.54632 | 0.64589 | 5.8188
137 | 0.54954 | 0.63801 | 5.7478
138 | 0.54793 | 0.66164 | 5.9607
139 | 0.54793 | 0.66164 | 5.9607
140 | 0.5415 | 0.64589 | 5.8188
141 | 0.5415 | 0.66164 | 5.9607
142 | 0.54472 | 0.65376 | 5.8898
143 | 0.54311 | 0.66952 | 6.0317
144 | 0.5399 | 0.66952 | 6.0317
145 | 0.53347 | 0.67739 | 6.1026
146 | 0.53508 | 0.68527 | 6.1736
147 | 0.53347 | 0.68527 | 6.1736
148 | 0.53347 | 0.69315 | 6.2446
149 | 0.52704 | 0.68527 | 6.1736
150 | 0.53026 | 0.7089 | 6.3865
151 | 0.52865 | 0.71678 | 6.4574
152 | 0.52704 | 0.7089 | 6.3865
153 | 0.52704 | 0.74041 | 6.6703
154 | 0.52383 | 0.73253 | 6.5994
155 | 0.52062 | 0.72465 | 6.5284
156 | 0.51901 | 0.73253 | 6.5994
157 | 0.52062 | 0.71678 | 6.4574
158 | 0.52062 | 0.76404 | 6.8832
159 | 0.51901 | 0.76404 | 6.8832
160 | 0.50937 | 0.77979 | 7.0251
161 | 0.50776 | 0.78767 | 7.0961
162 | 0.49973 | 0.78767 | 7.0961
163 | 0.49973 | 0.8113 | 7.309
164 | 0.49812 | 0.79554 | 7.167
165 | 0.49169 | 0.80342 | 7.238
166 | 0.49651 | 0.8113 | 7.309
167 | 0.49973 | 0.83493 | 7.5219
168 | 0.49169 | 0.83493 | 7.5219
169 | 0.48687 | 0.83493 | 7.5219
170 | 0.48526 | 0.87431 | 7.8767
171 | 0.48205 | 0.8428 | 7.5928
172 | 0.48526 | 0.85068 | 7.6638
173 | 0.48205 | 0.85856 | 7.7347
174 | 0.48044 | 0.88219 | 7.9476
175 | 0.48044 | 0.87431 | 7.8767
176 | 0.47562 | 0.90582 | 8.1605
177 | 0.46759 | 0.91369 | 8.2315
178 | 0.46759 | 0.91369 | 8.2315
179 | 0.46277 | 0.92945 | 8.3734
180 | 0.45956 | 0.91369 | 8.2315
181 | 0.46116 | 0.9452 | 8.5153
182 | 0.45795 | 0.92157 | 8.3024
183 | 0.45474 | 0.93732 | 8.4443
184 | 0.45152 | 0.96883 | 8.7282
185 | 0.4467 | 0.96095 | 8.6572
186 | 0.44188 | 0.99246 | 8.9411
187 | 0.44188 | 0.99246 | 8.9411
188 | 0.43867 | 0.99246 | 8.9411
189 | 0.43867 | 1.024 | 9.2249
190 | 0.43706 | 1.0003 | 9.012
191 | 0.43545 | 1.0318 | 9.2959
192 | 0.4467 | 0.98458 | 8.8701
193 | 0.44509 | 0.99246 | 8.9411
194 | 0.4467 | 0.96095 | 8.6572
195 | 0.4467 | 0.96883 | 8.7282
196 | 0.45152 | 1.0003 | 9.012
197 | 0.44509 | 0.97671 | 8.7991
198 | 0.43867 | 1.0082 | 9.083
199 | 0.44027 | 0.98458 | 8.8701
200 | 0.43545 | 1.0082 | 9.083
201 | 0.43224 | 1.0476 | 9.4378
202 | 0.42903 | 1.0397 | 9.3668
203 | 0.42581 | 1.0161 | 9.154
204 | 0.42581 | 1.0476 | 9.4378
205 | 0.41938 | 1.0476 | 9.4378
206 | 0.41778 | 1.0555 | 9.5088
207 | 0.41617 | 1.0555 | 9.5088
208 | 0.4001 | 1.1027 | 9.9345
209 | 0.3985 | 1.1185 | 10.0764
210 | 0.39207 | 1.1264 | 10.1474
211 | 0.38725 | 1.1264 | 10.1474
212 | 0.38403 | 1.1264 | 10.1474
213 | 0.38725 | 1.1657 | 10.5022
214 | 0.376 | 1.1657 | 10.5022
215 | 0.37439 | 1.1894 | 10.7151
216 | 0.35993 | 1.2051 | 10.857
217 | 0.36154 | 1.2366 | 11.1409
218 | 0.35993 | 1.2366 | 11.1409
219 | 0.35672 | 1.213 | 10.928
220 | 0.3519 | 1.2366 | 11.1409
221 | 0.3519 | 1.2603 | 11.3537
222 | 0.34226 | 1.2681 | 11.4247
223 | 0.34226 | 1.2603 | 11.3537
224 | 0.31012 | 1.3705 | 12.3472
225 | 0.29244 | 1.3784 | 12.4181
226 | 0.28441 | 1.4257 | 12.8439
227 | 0.27638 | 1.4257 | 12.8439
228 | 0.26995 | 1.4572 | 13.1278
229 | 0.26513 | 1.4572 | 13.1278
230 | 0.25709 | 1.4493 | 13.0568
231 | 0.25709 | 1.4808 | 13.3406
232 | 0.23942 | 1.5044 | 13.5535
233 | 0.23299 | 1.5123 | 13.6245
234 | 0.22978 | 1.5438 | 13.9083
235 | 0.22174 | 1.5438 | 13.9083
236 | 0.2121 | 1.5675 | 14.1212
237 | 0.20728 | 1.5753 | 14.1922
238 | 0.20246 | 1.6068 | 14.476
239 | 0.19603 | 1.599 | 14.4051
240 | 0.1639 | 1.6462 | 14.8308
241 | 0.14622 | 1.6777 | 15.1147
242 | 0.13658 | 1.6777 | 15.1147
243 | 0.12855 | 1.7092 | 15.3985
244 | 0.12212 | 1.7407 | 15.6823
245 | 0.11569 | 1.7171 | 15.4695
246 | 0.10284 | 1.725 | 15.5404
247 | 0.098017 | 1.7486 | 15.7533
248 | 0.081949 | 1.788 | 16.1081
249 | 0.062667 | 1.8038 | 16.25
250 | 0.051419 | 1.8431 | 16.6048
251 | 0.041778 | 1.851 | 16.6758
252 | 0.03053 | 1.8353 | 16.5339
253 | 0.025709 | 1.8589 | 16.7468
254 | 0.012855 | 1.8746 | 16.8887
255 | 0.009641 | 1.8825 | 16.9596