## Summary
0
Time | 2023-08-20 08:13
ID | 1776_08202023_2
Pixel | 4
Pixel Area | 0.111
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.89983
Isc | 1.0949
Vmp | 0.51258
Imp | 0.61438
Pmp | 0.31492
FF | 0.31966
Eff | 0.028371

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.89983 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0070876
1 | 0.89822 | 0.015753 | 0.14192 | 0.01415
2 | 0.89822 | 0.015753 | 0.14192 | 0.01415
3 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
4 | 0.89983 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0070876
5 | 0.8934 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014074
6 | 0.8934 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014074
7 | 0.89179 | 0.015753 | 0.14192 | 0.014049
8 | 0.89179 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0070244
9 | 0.88858 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006999
10 | 0.88858 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013998
11 | 0.88858 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013998
12 | 0.88376 | 0.02363 | 0.21288 | 0.020883
13 | 0.88697 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0069864
14 | 0.88215 | 0 | 0 | 0
15 | 0.88537 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013947
16 | 0.88697 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013973
17 | 0.88055 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013872
18 | 0.88376 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013922
19 | 0.88055 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013872
20 | 0.87894 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013846
21 | 0.88055 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0069358
22 | 0.87733 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013821
23 | 0.87894 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013846
24 | 0.87894 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0069231
25 | 0.87573 | 0 | 0 | 0
26 | 0.87573 | 0.02363 | 0.21288 | 0.020693
27 | 0.87251 | 0.031507 | 0.28384 | 0.02749
28 | 0.8693 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068472
29 | 0.87412 | 0 | 0 | 0
30 | 0.87412 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068851
31 | 0.8693 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013694
32 | 0.87251 | 0 | 0 | 0
33 | 0.87412 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068851
34 | 0.87251 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013745
35 | 0.86769 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013669
36 | 0.8693 | 0 | 0 | 0
37 | 0.87251 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068725
38 | 0.8693 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068472
39 | 0.86287 | 0 | 0 | 0
40 | 0.86609 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013644
41 | 0.86609 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013644
42 | 0.86448 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068092
43 | 0.86287 | 0 | 0 | 0
44 | 0.86609 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013644
45 | 0.86769 | 0.039383 | 0.3548 | 0.034173
46 | 0.85966 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013542
47 | 0.86287 | 0 | 0 | 0
48 | 0.86609 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0068219
49 | 0.86287 | 0.031507 | 0.28384 | 0.027186
50 | 0.85966 | 0 | 0 | 0
51 | 0.85966 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013542
52 | 0.85805 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067586
53 | 0.85966 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067712
54 | 0.85805 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067586
55 | 0.85484 | 0 | 0 | 0
56 | 0.85644 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067459
57 | 0.85966 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067712
58 | 0.85805 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067586
59 | 0.85484 | 0 | 0 | 0
60 | 0.85484 | 0.031507 | 0.28384 | 0.026933
61 | 0.85805 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013517
62 | 0.85805 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067586
63 | 0.85484 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067333
64 | 0.85484 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067333
65 | 0.85484 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013467
66 | 0.85644 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013492
67 | 0.85162 | 0 | 0 | 0
68 | 0.85323 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067206
69 | 0.85162 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013416
70 | 0.84841 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013365
71 | 0.85162 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013416
72 | 0.85162 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067079
73 | 0.85002 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0066953
74 | 0.85323 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013441
75 | 0.85323 | 0.02363 | 0.21288 | 0.020162
76 | 0.85002 | 0 | 0 | 0
77 | 0.85002 | 0 | 0 | 0
78 | 0.84841 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013365
79 | 0.8468 | 0 | 0 | 0
80 | 0.85162 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0067079
81 | 0.8468 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00667
82 | 0.8468 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00667
83 | 0.84359 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0066447
84 | 0.8452 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0066573
85 | 0.8468 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00667
86 | 0.84841 | 0.031507 | 0.28384 | 0.026731
87 | 0.8452 | 0 | 0 | 0
88 | 0.84359 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013289
89 | 0.84359 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013289
90 | 0.84198 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006632
91 | 0.84359 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0066447
92 | 0.84198 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006632
93 | 0.8452 | 0 | 0 | 0
94 | 0.84038 | 0.02363 | 0.21288 | 0.019858
95 | 0.84359 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0066447
96 | 0.84359 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0066447
97 | 0.84359 | 0 | 0 | 0
98 | 0.84359 | 0.02363 | 0.21288 | 0.019934
99 | 0.84198 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013264
100 | 0.84359 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0066447
101 | 0.84198 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006632
102 | 0.84359 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0066447
103 | 0.84198 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006632
104 | 0.84038 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013239
105 | 0.84038 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0066194
106 | 0.84359 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013289
107 | 0.84038 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013239
108 | 0.83716 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006594
109 | 0.84198 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013264
110 | 0.84038 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0066194
111 | 0.83877 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0066067
112 | 0.83877 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0066067
113 | 0.83716 | 0 | 0 | 0
114 | 0.83877 | 0.02363 | 0.21288 | 0.01982
115 | 0.83395 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013137
116 | 0.83716 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013188
117 | 0.83877 | 0 | 0 | 0
118 | 0.84038 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0066194
119 | 0.83556 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013163
120 | 0.83395 | 0 | 0 | 0
121 | 0.83234 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013112
122 | 0.84038 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0066194
123 | 0.83716 | 0.015753 | 0.14192 | 0.013188
124 | 0.83716 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.006594
125 | 0.83556 | 0 | 0 | 0
126 | 0.83556 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065814
127 | 0.83395 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0065687
128 | 0.67326 | 0.36233 | 3.2642 | 0.24394
129 | 0.5865 | 0.48835 | 4.3996 | 0.28642
130 | 0.54472 | 0.54349 | 4.8963 | 0.29605
131 | 0.52704 | 0.55137 | 4.9673 | 0.29059
132 | 0.52222 | 0.58287 | 5.2511 | 0.30439
133 | 0.5174 | 0.56712 | 5.1092 | 0.29343
134 | 0.51579 | 0.6065 | 5.464 | 0.31283
135 | 0.51258 | 0.61438 | 5.5349 | 0.31492
136 | 0.51097 | 0.59863 | 5.393 | 0.30588
137 | 0.50937 | 0.59075 | 5.3221 | 0.30091
138 | 0.50776 | 0.59075 | 5.3221 | 0.29996
139 | 0.50455 | 0.59863 | 5.393 | 0.30203
140 | 0.49812 | 0.63013 | 5.6769 | 0.31388
141 | 0.49973 | 0.6065 | 5.464 | 0.30309
142 | 0.49973 | 0.59863 | 5.393 | 0.29915
143 | 0.49651 | 0.61438 | 5.5349 | 0.30505
144 | 0.49169 | 0.61438 | 5.5349 | 0.30209
145 | 0.49009 | 0.62226 | 5.6059 | 0.30496
146 | 0.48526 | 0.63013 | 5.6769 | 0.30578
147 | 0.48205 | 0.61438 | 5.5349 | 0.29616
148 | 0.48205 | 0.63013 | 5.6769 | 0.30376
149 | 0.48205 | 0.63013 | 5.6769 | 0.30376
150 | 0.47723 | 0.64589 | 5.8188 | 0.30824
151 | 0.47402 | 0.63801 | 5.7478 | 0.30243
152 | 0.47562 | 0.65376 | 5.8898 | 0.31095
153 | 0.4708 | 0.64589 | 5.8188 | 0.30409
154 | 0.46759 | 0.64589 | 5.8188 | 0.30201
155 | 0.46598 | 0.63801 | 5.7478 | 0.2973
156 | 0.4692 | 0.65376 | 5.8898 | 0.30674
157 | 0.46116 | 0.65376 | 5.8898 | 0.30149
158 | 0.46116 | 0.66164 | 5.9607 | 0.30512
159 | 0.45956 | 0.65376 | 5.8898 | 0.30044
160 | 0.44509 | 0.68527 | 6.1736 | 0.30501
161 | 0.44188 | 0.67739 | 6.1026 | 0.29933
162 | 0.43706 | 0.66952 | 6.0317 | 0.29262
163 | 0.43224 | 0.67739 | 6.1026 | 0.2928
164 | 0.42581 | 0.70102 | 6.3155 | 0.2985
165 | 0.42742 | 0.69315 | 6.2446 | 0.29626
166 | 0.42421 | 0.71678 | 6.4574 | 0.30406
167 | 0.42742 | 0.70102 | 6.3155 | 0.29963
168 | 0.42099 | 0.70102 | 6.3155 | 0.29512
169 | 0.41617 | 0.71678 | 6.4574 | 0.2983
170 | 0.41296 | 0.72465 | 6.5284 | 0.29925
171 | 0.40974 | 0.71678 | 6.4574 | 0.29369
172 | 0.41296 | 0.73253 | 6.5994 | 0.3025
173 | 0.40974 | 0.74828 | 6.7413 | 0.3066
174 | 0.40653 | 0.74041 | 6.6703 | 0.301
175 | 0.40332 | 0.74828 | 6.7413 | 0.30179
176 | 0.39368 | 0.74828 | 6.7413 | 0.29458
177 | 0.38885 | 0.74828 | 6.7413 | 0.29097
178 | 0.38243 | 0.75616 | 6.8122 | 0.28918
179 | 0.38243 | 0.77191 | 6.9542 | 0.2952
180 | 0.38082 | 0.75616 | 6.8122 | 0.28796
181 | 0.37921 | 0.76404 | 6.8832 | 0.28973
182 | 0.37439 | 0.77979 | 7.0251 | 0.29195
183 | 0.376 | 0.78767 | 7.0961 | 0.29616
184 | 0.36797 | 0.78767 | 7.0961 | 0.28983
185 | 0.36475 | 0.78767 | 7.0961 | 0.2873
186 | 0.36154 | 0.80342 | 7.238 | 0.29047
187 | 0.35511 | 0.79554 | 7.167 | 0.28251
188 | 0.3535 | 0.78767 | 7.0961 | 0.27844
189 | 0.35029 | 0.79554 | 7.167 | 0.27867
190 | 0.35029 | 0.78767 | 7.0961 | 0.27591
191 | 0.34868 | 0.8113 | 7.309 | 0.28289
192 | 0.35511 | 0.77979 | 7.0251 | 0.27691
193 | 0.35993 | 0.79554 | 7.167 | 0.28634
194 | 0.36154 | 0.77979 | 7.0251 | 0.28192
195 | 0.35993 | 0.76404 | 6.8832 | 0.275
196 | 0.35511 | 0.76404 | 6.8832 | 0.27132
197 | 0.35832 | 0.79554 | 7.167 | 0.28506
198 | 0.3519 | 0.78767 | 7.0961 | 0.27718
199 | 0.3519 | 0.78767 | 7.0961 | 0.27718
200 | 0.34226 | 0.80342 | 7.238 | 0.27498
201 | 0.33744 | 0.80342 | 7.238 | 0.2711
202 | 0.33422 | 0.81917 | 7.3799 | 0.27379
203 | 0.33904 | 0.8113 | 7.309 | 0.27506
204 | 0.33101 | 0.82705 | 7.4509 | 0.27376
205 | 0.32619 | 0.83493 | 7.5219 | 0.27234
206 | 0.32297 | 0.81917 | 7.3799 | 0.26457
207 | 0.31976 | 0.81917 | 7.3799 | 0.26194
208 | 0.31173 | 0.8428 | 7.5928 | 0.26272
209 | 0.29887 | 0.85856 | 7.7347 | 0.2566
210 | 0.29726 | 0.86643 | 7.8057 | 0.25756
211 | 0.29566 | 0.8428 | 7.5928 | 0.24918
212 | 0.28762 | 0.85856 | 7.7347 | 0.24694
213 | 0.28923 | 0.85068 | 7.6638 | 0.24604
214 | 0.28602 | 0.89794 | 8.0895 | 0.25683
215 | 0.27959 | 0.88219 | 7.9476 | 0.24665
216 | 0.26995 | 0.88219 | 7.9476 | 0.23814
217 | 0.26995 | 0.89794 | 8.0895 | 0.2424
218 | 0.26513 | 0.86643 | 7.8057 | 0.22972
219 | 0.26031 | 0.89794 | 8.0895 | 0.23374
220 | 0.2587 | 0.90582 | 8.1605 | 0.23434
221 | 0.25388 | 0.91369 | 8.2315 | 0.23197
222 | 0.24745 | 0.89006 | 8.0186 | 0.22025
223 | 0.24263 | 0.91369 | 8.2315 | 0.22169
224 | 0.22014 | 0.92157 | 8.3024 | 0.20287
225 | 0.20407 | 0.95308 | 8.5863 | 0.19449
226 | 0.19282 | 0.96883 | 8.7282 | 0.18681
227 | 0.188 | 0.96095 | 8.6572 | 0.18066
228 | 0.17997 | 0.99246 | 8.9411 | 0.17861
229 | 0.17675 | 0.96883 | 8.7282 | 0.17124
230 | 0.17354 | 0.95308 | 8.5863 | 0.1654
231 | 0.16872 | 0.96883 | 8.7282 | 0.16346
232 | 0.16068 | 0.97671 | 8.7991 | 0.15694
233 | 0.14944 | 1.0003 | 9.012 | 0.14949
234 | 0.14944 | 0.99246 | 8.9411 | 0.14831
235 | 0.1414 | 0.99246 | 8.9411 | 0.14034
236 | 0.13658 | 0.99246 | 8.9411 | 0.13555
237 | 0.13176 | 1.0003 | 9.012 | 0.1318
238 | 0.13015 | 1.0318 | 9.2959 | 0.1343
239 | 0.12051 | 1.0161 | 9.154 | 0.12245
240 | 0.10605 | 1.0397 | 9.3668 | 0.11026
241 | 0.094803 | 1.0397 | 9.3668 | 0.098569
242 | 0.083556 | 1.0397 | 9.3668 | 0.086874
243 | 0.075521 | 1.0397 | 9.3668 | 0.078521
244 | 0.072308 | 1.0555 | 9.5088 | 0.076319
245 | 0.064274 | 1.0397 | 9.3668 | 0.066826
246 | 0.059453 | 1.0633 | 9.5797 | 0.063219
247 | 0.06106 | 1.0633 | 9.5797 | 0.064928
248 | 0.043385 | 1.0633 | 9.5797 | 0.046133
249 | 0.03535 | 1.0555 | 9.5088 | 0.037311
250 | 0.028923 | 1.0712 | 9.6507 | 0.030983
251 | 0.024103 | 1.0791 | 9.7216 | 0.026009
252 | 0.022496 | 1.0791 | 9.7216 | 0.024275
253 | 0.011248 | 1.0791 | 9.7216 | 0.012138
254 | 0.009641 | 1.0791 | 9.7216 | 0.010404
255 | 0.0064274 | 1.0949 | 9.8636 | 0.007037