## Summary
0
Time | 2023-08-22 18:05
ID | 1776_08222023
Pixel | 2
Pixel Area | 0.111
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.019282
Isc | 0.0078767
Vmp | 0.024103
Imp | 0.02363
Pmp | 0.00056954
FF | 3.7475
Eff | 5.131e-05

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.019282 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00030376
1 | 0.024103 | 0 | 0 | 0
2 | 0.020889 | 0 | 0 | 0
3 | 0.020889 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00016453
4 | 0.017675 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00027844
5 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
6 | 0.020889 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00016453
7 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
8 | 0.019282 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00030376
9 | 0.016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00012657
10 | 0.020889 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00032907
11 | 0.019282 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00015188
12 | 0.016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00012657
13 | 0.022496 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00035438
14 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
15 | 0.019282 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00015188
16 | 0.022496 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00035438
17 | 0.022496 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00035438
18 | 0.020889 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00016453
19 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
20 | 0.020889 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00016453
21 | 0.017675 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00013922
22 | 0.020889 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00032907
23 | 0.019282 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00015188
24 | 0.019282 | 0.02363 | 0.21288 | 0.00045563
25 | 0.019282 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00030376
26 | 0.017675 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00013922
27 | 0.022496 | 0 | 0 | 0
28 | 0.020889 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00016453
29 | 0.024103 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00018985
30 | 0.019282 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00015188
31 | 0.022496 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00017719
32 | 0.020889 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00032907
33 | 0.017675 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00027844
34 | 0.020889 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00032907
35 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
36 | 0.020889 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00032907
37 | 0.019282 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00015188
38 | 0.024103 | 0.015753 | 0.14192 | 0.0003797
39 | 0.020889 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00016453
40 | 0.020889 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00016453
41 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
42 | 0.024103 | 0.015753 | 0.14192 | 0.0003797
43 | 0.019282 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00030376
44 | 0.020889 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00016453
45 | 0.020889 | 0.02363 | 0.21288 | 0.0004936
46 | 0.022496 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00017719
47 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
48 | 0.025709 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00040501
49 | 0.019282 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00015188
50 | 0.025709 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.0002025
51 | 0.019282 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00015188
52 | 0.020889 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00016453
53 | 0.019282 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00030376
54 | 0.020889 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00032907
55 | 0.020889 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00016453
56 | 0.022496 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00017719
57 | 0.020889 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00016453
58 | 0.020889 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00032907
59 | 0.019282 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00015188
60 | 0.020889 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00032907
61 | 0.019282 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00030376
62 | 0.020889 | 0 | 0 | 0
63 | 0.020889 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00016453
64 | 0.022496 | 0 | 0 | 0
65 | 0.019282 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00015188
66 | 0.022496 | 0.02363 | 0.21288 | 0.00053157
67 | 0.020889 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00032907
68 | 0.024103 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00018985
69 | 0.017675 | 0.031507 | 0.28384 | 0.00055689
70 | 0.022496 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00035438
71 | 0.020889 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00016453
72 | 0.020889 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00016453
73 | 0.022496 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00017719
74 | 0.020889 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00016453
75 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
76 | 0.019282 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00015188
77 | 0.020889 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00016453
78 | 0.020889 | 0 | 0 | 0
79 | 0.019282 | 0.02363 | 0.21288 | 0.00045563
80 | 0.019282 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00015188
81 | 0.019282 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00015188
82 | 0.022496 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00017719
83 | 0.017675 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00013922
84 | 0.020889 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00016453
85 | 0.020889 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00016453
86 | 0.020889 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00016453
87 | 0.022496 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00017719
88 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
89 | 0.016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00012657
90 | 0.022496 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00017719
91 | 0.017675 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00027844
92 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
93 | 0.024103 | 0.02363 | 0.21288 | 0.00056954
94 | 0.022496 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00017719
95 | 0.019282 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00015188
96 | 0.020889 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00016453
97 | 0.022496 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00017719
98 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
99 | 0.020889 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00032907
100 | 0.020889 | 0 | 0 | 0
101 | 0.017675 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00013922
102 | 0.017675 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00027844
103 | 0.022496 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00017719
104 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
105 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
106 | 0.024103 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00018985
107 | 0.022496 | 0 | 0 | 0
108 | 0.022496 | 0 | 0 | 0
109 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
110 | 0.019282 | 0.02363 | 0.21288 | 0.00045563
111 | 0.024103 | 0.015753 | 0.14192 | 0.0003797
112 | 0.022496 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00017719
113 | 0.022496 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00035438
114 | 0.022496 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00017719
115 | 0.022496 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00035438
116 | 0.020889 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00016453
117 | 0.020889 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00016453
118 | 0.020889 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00016453
119 | 0.020889 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00016453
120 | 0.017675 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00013922
121 | 0.020889 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00016453
122 | 0.019282 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00015188
123 | 0.020889 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00016453
124 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
125 | 0.020889 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00032907
126 | 0.022496 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00017719
127 | 0.022496 | 0.0078767 | 0.070961 | 0.00017719
128 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.070961 | 8.8596e-05
129 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961 | 5.0626e-05
130 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
131 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
132 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
133 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
134 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
135 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
136 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288 | 7.5939e-05
137 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
138 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
139 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192 | 2.5313e-05
140 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
141 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192 | 7.5939e-05
142 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192 | 2.5313e-05
143 | 0.0048205 | 0 | 0 | 0
144 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192 | 2.5313e-05
145 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
146 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
147 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
148 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
149 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
150 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
151 | 0.0048205 | 0 | 0 | 0
152 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
153 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192 | 7.5939e-05
154 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
155 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192 | 7.5939e-05
156 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
157 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
158 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961 | 5.0626e-05
159 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
160 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
161 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
162 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192 | 2.5313e-05
163 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192 | 2.5313e-05
164 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
165 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
166 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
167 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
168 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192 | 7.5939e-05
169 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
170 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
171 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
172 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
173 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
174 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
175 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
176 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
177 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
178 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192 | 7.5939e-05
179 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192 | 2.5313e-05
180 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
181 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192 | 2.5313e-05
182 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
183 | 0.0016068 | 0.015753 | 0.14192 | 2.5313e-05
184 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192 | 7.5939e-05
185 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
186 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
187 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192 | 7.5939e-05
188 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
189 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
190 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
191 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
192 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
193 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
194 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
195 | 0 | 0.0078767 | 0.070961 | 0
196 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
197 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
198 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
199 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192 | 7.5939e-05
200 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
201 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192 | 7.5939e-05
202 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
203 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
204 | 0.0048205 | 0 | 0 | 0
205 | 0.0064274 | 0.015753 | 0.14192 | 0.00010125
206 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
207 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
208 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288 | 0.00011391
209 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
210 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
211 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961 | 5.0626e-05
212 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
213 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
214 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
215 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
216 | 0.0048205 | 0.02363 | 0.21288 | 0.00011391
217 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
218 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961 | 5.0626e-05
219 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
220 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
221 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
222 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192 | 7.5939e-05
223 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
224 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
225 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
226 | 0.0048205 | 0 | 0 | 0
227 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
228 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
229 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
230 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
231 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192 | 7.5939e-05
232 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
233 | 0.0016068 | 0 | 0 | 0
234 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961 | 5.0626e-05
235 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
236 | 0.0032137 | 0.02363 | 0.21288 | 7.5939e-05
237 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
238 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
239 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
240 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
241 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
242 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
243 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
244 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
245 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
246 | 0.0016068 | 0 | 0 | 0
247 | 0.0032137 | 0.015753 | 0.14192 | 5.0626e-05
248 | 0.0048205 | 0.015753 | 0.14192 | 7.5939e-05
249 | 0.0048205 | 0.0078767 | 0.070961 | 3.797e-05
250 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
251 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
252 | 0.0032137 | 0.0078767 | 0.070961 | 2.5313e-05
253 | 0.0032137 | 0 | 0 | 0
254 | 0.0016068 | 0.0078767 | 0.070961 | 1.2657e-05
255 | 0.0064274 | 0.0078767 | 0.070961 | 5.0626e-05