## Summary
0
Time | 2023-08-19 12:47
ID | 1777_Again
Pixel | 3
Pixel Area | 0.111
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.98178
Isc | 1.788
Vmp | 0.47402
Imp | 1.0791
Pmp | 0.51151
FF | 0.29139
Eff | 0.046082

## Data
| Voltage | Current | Current Density
0 | 0.98178 | 0.015753 | 0.14192
1 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.070961
2 | 0.97696 | 0.015753 | 0.14192
3 | 0.98017 | 0.015753 | 0.14192
4 | 0.97696 | 0.0078767 | 0.070961
5 | 0.98017 | 0.015753 | 0.14192
6 | 0.98017 | 0.0078767 | 0.070961
7 | 0.97856 | 0.015753 | 0.14192
8 | 0.97856 | 0.015753 | 0.14192
9 | 0.97856 | 0 | 0
10 | 0.98017 | 0.0078767 | 0.070961
11 | 0.97696 | 0.0078767 | 0.070961
12 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.070961
13 | 0.97374 | 0 | 0
14 | 0.97696 | 0.0078767 | 0.070961
15 | 0.97374 | 0.02363 | 0.21288
16 | 0.97214 | 0.0078767 | 0.070961
17 | 0.97696 | 0.015753 | 0.14192
18 | 0.97053 | 0.015753 | 0.14192
19 | 0.97214 | 0.031507 | 0.28384
20 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.070961
21 | 0.97053 | 0.015753 | 0.14192
22 | 0.96892 | 0.015753 | 0.14192
23 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.070961
24 | 0.96732 | 0.015753 | 0.14192
25 | 0.96732 | 0.02363 | 0.21288
26 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.070961
27 | 0.9641 | 0.015753 | 0.14192
28 | 0.96571 | 0.015753 | 0.14192
29 | 0.96892 | 0.02363 | 0.21288
30 | 0.9625 | 0.015753 | 0.14192
31 | 0.9625 | 0.0078767 | 0.070961
32 | 0.96571 | 0.02363 | 0.21288
33 | 0.9641 | 0.015753 | 0.14192
34 | 0.9625 | 0.0078767 | 0.070961
35 | 0.9625 | 0.015753 | 0.14192
36 | 0.96089 | 0.0078767 | 0.070961
37 | 0.9625 | 0.015753 | 0.14192
38 | 0.95928 | 0.015753 | 0.14192
39 | 0.96089 | 0.015753 | 0.14192
40 | 0.9641 | 0.015753 | 0.14192
41 | 0.95928 | 0.02363 | 0.21288
42 | 0.95607 | 0 | 0
43 | 0.95768 | 0.0078767 | 0.070961
44 | 0.95285 | 0 | 0
45 | 0.95768 | 0.015753 | 0.14192
46 | 0.95768 | 0.0078767 | 0.070961
47 | 0.95607 | 0.0078767 | 0.070961
48 | 0.95607 | 0.0078767 | 0.070961
49 | 0.95768 | 0.015753 | 0.14192
50 | 0.95446 | 0.0078767 | 0.070961
51 | 0.95607 | 0 | 0
52 | 0.95285 | 0.015753 | 0.14192
53 | 0.95285 | 0.015753 | 0.14192
54 | 0.94964 | 0.015753 | 0.14192
55 | 0.95125 | 0.0078767 | 0.070961
56 | 0.95285 | 0.031507 | 0.28384
57 | 0.95285 | 0.02363 | 0.21288
58 | 0.95285 | 0.02363 | 0.21288
59 | 0.95607 | 0.0078767 | 0.070961
60 | 0.95125 | 0.02363 | 0.21288
61 | 0.95125 | 0.0078767 | 0.070961
62 | 0.95125 | 0.0078767 | 0.070961
63 | 0.94964 | 0.02363 | 0.21288
64 | 0.94643 | 0.02363 | 0.21288
65 | 0.94803 | 0.015753 | 0.14192
66 | 0.94643 | 0.015753 | 0.14192
67 | 0.94482 | 0.0078767 | 0.070961
68 | 0.94964 | 0.0078767 | 0.070961
69 | 0.94482 | 0.0078767 | 0.070961
70 | 0.94482 | 0.0078767 | 0.070961
71 | 0.94321 | 0.015753 | 0.14192
72 | 0.94643 | 0.0078767 | 0.070961
73 | 0.94482 | 0.015753 | 0.14192
74 | 0.94643 | 0.0078767 | 0.070961
75 | 0.94321 | 0.0078767 | 0.070961
76 | 0.94482 | 0.0078767 | 0.070961
77 | 0.94161 | 0.0078767 | 0.070961
78 | 0.94161 | 0.031507 | 0.28384
79 | 0.94161 | 0.015753 | 0.14192
80 | 0.94321 | 0.0078767 | 0.070961
81 | 0.94482 | 0 | 0
82 | 0.94643 | 0.015753 | 0.14192
83 | 0.94161 | 0.0078767 | 0.070961
84 | 0.94 | 0.0078767 | 0.070961
85 | 0.94 | 0.0078767 | 0.070961
86 | 0.94161 | 0.015753 | 0.14192
87 | 0.94 | 0.0078767 | 0.070961
88 | 0.94 | 0.015753 | 0.14192
89 | 0.94321 | 0.015753 | 0.14192
90 | 0.94 | 0.015753 | 0.14192
91 | 0.93679 | 0.015753 | 0.14192
92 | 0.94 | 0.0078767 | 0.070961
93 | 0.93839 | 0 | 0
94 | 0.94 | 0.0078767 | 0.070961
95 | 0.93679 | 0.0078767 | 0.070961
96 | 0.94161 | 0.02363 | 0.21288
97 | 0.94 | 0.0078767 | 0.070961
98 | 0.93357 | 0.0078767 | 0.070961
99 | 0.93679 | 0.015753 | 0.14192
100 | 0.93679 | 0.0078767 | 0.070961
101 | 0.93679 | 0 | 0
102 | 0.94 | 0.015753 | 0.14192
103 | 0.93357 | 0.015753 | 0.14192
104 | 0.93036 | 0.015753 | 0.14192
105 | 0.93518 | 0.0078767 | 0.070961
106 | 0.93357 | 0.015753 | 0.14192
107 | 0.93518 | 0.015753 | 0.14192
108 | 0.93197 | 0.015753 | 0.14192
109 | 0.93036 | 0.0078767 | 0.070961
110 | 0.93197 | 0.015753 | 0.14192
111 | 0.93036 | 0.015753 | 0.14192
112 | 0.92715 | 0.015753 | 0.14192
113 | 0.92875 | 0.0078767 | 0.070961
114 | 0.92715 | 0.015753 | 0.14192
115 | 0.93197 | 0.0078767 | 0.070961
116 | 0.93357 | 0.015753 | 0.14192
117 | 0.92875 | 0.015753 | 0.14192
118 | 0.93036 | 0.0078767 | 0.070961
119 | 0.93036 | 0.0078767 | 0.070961
120 | 0.93197 | 0 | 0
121 | 0.92715 | 0.0078767 | 0.070961
122 | 0.92554 | 0.015753 | 0.14192
123 | 0.92875 | 0.015753 | 0.14192
124 | 0.93036 | 0 | 0
125 | 0.92875 | 0.015753 | 0.14192
126 | 0.93036 | 0.015753 | 0.14192
127 | 0.92875 | 0.015753 | 0.14192
128 | 0.77932 | 0.41746 | 3.7609
129 | 0.68291 | 0.56712 | 5.1092
130 | 0.64595 | 0.63801 | 5.7478
131 | 0.62988 | 0.68527 | 6.1736
132 | 0.62185 | 0.68527 | 6.1736
133 | 0.62024 | 0.67739 | 6.1026
134 | 0.61703 | 0.68527 | 6.1736
135 | 0.6106 | 0.7089 | 6.3865
136 | 0.60738 | 0.72465 | 6.5284
137 | 0.60417 | 0.72465 | 6.5284
138 | 0.60738 | 0.71678 | 6.4574
139 | 0.60738 | 0.74041 | 6.6703
140 | 0.60578 | 0.72465 | 6.5284
141 | 0.60256 | 0.73253 | 6.5994
142 | 0.59935 | 0.72465 | 6.5284
143 | 0.60578 | 0.74828 | 6.7413
144 | 0.59614 | 0.73253 | 6.5994
145 | 0.59292 | 0.75616 | 6.8122
146 | 0.58971 | 0.75616 | 6.8122
147 | 0.58971 | 0.76404 | 6.8832
148 | 0.58328 | 0.77191 | 6.9542
149 | 0.58489 | 0.77979 | 7.0251
150 | 0.58489 | 0.76404 | 6.8832
151 | 0.58328 | 0.77191 | 6.9542
152 | 0.58168 | 0.79554 | 7.167
153 | 0.58007 | 0.80342 | 7.238
154 | 0.58007 | 0.81917 | 7.3799
155 | 0.57685 | 0.79554 | 7.167
156 | 0.57364 | 0.82705 | 7.4509
157 | 0.57203 | 0.82705 | 7.4509
158 | 0.57203 | 0.82705 | 7.4509
159 | 0.56882 | 0.81917 | 7.3799
160 | 0.56079 | 0.85856 | 7.7347
161 | 0.55597 | 0.86643 | 7.8057
162 | 0.54954 | 0.89006 | 8.0186
163 | 0.54632 | 0.89794 | 8.0895
164 | 0.54793 | 0.89794 | 8.0895
165 | 0.5415 | 0.87431 | 7.8767
166 | 0.5399 | 0.85856 | 7.7347
167 | 0.5399 | 0.90582 | 8.1605
168 | 0.53347 | 0.91369 | 8.2315
169 | 0.53347 | 0.92157 | 8.3024
170 | 0.52544 | 0.91369 | 8.2315
171 | 0.52704 | 0.93732 | 8.4443
172 | 0.52383 | 0.93732 | 8.4443
173 | 0.52383 | 0.9452 | 8.5153
174 | 0.52222 | 0.9452 | 8.5153
175 | 0.51579 | 0.9452 | 8.5153
176 | 0.51097 | 0.96095 | 8.6572
177 | 0.50615 | 0.97671 | 8.7991
178 | 0.49973 | 0.98458 | 8.8701
179 | 0.50133 | 0.99246 | 8.9411
180 | 0.49651 | 1.0161 | 9.154
181 | 0.49169 | 1.0082 | 9.083
182 | 0.49009 | 1.0082 | 9.083
183 | 0.48687 | 1.0318 | 9.2959
184 | 0.48366 | 1.0318 | 9.2959
185 | 0.47723 | 1.0555 | 9.5088
186 | 0.48044 | 1.0476 | 9.4378
187 | 0.47402 | 1.0791 | 9.7216
188 | 0.4708 | 1.0633 | 9.5797
189 | 0.46759 | 1.0555 | 9.5088
190 | 0.46438 | 1.0791 | 9.7216
191 | 0.46598 | 1.087 | 9.7926
192 | 0.47562 | 1.0397 | 9.3668
193 | 0.47562 | 1.0397 | 9.3668
194 | 0.48205 | 1.0397 | 9.3668
195 | 0.47884 | 1.0476 | 9.4378
196 | 0.47723 | 1.0476 | 9.4378
197 | 0.47723 | 1.0712 | 9.6507
198 | 0.47241 | 1.0555 | 9.5088
199 | 0.46759 | 1.087 | 9.7926
200 | 0.46598 | 1.0791 | 9.7216
201 | 0.45956 | 1.1027 | 9.9345
202 | 0.45474 | 1.1027 | 9.9345
203 | 0.45313 | 1.1106 | 10.0055
204 | 0.45152 | 1.1027 | 9.9345
205 | 0.45152 | 1.1185 | 10.0764
206 | 0.44831 | 1.1342 | 10.2184
207 | 0.44349 | 1.1342 | 10.2184
208 | 0.42742 | 1.1815 | 10.6441
209 | 0.42099 | 1.1815 | 10.6441
210 | 0.41778 | 1.1973 | 10.7861
211 | 0.41135 | 1.1894 | 10.7151
212 | 0.40814 | 1.2288 | 11.0699
213 | 0.4001 | 1.2051 | 10.857
214 | 0.4001 | 1.2209 | 10.9989
215 | 0.39528 | 1.2288 | 11.0699
216 | 0.38403 | 1.2366 | 11.1409
217 | 0.38243 | 1.2681 | 11.4247
218 | 0.37761 | 1.276 | 11.4957
219 | 0.37279 | 1.276 | 11.4957
220 | 0.36636 | 1.2918 | 11.6376
221 | 0.36636 | 1.3154 | 11.8505
222 | 0.35993 | 1.2996 | 11.7085
223 | 0.35672 | 1.3154 | 11.8505
224 | 0.32297 | 1.3784 | 12.4181
225 | 0.30209 | 1.4099 | 12.702
226 | 0.29244 | 1.4336 | 12.9149
227 | 0.28602 | 1.4336 | 12.9149
228 | 0.27477 | 1.4572 | 13.1278
229 | 0.26995 | 1.4651 | 13.1987
230 | 0.25709 | 1.4729 | 13.2697
231 | 0.25549 | 1.4808 | 13.3406
232 | 0.24585 | 1.5044 | 13.5535
233 | 0.23299 | 1.5281 | 13.7664
234 | 0.22817 | 1.5517 | 13.9793
235 | 0.22014 | 1.5517 | 13.9793
236 | 0.21371 | 1.5438 | 13.9083
237 | 0.20568 | 1.5675 | 14.1212
238 | 0.19764 | 1.5517 | 13.9793
239 | 0.19603 | 1.5753 | 14.1922
240 | 0.16711 | 1.6305 | 14.6889
241 | 0.14783 | 1.6462 | 14.8308
242 | 0.13015 | 1.6777 | 15.1147
243 | 0.12694 | 1.6856 | 15.1856
244 | 0.11891 | 1.6777 | 15.1147
245 | 0.11087 | 1.6777 | 15.1147
246 | 0.098017 | 1.6856 | 15.1856
247 | 0.093197 | 1.7171 | 15.4695
248 | 0.073915 | 1.7171 | 15.4695
249 | 0.06106 | 1.7407 | 15.6823
250 | 0.053026 | 1.7329 | 15.6114
251 | 0.041778 | 1.7486 | 15.7533
252 | 0.03535 | 1.7644 | 15.8952
253 | 0.022496 | 1.7644 | 15.8952
254 | 0.017675 | 1.7722 | 15.9662
255 | 0.0080342 | 1.788 | 16.1081